## Formulario
Hizkuntza / Idioma
Castellano
Solicitud de inscripción o modificación de la inscripción en el Registro de Instalaciones de Combustión Medianas (ICM) de la CAPV. Real Decreto 1042/2017
INSTRUCCIONES: A) Debe cumplimentar un formulario de registro por cada instalación mediana de combustión de su planta (o centro). B) En ciertas celdas se incluyen comentarios, mantenga el cursor sobre ellas para leer dichos comentarios, porque deben ser tenidos en cuenta para completar el dato. Para introducir datos numéricos con decimales utilice la coma (y no el punto) C) Adjunte el formulario, en formato EXCEL a la memoria de notificación o al proyecto de autorización APCA. Estos documentos deben enviarse vía IKS-eeM. Puede consultar las guías para realizar dicho trámite en el enlace:
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/aire/
En caso de duda, llame al 012.
IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA TITULAR DE LA INSTALACIÓN DE COMBUSTIÓN MEDIANA
Titular | MERLIN LOGÍSTICA, S.L.U.
Domicilio social | Paseo de la Castellana, nº 257, 3ª planta 28046 Madrid (Madrid) | [5 empty] | CP | 28046
Municipio | Madrid | [5 empty] | Provincia | Madrid
CENTRO EN QUE SE ENCUENTRA LA INSTALACIÓN DE COMBUSTIÓN MEDIANA
Denominación del Centro |  | Centro de Procesamiento de Datos Edificio 1 |  |  |  |  | NIMA | 0100039859
Trámite administrativo al que está sometido el centro: |  | Autorización AAI |  | Autorización APCA |  | Notificación APCA
Dirección postal |  | Avda. Álava, s/n |  |  |  |  | CP | 01213
Municipio |  | Rivabellosa |  |  |  |  | Provincia | Araba/Álava
Correo electrónico de contacto |  | enrique.crespomoreno@edged.es |  |  |  |  | Código CNAE del centro |  | 68.20
TIPO DE SOLICITUD Y DATOS DE LA INSTALAICÓN DE COMBUSTIÓN MEDIANA (ICM)
Tipo de Solicitud |  | Inscripción |  |  |  | Modificación
Indicar en qué consiste la Modificación | [6 empty] | Código ICM
Denominación de la ICM en la planta |  | Motor gasoil 68 |  |  | Foco asociado: | 0100039859-68 |  | Código APCA: | 03 01 06 02
Fecha de puesta en marcha |  | 2027-03-31 |  |  | Tipo | Motor diésel
Potencia términa nominal (MW) |  | 7.9 | Carga media utilizada (en %) |  |  |  | Horas de funcionamiento/año |  | 7 h/año cada generador/foco en mantenimiento (< del 5% h anuales) y las que se necesiten en estado de emergencia
Combustible utilizado | Biomasa Sólida | Otros combustibles Sólidos |  | Gasóleo | Combustibles liquidos distintos del Gasóleo |  | Gas Natural | Combustibles gaseosos distintos del Gas Natural
Concretar de qué combustible se trata
Cuota (en %)) | 0% | 0% |  | 100% | 0% |  | 0% | 0%
¿Solicita exención por funcionamiento < 500 h/año? | SI
Para solicitar la exención del artículo 6.6. (existentes) debe adjuntar documento con la descripción del régimen de funcionamiento de la ICM en su instalación y el tiempo en funcionamiento anual de los últimos 5 años. Dicha solicitud debe incluir declaración firmada en la que la persona titular se compromete a que la instalación de combustión mediana no esté en funcionamiento durante más de 500 horas/año como media móvil de 5 años.
Para solicitar la exención del artículo 6.7 (nuevas) debe adjuntar documento con la descripción del régimen de funcionamiento previsto para la ICM. Dicha solicitud debe incluir declaración firmada en la que la persona titular se compromete a que la instalación de combustión mediana no esté en funcionamiento durante más de 500 horas/año como media móvil de 3 años.
Fecha de solicitud: | 2024-12-27
Note on J19: Número de inscripción medioambiental
Note on B20: Indique si su planta está sometida a autorización ambiental integrada (AAI), Autorización de instalaciones que desarrollan actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (APCA) o a Notificación APCA
Note on J23: CNAE 2009
Note on H28: Indicar el código de foco en la Resolución de autorización o en la memoria de notificación APCA
Note on B29: Si es nueva, fecha prevista de puesta en marcha
Note on H29: Si se trata de una caldera escoger: Otra instalación de combustión mediana
Note on J30: Si es nueva indicar el número de horas de funcionamiento previsto
Note on B31: Marque el/los que corresponda(n)
Note on B34: P.e.: Biomasa sólida: Astillas, pelets, pelets certificados, etc...,
Note on B36: Ha indicado que la instalación utiliza dos o más tipos de combustible, por lo que debe completar qué cuota corresponde a cada uno. Para calcularla utilice la pestaña “Cálculo de cuotas”
Note on B39: Unicamente pueden solicitarla las ICM existentes que funcionen menos de 500 h/año como media móvil de 5 años o las ICM nuevas que funcionen menos de 500 h/año como media móvil de 3 años