OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

| ###### HISTORIAL DE MODIFICACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisión: | Fecha: | Motivo de las modificaciones: |

LOCALIZACIÓN EN EL SERVIDOR

# Índice

- Objeto

- Alcance

- Referencias

- Desarrollo

- Responsabilidades

- Registros

- Documentación complementaria

| 1. OBJETO |  |  |
| --- | --- | --- |

Este procedimiento describe la forma en que deben realizarse las operaciones para conservar el buen estado de las instalaciones del centro y que dichas operaciones se realicen teniendo en cuenta  la protección del medio ambiente.

| 2. ALCANCE |  |  |
| --- | --- | --- |

Este apartado se refiere a todas las operaciones de mantenimiento realizadas tanto por personal del centro como por empresas subcontratadas: calderas, transformadores, y mantenimiento en general.

| 3. REFERENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |

MANUAL  MEDIOAMBIENTAL DE T-A

MANUAL ISO 14001 IHOBE

| 4. DESARROLLO |  |  |
| --- | --- | --- |

Instalaciones.

Las instalaciones que requieren mantenimiento son:

- Calderas

- Transformador

- Ordenadores

- Instalaciones eléctricas

- Mantenimiento general: pintura, carpintería y fontanería.

Operaciones de mantenimiento.

Las operaciones se ajustan a los requerimientos legales o exigibles por el centro. En general:

- Las calderas se revisan mensualmente en invierno y antes de su puesta en marcha. Los datos se recogen en hojas de registro.

- El transformador se revisa semestralmente.

- Los ordenadores son revisados al final del curso. Las averías y sustituciones son realizadas a lo largo del curso a petición del responsable de informática.

- El mantenimiento general se suele realizar al final de curso.

Obligaciones.

Las empresas subcontratadas deberán cumplir unas condiciones indicadas en la instrucción correspondiente. En general, dichas empresas y el personal interno que realice actividades de mejora o mantenimiento de las instalaciones o servicios deberán:

- Usar materiales que, adecuados a la tarea, sean los más beneficiosos para el medio ambiente (pinturas al agua, por ejemplo).

- En caso de generar residuos estos deberán ser gestionados según sus características y nunca deberán ser mezclados con residuos de diferentes tipos (trapos sucios son RPs).

- Respetar las normas de seguridad medioambiental y, en caso de derrames, cumplir las instrucciones adecuadas.

Criterios de seguimiento.

Los partes de mantenimiento son la forma como comprobamos la actuación de las empresas en este apartado. Los resultados de las medidas son registrados y T-A puede solicitar los certificados de calibración de los aparatos empleados en las mediciones. Los datos recogidos en los partes y las incidencias de mantenimiento sirven de control de las operaciones correspondientes a este apartado, según queda resumido en el documento de seguimiento.

| 5. RESPONSABILIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |

Todas las personas que realicen labores de mantenimiento.

El responsable ambiental para el seguimiento y control.

| 6. REGISTROS |  |  |
| --- | --- | --- |

Se archivan los datos del subcontratista y los partes de mantenimiento.

| 7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |
| --- | --- | --- |

Procedimiento para el control de proveedores y subcontratistas.