| 1. OBJETO |  |  |
| --- | --- | --- |

El objeto de la presente instrucción es definir la forma de prevenir y actuar en caso de incendio, para conseguir que la intervención para su control sea los más rápida y adecuada posible. De esa forma, se puede disminuir al máximo la afección medioambiental que el incendio pueda provocar.

| 2. CAMPO DE APLICACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |

El presente documento se aplica a las situaciones accidentales que originen incendios. Estas situaciones, aspectos accidentales, han sido identificadas siguiendo el procedimiento correspondiente.

| 3. FICHAS DE ACTUACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |

  - Antes del incendio:

- Se realiza el seguimiento de los sistemas de extinción: extintores e hidrante. Las no conformidades se registran para comunicarlas inmediatamente al mantenedor. Las medidas correctoras aplicadas se revisan.

- Se previene toda la posibilidad de incendio revisando las instalaciones periódicamente.

- Se sigue la instrucción de almacenamiento.

- Se incluye la prevención en la formación del personal.

- Se realizan simulacros donde se insiste en el papel de la prevención.

  - Conato de incendio:

- Se informa del accidente a dirección y/o conserjería.

- En caso de que sea necesario dirección se debe llamar al teléfono

SOS Deiak 112

- Se interviene evitando que se propague:

    - Retirando materiales fácilmente combustibles.

    - Utilizando el extintor adecuado.

    - Evitando corrientes de aire.

    - “Encerrándolo” dentro de un espacio.

- Se intenta extinguirlo sin correr riesgos innecesarios y no se debe intentar apagarlo cuando las dimensiones del incendio pasen de la fase de conato.

- Se inicia la evacuación de la zona afectada, conservando la calma y evitando el pánico, cuando:

    - La velocidad de propagación recomiende no esperar la orden general.

    - Se dé instrucción por parte de la dirección.

- Se recoge el material contaminado para su tratamiento según su tipo. En especial, se intenta evitar que se generen vertidos a cauce. Los residuos peligrosos se gestionarán, junto con el resto de RPs, por gestor autorizado.

  - Otros incidentes:

- Se actúa siguiendo las instrucciones de aviso antes indicadas.

- En caso de humo, se debe evacuar la zona y confinarlo en un espacio.

- En caso de explosión que origine incendio, se siguen los pasos anteriores.

- En caso de inundaciones o fallos eléctricos, se da aviso igualmente y sobre todo se llevan a cabo acciones puntuales  de intervención encaminadas a reducir al máximo las afecciones al medio ambiente.

Una vez elaborado el parte de accidentes, se reúne la dirección, el jefe de seguridad y el responsable medioambiental para analizar la situación y establecer las medidas correctoras y preventivas pertinentes.

| 4. RESPONSABILIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |

|  |  |  | Jefe de seguridad |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Jefes de planta |  |  | Responsables de intervención |  |  | Mantenimiento |  |

La dirección para nombrar al jefe de seguridad.

Los conserjes para el aviso a dirección. También con un profesor de guardia forman el equipo de intervención que actuará en el foco para evitar la propagación.

El jefe de seguridad con los requisitos definidos para su puesto especialmente en cuanto a recursos materiales y humanos para mitigar las consecuencias del incendio.

Los profesores y alumnos, especialmente los que deben asumir tareas específicas en caso de accidente y que están indicados como jefes de planta.

Los encargados del almacenamiento y mantenimiento.

| 5. MATERIAL NECESARIO |  |  |
| --- | --- | --- |

    - Elementos de detección.

    - Elementos de señalización y emergencia.

    - Elementos de extinción:

    - Extintores.

    - Hidrantes.

    - Materiales para la contención de derrames y recogida de los residuos generados.

| 6. SIMULACROS |  |  |
| --- | --- | --- |

Anualmente se realiza una actuación para comprobar la eficacia del plan de emergencia de incendios que contiene:

- Un simulacro de evacuación.

- Un simulacro de actuación donde se analiza la capacidad de respuesta para evitar la propagación.

Característica de los simulacros:

    - Ordenado y rápido.

    - Atención al cierre de puertas y ventanas y en especial a las zonas sectoriales.

    - Control de suministros: agua, luz y gas. Desconexión de aparatos.

    - Rapidez en la actuación.

    - Control de residuos, derrames o vertidos que se puedan originar y

    - Control de las personas.

Se guarda un acta con los resultados de los simulacros y en función de los resultados el jefe de seguridad revisará el plan de emergencia y establecerá las medidas correctoras.

| 7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |
| --- | --- | --- |

Instrucción en caso de accidente.

Parte de accidentes.