ELABORACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA

| ###### HISTORIAL DE MODIFICACIONES |  |  |
| --- | --- | --- |
| Revisión: | Fecha: | Motivo de las modificaciones: |

LOCALIZACIÓN EN EL SERVIDOR

Índice:

- Objeto

- Alcance

- Referencias

- Desarrollo

- Responsabilidades

- Registros

- Documentación complementaria

| 1. OBJETO |  |  |
| --- | --- | --- |

En este procedimiento se definen los mecanismos para: identificar los riesgos, elaborar los planes de emergencia asociados a esos riesgos, definir la acciones preventivas y la capacidad de respuesta.

En definitiva identificar, prevenir y hacer frente a las situaciones de emergencia medioambiental.

| 2. ALCANCE |  |  |
| --- | --- | --- |

Este procedimiento afecta a las secciones u operaciones del centro donde se pueden producir accidentes o situaciones anómalas. La identificación inicial de zonas o actividades de riesgo se realiza en la valoración de aspectos. Dicha valoración puede modificarse teniendo en cuenta: los accidentes o incidentes ocurridos; nuevas operaciones, nuevos servicios o nueva legislación y por recomendación o conclusión de las auditorías o revisiones. Se establece un procedimiento de análisis de riesgos medioambientales y el resultado es registrado.

| 3. REFERENCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |

MANUAL MEDIOAMBIENTAL DE T-A.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES.

FICHAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUÍMICOS.

PLAN DE EMERGENCIA DEL CENTRO EN CASO DE FUEGO.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN CALDERAS.

| 4. DESARROLLO |  |  |
| --- | --- | --- |

  - Descripción de la empresa.

Ubicación: Ugartemendi, 6. Beasain. Situado encima de la N-I. Rodeado de montes y caseríos.

Edificaciones: El centro lo constituyen tres edificios. Uno de ellos es la vivienda de los conserjes y en los otros dos se realizan las actividades propias de un centro de enseñanza. A estos dos edificios se accede por puertas diferentes y en el llamado edificio nuevo hay un tramo de escaleras. De las puertas de salida, sólo una no tiene ”barra antipánico”. Las ventanas de los pisos inferiores están protegidas con verjas.

Instalaciones: Depósito de gasóleo, calderas de calefacción, transformador de alta tensión y suministro de propano por bombonas.

Actividad: Es un centro docente de bachilleratos y ciclos formativos.

  - Aspectos asociados a riesgos medioambientales.

Los aspectos medioambientales potencialmente generadores de impactos en caso de accidente han sido identificados en el procedimiento correspondiente y los datos registrados. Se han considerado:

- Materias primas que en caso de accidente originen efectos medioambientales importantes: productos químicos (incluidas pinturas) y gasóleo.

- Condiciones de almacenamiento de materias primas, productos intermedios y residuos peligrosos.

- Trasiego de esos productos. Carga y descarga de gasóleo, productos químicos y residuos peligrosos.

- Cantidades almacenadas de RPs. Aquí se incluyen los aceites del transformador, los RPs de laboratorio, aula de arte y RPs en general.

- Formas de energía. Transformador, calderas y bombonas de butano.

Teniendo en cuenta estos criterios se han señalado las zonas peligrosas en los planos del centro que se han archivado en la carpeta correspondiente con el nombre de PLANOS.

  - Definiciones.

Incidente. Suceso incontrolado, previsto o resultado de situaciones inesperadas, que puede dar lugar a algún tipo de perjuicio que no se considera como daño.

Accidente. Suceso incontrolado, previsto o resultado de situaciones inesperadas, que puede generar daños.

Daño. Lesiones o afecciones graves a personas, pérdida de vidas humanas, deterioro grave de equipos o instalaciones o del medio ambiente.

Emergencia. Situación incontrolada cuya posibilidad de generar daños a personas, a instalaciones y el medio requiere de una intervención inmediata y organizada.

Evaluación del aspecto medioambiental. Determinación del nivel de significancia o importancia de los efectos medioambientales derivados de los procesos, equipos e instalaciones y actuaciones humanas ligadas a una organización. Como resultado de dicha evaluación se debe obtener el registro documentado de los aspectos medioambientales significativos asociados a los incidentes o accidentes potenciales.

Riesgo. Posibilidad de que tenga lugar el incidente o el accidente y sus consecuencias.

  - Evaluación de riesgos.

Una vez identificados los accidentes potenciales y las situaciones de emergencia, se evalúa el riesgo asociado. La estimación del riesgo medioambiental que suponen los “aspectos medioambientales potenciales” se lleva a cabo considerando los criterios: gravedad de las consecuencias y frecuencia de ocurrencia del accidente potencial o la situación de emergencia.

Para dichos criterios la organización ha establecido las correspondientes escalas de valoración.

La siguiente fórmula nos permite aproximarnos al cálculo del riesgo R como el producto de la frecuencia por la gravedad de sus consecuencias donde; (g) es la gravedad de las consecuencias y (f) la frecuencia de ocurrencia:

R = f x g

Al valor obtenido se le asigna el nivel de riesgo correspondiente:

| Riesgo medioambiental |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | R = 1 | Bajo |
|  | R = 2 | Medio |
|  | 2 < R  9 | Alto |

La organización ha definido diferentes escalas de puntuación para poder valorar respectivamente los criterios: gravedad y frecuencia.

| Gravedad de sus consecuencias |  |  |
| --- | --- | --- |
| Baja = 1 punto | Media = 2 puntos | Alta = 3 puntos |
| No causa daños al medio ambiente | Daños leves al medio ambiente. Restauración en 1 mes | Daños graves al medio ambiente. Restauración en más de 1 mes |

| Frecuencia de ocurrencia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Baja = 1 punto | Media = 2 puntos | Alta = 3 puntos |
| No ha ocurrido nunca | Ha ocurrido 1 vez | Ha ocurrido más de 1 vez |

Para aquellos aspectos con riesgo medioambiental alto se elaboran instrucciones de comportamiento que están contempladas en los planes de emergencia.

Plan de emergencia. Instrumento de gestión que define las situaciones de emergencia previsibles, detalla los medios técnicos para actuar frente a cada situación, la forma en que deben utilizarse tales medios, y organiza los recursos humanos disponibles para tal utilización bajo el punto de vista de la repercusión medioambiental de dichas situaciones. Puede estar incluido en un Plan de Emergencia General.

  - Medidas preventivas y capacidad de respuesta.

Medios de detección y aviso. El timbre, que se usa para anunciar el comienzo y final de las clases, es también utilizado para avisar, con varios toques seguidos, de la situación de emergencia.

Medios de contención y aislamiento. En el almacén de RPs se ha instalado un cubeto para la contención de fugas.

En las zonas de posibles derrames hay polvo absorbente para evitar que los derrames lleguen a la zona de alcantarillado.

Medios de control. Hay extintores de polvo y agua, según se indica en los planos,  repartidos en todas las instalaciones del centro. El conserje (o el responsable de seguridad) es la persona encargada de vigilar el estado de los extintores y de llamar a la empresa de mantenimiento al observar cualquier anomalía.

Hay también una boca exterior de toma de agua junto a  la caldera y una toma de fachada.

Medios de retirada de materiales contaminados. Los materiales contaminados serán almacenados en el almacén de RPs y gestionados como tales.

  - Programa preventivo y simulacros.

Los simulacros tienen por objeto:

- Entrenar a los equipos de intervención y al personal a evacuar.

- Revisar el propio plan.

- Comprobar el correcto funcionamiento de equipos, medios de detección, alarmas…

- Medir tiempos, tanto de evacuación como de intervención de los equipos y servicios públicos.

Su preparación corre a cargo del jefe de seguridad que determina un programa de simulacros definiendo:

- Fecha y hora del siniestro.

- Método y equipo responsable de la evaluación del simulacro.

- Servicios públicos implicados (SOS Deiak, Bomberos, etc).

- Nivel de información al personal.

- Tipo de siniestro.

En el simulacro de incendio se tiene en cuenta:

- El plan de actuación que está contenido en el plan de emergencia medioambiental del centro.

- La situación de los extintores y su correcto uso.

En el simulacro de derrames y vertidos se tiene en cuenta:

- las fichas de seguridad de los productos químicos que diferencian su tratamiento por su: toxicidad, inflamabilidad y  carácter corrosivo.

- los sistemas de retención como son las de bandejas para los bidones con RPs y la sepiolita como material absorbente, para evitar  que los vertidos contaminados lleguen a la red de alcantarillado.

- Gestión de los residuos peligrosos que se generen.

Se realiza cada año un simulacro de incendio del centro en general y otro de derrames y vertidos con los alumnos que usan productos peligrosos

  - Criterios de seguimiento.

Se elaboran instrucciones que detallan el contenido de los planes de emergencia y primeros auxilios. El contenido de estas instrucciones es la base de los simulacros y una vez realizados, el comité medioambiental se encarga de su análisis y elabora un informe del que se pueden, en su caso, derivar acciones correctoras.

| 5. RESPONSABILIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |

El responsable medioambiental debe:

- Elaborar los planes de emergencia medioambiental del centro y comprobar, también, la eficacia de las instrucciones y el cumplimiento de los planes de emergencia mediante los simulacros.

- Analizar, junto con el comité medioambiental, los accidentes ocurridos: causas, consecuencias, comportamiento de las personas e intervenciones exteriores e interiores.

- Detectar las necesidades de formación relacionadas con los planes de emergencia e  incluirlas en el Plan Anual del centro.

La persona que ocupe zonas de riesgo debe:

- Recibir la instrucción que le corresponda pues es la encargada de tomar las medidas contenidas en ella, pues es la responsable de solicitar la ayuda externa que corresponda: SOS 112, médico de urgencia, primeros auxilios,..

Existen unas responsabilidades compartidas en caso de incendio que está incluidas en el plan de emergencia del centro: los conserjes, los profesores de guardia, el profesor que está en ese momento en clase y el delegado de clase.

En caso de accidente en el laboratorio o en las aulas de bachillerato artístico, la responsabilidad recae en la persona que maneje en ese momento los productos y que debe seguir la instrucción correspondiente y después en el  profesor que esté en ese momento utilizando el laboratorio.

Para las calderas de calefacción y el trasiego de gasóleo, la responsabilidad en la actualidad es del consejero de seguridad.

| 6. REGISTROS |  |  |
| --- | --- | --- |

Fichas de seguridad de los productos empleados.

Accidentes o incidentes anteriores.

Cualquier incidencia relevante a incluir en los planes de emergencia futuros.

Formación y campañas de sensibilización relacionadas con la emergencia.

Informes de simulacros.

Certificados de mantenimiento de equipos implicados.

Parte de incidentes y accidentes medioambientales.

Límites legales.

Registro de la identificación de aspectos medioambientales.

Resultado de la evaluación de riesgos medioambientales.

| 7. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |
| --- | --- | --- |

Identificación y evaluación de aspectos medioambientales.

Procedimiento para la evaluación de riesgos medioambientales.

Plan de emergencia derrames y vertidos.

Plan de emergencia en caso de incendio.

Plan de emergencia del centro.