| 1. OBJETO |  |  |
| --- | --- | --- |

Definir los pasos que hay que dar para la correcta gestión de los residuos peligrosos

| 2. ALCANCE |  |  |
| --- | --- | --- |

Los residuos peligrosos generados por T-A son los siguientes:

| Residuos peligrosos | Lugar donde se generan |
| --- | --- |
| Productos químicos gastados | Laboratorios de Física, Química, Biología |
| Disoluciones de preparados fotográficos | Aula de dibujo |
| Restos de pinturas y disolventes | Aulas de dibujo |
| Pilas | Centro |
| Fluorescentes | Centro |

| 3. DESARROLLO Y RESPONSABILIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |

- El responsable medioambiental contacta con el gestor para la retirada de los residuos y su gestión.

- El responsable medioambiental mantiene actualizada la empresa en el Registro de Pequeños Productores de residuos peligrosos en la Viceconsejería de Medio Ambiente.

- Se contacta con el gestor solicitándole el documento de aceptación. Se recoge el documento de seguimiento y control que se registra por un periodo de 5 años.

- Se controla que el transportista remita el documento de seguimiento y control correctamente cumplimentado. Comprobar que son dos copias y remitir una de ellas al Organismo competente del Gobierno Vasco y guardar la otra copia por un periodo mínimo de 5 años.

- Los productos químicos gastados se depositan, por la persona que los genere,  en un bidón que se identifica con un cartel diferenciando (ANEXO I): Orgánicos no clorados, orgánicos clorados, metales pesados. En esa zona los bidones que deberán contener los residuos están identificados con una etiqueta siguiendo el modelo guardado en la carpeta de carteles y etiquetas.

- La etiqueta, colocada por el responsable del laboratorio, sigue el modelo de etiquetas registrado y la fecha indica el día que se comenzó a llenar el envase. Al terminar de llenarse se solicitan al responsable del laboratorio envases vacíos de los que se hallen en el almacén temporal de RPs y que hayan contenido el mismo tipo de residuo si es posible.

- Cuando el recipiente esté lleno, se comunica al responsable medioambiental,  procediéndose al transporte al lugar temporal para almacenamiento de RPs.

- El responsable medioambiental controla el correcto estado de los bidones, de los sistemas de control y de si en todas las zonas donde se pueden producir fugas hay polvo absorbente.

- Las cantidades producidas y llevadas al almacén de RPs son registradas por el responsable medioambiental para ser gestionadas según sus características. Se apuntan en el libro de registro.

- Antes de pasar 6 meses deben ser gestionados por gestor autorizado. Para ello se transportan a gestor autorizado, avisando con 10 días de antelación a la Viceconsejería de Medio Ambiente. La hoja de notificación sigue le modelo de la Viceconsejería.

- Verificar que el transporte está homologado.

- Comprobar el perfecto estado del etiquetado y de los bidones para evitar fugas.

- Actualizar el registro de RPs, según el formato documentado, con los datos de: fecha de envío, cantidad entregada y confirmación de aceptación por transportista homologado.

- Las pilas y los fluorescentes son recogidos por los conserjes que se encargan de almacenarlas. Antes de pasados 6 meses, se avisa al responsable medioambiental  para su posterior transporte a Sasieta. Se solicita el documento de aceptación en Sasieta y se registra.

Todos los residuos peligrosos son gestionados según esta instrucción y en caso de duda sobre su  naturaleza, se consulta al responsable medioambiental.

| 4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN |  |  |
| --- | --- | --- |

Además de lo señalado en el punto anterior, la empresa encargada de la gestión de los residuos peligrosos mide la cantidad y cuando T-A crea conveniente, se le solicita la calibración de los equipos de medición. Los registros de medición se guardan por un periodo de 5 años.

| 5. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO |  |  |
| --- | --- | --- |

El responsable medioambiental supervisa la correcta gestión de estos residuos, desde la adecuada recogida y almacenamiento, hasta los procesos administrativos correspondientes. Él también establece la no conformidad cuando sea preciso.

| 6. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA |  |  |
| --- | --- | --- |

Registro de residuos peligrosos.

ANEXO I

| CADA RESIDUO EN SU CONTENEDOR (en caso de duda consultar al responsable) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Residuo | Contenedor | Modo de recogida |
| Disoluciones de metales pesados (Cu, Mg, Fe, Pb, Cr, etc.) | METALES PESADOS | Saca el contenedor y ponlo dentro del cubeto de retención antes de proceder al vertido del residuo. |
| Disolventes orgánicos clorados (cloroformoa, carbono tetracloruroa, etc.) | DISOLVENTES CLORADOS |  |
| Disolventes orgánicos no clorados | DISOLVENTES NO CLORADOS |  |
| Otros (productos caducados) | OTROS |  |
| CUANDO EL RECIPIENTE ESTÉ LLENO, SE COMUNICA AL RESPONSABLE MEDIOAMBIENTAL, PROCEDIÉNDOSE AL TRANSPORTE AL LUGAR TEMPORAL PARA ALMACENAMIENTO DE RPS. |  |  |