## 2025
| MATERIALES | MUESTRA | NORMAS
(_A) | AGLOMERANTES, ADITIVOS Y ADHESIVOS
(_AW) | AGUAS PARA HORMIGONES Y MORTEROS
(_AW01) | Toma de muestras para el análisis químico de las aguas destinadas a la amasada de morteros y hormigones | 5 litros | UNE 83951:2008
(_AW02) | Determinación de la acidez por su pH | 5 litros | UNE 83952:2008
(_AW03) | Determinación del contenido total de sustancias solubles | 5 litros | UNE 83957:2008
(_AW04) | Determinación de Sulfatos | 5 litros | UNE 83956:2008
(_AW05) | Determinación de Cloruros | 5 litros | UNE 83958:2014
(_AW06) | Hidratos de carbono (cualitativo) | 5 litros | UNE 83959:2014
(_AW07) | Determinación cuantitativa de sustancias orgánicas solubles en éter | 5 litros | UNE 83960:2014
(_AY) | YESOS Y ESCAYOLAS
(_AY01) | Toma de muestras y fabricación de 3 probetas de 4x4x16cm | 8 kg | UNE-EN 13279-2:2014
(_AY02) | Agua combinada | 8 kg | UNE 102042:2023
(_AY03) | Índice de pureza | 8 kg | UNE 102042:2023
(_AY04) | Determinación de pH | 8 kg | UNE 102042:2023
(_AY05) | Finura de molido | 8 kg | UNE-EN 13279-2:2014
(_AY06) | Resistencia a la flexión | 3 probetas de 4x4x16 cm | UNE-EN 13279-2:2014
(_AY07) | Tiempos de fraguado | 8 kg | UNE-EN 13279-2:2014
(_AY08) | Relación agua / yeso correspondiente al amasado a saturación. Método de la mesa de sacudidas | 8 kg | UNE-EN 13279-2:2014
(_AY09) | Trióxido de azufre (SO3) | 8 kg | UNE-EN 13279-2:2014
(_AY10) | Determinación de la adherencia al soporte en laboratorio | 10 determinaciones | UNE-EN 13279-1:2009, UNE-EN 13279-2:2014
(_AY11) | Determinación de la adherencia al soporte 'in situ' (probetas taladradas por el peticionario) | 10 determinaciones | UNE-EN 13279-1:2009, UNE-EN 13279-2:2014
(_AY12) | Dureza | 3 probetas de 4x4x16cm | UNE-EN 13279-2:2014
(_AY13) | Dureza Shore C | 10 determinaciones | UNE 102042:2023
(_AY14) | Resistencia a la compresión | 3 probetas de 4x4x16cm | UNE-EN 13279-2:2014
(_AY15) | Densidad aparente | 8 kg | UNE 102042:2023
(_AY16) | Preparación de probetas para determinar la adherencia "in situ" | 12 testigos (precio por hora) | Instrucciones del Laboratorio
(_C) | MATERIALES CERÁMICOS
(_CA) | BALDOSAS
(_CA01) | Características dimensionales: longitud, anchura y grosor | 10 baldosas. | UNE-EN ISO 10545-2:2019
(_CA02) | Características dimensionales: rectitud de los lados, ortogonalidad, curvatura y alabeo | 10 baldosas. | UNE-EN ISO 10545-2:2019
(_CA03) | Aspecto superficial | 2m² (4 baldosas min) | UNE-EN ISO 10545-2:2019
(_CA04) | Absorción de agua | 10 baldosas. | UNE-EN ISO 10545-3:2018
(_CA05) | Resistencia a la flexión y fuerza de rotura | 10 baldosas. | UNE-EN ISO 10545-4:2019
(_CA06) | Resistencia a la abrasión profunda Baldosas no esmaltadas | 5 probetas. | UNE-EN ISO10545-6:2012
(_CA07) | Resistencia a la abrasión superficial Baldosas esmaltadas | 19 probetas. | UNE-EN ISO10545-7:1999
(_CA08) | Dilatación térmica lineal. Probeta mecanizada por el peticionario | 2 probetas. | UNE-EN ISO 10545-8:2014
(_CA09) | Dilatación térmica lineal. Probeta mecanizada por el laboratorio | 2 probetas. | UNE-EN ISO 10545-8:2014
(_CA10) | Resistencia al choque térmico | 5 baldosas. | UNE-EN ISO 10545-9:2013
(_CA11) | Resistencia al cuarteo. Baldosas esmaltadas | 5 baldosas. | UNE-EN ISO 10545-11:1997
(_CA12) | Resistencia a la helada | 10 baldosas. | UNE-EN ISO10545-12:1997
(_CA13) | Determinación de la expansión por humedad | 5 baldosas | UNE-EN ISO 10545-10:2022
(_CA14) | Resistencia química balsosas esmaltadas (precio por cada agente químico) | 5 baldosas. | UNE-EN ISO 10545-13:2017
(_CA15) | Resistencia química balsosas no esmaltadas (precio por cada agente químico) | 5 baldosas. | UNE-EN ISO 10545-13:2017
(_CA16) | Determinación de la resistencia a las manchas (precio por cada agente de mancha) | 5 baldosas | UNE-EN ISO 10545-14:2015
(_CA17) | Dureza al rayado de la superficie según Mohs | 3 baldosas | UNE 67101:1985 UNE 67101-1:1992
(_CA18) | Determinación de la adherencia inicial al soporte en laboratorio (probetas preparadas por el peticionario) | 10 determinaciones | UNE-EN 1015-12:2012; UNE-EN 12004-2:2017; PNT-M-01
(_CA19) | Preparación de probetas para adherencia en laboratorio. Corte de discos | 15 a 20 discos Ø 50mm | Instrucciones del Laboratorio
(_CA20) | Determinación de la adherencia inicial al soporte “In situ”. (probetas preparadas por el peticionario) | 10 determinaciones | Instrucciones del Laboratorio
(_CA21) | Preparación de probetas para adherencia "in situ". Corte en paramentos horizontales y verticales | 12 testigos de Ø 50mm | UNE-EN 1015-12:2016; UNE-EN 12004-2:2017; PNT-M-01
(_CA22) | Resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción en Laboratorio | 8 baldosas | UNE 41901:2017;UNE-EN 16165:2022
(_CA23) | Resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción "in situ" | mínimo en 4 puntos | UNE 41901:2017;UNE-EN 16165:2022
(_CB) | BLOQUES CERÁMICOS DE ARCILLA COCIDA
(_CB01) | Aspecto, defectos, características geométricas y de forma, planeidad | 10 piezas | UNE-EN 771-1:2011+A1:2016
(_CB02) | Resistencia a compresión | 10 piezas | UNE-EN 772-1:2011+A1:2016
(_CB03) | Densidad aparente | 10 piezas | UNE-EN 771-1:2011+A1:2016; UNE-EN 772-13:2001
(_CB04) | Heladicidad (25 ciclos) | 6 piezas | UNE-EN 772-22:2021
(_CB05) | Eflorescencia | 6 piezas | UNE 136029:2019
(_CB06) | Determinación de inclusiones calcáreas | 6 piezas | UNE 67039:1993 EX
(_CB07) | Expansión por humedad | 6 piezas | UNE 67036:1999; UNE-EN 772-19:2001
(_CB08) | Mecanizado de probetas para expansión por humedad | 6 piezas | Instucciones del Laboratorio
(_CB09) | Densidad absoluta de la arcilla aligerada y superficie de perforaciones | 10 piezas | UNE-EN 771-1:2011+A1:2016; UNE-EN 772-3:1999; UNE-EN 772-13:2001
(_CL) | PIEZAS DE ARCILLA COCIDA (ALTA DENSIDAD, BAJA DENSIDAD, GRAN FORMATO, TABLEROS CERÁMICOS)
(_CL01) | Dimensiones y tolerancias. Planicidad y paralelismo de las caras. Configuración | 10 ladrillos | UNE-EN 772-16:2011; UNE-EN 771-1:2011+A1:2016; UNE-EN 772-20:2001; UNE-EN 772-20:2001/A1:2006; UNE-EN 772-3:1999
(_CL02) | Volumen de mayor hueco | 10 ladrillos | UNE-EN 772-9:1999 y UNE-EN 772-9:1999/A1:2008
(_CL03) | Absorción de agua | 10 ladrillos | UNE-EN 771-1:2011+A1:2016; UNE-EN 772-21:2011
(_CL04) | Succión de agua | 10 ladrillos | UNE-EN 772-11:2011
(_CL05) | Eflorescencias | 6 ladrillos | UNE 136029:2019
(_CL06) | Eflorescencias en fábrica de ladrillo a 7 y 30 días | 18 ladrillos | Procedimiento PCL 12
(_CL07) | Heladicidad (25 ciclos) | 10 ladrillos | UNE 67028:1997 EX (A)
(_CL08) | Masa | 10 ladrillos. | UNE-EN 771-1:2011+A1:2016; UNE-EN 772-13:2001 (masa-densidad)
(_CL09) | Densidad aparente | 10 ladrillos. | UNE-EN 771-1:2011+A1:2016; UNE-EN 772-13:2001
(_CL10) | Densidad absoluta | 10 ladrillos. | UNE-EN 771-1:2011+A1:2016; UNE-EN 772-13:2001
(_CL11) | Resistencia a compresión | 10 ladrillos. | UNE-EN 772-1:2011+A1:2016
(_CL12) | Comprobación de color superficial | 10 ladrillos. | UNE-EN 771-1:2011+A1:2016; Procedimiento Laboratorio
(_CL13) | Determinación de inclusiones calcáreas | 6 ladrillos. | UNE 67039:1993 EX
(_CL14) | Expansión por humedad | 6 ladrillos/10 ladrillos | UNE 67036:1999 y UNE-EN 772-19:2001
(_CL15) | Mecanizado de probetas para expansión por humedad | 6/10 ladrillos | Instrucciones del Laboratorio
(_CL16) | Dilatación térmica lineal. Probetas mecanizadas por el laboratorio | 2 probetas | UNE-EN ISO 10545-8:2014
(_CL17) | Resistencia a flexión | 2 probetas | UNE 67042:1988
(_CO) | BOVEDILLAS CERÁMICAS DE ARCILLA COCIDA
(_CO01) | Aspecto y características geométricas | 6 bovedillas. | UNE-EN 15037-3:2010+A1:2011
(_CO02) | Resistencia a flexión | 6 bovedillas. | UNE 67037:1999
(_CO03) | Resistencia a compresión de bovedillas resistentes | 6 bovedillas. | UNE 67038:1986
(_CO04) | Determinación de inclusiones calcáreas | 6 bovedillas. | UNE 67039:1993 EX
(_CO05) | Expansión por humedad | 6 bovedillas. | UNE 67036:1999
(_CO06) | Mecanizado de probetas para expansión por humedad | 6 bovedillas. | Instrucciones del Laboratorio
(_CT) | TEJAS
(_CT01) | Características geométricas y defectos estructurales | 10 tejas | UNE-EN 1304:2006 UNE-EN 1024:2013
(_CT02) | Permeabilidad al agua | 10 tejas | UNE-EN 539-1:2007 Método 1 ó Método 2
(_CT03) | Heladicidad 30-90-150 ciclos | 13 tejas | UNE-EN 539-2:2013 Método europeo único
(_CT04) | Resistencia a flexión | 10 tejas | UNE-EN 538:1995
(_CT05) | Inclusiones calcáreas | 6 tejas | UNE 67039:1993 EX
(_D) | MADERAS
(_D2) | SUELOS DE MADERA Y PARQUÉ
(_D201) | Dimensiones | 3 tablillas | UNE-EN 13647:2021 (Ensayo); UNE-EN 13227:2018 (Lamparqué macizo); UNE-EN 13488:2003 (Parqué mosaico); UNE-EN 13226:2025 (Parqué macizo con ranuras y/o lengüetas)
(_D202) | Determinación del contenido de humedad. Método secado en estufa | 6 tablillas | UNE-EN 13183-1:2002; UNE-EN 13183-1:2003 ERRATUM; UNE-EN 13183-1/AC:2004
(_D203) | Determinación “in situ” del contenido de humedad. Estimación por el método de resistencia eléctrica | 6 determinaciones | UNE-EN 13183-2:2002; UNE-EN 13183-2:2003 ERRATUM; UNE-EN 13183-2/AC:2004
(_D204) | Estabilidad dimensional | 10 piezas | UNE-EN 1910:2016
(_D205) | Dureza. Determinación de la resistencia a la huella (Brinell) | 50 piezas para tablillas de hasta 200 mm y 25 piezas para tablillas de más de 200 mm | UNE-EN 1534:2021
(_I) | MATERIALES AISLANTES
(_IA) | AISLANTES
(_IAA) | ARCILLA EXPANDIDA
(_IAA1) | Conductividad térmica | 2 probetas de 60x60 cm | UNE-EN 12667:2002
(_IAC) | CORCHO EXPANDIDO (ICB)
(_IAC1) | Conductividad térmica | 2 probetas | UNE-EN 12667:2002; UNE-EN 13170:2013+A1:2015
(_IAE) | ESPUMA ELASTOMÉRICA (FEF)
(_IAE1) | Densidad aparente | 3 probetas | UNE-EN 14304:2017; UNE-EN ISO 29470:2021
(_IAE2) | Conductividad térmica | 2 probetas | UNE-EN 12667:2002
(_IAF) | VIDRIO CELULAR (CG)
(_IAF1) | Conductividad térmica | 2 probetas | UNE-EN 12667:2002; UNE-EN 14305:2017
(_IAL) | ESPUMAS DE POLIURETANO
(_IAL1) | Densidad aparente por pesada hidrostática | 1 probeta > 20x30 cm | UNE 92310:2016;UNE-EN 14315-2:2013 Anexo C
(_IAL2) | Conductividad térmica | 2 probetas. | UNE-EN 12667:2002
(_IAL3) | Preparación de probetas para conductividad térmica | 3 probetas | Instrucciones del Laboratorio
(_IAL4) | Comportamiento a compresión | 5 probetas. | UNE-EN ISO 29469:2023
(_IAL5) | Densidad aparente | 5 probetas. | UNE-EN ISO 29470:2021 , UNE-EN ISO 845:2010
(_IAL6) | Espesor medido “in situ” (Precio 10 determinaciones) | 10 determinaciones por cada 50 m² | UNE-EN 14315-2:2013 Anexo A
(_IAP) | POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)
(_IAP1) | Características dimensionales | 2 paneles | UNE-EN ISO 29465:2023, UNE-EN ISO 29466:2023, UNE-EN 824:2013, UNE-EN ISO 29468:2023, UNE-EN 13163:2013+A2:2017
(_IAP2) | Densidad aparente | 2 paneles | UNE-EN 29470:2021
(_IAP3) | Conductividad térmica | 2 probetas | UNE-EN 12667:2002
(_IAP4) | Comportamiento a compresión | 2 paneles | UNE-EN ISO 29469:2023
(_IAR) | LANA MINERAL (MW)
(_IAR1) | Características dimensionales | 2 paneles | UNE-EN 131621:2013+A1:2015; UNE-EN ISO 29465:2023, UNE-EN ISO 29466:2023, UNE-EN 824:2013, UNE-EN ISO 29468:2023
(_IAR2) | Densidad aparente | 2 paneles | UNE-EN 29470:2021, UNE-EN ISO 845:2010
(_IAR3) | Conductividad térmica | 2 probetas | UNE-EN 12667:2002
(_IAT) | POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)
(_IAT1) | Características dimensionales | 2 paneles | UNE-EN 13164:2013+A1 2015; UNE-EN ISO 29465:2023, UNE-EN ISO 29466:2023, UNE-EN 824:2013, UNE-EN ISO 29468:2023
(_IAT2) | Densidad aparente | 3 probetas. | UNE-EN 13164/2013+A1:2015; UNE-EN 29470:2021
(_IAT3) | Conductividad térmica | 2 probetas. | UNE-EN 12667:2002
(_IAT4) | Comportamiento a compresión | 2 paneles | UNE-EN ISO 29469:2023
(_K) | CARPINTERÍAS DE ALUMINIO, MADERA O PVC
(_K01) | Permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia al viento | 1 ventana | UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017; UNE-EN 1027:2017; UNE-EN 12208:2000; UNE-EN 12211:2017; UNE-EN 12210:2017
(_K02) | Permeabilidad al aire | 1 ventana | UNE-EN 1026:2017; UNE-EN 12207:2017
(_K03) | Estanqueidad al agua bajo presión estática | 1 ventana | UNE-EN 1027:2017; UNE-EN 12208:2000
(_K04) | Resistencia al viento | 1 ventana | UNE-EN 12211:2017; UNE-EN 12210:2017
(_K05) | Colocación y retirada de la muestra del banco de ensayos | 1 ventana | Procedimiento del Laboratorio
(_KL) | CARPINTERÍA DE ALUMINIO
(_KL01) | Espesor del lacado | 1 ventana | UNE-EN ISO 2808:2020
(_KL02) | Espesor del anodizado | 1 ventana | UNE-EN ISO 2360:2018
(_KM) | CARPINTERÍA DE MADERA
(_KM05) | Humedad. Método no destructivo | 1 ventana | UNE-EN 13183-2:2002; UNE-EN 13183-2:2003 ERRATUM; UNE-EN 13183-2/AC:2004
(_O) | ÁRIDOS Y PIEDRAS NATURALES
(_ON) | PIEDRAS NATURALES
(_ON01) | Características dimensionales | 6 probetas | UNE-EN 1341:2013; UNE-EN 1342:2013; UNE-EN 1343:2013
(_ON02) | Apariencia visual | 6 probetas | UNE-EN 12058:2015; UNE-EN 12057:2015; UNE-EN 1469:2015
(_ON03) | Absorción de agua por capilaridad | 6 probetas | UNE-EN 1925:1999
(_ON04) | Absorción de agua a presión atmosférica | 6 probetas | UNE-EN 13755:2008
(_ON05) | Resistencia a la flexión | 10 probetas | UNE-EN 12372:2022, UNE-EN 13161:2008
(_ON06) | Resistencia a la compresión uniaxial | 10 probetas | UNE-EN 1926:2007
(_ON07) | Resistencia al hielo/deshielo (incluye un ensayo resistente antes y después) | 21 probetas | UNE-EN 12371:2011
(_ON08) | Resistencia a la abrasión | 6 probetas | UNE-EN 14157:2018; UNE-EN 1341:2013; UNE-EN 1342:2013;
(_ON09) | Porosidad abierta y densidad aparente | 6 probetas | UNE-EN 1936:2007
(_ON10) | Resistencia al choque térmico | 7 probetas | UNE-EN 14066:2014
(_ON11) | Determinación de energía de rotura | 6 probetas | UNE-EN 14158:2004
(_ON12) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio | 5/10/8 probetas | UNE-EN 1341:2013; UNE-EN 1342:2013; UNE-EN 14231:2004;UNE 41901:2017;UNE-EN 16165:2022
(_ON13) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ" | 8 determinaciones | UNE-EN 1341:2013; UNE-EN 1342:2013; UNE-EN 14231:2004; UNE 41901:2017;UNE-EN 16165:2022
(_R) | PREFABRICADOS DE CEMENTO Y YESO
(_RB) | BLOQUES DE HORMIGÓN
(_RB01) | Dimensiones y tolerancias | 6 bloques | UNE-EN 771-3:2011+A1:2016, UNE 127771-3:2008, UNE-EN 772-16:2011
(_RB02) | Planeidad de caras y desviación | 6 bloques | UNE-EN 771-3:2011+A1:2016, UNE 127771-3:2008, UNE-EN 772-20:2001, UNE-EN 772-20:2001/A1:2006
(_RB03) | Porcentaje de superficie de huecos (por impresión sobre papel) | 6 bloques | UNE-EN 771-3:2011+A1:2016, UNE 127771-3:2008, UNE-EN 772-2:1999, UNE-EN 772-2:1999/A1:2005
(_RB04) | Absorción de agua | 3 bloques | UNE 41170:1989 EX
(_RB05) | Absorción de agua por capilaridad/ succión | 6 bloques | UNE-EN 771-3:2011+A1:2016, UNE 127771-3:2008, UNE-EN 772-11:2011
(_RB06) | Densidad aparente seca | 6 bloques | UNE-EN 771-3:2011+A1:2016, UNE 127771-3:2008, UNE-EN 772-13:2001
(_RB07) | Densidad absoluta seca ( se añadirá tasa de porcentaje de superficie de huecos) | 6 bloques | UNE-EN 771-3:2011+A1:2016, UNE 127771-3:2008, UNE-EN 772-13:2001
(_RB08) | Resistencia a la compresión | 6 bloques | UNE-EN 771-3:2011+A1:2016, UNE 127771-3:2008, UNE-EN 772-1:2011+A1:2016
(_RC) | PLACAS DE ESCAYOLA PARA TECHOS
(_RC01) | Dimensiones, planeidad y aspecto | 6 placas | UNE-EN 14246:2007
(_RC02) | Masa unitaria | 6 placas | UNE-EN 14246:2007
(_RC03) | Humedad | 6 placas | UNE-EN 14246:2007
(_RC04) | pH | 3 placas | UNE-EN 14246:2007
(_RC05) | Resistencia a flexión | 3 placas | UNE-EN 14246:2007
(_RD) | BALDOSAS
(_RDA) | BALDOSAS TERRAZO USO INTERIOR
(_RDA1) | Características dimensionales | 8 baldosas | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2024
(_RDA2) | Aspecto visual | 12 baldosas | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2024
(_RDA3) | Absorción de agua por capilaridad a través de la cara vista | 3 baldosas. | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2024
(_RDA4) | Absorción total de agua | 3 baldosas. | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2024
(_RDA5) | Resistencia al impacto | 3 baldosas. | UNE 127748-1:2024
(_RDA6) | Resistencia a la flexión y carga de rotura | 4 baldosas | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2024
(_RDA7) | Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo de disco ancho | 3 baldosas. | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2024
(_RDA8) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio | 5 baldosas | UNE-EN 13748-1:2005; UNE-EN 13748-1:2005:ERRATUM:2005; UNE 127748-1:2024
(_RDA9) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ" | 8 determinaciones | UNE-EN 13748-1:2005;UNE 41901:2017;UNE-EN 16165:2022
(_RDA10) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio | 8 baldosas | UNE-EN 13748-1:2005;UNE 41901:2017;UNE-EN 16165:2022
(_RDA11) | Mecanizado de las probetas. Corte | 3 baldosas | Instucciones del Laboratorio ( En sierra de diamante)
(_RDA12) | Mecanizado de las probetas. Pulido | 3 baldosas | Instrucciones del Laboratorio ( En desbastadora)
(_RDB) | BALDOSAS TERRAZO USO EXTERIOR
(_RDB1) | Características dimensionales | 8 baldosas. | UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2012
(_RDB2) | Aspecto visual | 12 baldosas | UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2012
(_RDB3) | Absorción de agua por capilaridad a través de la cara vista | 3 baldosas. | UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2012
(_RDB4) | Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2 | 3 baldosas. | UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2012
(_RDB5) | Resistencia al impacto | 3 baldosas. | UNE 127748-2:2012
(_RDB6) | Resistencia a la flexión y carga de rotura | 4 baldosas | UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2012
(_RDB7) | Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo de disco ancho | 3 baldosas. | UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2012
(_RDB8) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en Laboratorio | 5 baldosas | UNE-EN 13748-2:2005; UNE 127748-2:2012
(_RDB9) | Resistencia al deslizamiento/resbalamientoo "in situ" | 8 determinaciones | UNE-EN 13748-2:2005;UNE 41901:2017;UNE-EN 16165:2022
(_RDB10) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio | 8 baldosas | UNE-EN 13748-2:2005;UNE 41901:2017;UNE-EN 16165:2022
(_RDB11) | Mecanizado de las probetas. Corte | 3 baldosas | Instrucciones del Laboratorio (En sierra de diamante)
(_RDB12) | Mecanizado de las probetas. Pulido | 3 baldosas | Instrucciones del Laboratorio (En desbastadora)
(_RDC) | BALDOSAS DE HORMIGON
(_ RDC1) | Características dimensionales | 8 baldosas | UNE-EN 1339:2004 Anexo C; UNE-EN 1339:2004/AC:2006
(_RDC2) | Aspecto visual | 10 baldosas | UNE-EN 1339:2004 Anexo J; UNE-EN 1339:2004/AC:2006
(_RDC3) | Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2 | 3 baldosas | UNE-EN 1339:2004 Anexo E; UNE-EN 1339:2004/AC:2006
(_RDC4) | Resistencia a la flexión y carga de rotura | 8 baldosas | UNE-EN 1339:2004 Anexo F; UNE-EN 1339:2004/AC:2006
(_RDC5) | Resistencia al desgaste por abrasión. Método de ensayo de disco ancho | 3 baldosas | UNE-EN 1339:2004 Anexo G; UNE-EN 1339:2004/AC:2006
(_RDC6) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio | 5 baldosas | UNE-EN 1339:2004 Anexo I; UNE-EN 1339:2004/AC:2006
(_RDC7) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ" | 8 determinaciones | UNE-EN 1339-:2004;UNE 41901:2017;UNE-EN 16165:2022
(_RDC8) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio | 8 baldosas | UNE-EN 1339:2004;UNE 41901:2017;UNE-EN 16165:2022
(_RDC9) | Mecanizado de las probetas. Corte | 3 baldosas | Instrucciones del Laboratorio ( En sierra de diamante)
(_RDC10) | Mecanizado de las probetas. Pulido | 3 baldosas | Instrucciones del Laboratorio ( En desbastadora)
(_RDQ) | ADOQUINES DE HORMIGON
(_RDQ1) | Características dimensionales | 8 adoquines | UNE-EN 1338:2004 Anexo C; UNE-EN 1338:2004/AC:2006
(_RDQ2) | Aspecto visual | 10 adoquines | UNE-EN 1338:2004 Anexo J; UNE-EN 1338:2004/AC:2006
(_RDQ3) | Resistencia al desgaste por abrasión (método del disco ancho) | 3 adoquines | UNE-EN 1338:2004 Anexo G; UNE-EN 1338:2004/AC:2006
(_RDQ4) | Resistencia a la flexión y carga de rotura | 8 adoquines | UNE-EN 1338:2004 Anexo F; UNE-EN 1338:2004/AC:2006
(_RDQ5) | Absorción total de agua y resistencia climática para clase 2 | 3 adoquines | UNE-EN 1338:2004 Anexo E; UNE-EN 1338:2004/AC:2006
(_RDQ6) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio | 5 adoquines | UNE-EN 1338:2004 Anexo I; UNE-EN 1338:2004/AC:2006
(_RDQ7) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento "in situ" | 8 determinaciones | UNE-EN 1339:2004;UNE 41901:2017;UNE-EN 16165:2022
(_RDQ8) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento en laboratorio | 8 adoquines | UNE-EN 1339:2004;UNE 41901:2017;UNE-EN 16165:2022
(_RDQ9) | Mecanizado de las probetas. Corte | 3 adoquines | Instrucciones del Laboratorio ( En sierra de diamante)
(_RDQ10) | Mecanizado de las probetas. Pulido | 3 adoquines | Instucciones del Laboratorio ( En desbastadora)
(_RO) | BOVEDILLAS DE HORMIGON
(_RO01) | Características geométricas | 6 bovedillas | UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011
(_RO02) | Resistencia a flexión en vano | 6 bovedillas | UNE 67037:1999; Art. 38 CE; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011;
(_RO03) | Resistencia a la compresión de bovedillas resistentes | 6 bovedillas | UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011; UNE-EN 15037-2:2009+A1:2011 ERRATUM:2011
(_RP) | PLACAS DE YESO LAMINADO
(_RP01) | Dimensiones | 3 placas | UNE-EN 520:2005 +A1:2010
(_RP02) | Identificación de la designación | 3 placas. | UNE-EN 520:2005 +A1:2010
(_RP03) | Densidad, para placas tipo D | 3 placas | UNE-EN 520:2005 +A1:2010
(_RP04) | Resistencia a flexión | 3 placas | UNE-EN 520:2005 +A1:2010
(_RP05) | Capacidad de absorción de agua superficial | 3 placas | UNE-EN 520:2005 +A1:2010
(_RP06) | Capacidad de absorción de agua total | 3 placas | UNE-EN 520:2005 +A1:2010
(_RP07) | Determinación de la dureza superficial | 3 placas | UNE-EN 520:2005 +A1:2010
(_RP08) | Corte de probetas para los ensayos | 6 placas | Instucciones del Laboratorio
(_RT) | TEJAS Y ACCESORIOS DE HORMIGÓN
(_ RT01) | Longitud de cuelgue y perpendicularidad, anchura efectiva y planeidad | 3 tejas | UNE-EN 490:2012+A1:2018; UNE-EN 491:2012
(_RT02) | Masa | 3 tejas | UNE-EN 490:2012+A1:2018; UNE-EN 491:2012
(_RT03) | Impermeabilidad | 3 tejas | UNE-EN 490:2012+A1:2018; UNE-EN 491:2012
(_RT04) | Heladicidad (25 ciclos) | 3 tejas | UNE-EN 490:2012+A1:2018; UNE-EN 491:2012
(_RT05) | Resistencia a flexión transversal | 3 tejas | UNE-EN 490:2012+A1:2018; UNE-EN 491:2012
(_RT06) | Autosoporte por el tacón | 3 tejas | UNE-EN 490:2012+A1:2018; UNE-EN 491:2012
(_RW) | BORDILLOS Y RIGOLAS PREFABRICADOS DE HORMIGON
(_RW01) | Resistencia al desgaste por abrasión (método del disco ancho) | 3 bordillos | UNE-EN 1340:2004 Anexo G; UNE-EN 1340:2004 ERRATUM:2007; UNE 127340:2025
(_RW02) | Mecanizado de las probetas. Corte | 3 bordillos | Instrucciones del Laboratorio (En sierra de diamante)
(_RW3) | Mecanizado de las probetas. Pulido | 3 bordillos | Instrucciones del Laboratorio ( En desbastadora)
(A) | AUXILIARES
(AM) | MORTEROS
(AM001) | Toma de muestras de mortero fresco en obra | 15 kg | UNE-EN 1015-2:1999; UNE-EN 1015-2:1999/A1:2007
(AM002) | Determinación de la consistencia. Mesa de sacudidas | 15 kg | UNE-EN 1015-3:2000; UNE-EN 1015-3:1999/A1:2005; UNE-EN 1015-3:2000/A2:2007
(AM003) | Morteros aditivados. Determinación de la consistencia. Mesa de sacudidas | 15 kg | UNE 83258:2005
(AM004) | Determinación de la densidad aparente | 3 probetas de 4x4x16 cm | UNE-EN 1015-10:2000 ;UNE-EN 2015-10:2000A1:2007
(AM005) | Resistencia a flexión y compresión (1 edad) | 3 probetas de 4x4x16 cm | UNE-EN 1015-11:2020
(AM006) | Tallado de probetas de mortero endurecido para flexión y compresión(por probeta tallada) | 1 probeta | UNE-EN 1015-11:2020
(AM007) | Determinación de la resistencia a la adhesión de morteros de revoco y enlucidos en laboratorio (probetas preparadas por el peticionario) | 10 determinaciones | UNE-EN 1015-12:2016
(AM008) | Determinación de la resistencia a la adhesión de morteros de revoco y enlucidos "in situ" (probetas taladradas por el peticionario) | 12 probetas | UNE-EN 1015-12:2016; PNT-M-04
(AM009) | Preparación de probetas para adherencia "in situ" | 12 probetas | Instrucciones del Laboratorio
(AM010) | Absorción de agua por capilaridad | 3 probetas de 4x4x16 cm | UNE-EN 1015-18:2003
(AM011) | Determinación del contenido de humedad en solera de mortero. Método de secado en estufa | 2 muestras | UNE-EN 56810:2023
(AM012) | Determinación de la capacidad de eflorecer de los morteros para albañilería endurecidos | 3 probetas de 4x4x16 cm | UNE 83830:2021
($) | VARIOS
($0001) | Inspección de Laboratorio con declaración responsable. Primera Área | Área | Real Decreto 410/2010; DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción
($0002) | Inspección Área adicional | Área | Real Decreto 410/2010; DECRETO 209/2014, de 28 de octubre, por el que se regula el control de calidad en la construcción
($0003) | Determinación de la conductividad térmica (materiales con λ>0,050Wmk) | 2 probetas | UNE-EN 12667:2002; UNE-EN 12664:2002
($0004) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos en laboratorio | 8 probetas | UNE 41901:2017; UNE-EN 16165:2022
($0005) | Resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos "in Situ" | 8 determinaciones | UNE 41901:2017; UNE-EN 16165:2022
($0006) | Toma, recogida y transporte de muestras de materiales | Por cada km de distancia a la obra | Instrucciones del laboratorio
($0007) | Cualquier otro trabajo o ensayo realizado a solicitud de un particular, no contenido en los epígrafes anteriores | Por cada hora o fracción | Normas a determinar por el solicitante
| AREA TÉRMICA: ENSAYOS TÉRMICOS E HIGROSCÓPICOS E-mail: térmica@euskadi.eus Tel.: 945 01 18 14 | Materiales/ sistemas a controlar
TERM-01 | Transmitancia o Resistencia térmica de soluciones constructivas - Comprobar que la resistencia térmica del cerramiento tipo cumple las especificaiones de Proyecto. - Medida del efecto en la resistencia térmica de soluciones constructivas particulares, por ejemplo, perfileria en trasdosados complejas de determinar por cálculo | 4 m2 de la solucion constructiva | UNE-EN ISO 8990:1997
TERM-02 | Transmitancia térmica de una ventana - Comprobar que la resistencia térmica del conjunto vidrio-perfil-cajón de persiana cumple las especificaciones de proyecto. - Determinación del efecto térmico de revestimientos bajo emisivos, cámaras de argón , etc., en la transmitancia de la ventana. - Cuantificación del efecto de rotura de puente térmico en la perfilería. - Caracterización del aislamiento y del efecto por infiltraciones del cajón de persianas | 1 ventana de 1,23 m ancho x 1,48 m alto | UNE-EN ISO 12567-1:2011
TERM-03 | Conductividad térmica de materiales aislantes - Comprobar que la conductividad del un aislamiento cumple las especificaciones de Proyecto. - Caracterización de materiales aislantes nuevos. Desarrollo de materiales - Evaluación del envejecimiento del aislante. - Ensayos para productos en desarrollo. | 1 muestra de 60 x 60 cm2, con caras plano paralelas | UNE-EN 12667: 2002
TERM-04 | Conductividad térmica de materiales no aislantes: arcillas y morteros y/o materiales homogéneos y de grano fino. - Determinar el valor de conductividad térmica del material, aspecto esencial para posteriores cálculos y/o simulaciones de elementos fabricado con estos, como bloques o ladrillos. | 6 probetas de 70 mm ancho x 110 mm largo x 7 mm espesor | ASTM C 1114 : 2006 : R2019
TERM-05 | Conductividad térmica de materiales no aislantes Morteros y hormigones en general - Comprobar que la resistencia térmica del mortero cumple las especificaciones de Proyecto, de gran interés para aislamiento de forjados, rotura de puentes térmicos y morteros de suelos radiantes y sistemas de geotermia. | 5 Probetas cilíindricas con diámetro y longitud a especificar según material | ASTM D5334 – 22
TERM-06 | Determinación del valor de conductividad inicial y envejecido para poliuretanos proyectados - Ensayos de plan de control de calidad - Ensayos para aplicadores en sus auditorias para obtener certificación acreditada con sellos de calidad. | 1 muestra de 60 x 60 cm2, con caras plano paralelas | UNE-EN 12667: 2002 UNE-EN 14315-1:2013 UNE-EN 14315-2:2013
TERM-07 | Comportamiento a compresión PUR | 1 muestra de (60 x 60 x 5) cm | UNE-EN 826:2013
TERM-08 | Densidad aparente por pesada hidrostática | 1 probeta > 20x30 cm | UNE-EN 14315-2:2013
TERM-09 | Medida de Infiltraciones de Aire en Edificios mediante Ensayo de Puerta Ventilador - Caracterización del grado de estanquiedad de la envolvente de una vivienda tipo. - Cuantificación del efecto energético por infiltraciones en la envolvente. | In situ | UNE-EN ISO 9972:2019
TERM-10 | Determinación de los caudales de ventilación en rejillas de viviendas -Comprobar caudal en rejillas en fin de obra. | In situ | UNE-EN 16211:2025
TERM-11 | Determinación de los caudales de ventilación mediante gas trazador -Comprobar la eficiencia del sistema de ventilación. -Medida de los caudales de renovación de aire en cada estancia de una vivienda tipo. | In situ | UNE-EN ISO 12569:2017
TERM-12 | Transmitancia térmica de fachadas ventiladas, muros trombre, soluciones bioclimáticas, sistemas de rehabilitación, etc., ensayadas en condiciones exteriores. - Comprobar que el comportamiento energético de soluciones constructivas innovadoras ó singulares cumple las especificaiones de Proyecto. -Medidas de velocidades de aire en cámaras ventiladas, para comprobar que esta en niveles que no generaran problemas en uso. -Optimización de soluciones innovadoras, como muros trombre, soluciones bioclimáticas, sistemas de rehabilitación, etc. | 1 muestra de 2,71 x 2,66 m2 | Metodologia de ensayo de la red Paslink
TERM-13 | Transmitancia térmica de cubiertas ajardinadas, de grava, etc. | 1 muestra de 3,7 x 2,1 m2 | Metodologia de ensayo de la red Paslink
TERM-14 | Determinación de las propiedades de transmisión del vapor de agua en aislantes termicos. | 10 probetas de 11 x 11 cm2 | UNE-EN 12086:2013
TERM-15 | Simulación térmica de soluciones constructivas -Cálculo de efectos de puente térmico para la prevención de patologías -Caracterización de la demanda energética de un proyecto de edifcio -Análisis del comportamiento energético de edificios con soluciones innovadoras | A partir de proyecto | UNE EN 1745:2020
TERM-16 | Termografía infrarroja - Verificación del correcto acabado de puentes térmicos en la envolvente | In situ | UNE-EN ISO 6781-1:2023
TERM-17 | Monitorización del edificio - Comprobación de la transmitancia térmica de fachada en edficio terminado. - Medida de la demanda energética real final del edificio. | In situ
TERM-18 | Medida del índice de Confort - Verificación del Confort Térmico Ambiental Interior en Viviendas | In situ | UNE-EN ISO 7730:2025
TERM-19 | Seguimiento energético de edificios - Evaluación de la eficiencia energética de un edifcio a partir del análisis de datos de consumo real como consumos de calefacción, eficiencia en sistemas de recuperación de calor en aire, eficiencia de instalaciones. - Selección de estrategias operativas para el abastecimiento energético del edificio. -Detección y soluciones de problemática en el funcionamiento de las instalaciones. | In situ
TERM-20 | Control Externo Certificación Energética |  | RD 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
| Proyecto + Edificio Terminado | Vivienda unifamiliar | Decreto 25/2019, de 26 de febrero, de certificación de la eficiencia energética de los edificios en la Comunidad Autónoma del País Vasco, su procedimiento de control y registro.
Bloque de Viviendas
Pequeño terciario (instalaciones térmicas <70kW)
Gran terciario (instalaciones térmicas >70kW)
| Edificio Existente. (si el CEE corresponde a la fase de edificio terminado, pero se ha solicitado el trabajo una vez terminada la obra, se seguirá el procedimiento correspondiente a los edificios exsitentes.) | Vivienda unifamiliar
Bloque de Viviendas
Pequeño terciario (instalaciones térmicas <70kW)
Gran terciario (instalaciones térmicas >70kW)
TERM-21 | Ensayo R-insitu - Medirda de la resistencia térmica de un cerramiento en el edificio insitu. | Insitu | ISO 9869-1:2014
TERM-22 | Determinación nivel de Argón en vidrios de carpinterías | Insitu
| AREA ACÚSTICA: ENSAYOS ACÚSTICOS E-mail: pablo.otero@tecnalia.com Tel.: 945 01 18 00 | Materiales/ sistemas a controlar
ACUS-01 | Aislamiento Ruido Aéreo (RA) - Soluciones verticales y horizontales | Pared, Panel, Muro cortina, Mampara, fachada (10m2) | UNE-EN ISO 10140-2:2022
Vidrio, Panel,... (1,23 x 1,48 m2)
Puerta, Ventana,... (tamaño real)
Aireador, Cajón de persiana,..
Forjado, Cubierta (14m2)
ACUS-02 | Mejora Aislamiento Ruido Aéreo (MRA) -Revestimientos verticales y horizontales | Trasdosado, SATE,... (10m2) | UNE-EN ISO 10140-1:2022-Anexo G UNE-EN ISO 10140-2:2022
Revestimiento forjado 'húmedo': Losa flotante,… (14m2)
Tarima flotante,... Falso techo, Revestimiento forjado seco (14m2)
ACUS-03 | Aislamiento Ruido Impactos (RI) - Soluciones horizontales | Forjado (14m2) | UNE-EN ISO 10140-3:2022
ACUS-04 | Mejora Aislamiento Ruido Impactos (MRI) - Soluciones horizontales | Revestimiento forjado 'húmedo': losa flotante,… (14m2) | UNE-EN ISO 10140-1:2022-Anexo H UNE-EN ISO 10140-3:2022
Falso techo, Revestimiento forjado seco: tarima flotante,... (14m2)
Revestimiento forjado flexible:loseta caucho,…(3 probetas)
ACUS-05 | Absorción sonora (ABS) | Falso Techo, Revestimientos ... (10-12m2) | UNE-EN ISO 354:2004
Biombos, Sillas, Butacas, Armarios,…
ACUS-06 | Reducción nivel de palabra | Mamparas, mobiliario ensamblado, cabinas… | ISO 23351-1:2020
ACUS-07 | Aislamiento acústico en edificios | Edificio | UNE-EN ISO 16283-1:2015 / UNE-EN ISO 16283-2:2019 / UNE-EN ISO 16283-3:2016
ACUS-08 | Ruido de pisadas sobre suelos | Revestimientos de suelos | EN 16205:2021
ACUS-09 | Absorción sonora incidencia normal | Materiales | ISO 10534-2:2023
ACUS-10 | Resistencia al paso de flujo de aire | Materiales | UNE-EN ISO 9053-2:2021
ACUS-11 | Rigidez dinámica | Materiales anti-impacto | EN 29052-1:1194-Método impulso
ACUS-12 | Aislamiento y absorción de pantallas antiruido | Pantalla anti-ruido | UNE EN 1793-2:2019 / UNE EN 1793-1:2014 / UNE EN 1793-1:2017

## Hoja1
(A) ANULADA