PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

BACHILLERATO

DIBUJO TECNICO

ACTIVIDAD

02

INFORMACION PREVIA

Suelen ser muchos los accidentes que se llegan a producir al subir o bajar por las ESCALERAS FIJAS existentes en cualquier edificio. Actualmente, existe una normativa al respecto que es preciso cumplir.

En esta ocasión vamos a analizar algunos de los requerimientos básicos contemplados sobre:

- LAS BARANDILLAS

- LOS PASAMANOS

PLANTEAMIENTO DE LA ACTIVIDAD

Debes de realizar la siguiente lámina. En ella, podrás contemplar las características que deben reunir los PASAMANOS (lado cerrado) y las BARANDILLAS (lado abierto) de las ESCALERAS FIJAS.