ANEJO Nº1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	OBTENCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA	1

# INTRODUCCIÓN

El presente anejo tiene como objetivo describir todos los trabajos topográficos que han servido de base para el Proyecto de ejecución del relleno de tierras frente al caserío Zalbide, en Andoain.

# OBTENCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

Como primera fase del proyecto se procedió a la recopilación de la cartografía digital a escala 1:5.000 que cubre la totalidad del área objeto de este proyecto. El relieve del terreno ha sido representado mediante curvas de nivel de 5 m de equidistancia.

Dada la superficie a analizar, se requirió completar la información topográfica con el sistema LIDAR. Dicho sistema aporta datos en una cuadrícula de 1x1 metros, otorgando al punto en planta su correspondiente cota. De esta forma se obtiene un relieve del terreno mucho mejor definido mediante curvas de nivel de 1 m de equidistancia.