ANEJO Nº6. ACCESOS

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1

1.1.	VIAL DE ACCESO	1

2.	PISTAS INTERIORES	2

# INTRODUCCIÓN

El objeto de este documento es definir el acceso a la zona de relleno frente al caserío Zalbide, en el término municipal de Andoain, donde se depositarán los materiales excedentes de diferentes trabajos de movimientos de tierra próximos a esta ubicación.

Este acceso servirá tanto para la fase de ejecución de los trabajos previos como para el propio relleno de la vaguada.

## VIAL DE ACCESO

A priori se planteó acceder al emplazamiento a través de la carretera de Gudarien ibilbidea y la pista hormigonada que une éste con el caserío Egues Txiki. Esta carretera conecta la carretera Gudarien Ibilbidea con el caserío, y a su vez con los caseríos de la zona en la parte oeste del ámbito de actuación.

Finalmente, por motivos de seguridad y para evitar molestias a los vecinos, se va a abrir el vial de servicio para el tránsito de los camiones, habilitándose una pista únicamente para dar acceso a los mismos al futuro relleno.

Acceso a obra

Figura 1: Acceso A-15 relleno (Fte. Promotor Mariezcurrena)

Figura 2: Acceso relleno –A15 (Fte. Promotor Mariezcurrena)

Se utilizará este vial para generar el acceso a la obra durante la fase de relleno. En el punto donde la carretera alcanza el límite del ámbito de actuación se abre el acceso para la maquinaria. Junto a esta pero fuera de los límites del relleno se habilitarán un Lavarruedas y las instalaciones auxiliares, como se define en el anejo del plan de explotación.

# PISTAS INTERIORES

Una vez exista un acceso adecuado a la zona de actuación, dentro de ésta se dispondrán las pistas pertinentes para que se puedan realizar los trabajos definidos en el presente proyecto.

Como se menciona en la memoria del presente proyecto, según se comience a ejecutar el relleno se irá creando un vial interior que irá ascendiendo a medida que dichos rellenos vayan adquiriendo mayor cota. En este caso, al igual que con la pistas de acceso exterior, se realizarán labores de acondicionamiento progresivamente. La anchura media de estos accesos será de 3 metros, lo que permite maniobrabilidad a los camiones de vertido. En cuanto a la superficie de rodadura, se ejecutará una explanada mediante material granular tipo balasto.

Figura 3: Vial interno del relleno (Fte. Promotor Mariezcurrena)