ANEJO 1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	1

2.	OBTENCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA	1

# INTRODUCCIÓN

El presente anejo tiene como objetivo describir todos los trabajos topográficos que han servido de base para el Proyecto de ejecución del relleno de tierras en el barrio de Gaintzaberri, en el término municipal de Hondarribia.

# OBTENCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA

Como primera fase del proyecto se procedió a la recopilación de la cartografía digital a escala 1:5.000 que cubre la totalidad del área objeto de este proyecto. El relieve del terreno ha sido representado mediante curvas de nivel de 5 m de equidistancia.