## Portada
Anejo 04 Apéndice 01: Niveles de Información y Sets de Propiedaes
OBJETO
En este apéndice se define la descripción de los niveles mínimos de detalle gráfico e información no gráfica que deben cumplir los elementos de los modelos BIM dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentren. Asimismo, se definen los Sets de Propiedades de ETS y su aplicación para cada Uso BIM.

## Uso
Uso
Este apéndice debe ser utilizado tanto por ETS como por el Consultor para establecer los niveles mínimos de información requeridos, así como para revisar su cumplimiento. Def_Niveles: Esta pestaña incluye la definición de los requerimientos mínimos para cada uno de los Niveles de Información (Detalle Gráfico e Información No Gráfica). Niveles: Esta pestaña incluye los tipos de elementos que se van a incluir o que han sido incluidos en los modelos BIM. Esta pestaña debe ser completada por el Consultor e incorporada al PEB como Anejo 03 - Niveles de Información para su aprobación por ETS al inicio del contrato con una previsión de elementos a incluir, y debe ser completada durante el transcurso del contrato hasta la finalización del mismo con la entrega del PEB final en la que se incluyan todos los elementos incluidos en los modelos BIM. Niveles_Ejemplo: Esta pestaña es un ejemplo de la pestaña Niveles. Def_PSets: Esta pestaña incluye la definición de los Sets de Propiedades de ETS. Psets: Esta pestaña incluye los valores de las propiedades de cada Pset para este contrato. Esta pestaña debe ser completada por el Consultor e incorporada al PEB como Anejo 03 - Niveles de Información para su aprobación por ETS al inicio del contrato. PSETS_ejemplo: Esta pestaña incluye un ejemplo de los valores de los Sets de Propiedades de ETS. PSETS_aplicación: Esta pestaña establece los Sets de Propiedades de ETS que son de aplicación para cada Uso BIM. Tipo Actuación y Tipo Activo: Estas pestañas incluyen las clases de los distintos tipos de actuaciones y activos que se dan en los contratos de ETS.
Celdas editables

## Def_Niveles
NIVEL MÍNIMO DE DETALLE GRÁFICO e INFORMACIÓN NO GRÁFICA
El Nivel de Detalle Gráfico se refiere al nivel de detalle gráfico al que se desarrolla un elemento u objeto incluido en los modelos BIM. Hace referencia a la representación de dichos elementos, pudiendo ser esta en 2D o en 3D, y a distintos grados de definición. El Nivel de Información No Gráfica se refiere a los parámetros, atributos o propiedades intrínsecas que tienen como objetivo describir la tipología, dimensiones, funciones y demás características propias de los elementos.
Niveles: | ESTUDIO INFORMATIVO (EI) |  | PROYECTO BÁSICO (PB) |  | PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN (PC) |  | PROYECTO CONSTRUIDO O AS-BUILT (AB) |  | MANTENIMIENTO (MA)
Disciplinas: | Detalle Gráfico | Info. No Gráfica | Detalle Gráfico | Info. No Gráfica | Detalle Gráfico | Info. No Gráfica | Detalle Gráfico | Info. No Gráfica | Detalle Gráfico | Info. No Gráfica
Trazado, secciones transversales tipo, taludes, plataforma de vía | Definición de alternativas incluyendo eje, taludes y sección tipo (tronco) con dimensiones aproximadas. | Debe incluir atributos que definan su localización, ubicación y mediciones aproximadas. | Tronco: elementos definidos de manera precisa (ejes, secciones,etc), taludes aproximados. Enlaces: estudio tipológico, definición aproximada. | Debe incluir atributos que definan la medición de los tratamientos superficiales. | Trazado completamente definido en todos sus elementos. Deben incluirse todos los elementos de plataforma (rellenos, desmontes, terraplenes, etc.). | Debe incluir información sobre los ejes del trazado, como los radios de curvatura y la longitud, y las mediciones de los tratamientos superficiales (refino, STS, DTS, etc.). | Trazado completamente definido en todos sus elementos, según construcción. | Debe incluir información sobre los ejes del trazado, como los radios de curvatura y la longitud, y las mediciones de los tratamientos superficiales (refino, STS, DTS, etc.), la comprobación de la plataforma, la comprobación de los Puntos de Marcaje, la comprobación de los Hitos de las Redes Principal y Secundaria, los tratamientos de la plataforma, la colocación de la manta elastomérica, etc. | Trazado completamente definido en todos sus elementos, según construcción. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Vía | Definición de la vía, incluyendo capas de balasto o losas, representados como una masa con dimensiones y cotas aproximadas. Carriles y traviesas con dimensiones aproximadas. | No tiene por qué incluir atributos. | Definición del balasto o vía en placa tras cálculo, sin armados. Definición de la tipología de carriles y traviesas, con cotas y dimensiones aproximadas y sin detalles ni anclajes. | Debe incluir atributos que identifiquen la vía, el hilo, la longitud efectiva y la tipología. | Definición completa de la vía con cotas y dimensiones precisas. Deben incluirse los carriles, las traviesas, las soldaduras, las toperas, los devíos, los aparatos de vía, las losas, el balasto, el subbalasto, la capa de forma y las láminas de geotextil. | Debe incluir atributos que identifiquen y describan la vía, el hilo, la longitud efectiva, la tipología de vía, la clasificación del balasto, la longitud del lecho de balasto o la placa, el tipo de hormigón de la placa, el tipo y longitud de diseño de los carriles, el tipo, suministrador y planos de detalle de las traviesas, los tipos de anclaje, los tipos de soldadura, los tipos y ubicación de los aparatos de vía. | Definición completa de la vía. Balasto definido tras cálculo, losas de vía sin armados, carriles y traviesas con cotas y dimensiones precisas, incluyendo anclajes, soldaduras y aparatos de vía, según construcción. | Debe incluir atributos de obra como el control de la geometría de la vía con los sondeos de topografía, los resultados de los sondeos de par de apriete definitivo en traviesas, los resultados de los sondeos de posicionado de traviesas y carril, la cantera suministradora de balasto, los controles de hombro del balasto, los resultados de los ensayos de compresión de las losas, el tipo de hormigón y la dosificación, la documentación del fabricante de los aparatos de vía, sus protocoles de recepción y la fecha de su incorporación a la traza, el método de soldadura de una junta, el parte de soldadura o informe, los informes de comprobación de líquidos penetrantes, de geometría y de ultrasonidos de las soldaduras, los PPI de la obra, el informe de gálibos, la comprobación del ajuste de trazado, la revisión del plan de levantes, la comprobación del lecho de balasto, el posicionado de traviesas, la descarga y colocación de carril, el embridado, el ensamblaje, el apriete de las fijaciones, el posicionado de vía, la alineación, las nivelaciones, el ancho, el estado de los materiales, la pisada de la traviesa, etc. | Definición completa de la vía. Balasto definido tras cálculo, losas de vía sin armados, carriles y traviesas con cotas y dimensiones precisas, incluyendo anclajes, soldaduras y aparatos de vía, según construcción. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Desvíos provisionales | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Trazado completamente definido en todos sus elementos. | Debe incluir información sobre los ejes del trazado, como los radios de curvatura y la longitud, y las mediciones de los tratamientos superficiales. | Trazado completamente definido en todos sus elementos, según construcción. | Debe incluir información sobre los ejes del trazado, como los radios de curvatura y la longitud, y las mediciones de los tratamientos superficiales. | Trazado completamente definido en todos sus elementos, según construcción. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Estructuras y Obra Civil de Túneles | Definición de la tipología estructural, dimensiones aproximadas. | Debe incluir atributos que definan la tipología estructural y las dimensiones aproximadas. | Encaje con distribución de luces. Dimensiones obtenidas por predimensionamiento. Cuantías aproximadas. Coste por m2. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones obtenidas por predimensionamiento, las cuantías aproximadas y el coste por m2. | Dimensiones precisas obtenidas del cálculo. Cuantías reales. Sin armado. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones precisas obtenidas del cálculo, las cuantías reales y el armado. | Dimensiones precisas obtenidas del cálculo. Cuantías reales, según construcción. Sin armado. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones precisas, las cuantías reales y el armado, según la construcción. Deben incluirse las comprobaciones realizadas sobre los elementos estructurales, los apoyos y las barreras. | Dimensiones precisas obtenidas del cálculo. Cuantías reales, según construcción. Sin armado. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Obras de Drenaje Transversal | Tipología tras predimensionamiento. Dimensiones aproximadas. | Debe incluir atributos que definan la tipología tras predimensionamiento y las dimensiones, aunque sea de manera aproximada. | Dimensiones precisas tras cálculo hidráulico y predimensionamiento estructural. Incluye aletas. Medición precisa por cuantía. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones precisas tras cálculo hidráulico y predimensionamiento estructural y la medición precisa por cuantía. | Dimensiones precisas tras cálculo estructural. Cuantías reales sin armado. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones precisas tras cálculo estructural, las cuantías reales y el armado. | Dimensiones precisas tras cálculo estructural. Cuantías reales, según construcción. Sin armado. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones precisas, las cuantías reales y el armado, según construcción. | Dimensiones precisas tras cálculo estructural. Cuantías reales, según construcción. Sin armado. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Drenaje longitudinal | Dimensiones aproximadas para cunetas y alcantarillados. | Debe incluir atributos que definan la tipología estructural y las dimensiones, aunque sea de manera aproximada. | Definición de todos los elementos tras cálculo hidráulico y predimensionamiento estructural. | Debe incluir atributos que definan la geometría y tipología de los elementos de drenaje, así como su ubicación y medición, aunque sea de manera aproximada. | Definición de todos los elementos tras cálculo hidráulico y dimensionamiento estructural. Dimensiones precisas. Debe incluirse las arquetas, las tuberías, el alcantarillado y las cunetas. | Debe incluir atributos que definan la geometría, la tipología y el material de los elementos de drenaje, así como su ubicación y medición. | Definición de todos los elementos tras cálculo hidráulico y dimensionamiento estructural. Dimensiones precisas, según construcción. | Debe incluir atributos sobre la comprobación de la colocación de canaletas, tubos de instalaciones y arquetas. | Definición de todos los elementos tras cálculo hidráulico y dimensionamiento estructural. Dimensiones precisas, según construcción. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Reposición de servicios afectados | Representación simple (esquema de líneas) de la reserva de ocupación de espacio con detalle mínimo para su identificación. | No incluye atributos. | Dimensiones y ubicación definitivas (predimensionamiento) para definición de ocupación. | Debe incluir atributos que definan la geometría y tipología de los elementos de drenaje, así como su ubicación y medición, aunque sea de manera aproximada. | Dimensiones y ubicación definitivas tras aprobación de los titulares. | Debe incluir atributos que definan la geometría y tipología de los elementos de drenaje, así como su ubicación y medición. | Dimensiones y ubicación definitivas tras aprobación de los titulares, según construcción. | Debe incluir atributos que definan la geometría y tipología de los elementos de drenaje, así como su ubicación y medición, según construcción. | Dimensiones y ubicación definitivas tras aprobación de los titulares, según construcción. Sin detalles. | No tiene por qué incluir atributos.
Señalización horizontal | Representación de líneas blancas. | No incluye atributos. | Representación de líneas blancas y cebreados. | No incluye atributos. | Representación de todos los elementos. Dimensiones precisas. | Debe incluir atributos que definan la tipología. | Representación de todos los elementos. Dimensiones precisas, según construcción. | Debe incluir atributos que definan la tipología, según construcción. | Representación de todos los elementos. Dimensiones precisas, según construcción. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Señalización vertical | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Representación completa (cimentación, estructura y detalles tras cálculo). Debe incluir las señales y los carteles. | Debe incluir atributos que definan la tipología, la geometría y las cimentaciones. | Representación completa (cimentación, estructura y detalles tras cálculo), según construcción. | Debe incluir atributos que definan la tipología, la geometría y las cimentaciones, según construcción. | Representación completa (cimentación, estructura y detalles tras cálculo), según construcción. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Instalaciones de alumbrado | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Ubicación definitiva para ocupación. Tipología aproximada. | No tiene por qué incluir atributos. | Dimensiones definitivas tras cálculo. Ubicación precisa. Debe incluirse los sistemas de iluminación exterior y las arquetas. Además, se deben incluir las cimentaciones si hubiera. Sin cableado. | Debe incluir atributos que definan la geometría y tipología de los elementos de alumbrado, así como su ubicación y medición. | Dimensiones definitivas tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan la geometría y tipología de los elementos de alumbrado, así como su ubicación y medición, según construcción. | Dimensiones definitivas tras cálculo, según construcción. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Instalaciones de túneles | Sin representación gráfica en 3D. Representación en 2D mediante esquema y símbolos. | No incluye atributos. | Dimensiones y ubicación definitivas (predimensionamiento) para definición de ocupación. | No tiene por qué incluir atributos. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo. Se deben de incluir las acometidas eléctricas (armarios y contadores), la detección de incendios y gases en túneles (detectores y equipos de extinción sin cables), las conducciones eléctricas (bandejas, conductos, cajas y pasamuros), la ventilación (termostatos, conductos, rejillas, ventiladores, compuertas) y los detectores de intrusión e inundación. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones precisas obtenidas del cálculo y las cuantías reales, así como la tipología, el material y la ubicación. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones precisas obtenidas del cálculo y las cuantías reales, según construcción. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Electrificación | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Sin representación gráfica en 3D. Representación en 2D mediante esquema y símbolos. | No tiene por qué incluir atributos. | Definición de tipología. Definición geométrica aproximada. Ubicación precisa. Debe incluir los postes con sus cimentaciones, las ménsulas y los pórticos. Sin cables. | Debe incluir atributos que definan la tipología, la geometría, las cimentaciones y el cableado. | Definición de tipología. Definición geométrica precisa. Ubicación precisa, según construcción. Con cimentaciones. Sin cables. | Debe incluir atributos que definan la tipología, la geometría, las cimentaciones y el cableado, según construcción. | Definición de tipología. Definición geométrica aproximada. Ubicación precisa, según construcción. Con cimentaciones. Sin cables. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Firmes y pavimentos | Representación de líneas. | No incluye atributos. | Representación de líneas. | No incluye atributos. | Representación de todas las capas de firmes y pavimentos. Dimensiones y cotas precisas. | Debe incluir atributos que definan la tipología y la medición de las capas. | Representación precisa de las capas en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones precisas, las cuantías reales, el tipo y el material de la capa, según construcción. | Representación precisa de las capas en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones precisas, las cuantías reales, el tipo y el material de la capa, según construcción.
Jardinería y paisajismo | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Sin representación gráfica en 3D. Representación en 2D mediante esquema y símbolos. | No tiene por qué incluir atributos. | Dimensiones y ubicación precisas. Deben incluirse las plantaciones, los rellenos de tierra, las formaciones de césped, las retiradas de arboledas con las excavaciones y rellenos. | Debe incluir atributos que definan la geometría, la tipología y el material de los elementos de paisajismo, así como su ubicación y medición. | Representación de la geometría, la ubicación y la orientación de manera precisa, según construcción. | Debe incluir atributos que identifiquen el tipo de plantación y su emisión de CO2, así como otros datos que faciliten su mantenimiento. | Representación de la geometría, la ubicación y la orientación de manera precisa, según construcción. | Debe incluir atributos que identifiquen el tipo de plantación y su emisión de CO2, así como otros datos que faciliten su mantenimiento.
Red de hidrantes | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Ubicación definitiva para ocupación. Tipología aproximada. | No tiene por qué incluir atributos. | Dimensiones definitivas tras cálculo. Ubicación precisa. Debe incluirse las tuberías y los hidrantes. | Debe incluir atributos que definan la geometría y tipología de los elementos, así como su ubicación y medición. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones precisas obtenidas del cálculo y las cuantías reales, según construcción. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones precisas obtenidas del cálculo y las cuantías reales, según construcción.
Cerramiento de urbanización | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Ubicación definitiva para ocupación. Tipología aproximada. | No tiene por qué incluir atributos. | Dimensiones definitivas tras cálculo. Ubicación precisa. Debe incluirse los elementos de cerramiento (mallas, etc.) y las cimentaciones. | Debe incluir atributos que definan la geometría y tipología de los elementos, así como su ubicación y medición. | Representación precisa de los componentes en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan la tipología, la geometría y las cimentaciones, según construcción. | Representación precisa de los componentes en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan la tipología, la geometría y las cimentaciones, según construcción.
Arquitectura | Definición de la tipología arquitectónica, dimensiones aproximadas. | Debe incluir atributos que definan la tipología arquitectónica y las dimensiones, aunque sea de manera aproximada. | Definición de tipología. Definición geométrica aproximada. Ubicación precisa. | Debe incluir atributos que definan la tipología arquitectónica y de los sistemas constructivos empleados y las dimensiones aproximadas. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación. Debe incluir los elementos de cubierta, las fachadas y cierres exteriores, las fábricas y particiones interiores, los revestimientos verticales y horizontales, los techos, los pavimentos y la carpintería (sin cerrajería). | Debe incluir atributos que definan la tipología arquitectónica y de los sistemas constructivos empleados, los materiales, las dimensiones precisas para medición y su ubicación. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación, según construcción. | Debe incluir atributos que definan la tipología arquitectónica y de los sistemas constructivos empleados, los materiales, las dimensiones precisas para medición y su ubicación, según construcción. Además, debe de incluir datos técnicos de los componentes y los sistemas, proporcionados por el fabricante, como fichas técnicas e instrucciones de montaje. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación, según construcción. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Estructuras de edificación | Definición de la tipología estructural, dimensiones aproximadas. | Debe incluir atributos que definan la tipología estructural y las dimensiones, aunque sea de manera aproximada. | Definición de tipología. Definición geométrica aproximada. Ubicación precisa. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones obtenidas por predimensionamiento, las cuantías aproximadas y el coste por m2. | Dimensiones precisas obtenidas del cálculo. Cuantías reales. Sin armado. | Debe incluir atributos que definan las dimensiones precisas obtenidas del cálculo, las cuantías reales y el armado. | Dimensiones precisas obtenidas del cálculo. Cuantías reales, según construcción. Sin armado. | Debe incluir atributos que definan la tipología, los materiales, las dimensiones precisas obtenidas del cálculo, las cuantías reales y el armado, según construcción. Además, se deben de incluir datos sobre ensayos y comprobaciones. | Dimensiones precisas obtenidas del cálculo. Cuantías reales, según construcción. Sin armado. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Instalaciones de fontanería y saneamiento | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Sin representación gráfica en 3D. Representación en 2D mediante esquema y símbolos. | No tiene por qué incluir atributos. | Modelo 3D del fabricante, con detalles y dimensiones reales. Ubicación precisa. Debe incluir las tuberías y aislamientos y las válvulas, tanto de la distribución de agua caliente como fría. También debe incluirse la grifería y los aparatos sanitarios. Debe incluir las arquetas y los colectores, las bajantes y los desagües, tanto para la evacuación de fecales como para la de pluviales. También debe incluirse las redes enterradas. | Debe incluir atributos que definan la tipología, el material, la geometría y las características técnicas de los elementos. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan la tipología, los materiales, las dimensiones precisas obtenidas del cálculo y las cuantías reales, según construcción. Además, debe de incluir datos técnicos de los componentes y los sistemas, proporcionados por el fabricante, como fichas técnicas e instrucciones de montaje. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Instalaciones eléctricas | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Sin representación gráfica en 3D. Representación en 2D mediante esquema y símbolos. | No tiene por qué incluir atributos. | Modelo 3D del fabricante, con detalles y dimensiones reales. Ubicación precisa. Debe incluir las medidas de energía, las instalaciones de fuerza y los cuadros de distribución. No se incluirá el cableado, pero sí la canalización prefabricada y la empotrada, así como las bandejas y las arquetas. Se deberá incluir el alumbrado interior, exterior y el de seguridad, así como las tomas y enchufes. | Debe incluir atributos que definan la tipología, el material, la geometría y las características técnicas de los elementos. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan la tipología, los materiales, la geometría y el cableado, según construcción. Además, debe de incluir datos técnicos de los componentes y los sistemas, proporcionados por el fabricante, como fichas técnicas e instrucciones de montaje. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Instalaciones de climatización, calefacción y ventilación | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Sin representación gráfica en 3D. Representación en 2D mediante esquema y símbolos. | No tiene por qué incluir atributos. | Definición de tipología. Definición geométrica precisa. Ubicación propuesta exacta. Deben incluirse los conductos, las compuertas, los difusores y rejillas, las calderas, las climatizadoras, los grupos enfriadores/refrigeradores, los difusores e inductores, los ventiladores, las bombas, las tuberías y aislamientos y la valvulería (equilibrado, reguladoras, mariposa, etc.). | Debe incluir atributos que definan el tipo de equipo, el material, la geometría y las características técnicas de los elementos (fabricante, potencia frigorífica/calorífica, modelo, etc.) | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan la tipología, los materiales, las dimensiones precisas obtenidas del cálculo y las cuantías reales, según construcción. Además, debe de incluir datos técnicos de los componentes y los sistemas, proporcionados por el fabricante, como fichas técnicas e instrucciones de montaje. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Instalaciones de Protección Contra Incendios (PCI) | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Sin representación gráfica en 3D. Representación en 2D mediante esquema y símbolos. | No tiene por qué incluir atributos. | Definición de tipología. Definición geométrica precisa. Ubicación propuesta exacta. Debe incluirse los contadores y equipos de bombeo, la red de bies, los extintores, la red de rociadores, los aparatos de detección, de señalización y de alarma y la presurización de vías de evacuación (ventiladores, cajas de ventilación, rejillas, compuertas, conductos, etc.) y la evacuación de humos. | Debe incluir atributos que definan la tipología, el material, la geometría y las características técnicas de los elementos (fabricante, modelo, material, etc.) | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan la tipología, los materiales, las dimensiones precisas y las cuantías reales, según construcción. Además, debe de incluir datos técnicos de los componentes y los sistemas, proporcionados por el fabricante, como fichas técnicas e instrucciones de montaje. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.
Instalaciones de Telecomunicaciones, Seguridad y Anti-intrusión | Sin representación gráfica. | No incluye atributos. | Sin representación gráfica en 3D. Representación en 2D mediante esquema y símbolos. | No tiene por qué incluir atributos. | Definición de tipología. Definición geométrica precisa. Ubicación propuesta exacta. Debe incluir altavoces, alarmas, detectores, telefonía y todos aquellos aparatos de telecomunicaciones y seguridad y anti-intrusión. Sin cableado. | Debe incluir atributos que definan la tipología, el material, la geometría y las características técnicas de los elementos (fabricante, modelo, potencia, material, etc.) | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. | Debe incluir atributos que definan la tipología, los materiales, las dimensiones precisas y las cuantías reales, según construcción. Además, debe de incluir datos técnicos de los componentes y los sistemas, proporcionados por el fabricante, como fichas técnicas e instrucciones de montaje. | Representación precisa del sistema, objeto o componente específico en términos de dimensiones, forma, ubicación y orientación tras cálculo, según construcción. Sin detalles. | Debe incluir aquella información necesaria para realizar el mantenimiento y la explotación del activo. Esta información puede incluir datos para la identificación del elemento, del suministrador, del fabricante, especificaciones técnicas, fecha de montaje o ejecución, garantía, instrucciones de montaje, manuales de operaciones, inspecciones realizadas, inspecciones programadas, incidencias, avisos, etc.

## Niveles_ejemplo
NIVEL MÍNIMO DE DETALLE GRÁFICO e INFORMACIÓN NO GRÁFICA
| Código del documento: |  | XXXXX-XX-XXX-XXXXX-X-X
| Nombre del contrato: |  | Redacción del Proyecto de Construcción de….
| Consultor: |  | Ineco
| Fecha: |  | 2024-02-14
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN (RIH) |  |  |  | ENTIDAD IFC (4X3)
ETS_CLA_06_CodFuncRIH |  | ETS_CLA_07_DesFuncRIH |  | IfcEntity | IfcEntityTypeEnum
FUN.TUN |  | Túnel
FUN.TUN.010 |  | Excavaciones de túnel
FUN.TUN.010.010 |  | Excavación de túnel manual |  | IfcEarthworksCut | USERDEFINED
FUN.TUN.010.020 |  | Excavación de túnel mecánica sin explosivos |  | IfcEarthworksCut | USERDEFINED
FUN.TUN.010.030 |  | Excavación de túnel perforación y explosivo |  | IfcEarthworksCut | USERDEFINED
FUN.TUN.010.040 |  | Excavación de túnel con maquinaria integral |  | IfcEarthworksCut | USERDEFINED
FUN.TUN.010.050 |  | Excavación de túnel a cielo abierto |  | IfcEarthworksCut | USERDEFINED
FUN.TUN.020 |  | Sostenimientos y emboquilles
FUN.TUN.020.010 |  | Paraguas de sostenimiento con micropilotes |  | IfcPile | USERDEFINED
FUN.TUN.020.020 |  | Paraguas de sostenimiento con bulones de acero |  | IfcReinforcingBar | USERDEFINED
FUN.TUN.020.030 |  | Cercha metálica |  | IfcMember | ARCH_SEGMENT
FUN.TUN.020.040 |  | Capa de hormigón proyectado y bombeado |  | IfcCovering | USERDEFINED
FUN.TUN.020.050 |  | Bulón de refuerzo |  | IfcTendon | USERDEFINED
FUN.TUN.030 |  | Tratamientos especiales
FUN.TUN.030.010 |  | Anclaje químico |  | IfcFastener | USERDEFINED
FUN.TUN.030.020 |  | Perforación de drenes |  | IfcPile | USERDEFINED
FUN.TUN.030.030 |  | Perforación horizontal en frente |  | IfcPile | USERDEFINED
FUN.TUN.030.040 |  | Perforación de investigación |  | IfcPile | USERDEFINED
FUN.TUN.040 |  | Revestimientos
FUN.TUN.040.010 |  | Revestimiento de hormigón in situ |  | IfcCovering | USERDEFINED
FUN.TUN.040.020 |  | Revestimiento con dovela prefabricada |  | IfcCovering | USERDEFINED
FUN.TUN.040.030 |  | Contrabóveda |  | IfcFooting | USERDEFINED
FUN.TUN.040.040 |  | Tacón |  | IfcFooting | USERDEFINED

## Niveles
NIVEL MÍNIMO DE DETALLE GRÁFICO e INFORMACIÓN NO GRÁFICA
Código del documento:
Nombre del contrato:
Consultor:
Fecha:
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN (RIH) |  |  | ENTIDAD IFC (4X3)
ETS_CLA_06_CodFuncRIH |  | ETS_CLA_07_DesFuncRIH | IfcEntity | IfcEntityTypeEnum

## Def_PSets
SETS DE PROPIEDADES DE ETS
El Nivel de Información No Gráfica se refiere al nivel de información no gráfica que debe contener un elemento u objeto incluido en los modelos BIM. Hace referencia a la cantidad y tipología de parámetros, atributos o propiedades de información.
Nombre del Grupo | Nombre del Parámetro | Tipo | Descripción | Property IFC Type | Valor
ETS_CON* | ETS_CON_01_CodContrato | Texto | Código de identificación del contrato | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Contrato
| ETS_CON_02_Tramo | Texto | Código de identificación del tramo al que se refiere el modelo | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Contrato
| ETS_CON_03_Subtramo | Texto | Código de identificación del subtramo al que se refiere el modelo | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Contrato
ETS_IDE | ETS_IDE_01_NombreObjeto | Texto | Código o nombre del elemento según nomenclatura requerida | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Anejo 06
| ETS_IDE_02_Disciplina | Texto | Código o acrónimo de la disciplina del elemento | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Anejo 06
| ETS_IDE_03_Subdisciplina | Texto | Código o acrónimo de la subdisciplina del elemento | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Anejo 06
ETS_CLA | ETS_CLA_01_CodTipoActua | Texto | Código del tipo de actuación según tabla de actuaciones de ETS | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Tipo Actuación
| ETS_CLA_02_DesTipoActua | Texto | Descripción del tipo de actuación según tabla de actuaciones de ETS | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Tipo Actuación
| ETS_CLA_03_CodTipoActivo | Texto | Código del tipo de activo según tabla de activos de ETS | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Tipo Activo
| ETS_CLA_04_DesTipoActivo | Texto | Descripción del tipo de activo según tabla de activos de ETS | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Tipo Activo
| ETS_CLA_05_CodEstActivoRIH | Texto | Código del estado de a activo según RIH | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver RIH
| ETS_CLA_06_DesEstActivoRIH | Texto | Descripción del estado de a activo según RIH | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver RIH
| ETS_CLA_07_CodFuncRIH | Texto | Código de la clasificaicón del elemento según RIH | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Anejo 03 PEB
| ETS_CLA_08_DesFuncRIH | Texto | Descripción de la clasificación del elemento según RIH | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Anejo 03 PEB
ETS_U_INT | ETS_U_INT_01_NivelGravedad | Texto | Nivel de Gravedad de la colisión del elemento según matriz de interferencias | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Anejo 04 PEB
ETS_U_SIM** | ETS_U_SIM_01_CodTarea1 | Texto | Código de la tarea del Plan de Obra asociada al elemento | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver PEB
| ETS_U_SIM_02_DesTarea1 | Texto | Descripción de la tarea del Plan de Obra asociada al elemento | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver PEB
ETS_U_MED** | ETS_U_MED_01_CodPartida1 | Texto | Código de la tarea del Plan de Obra asociada al elemento | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver PEB
| ETS_U_MED_02_DesPartida1 | Texto | Descripción de la tarea del Plan de Obra asociada al elemento | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver PEB
ETS_U_SEG | ETS_U_SEG_01_Ejecutado | Booleano | Identifica si el elemento está ejecutado en obra o no | IfcBoolean | Ver PEB
| ETS_U_SEG_02_Certificado | Booleano | Identifica si el elemento ha sido certificado en obra o no | IfcBoolean | Ver PEB
*El grupo de parámetros ETS_CON se incluye a nivel de proyecto (IfcProject en IFC), no a nivel de elemento
**Los grupos de parámetros ETS_U_SIM y ETS_U_MED deben contener tantos parámetros de Tarea/Partida como Tareas/Partidas estén asociadas al elemento

## PSets_ejemplo
SETS DE PROPIEDADES DE ETS
Nombre del Grupo | Nombre del Parámetro | Tipo | Property IFC Type | Valor
ETS_CON* | ETS_CON_01_CodContrato | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | 9999
| ETS_CON_02_Tramo | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | TRAMO1
| ETS_CON_03_Subtramo | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | SUBTRAMO2
ETS_IDE | ETS_IDE_01_NombreObjeto | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | EST-CIM-ZapataAislada-120x120
| ETS_IDE_02_Disciplina | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | EST
| ETS_IDE_03_Subdisciplina | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | CIM
ETS_CLA | ETS_CLA_01_CodTipoActua | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | RP.OBC.INF
| ETS_CLA_02_DesTipoActua | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | Infraestructura
| ETS_CLA_03_CodTipoActivo | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | FE
| ETS_CLA_04_DesTipoActivo | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | Linea Ferroviaria
| ETS_CLA_05_CodEstActivoRIH | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver RIH
| ETS_CLA_06_DesEstActivoRIH | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver RIH
| ETS_CLA_07_CodFuncRIH | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Anejo 03 PEB
| ETS_CLA_08_DesFuncRIH | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Anejo 03 PEB
ETS_U_INT | ETS_U_INT_01_NivelGravedad | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver Anejo 04 PEB
ETS_U_SIM** | ETS_U_SIM_01_CodTarea1 | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver PEB
| ETS_U_SIM_02_DesTarea1 | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver PEB
ETS_U_MED** | ETS_U_MED_01_CodPartida1 | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver PEB
| ETS_U_MED_02_DesPartida1 | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText | Ver PEB
ETS_U_SEG | ETS_U_SEG_01_Ejecutado | Booleano | IfcBoolean | Ver PEB
| ETS_U_SEG_02_Certificado | Booleano | IfcBoolean | Ver PEB
*El grupo de parámetros ETS_CON se incluye a nivel de proyecto (IfcProject en IFC), no a nivel de elemento
**Los grupos de parámetros ETS_U_SIM y ETS_U_MED deben contener tantos parámetros de Tarea/Partida como Tareas/Partidas estén asociadas al elemento

## PSets
SETS DE PROPIEDADES DE ETS
Nombre del Grupo | Nombre del Parámetro | Tipo | Property IFC Type | Valor
ETS_CON* | ETS_CON_01_CodContrato | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_CON_02_Tramo | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_CON_03_Subtramo | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
ETS_IDE | ETS_IDE_01_NombreObjeto | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_IDE_02_Disciplina | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_IDE_03_Subdisciplina | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
ETS_CLA | ETS_CLA_01_CodTipoActua | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_CLA_02_DesTipoActua | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_CLA_03_CodTipoActivo | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_CLA_04_DesTipoActivo | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_CLA_05_CodEstActivoRIH | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_CLA_05_DesEstActivoRIH | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_CLA_06_CodFuncRIH | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_CLA_07_DesFuncRIH | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
ETS_U_INT | ETS_U_INT_01_NivelGravedad | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
ETS_U_SIM** | ETS_U_SIM_01_CodTarea1 | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_U_SIM_02_DesTarea1 | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
ETS_U_MED** | ETS_U_MED_01_CodPartida1 | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
| ETS_U_MED_02_DesPartida1 | Texto | IfcPropertySingleValueIfcText
ETS_U_SEG | ETS_U_SEG_01_Ejecutado | Booleano | IfcBoolean
| ETS_U_SEG_02_Certificado | Booleano | IfcBoolean
*El grupo de parámetros ETS_CON se incluye a nivel de proyecto (IfcProject en IFC), no a nivel de elemento
**Los grupos de parámetros ETS_U_SIM y ETS_U_MED deben contener tantos parámetros de Tarea/Partida como Tareas/Partidas estén asociadas al elemento

## PSets_aplicación
SETS DE PROPIEDADES DE ETS
El Consultor deberá aplicar los Sets de Propiedades de ETS correspondientes para cada Uso BIM requerido en el Pliego según esta tabla de aplicación.
USOS BIM |  |  | GRUPOS DE PARÁMETROS
CÓDIGO | NOMBRE |  | ETS_CON | ETS_IDE | ETS_CLA | ETS_U_INT | ETS_U_SIM | ETS_U_MED | ETS_U_SEG
U.AUT | Autoría de modelos |  | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A
U.INT | Integración de modelos |  | N/A | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A | N/A
U.PLA | Obtención de planos |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
U.OIV | Obtención de infografías y/o vídeos |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
U.ORV | Realidad Virtual y/o Aumentada |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
U.AEN | Análisis Energético |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
U.SIM | Simulación Constructiva |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ✓ | N/A | ✓
U.MED | Obtención de mediciones y presupuesto |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✓ | N/A
U.SPV | Simulación de personas y vehículos |  | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
U.RCC | Registro y consulta de propuestas de cambio |  | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A
U.SYS | Seguridad y Salud |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ✓ | N/A | N/A
U.SEG | Seguimiento de obra |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓
U.SCR | Seguimiento de certificaciones |  | N/A | N/A | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓
U.RCI | Registro y consulta de incidencias | NO | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | N/A | N/A | N/A
U.EVS | Evaluación de sostenibilidad | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
U.EVM | Control y producción de obra (EVM) | NO | N/A | N/A | N/A | N/A | ✓ | ✓ | ✓
U.ASB | Obtención del modelo As-Built | NO | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | ✓ | ✓ | ✓
U.MAN | Mantenimiento y Gestión de Activos | NO | ✓ | ✓ | ✓ | N/A | ✓ | ✓ | ✓

## Tipo Actuación
TIPOLOGÍA DE ACTUACIÓN
Clases de los distintos tipos de actuaciones que se dan en los contratos de ETS a utilizar en la clasificación de elementos.
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Código | Descripción
RP |  |  | RP | RED PROPIA
| OBC |  | RP.OBC | Obra Civil
|  | INF | RP.OBC.INF | Infraestructura
| INS |  | RP.INS | Instalaciones
|  | FER | RP.INS.FER | Ferroviarias
|  | ELE | RP.INS.ELE | Electromecanicas
|  | VEN | RP.INS.VEN | Ventilacion
|  | SUB | RP.INS.SUB | Subestaciones
LT |  |  | LT | LÍNEAS TRANVIARIAS
| OBC |  | LT.OBC | Obra Civil
|  | INF | LT.OBC.INF | Infraestructua
| INS |  | LT.INS | Instalaciones
|  | TRA | LT.INS.TRA | Tranviarias
|  | SUB | LT.INS.SUB | Subestaciones
MB |  |  | MB | METRO BILBAO
| OBC |  | MB.OBC | Obra Civil
|  | INF | MB.OBC.INF | Infraestructura
| INS |  | MB.INS | Instalaciones
|  | FER | MB.INS.FER | Ferroviarias
|  | ELE | MB.INS.ELE | Electromecanicas
|  | VEN | MB.INS.VEN | Ventilacion
|  | SUB | MB.INS.SUB | Subestaciones
AV |  |  | AV | ALTA VELOCIDAD
| OBC |  | AV.OBC | Obra Civil
|  |  | RP.OBC.INF | Infraestructura

## Tipo Activo
TIPOLOGÍA DE ACTIVO
Clases de los distintos tipos de activos que se dan en los contratos de ETS a utilizar en la clasificación de elementos.
Código | Descripción
FE | Linea Ferroviaria
ES | Estacion
AP | Apeaderos
CO | Cocheras
TU | Tunel
VC | Viaducto
SUB | Subestacion Electrica