## Clasificación y Mapeo IFC
EJGV_SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS BIM
Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Código Completo | Descripción | Categoría Revit Recomendada | IfcBuIldIngElements - EntIdad / Clase IFC AsocIada - IfcExportAs | IfcExportType
00 |  |  |  | 00 | Trabajos previos y replanteo general
00 | 10 |  |  | 00.10 | Elementos auxiliares de replanteo del modelo
00 | 10 | 10 |  | 00.10.10 | Origen de coordenadas
00 | 10 | 20 |  | 00.10.20 | Elementos de alineación de modelo
00 | 10 | 30 |  | 00.10.30 | Ejes | Rejillas
00 | 10 | 40 |  | 00.10.40 | Niveles | Niveles
00 | 20 |  |  | 00.20 | Preexistencias
00 | 20 | 10 |  | 00.20.10 | Edificaciones colindantes preexistentes
00 | 20 | 20 |  | 00.20.20 | Elementos de entorno urbano preexistente
00 | 20 | 30 |  | 00.20.30 | Servicios urbanos preexistentes
00 | 30 |  |  | 00.30 | Ensayos previos
00 | 30 | 10 |  | 00.30.10 | Ensayo en el terreno
00 | 30 | 10 | 10 | 00.30.10.10 | Sondeo
00 | 30 | 10 | 20 | 00.30.10.20 | Penetrómetro
00 | 30 | 10 | 30 | 00.30.10.30 | Piezómetro
00 | 30 | 20 |  | 00.30.20 | Ensayo en elementos estructurales
00 | 30 | 20 | 10 | 00.30.20.10 | Ensayo sobre elemento de hormigón
00 | 30 | 20 | 20 | 00.30.20.20 | Ensayo sobre estructura acero
00 | 30 | 20 | 30 | 00.30.20.30 | Ensayo sobre estructura fábrica
10 |  |  |  | 10 | Adecuación del terreno y sustentación del edificio
10 | 10 |  |  | 10.10 | Actuaciones para reducir y controlar las afectaciones a edificios vecinos, servicios y otros elementos
10 | 10 | 10 |  | 10.10.10 | Apuntalamientos y arriostramientos
10 | 10 | 10 | 10 | 10.10.10.10 | Puntales metálicos
10 | 10 | 10 | 20 | 10.10.10.20 | Anclajes temporales
10 | 10 | 20 |  | 10.10.20 | Otras actuaciones para controlar afectaciones
10 | 20 |  |  | 10.20 | Movimiento de tierras
10 | 20 | 10 |  | 10.20.10 | Topografía
10 | 20 | 20 |  | 10.20.20 | Excavaciones
10 | 20 | 20 | 10 | 10.20.20.10 | Excavación general
10 | 20 | 20 | 20 | 10.20.20.20 | Excavación de cimentación
10 | 20 | 30 |  | 10.20.30 | Rellenos
10 | 20 | 30 | 10 | 10.20.30.10 | Terraplenado
10 | 20 | 30 | 20 | 10.20.30.20 | Mejora del terreno
10 | 20 | 30 | 30 | 10.20.30.30 | Relleno trasdós del muro
10 | 30 |  |  | 10.30 | Rebaje del nivel freático
10 | 30 | 10 |  | 10.30.10 | Elementos generales de agotamiento del nivel freático
10 | 30 | 10 | 10 | 10.30.10.10 | Decantador
10 | 30 | 10 | 20 | 10.30.10.20 | Tubería para agotamientos
10 | 30 | 10 | 30 | 10.30.10.30 | Contador para agotamientos
10 | 30 | 20 |  | 10.30.20 | Agotamiento con sistema de bombeo
10 | 30 | 20 | 10 | 10.30.20.10 | Pozo de bombeo
10 | 30 | 30 |  | 10.30.30 | Agotamiento con sistema Wellpoint
10 | 30 | 30 | 10 | 10.30.30.10 | Lanza de succión
20 |  |  |  | 20 | Sistema estructural
20 | 10 |  |  | 20.10 | Cimientos y contención de tierras
20 | 10 | 10 |  | 20.10.10 | Elementos superficiales
20 | 10 | 10 | 10 | 20.10.10.10 | Vigas riostra | Armazón estructural(Viga) | IfcBeam | FOOTING_BEAM
20 | 10 | 10 | 20 | 20.10.10.20 | Zapatas | Cimentación estructural:Aislada | IfcFooting | Aisladas(PAD_FOOTING),Corridas(STRIP_FOOTING)
20 | 10 | 10 | 30 | 20.10.10.30 | Encepados | Cimentación estructural:Aislada | IfcFooting | PILE_CAP
20 | 10 | 10 | 40 | 20.10.10.40 | Losas de cimentación | Cimentación estructural:Losa | IfcSlab | BASESLAB
20 | 10 | 10 | 50 | 20.10.10.50 | Hormigón de limpieza | Suelos | IfcSlab | BASESLAB
20 | 10 | 10 | 60 | 20.10.10.60 | Pozos de cimentación |  | IfcFooting | CAISSON_FOUNDATION
20 | 10 | 20 |  | 20.10.20 | Elementos profundos
20 | 10 | 20 | 20 | 20.10.20.20 | Pantallas de cimentación
20 | 10 | 20 | 30 | 20.10.20.30 | Pilotes de cimentación | Cimentación estructural | IfcPile | USERDEFINED
20 | 10 | 20 | 40 | 20.10.20.40 | Micropilotes | Cimentación estructural
20 | 10 | 20 | 50 | 20.10.20.50 | Jet-grouting
20 | 10 | 30 |  | 20.10.30 | Elementos de contención
20 | 10 | 30 | 10 | 20.10.30.10 | Muros de contención | Muros:Estructural | IfcWall | SHEAR
20 | 10 | 30 | 15 | 20.10.30.15 | Muro gunitado | Muros:Estructural | IfcWall | SHEAR
20 | 10 | 30 | 20 | 20.10.30.20 | Pantallas de contención |  | IfcWall* | SHEAR*
20 | 10 | 30 | 30 | 20.10.30.30 | Pilones de contención |  | IfcWall* | SHEAR*
20 | 10 | 30 | 40 | 20.10.30.40 | Muros de micropilotes |  | IfcWall* | SHEAR*
20 | 10 | 30 | 50 | 20.10.30.50 | Muros de jet-grouting |  | IfcWall* | SHEAR*
20 | 10 | 30 | 60 | 20.10.30.60 | Muros de tablestacas |  | IfcWall* | SHEAR*
20 | 10 | 30 | 70 | 20.10.30.70 | Sistemas de anclaje y apuntalamiento de elementos de contención definitivos
20 | 10 | 40 |  | 20.10.40 | Bases |  | IfcSlab | BASESLAB
20 | 10 | 40 | 10 | 20.10.40.10 | Soleras | Suelos(Suelo:estructural) | IfcSlab | BASESLAB
20 | 10 | 40 | 20 | 20.10.40.20 | Rampas | Suelos, Rampas, Plataformas | IfcRamp | NOTDEFINED
20 | 10 | 40 | 30 | 20.10.40.30 | Subbases
20 | 20 |  |  | 20.20 | Estructura
20 | 20 | 10 |  | 20.20.10 | Estructura vertical
20 | 20 | 10 | 10 | 20.20.10.10 | Pilares | Pilares, Pilares estructurales | IfcColumn | PILASTER (Pilastra/Pilar decorativo), COLUMN (Pilares Estructurales)
20 | 20 | 10 | 20 | 20.20.10.20 | Ménsulas
20 | 20 | 10 | 30 | 20.20.10.30 | Muros estructurales | Muros(Muro: estructural)
20 | 20 | 10 | 40 | 20.20.10.40 | Escaleras de estructura | Suelos(Suelo:estructural)
20 | 20 | 10 | 50 | 20.20.10.50 | Rampas de estructura
20 | 20 | 10 | 60 | 20.20.10.60 | Tensores verticales
20 | 20 | 20 |  | 20.20.20 | Estructura horizontal
20 | 20 | 20 | 10 | 20.20.20.10 | Forjados | Suelos | IfcSlab | FLOOR
20 | 20 | 20 | 20 | 20.20.20.20 | Jácenas | Armazón estructural | IfcBeam
20 | 20 | 20 | 30 | 20.20.20.30 | Cerchas | Vigas de celosías estructurales | IfcAssembly | TRUSS
20 | 20 | 20 | 40 | 20.20.20.40 | Viguetas | Armazón estructural | IfcBeam | JOIST
20 | 20 | 20 | 50 | 20.20.20.50 | Tensores horizontales | Armazón estructural
20 | 20 | 30 |  | 20.20.30 | Estructura tridimensional
20 | 20 | 30 | 10 | 20.20.30.10 | Bóveda
20 | 20 | 30 | 20 | 20.20.30.20 | Arco
20 | 20 | 30 | 30 | 20.20.30.30 | Cúpula
20 | 20 | 30 | 40 | 20.20.30.40 | Malla espacial
30 |  |  |  | 30 | Sistemas de envolvente y de acabados exteriores
30 | 10 |  |  | 30.10 | Envolvente vertical
30 | 10 | 10 |  | 30.10.10 | Fachadas
30 | 10 | 10 | 10 | 30.10.10.10 | Fachadas in situ | Muros | IfcWall
30 | 10 | 10 | 20 | 30.10.10.20 | Fachadas prefabricadas | Muros(sistema)/Familia cargable* | IfcWall
30 | 10 | 10 | 30 | 30.10.10.30 | Sistemas especiales de fachadas | Muros(sistema)/Familia cargable* | IfcWall
30 | 10 | 10 | 40 | 30.10.10.40 | Acabados de fachadas | Muros | IfcCovering | CLADDING
30 | 10 | 10 | 50 | 30.10.10.50 | Remates de fachadas
30 | 10 | 20 |  | 30.10.20 | Carpintería de fachada
30 | 10 | 20 | 10 | 30.10.20.10 | Ventanas de fachadas | Ventanas | IfcWindow | WINDOW
30 | 10 | 20 | 20 | 30.10.20.20 | Puertas de fachadas | Puertas | IfcDoor | DOOR
30 | 10 | 20 | 30 | 30.10.20.30 | Protecciones solares de fachadas
30 | 10 | 20 | 40 | 30.10.20.40 | Protecciones de seguridad de fachadas
30 | 20 |  |  | 30.20 | Envolvente horizontal superior
30 | 20 | 10 |  | 30.20.10 | Cubiertas
30 | 20 | 10 | 10 | 30.20.10.10 | Cubiertas in-situ | Cubiertas | IfcRoof | NOTDEFINED
30 | 20 | 10 | 20 | 30.20.10.20 | Cubiertas prefabricadas | Cubiertas | IfcRoof | NOTDEFINED
30 | 20 | 10 | 30 | 30.20.10.30 | Sistemas especiales de cubiertas | Cubiertas | IfcRoof | NOTDEFINED
30 | 20 | 10 | 40 | 30.20.10.40 | Acabados de cubiertas | Cubiertas | IfcCovering | ROOFING
30 | 20 | 10 | 50 | 30.20.10.50 | Remates de cubiertas
30 | 20 | 20 |  | 30.20.20 | Carpintería de cubiertas
30 | 20 | 20 | 10 | 30.20.20.10 | Ventanas de cubiertas | Cubiertas(Cubierta:cristalera inclinada),Ventanas(Claravoya) | IfcRoof, IfcWindow | NOTDEFINED
30 | 20 | 20 | 20 | 30.20.20.20 | Puertas de cubiertas
30 | 20 | 20 | 30 | 30.20.20.30 | Protecciones solares de cubiertas
30 | 20 | 20 | 40 | 30.20.20.40 | Protecciones seguridad de cubiertas
30 | 30 |  |  | 30.30 | Envolvente horizontal inferior
30 | 30 | 10 |  | 30.30.10 | Compartimentación exterior horizontal
30 | 30 | 10 | 10 | 30.30.10.10 | Falsos techos exteriores | Techos | IfcCovering | CEILING
30 | 30 | 10 | 20 | 30.30.10.20 | Remates compartimentación exterior horizontal | Techos, Cubierta:Cielo raso
30 | 30 | 20 |  | 30.30.20 | Acabados envolvente horizontal inferior
30 | 30 | 20 | 10 | 30.30.20.10 | Revestimientos continuos de envolvente inferior
30 | 30 | 20 | 20 | 30.30.20.20 | Remates envolvente inferior
30 | 40 |  |  | 30.40 | Escaleras y rampas exteriores
30 | 40 | 10 |  | 30.40.10 | Escalonado exterior
30 | 40 | 10 | 10 | 30.40.10.10 | Escalones exteriores | Escaleras/Suelos/Modelos in situ
30 | 40 | 10 | 20 | 30.40.10.20 | Recrecido de escalones exteriores
30 | 40 | 20 |  | 30.40.20 | Acabados de escalonado y rampas exteriores
30 | 40 | 20 | 10 | 30.40.20.10 | Acabado tramo exterior
30 | 40 | 20 | 20 | 30.40.20.20 | Acabado rellano exterior
40 |  |  |  | 40 | Sistemas de compartimentación y de acabados interiores
40 | 10 |  |  | 40.10 | Compartimentación y acabados interiores verticales
40 | 10 | 10 |  | 40.10.10 | Compartimentación interior vertical | Muros, Muros Cortina
40 | 10 | 10 | 10 | 40.10.10.10 | Tabiques | Muros | IfcWall | PARTITIONING
40 | 10 | 10 | 20 | 40.10.10.20 | Mamparas | Muros, Muros Cortina | IfcWall | MOVABLE
40 | 10 | 10 | 30 | 40.10.10.30 | Trasdosados | Muros
40 | 10 | 10 | 40 | 40.10.10.40 | Carpintería interior | Puertas | IfcDoor | DOOR
40 | 10 | 10 | 50 | 40.10.10.50 | Protecciones interiores
40 | 10 | 20 |  | 40.10.20 | Acabados interiores verticales
40 | 10 | 20 | 10 | 40.10.20.10 | Revestimientos discontinuos | Muros
40 | 10 | 20 | 20 | 40.10.20.20 | Revestimientos continuos | Muros
40 | 10 | 20 | 30 | 40.10.20.30 | Remates interiores | Muros
40 | 10 | 20 | 40 | 40.10.20.40 | Pinturas y vinilos | Muros, Pintura
40 | 20 |  |  | 40.20 | Sistemas de compartimentación y de acabados interiores
40 | 20 | 10 |  | 40.20.10 | Compartimentación interior horizontal
40 | 20 | 10 | 10 | 40.20.10.10 | Falsos techos interiores | Techos | IfcCovering | CEILING
40 | 20 | 10 | 20 | 40.20.10.20 | Suelos técnicos | Suelos
40 | 20 | 10 | 30 | 40.20.10.30 | Recrecidos | Suelos
40 | 20 | 20 |  | 40.20.20 | Acabados interiores horizontales
40 | 20 | 20 | 10 | 40.20.20.10 | Revestimientos techos | Techos | IfcCovering | CEILING
40 | 20 | 20 | 20 | 40.20.20.20 | Pavimentos | Suelos | IfcCovering | FLOORING
40 | 30 |  |  | 40.30 | Escaleras y rampas interiores
40 | 30 | 10 |  | 40.30.10 | Escalonado interior
40 | 30 | 10 | 10 | 40.30.10.10 | Escalones interiores
40 | 30 | 10 | 20 | 40.30.10.20 | Recrecido de escalones interiores | Escaleras, Suelos
40 | 30 | 20 |  | 40.30.20 | Acabados de escalonado y rampas interiores
40 | 30 | 20 | 10 | 40.30.20.10 | Acabado tramo interior
40 | 30 | 20 | 20 | 40.30.20.20 | Acabado rellano interior
40 | 40 |  |  | 40.40 | Elementos especiales de acabados interiores
40 | 40 | 10 |  | 40.40.10 | Elementos de señalización
40 | 40 | 10 | 10 | 40.40.10.10 | Señalización de techo
40 | 40 | 10 | 20 | 40.40.10.20 | Señalización mural
40 | 40 | 10 | 30 | 40.40.10.30 | Señalización de suelos
40 | 40 | 20 |  | 40.40.20 | Otros elementos especiales de acabados interiores
50 |  |  |  | 50 | Sistemas de acondicionamiento, instalaciones y servicios
50 | 10 |  |  | 50.10 | Fontanería
50 | 10 | 10 |  | 50.10.10 | Equipos principales de fontanería
50 | 10 | 10 | 10 | 50.10.10.10 | Equipos de medida y control de fontanería
50 | 10 | 10 | 20 | 50.10.10.20 | Grupos de presión de fontanería
50 | 10 | 10 | 30 | 50.10.10.30 | Depósitos, acumuladores y calentadores
50 | 10 | 20 |  | 50.10.20 | Red de distribución de fontanería
50 | 10 | 20 | 10 | 50.10.20.10 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo de fontanería
50 | 10 | 20 | 20 | 50.10.20.20 | Dispositivos de fontanería
50 | 10 | 20 | 30 | 50.10.20.30 | Canalizaciones de agua sanitaria
50 | 10 | 20 | 40 | 50.10.20.40 | Canalizaciones de agua tratada
50 | 10 | 20 | 50 | 50.10.20.50 | Arquetas y pozos de fontanería
50 | 10 | 20 | 60 | 50.10.20.60 | Terminales de fontanería
50 | 20 |  |  | 50.20 | Evacuación de aguas
50 | 20 | 10 |  | 50.20.10 | Equipos principales de evacuación de aguas
50 | 20 | 10 | 10 | 50.20.10.10 | Equipos de medida y control de evacuación de aguas
50 | 20 | 10 | 20 | 50.20.10.20 | Grupos de presión de evacuación de aguas
50 | 20 | 10 | 30 | 50.20.10.30 | Depósitos de evacuación de aguas
50 | 20 | 10 | 40 | 50.20.10.40 | Dispositivos de evacuación de aguas
50 | 20 | 20 |  | 50.20.20 | Red de recogida
50 | 20 | 20 | 10 | 50.20.20.10 | Canalizaciones de aguas pluviales
50 | 20 | 20 | 20 | 50.20.20.20 | Canalizaciones de aguas residuales
50 | 20 | 20 | 30 | 50.20.20.30 | Canalizaciones de aguas grises
50 | 20 | 20 | 40 | 50.20.20.40 | Canalizaciones para ventilación saneamiento
50 | 20 | 20 | 50 | 50.20.20.50 | Arquetas y pozos de evacuación de aguas
50 | 20 | 20 | 60 | 50.20.20.60 | Terminales de drenaje
50 | 30 |  |  | 50.30 | Instalaciones térmicas y de ventilación
50 | 30 | 10 |  | 50.30.10 | Equipos de producción de instalaciones térmicas
50 | 30 | 10 | 10 | 50.30.10.10 | Torres de refrigeración
50 | 30 | 10 | 20 | 50.30.10.20 | Unidades exteriores de instalaciones térmicas
50 | 30 | 10 | 30 | 50.30.10.30 | Unidades interiores de instalaciones térmicas
50 | 30 | 10 | 40 | 50.30.10.40 | Calderas
50 | 30 | 10 | 50 | 50.30.10.50 | Termoacumuladores
50 | 30 | 10 | 60 | 50.30.10.60 | Geotermia
50 | 30 | 10 | 70 | 50.30.10.70 | Captadores solares térmicos
50 | 30 | 10 | 80 | 50.30.10.80 | Ventiladores
50 | 30 | 10 | 90 | 50.30.10.90 | Recuperadores
50 | 30 | 20 |  | 50.30.20 | Equipos secundarios de instalaciones térmicas
50 | 30 | 20 | 10 | 50.30.20.10 | Equipos de bombeo de instalaciones térmicas
50 | 30 | 20 | 20 | 50.30.20.20 | Silenciadores
50 | 30 | 20 | 30 | 50.30.20.30 | Compuertas
50 | 30 | 20 | 40 | 50.30.20.40 | Reguladores
50 | 30 | 20 | 50 | 50.30.20.50 | Condensadores
50 | 30 | 20 | 60 | 50.30.20.60 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo de climatización
50 | 30 | 30 |  | 50.30.30 | Circuitos de distribución de fluidos frío / calor
50 | 30 | 30 | 10 | 50.30.30.10 | Líneas frigoríficas
50 | 30 | 30 | 20 | 50.30.30.20 | Líneas hidráulicas
50 | 30 | 40 |  | 50.30.40 | Conductos de distribución de aire
50 | 30 | 40 | 10 | 50.30.40.10 | Aportación de aire primario
50 | 30 | 40 | 20 | 50.30.40.20 | Extracción de aire primario
50 | 30 | 40 | 30 | 50.30.40.30 | Impulsión de aire tratado
50 | 30 | 40 | 40 | 50.30.40.40 | Retorno de aire tratado
50 | 30 | 40 | 50 | 50.30.40.50 | Extracción de humos
50 | 30 | 50 |  | 50.30.50 | Terminales y difusores
50 | 30 | 50 | 10 | 50.30.50.10 | Radiadores
50 | 30 | 50 | 20 | 50.30.50.20 | Difusores
50 | 30 | 50 | 30 | 50.30.50.30 | Suelo radiante
50 | 30 | 50 | 40 | 50.30.50.40 | Forjados radiantes
50 | 30 | 50 | 50 | 50.30.50.50 | Rejillas
50 | 30 | 60 |  | 50.30.60 | Dispositivos de maniobra y control
50 | 30 | 60 | 10 | 50.30.60.10 | Cableado / BUS de climatización
50 | 30 | 60 | 20 | 50.30.60.20 | Detectores de CO2
50 | 40 |  |  | 50.40 | Suministro de combustibles
50 | 40 | 10 |  | 50.40.10 | Equipos principales de suministro de combustibles
50 | 40 | 10 | 10 | 50.40.10.10 | Equipos de medida, regulación y control de combustibles
50 | 40 | 10 | 20 | 50.40.10.20 | Depósitos de combustible
50 | 40 | 10 | 30 | 50.40.10.30 | Grupos de presión de combustible
50 | 40 | 20 |  | 50.40.20 | Equipos secundarios de suministro de combustibles
50 | 40 | 20 | 10 | 50.40.20.10 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo de combustibles
50 | 40 | 20 | 20 | 50.40.20.20 | Dispositivos de suministro de combustibles
50 | 40 | 30 |  | 50.40.30 | Red de distribución de suministro de combustibles
50 | 40 | 30 | 10 | 50.40.30.10 | Canalizaciones de suministro de combustibles
50 | 40 | 30 | 20 | 50.40.30.20 | Arquetas y pozos de suministro de combustibles
50 | 40 | 40 |  | 50.40.40 | Terminales de suministro de combustibles
50 | 40 | 40 | 10 | 50.40.40.10 | Grifos de suministro de combustibles
50 | 40 | 40 | 20 | 50.40.40.20 | Quemadores
50 | 40 | 50 |  | 50.40.50 | Dispositivos de maniobra y control
50 | 40 | 50 | 10 | 50.40.50.10 | Cableado / BUS para suministro de combustibles
50 | 40 | 50 | 20 | 50.40.50.20 | Detector de gases
50 | 50 |  |  | 50.50 | Protección contra incendios
50 | 50 | 10 |  | 50.50.10 | Extinción de incendios
50 | 50 | 10 | 10 | 50.50.10.10 | Depósitos de extinción de incendios
50 | 50 | 10 | 20 | 50.50.10.20 | Grupos de presión de extinción de incendios
50 | 50 | 10 | 30 | 50.50.10.30 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo de extinción de incendios
50 | 50 | 10 | 40 | 50.50.10.40 | Dispositivos de extinción de incendios
50 | 50 | 10 | 50 | 50.50.10.50 | Canalizaciones de extinción de incendios
50 | 50 | 10 | 60 | 50.50.10.60 | Rociadores
50 | 50 | 10 | 70 | 50.50.10.70 | BIES
50 | 50 | 10 | 80 | 50.50.10.80 | Extintores
50 | 50 | 20 |  | 50.50.20 | Detección de incendios
50 | 50 | 20 | 10 | 50.50.20.10 | Centralitas y racks de detección de incendios
50 | 50 | 20 | 20 | 50.50.20.20 | Equipos especiales de detección de incendios
50 | 50 | 20 | 30 | 50.50.20.30 | Canalizaciones de detección de incendios
50 | 50 | 20 | 40 | 50.50.20.40 | Cajas de distribución de detección de incendios
50 | 50 | 30 |  | 50.50.30 | Dispositivos de maniobra y control
50 | 50 | 30 | 10 | 50.50.30.10 | Pulsadores
50 | 50 | 30 | 20 | 50.50.30.20 | Cuadros de mando para contra incendios
50 | 50 | 30 | 30 | 50.50.30.30 | Detectores de incendios
50 | 50 | 30 | 40 | 50.50.30.40 | Mecanismos de extinción y detección de incendios
50 | 50 | 30 | 50 | 50.50.30.50 | Cableado / BUS de contra incendios
50 | 60 |  |  | 50.60 | Instalaciones eléctricas
50 | 60 | 10 |  | 50.60.10 | Equipos eléctricos principales
50 | 60 | 10 | 10 | 50.60.10.10 | Cuadros eléctricos
50 | 60 | 10 | 20 | 50.60.10.20 | Grupos electrógenos
50 | 60 | 10 | 30 | 50.60.10.30 | Acometidas eléctricas
50 | 60 | 10 | 40 | 50.60.10.40 | Transformadores
50 | 60 | 20 |  | 50.60.20 | Equipos eléctricos secundarios
50 | 60 | 20 | 10 | 50.60.20.10 | Baterías y SAI
50 | 60 | 20 | 20 | 50.60.20.20 | Cuadros de mando eléctrico
50 | 60 | 20 | 30 | 50.60.20.30 | Baterías de condensadores
50 | 60 | 20 | 40 | 50.60.20.40 | Embarrados y transformadores
50 | 60 | 30 |  | 50.60.30 | Canalizaciones de distribución eléctricas
50 | 60 | 30 | 10 | 50.60.30.10 | Bandejas de distribución eléctrica
50 | 60 | 30 | 20 | 50.60.30.20 | Canales de superficie de distribución eléctrica
50 | 60 | 30 | 30 | 50.60.30.30 | Cajas de distribución eléctrica
50 | 60 | 30 | 40 | 50.60.30.40 | Mangueras y tubos de distribución eléctrica
50 | 60 | 30 | 50 | 50.60.30.50 | Arquetas y pozos de distribución eléctrica
50 | 60 | 30 | 60 | 50.60.30.60 | Cableado eléctrico
50 | 60 | 40 |  | 50.60.40 | Dispositivos de maniobra y control
50 | 60 | 40 | 10 | 50.60.40.10 | Mecanismos
50 | 60 | 40 | 20 | 50.60.40.20 | Tomas
50 | 60 | 50 |  | 50.60.50 | Iluminación
50 | 60 | 50 | 10 | 50.60.50.10 | Iluminación exterior
50 | 60 | 50 | 20 | 50.60.50.20 | Iluminación interior
50 | 60 | 50 | 30 | 50.60.50.30 | Iluminación de emergencia
50 | 60 | 60 |  | 50.60.60 | Red de tierras
50 | 60 | 60 | 10 | 50.60.60.10 | Pararrayos
50 | 60 | 60 | 20 | 50.60.60.20 | Piquetes y arquetas
50 | 60 | 60 | 30 | 50.60.60.30 | Mecanismos de la red de tierras
50 | 70 |  |  | 50.70 | Telecomunicaciones y audiovisuales
50 | 70 | 10 |  | 50.70.10 | Equipos principales de telecomunicaciones
50 | 70 | 10 | 10 | 50.70.10.10 | Antenas
50 | 70 | 10 | 20 | 50.70.10.20 | Acometidas de telecomunicaciones
50 | 70 | 10 | 30 | 50.70.10.30 | Armarios RACK
50 | 70 | 10 | 40 | 50.70.10.40 | Servidores
50 | 70 | 20 |  | 50.70.20 | Equipos secundarios de telecomunicaciones
50 | 70 | 20 | 10 | 50.70.20.10 | Conversores
50 | 70 | 20 | 20 | 50.70.20.20 | Amplificadores
50 | 70 | 20 | 30 | 50.70.20.30 | Altavoces
50 | 70 | 20 | 40 | 50.70.20.40 | Centralitas
50 | 70 | 20 | 50 | 50.70.20.50 | Routers
50 | 70 | 20 | 60 | 50.70.20.60 | Monitores
50 | 70 | 30 |  | 50.70.30 | Canalizaciones de distribución para señales débiles
50 | 70 | 30 | 10 | 50.70.30.10 | Bandejas de distribución para señales débiles
50 | 70 | 30 | 20 | 50.70.30.20 | Canales de superficie para señales débiles
50 | 70 | 30 | 30 | 50.70.30.30 | Cajas de distribución para señales débiles
50 | 70 | 30 | 40 | 50.70.30.40 | Cableado de señales débiles
50 | 70 | 30 | 50 | 50.70.30.50 | Mangueras y tubos de distribución para señales débiles
50 | 70 | 30 | 60 | 50.70.30.60 | Arquetas y pozos para señales débiles
50 | 70 | 40 |  | 50.70.40 | Dispositivos de maniobra y control de telecomunicaciones
50 | 70 | 40 | 10 | 50.70.40.10 | Tomas de telecomunicaciones
50 | 70 | 40 | 20 | 50.70.40.20 | Cuadros de mando de telecomunicaciones
50 | 70 | 50 |  | 50.70.50 | Terminales de telecomunicaciones
50 | 70 | 50 | 10 | 50.70.50.10 | Equipos de telecomunicaciones
50 | 70 | 50 | 20 | 50.70.50.20 | Emisores de telecomunicaciones
50 | 80 |  |  | 50.80 | Seguridad y anti-intrusión
50 | 80 | 10 |  | 50.80.10 | Equipos de seguridad y anti-intrusión
50 | 80 | 10 | 10 | 50.80.10.10 | Racks para seguridad y anti-intrusión
50 | 80 | 10 | 20 | 50.80.10.20 | Centralitas de seguridad
50 | 80 | 10 | 30 | 50.80.10.30 | Telefonía
50 | 80 | 20 |  | 50.80.20 | Sistemas anti-intrusión
50 | 80 | 20 | 10 | 50.80.20.10 | Detectores anti-intrusión
50 | 80 | 20 | 20 | 50.80.20.20 | Circuitos de TV
50 | 80 | 20 | 30 | 50.80.20.30 | Sensores antiintrusión
50 | 80 | 30 |  | 50.80.30 | Elementos de control de personas
50 | 80 | 30 | 10 | 50.80.30.10 | Control de accesos
50 | 80 | 40 |  | 50.80.40 | Elementos de control de vehículos
50 | 80 | 40 | 10 | 50.80.40.10 | Gestión de tráfico
50 | 80 | 50 |  | 50.80.50 | Elementos de aviso y alarma
50 | 80 | 50 | 10 | 50.80.50.10 | Sirenas
50 | 90 |  |  | 50.90 | Instalaciones especiales
50 | 90 | 10 |  | 50.90.10 | Equipos principales de instalaciones especiales
50 | 90 | 10 | 10 | 50.90.10.10 | Equipos de medida, regulación y control especiales
50 | 90 | 10 | 20 | 50.90.10.20 | Depósitos de instalaciones especiales
50 | 90 | 10 | 30 | 50.90.10.30 | Grupos de presión de instalaciones especiales
50 | 90 | 20 |  | 50.90.20 | Equipos secundarios de instalaciones especiales
50 | 90 | 20 | 10 | 50.90.20.10 | Válvulas e instrumentos de medida y control de flujo especiales
50 | 90 | 20 | 20 | 50.90.20.20 | Dispositivos especiales
50 | 90 | 30 |  | 50.90.30 | Red de distribución de instalaciones especiales
50 | 90 | 30 | 10 | 50.90.30.10 | Canalizaciones especiales
50 | 90 | 30 | 20 | 50.90.30.20 | Arquetas y pozos de instalaciones especiales
50 | 90 | 40 |  | 50.90.40 | Terminales de instalaciones especiales
50 | 90 | 40 | 10 | 50.90.40.10 | Grifería para instalaciones especiales
50 | 90 | 40 | 20 | 50.90.40.20 | Otros terminales especiales
50 | 90 | 50 |  | 50.90.50 | Dispositivos de maniobra y control
50 | 90 | 50 | 10 | 50.90.50.10 | Mandos
50 | 90 | 50 | 20 | 50.90.50.20 | Detectores especiales
50 | 90 | 50 | 30 | 50.90.50.30 | Sensores especiales
50 | 90 | 50 | 40 | 50.90.50.40 | Otros dispositivos de maniobra y control especiales
50 | 100 |  |  | 50.100 | Otros elementos de instalaciones
50 | 100 | 10 |  | 50.100.10 | Elementos comunes de instalaciones
50 | 100 | 10 | 10 | 50.100.10.10 | Elementos de apoyo
50 | 100 | 10 | 20 | 50.100.10.20 | Pasarelas y escaleras de acceso para mantenimiento
50 | 100 | 10 | 30 | 50.100.10.30 | Canalizaciones y arquetas comunes de instalaciones
60 |  |  |  | 60 | Equipamientos y mobiliario
60 | 10 |  |  | 60.10 | Equipamientos
60 | 10 | 10 |  | 60.10.10 | Cuartos húmedos / sanitarios
60 | 10 | 10 | 10 | 60.10.10.10 | Inodoros | Aparatos sanitarios | IfcSanitaryTerminal | TOILETPAN
60 | 10 | 10 | 20 | 60.10.10.20 | Urinarios | Aparatos sanitarios | IfcSanitaryTerminal
60 | 10 | 10 | 30 | 60.10.10.30 | Bidés | Aparatos sanitarios | IfcSanitaryTerminal | BIDET
60 | 10 | 10 | 40 | 60.10.10.40 | Platos de ducha | Aparatos sanitarios | IfcSanitaryTerminal
60 | 10 | 10 | 50 | 60.10.10.50 | Bañeras | Aparatos sanitarios | IfcSanitaryTerminal | BATH
60 | 10 | 10 | 60 | 60.10.10.60 | Lavamanos | Aparatos sanitarios | IfcSanitaryTerminal | WASHHANDBASIN
60 | 10 | 10 | 70 | 60.10.10.70 | Fregaderos | Aparatos sanitarios | IfcSanitaryTerminal
60 | 10 | 10 | 80 | 60.10.10.80 | Accesorios para cuartos húmedos | Aparatos sanitarios | IfcSanitaryTerminal
60 | 10 | 10 | 90 | 60.10.10.90 | Lavaderos | Aparatos sanitarios | IfcSanitaryTerminal | SINK
60 | 10 | 10 | 100 | 60.10.10.100 | Vertedero
60 | 10 | 20 |  | 60.10.20 | Otros equipamientos
60 | 10 | 20 | 10 | 60.10.20.10 | Equipamientos para circulación de vehículos
60 | 10 | 20 | 20 | 60.10.20.20 | Equipamientos comerciales
60 | 10 | 20 | 30 | 60.10.20.30 | Equipamientos institucionales
60 | 10 | 20 | 40 | 60.10.20.40 | Equipamientos recreativos
60 | 10 | 20 | 50 | 60.10.20.50 | Equipamientos asistenciales
60 | 10 | 20 | 60 | 60.10.20.60 | Electrodomésticos | Equipos espacializados | IfcElectricAppliance
60 | 10 | 20 | 70 | 60.10.20.70 | Aparatos informáticos | Equipos espacializados
60 | 20 |  |  | 60.20 | Mobiliario
60 | 20 | 10 |  | 60.20.10 | Mobiliario fijo
60 | 20 | 10 | 10 | 60.20.10.10 | Encimeras | Muebles de Obra | IfcSystemFurnitureElement | WORKSURFACE
60 | 20 | 10 | 20 | 60.20.10.20 | Estantes | Muebles de Obra, Mobiliario
60 | 20 | 10 | 30 | 60.20.10.30 | Espejos
60 | 20 | 10 | 40 | 60.20.10.40 | Mostradores
60 | 20 | 10 | 50 | 60.20.10.50 | Muebles de obra
60 | 20 | 10 | 60 | 60.20.10.60 | Armarios empotrados | Puertas | IfcFurniture
60 | 20 | 10 | 70 | 60.20.10.70 | Bancadas
60 | 20 | 10 | 80 | 60.20.10.80 | Otros mobiliarios fijos
60 | 20 | 30 |  | 60.20.30 | Mobiliario móvil
60 | 20 | 30 | 10 | 60.20.30.10 | Mesas | Mobiliario
60 | 20 | 30 | 20 | 60.20.30.20 | Sillas y sofás | Mobiliario
60 | 20 | 30 | 30 | 60.20.30.30 | Taburetes | Mobiliario
60 | 20 | 30 | 40 | 60.20.30.40 | Bancos | Mobiliario
60 | 20 | 30 | 50 | 60.20.30.50 | Camas | Mobiliario
60 | 20 | 30 | 60 | 60.20.30.60 | Armarios, cajoneras y archivadores | Mobiliario | IfcFurniture
60 | 20 | 30 | 70 | 60.20.30.70 | Otros mobiliarios móviles
60 | 30 |  |  | 60.30 | Sistemas de transporte
60 | 30 | 10 |  | 60.30.10 | Transporte vertical
60 | 30 | 10 | 10 | 60.30.10.10 | Ascensores
60 | 30 | 10 | 20 | 60.30.10.20 | Montacargas
60 | 30 | 10 | 30 | 60.30.10.30 | Escaleras mecánicas
60 | 30 | 20 |  | 60.30.20 | Transporte horizontal
60 | 30 | 20 | 10 | 60.30.20.10 | Pasarelas transportadoras
60 | 30 | 20 | 20 | 60.30.20.20 | Otros sistemas de transporte
60 | 30 | 30 |  | 60.30.30 | Manipulación de elementos
60 | 30 | 30 | 10 | 60.30.30.10 | Grúas
60 | 30 | 30 | 20 | 60.30.30.20 | Polipasto
60 | 30 | 30 | 30 | 60.30.30.30 | Cintas transportadoras
60 | 30 | 30 | 40 | 60.30.30.40 | Sistemas neumáticos
60 | 30 | 30 | 50 | 60.30.30.50 | Otros sistemas de manipulación
70 |  |  |  | 70 | Urbanización de los espacios exteriores
70 | 10 |  |  | 70.10 | Elementos de cimentación, contención de tierras y elementos estructurales
70 | 10 | 10 |  | 70.10.10 | Cimientos para elementos de urbanización
70 | 10 | 10 | 10 | 70.10.10.10 | Zapatas para elementos de urbanización
70 | 10 | 10 | 20 | 70.10.10.20 | Cimentación especial para elementos de urbanización
70 | 10 | 20 |  | 70.10.20 | Muros de urbanización
70 | 10 | 20 | 10 | 70.10.20.10 | Muros in-situ de urbanización
70 | 10 | 20 | 20 | 70.10.20.20 | Muros prefabricados de urbanización
70 | 10 | 20 | 30 | 70.10.20.30 | Muros de gravedad
70 | 10 | 20 | 40 | 70.10.20.40 | Muro tierra armada
70 | 10 | 20 | 50 | 70.10.20.50 | Muro de gaviones
70 | 10 | 30 |  | 70.10.30 | Otros elementos estructurales de urbanización
70 | 20 |  |  | 70.20 | Elementos de cierres y protección de urbanización
70 | 20 | 10 |  | 70.20.10 | Cierres de parcela
70 | 20 | 20 |  | 70.20.20 | Barreras móviles
70 | 20 | 30 |  | 70.20.30 | Pilonas
70 | 30 |  |  | 70.30 | Firmes y pavimentos
70 | 30 | 10 |  | 70.30.10 | Bases y subbases | Suelos
70 | 30 | 20 |  | 70.30.20 | Pavimentos peatonales | Suelos | IfcSlab | SIDEWALK
70 | 30 | 30 |  | 70.30.30 | Pavimentos para tráfico rodado | Suelos | IfcSlab | USERDEFINED
70 | 30 | 40 |  | 70.30.40 | Escalonamientos de urbanización | Suelos
70 | 30 | 50 |  | 70.30.50 | Rampas de urbanización | Suelos, Rampas
70 | 40 |  |  | 70.40 | Instalaciones y servicios
70 | 40 | 10 |  | 70.40.10 | Alumbrado
70 | 40 | 10 | 10 | 70.40.10.10 | Luminarias y báculos
70 | 40 | 10 | 20 | 70.40.10.20 | Elementos de balizamiento
70 | 40 | 10 | 30 | 70.40.10.30 | Elementos de la red y control
70 | 40 | 20 |  | 70.40.20 | Riego y abastecimiento de fuente
70 | 40 | 20 | 10 | 70.40.20.10 | Canalizaciones de riego
70 | 40 | 20 | 20 | 70.40.20.20 | Accesorios de riego
70 | 40 | 20 | 30 | 70.40.20.30 | Arquetas de riego
70 | 40 | 30 |  | 70.40.30 | Drenaje
70 | 40 | 30 | 10 | 70.40.30.10 | Canalizaciones de drenaje
70 | 40 | 30 | 20 | 70.40.30.20 | Rejas y buneras
70 | 40 | 30 | 30 | 70.40.30.30 | Arquetas y pozos de drenaje
70 | 50 |  |  | 70.50 | Jardinería
70 | 50 | 10 |  | 70.50.10 | Plantaciones
70 | 50 | 10 | 10 | 70.50.10.10 | Arbolados
70 | 50 | 10 | 20 | 70.50.10.20 | Césped
70 | 50 | 10 | 30 | 70.50.10.30 | Arbustivas
70 | 50 | 20 |  | 70.50.20 | Parterres
70 | 50 | 20 | 10 | 70.50.20.10 | Parterres fijos
70 | 50 | 20 | 20 | 70.50.20.20 | Parterres móviles
70 | 60 |  |  | 70.60 | Mobiliario urbano y elementos de señalización
70 | 60 | 10 |  | 70.60.10 | Mobiliario exterior
70 | 60 | 20 |  | 70.60.20 | Juegos infantiles
70 | 60 | 30 |  | 70.60.30 | Mobiliario exterior especial
70 | 60 | 40 |  | 70.60.40 | Señalización horizontal
70 | 60 | 50 |  | 70.60.50 | Señalización vertical
80 |  |  |  | 80 | Construcciones e instalaciones temporales
80 | 10 |  |  | 80.10 | Implantaciones de obra
80 | 10 | 10 |  | 80.10.10 | Andamios
80 | 10 | 10 | 10 | 80.10.10.10 | Puente volante
80 | 10 | 10 | 20 | 80.10.10.20 | Bastida fija
80 | 10 | 10 | 30 | 80.10.10.30 | Caballete
80 | 10 | 10 | 40 | 80.10.10.40 | Andamio móvil
80 | 10 | 10 | 50 | 80.10.10.50 | Marquesinas
80 | 10 | 10 | 60 | 80.10.10.60 | Lonas
80 | 10 | 20 |  | 80.10.20 | Grúas
80 | 10 | 20 | 10 | 80.10.20.10 | Grúa torre
80 | 10 | 20 | 20 | 80.10.20.20 | Grueta
80 | 10 | 20 | 30 | 80.10.20.30 | Montacargas de obra
80 | 10 | 20 | 40 | 80.10.20.40 | Poleas y polipastos
80 | 10 | 30 |  | 80.10.30 | Casetas
80 | 10 | 30 | 10 | 80.10.30.10 | Casetas de obra
80 | 10 | 30 | 20 | 80.10.30.20 | Aseos portátiles
80 | 10 | 30 | 30 | 80.10.30.30 | Casetas de almacenamiento
80 | 10 | 30 | 40 | 80.10.30.40 | Otros módulos
80 | 10 | 40 |  | 80.10.40 | Cierres y señalización
80 | 10 | 40 | 10 | 80.10.40.10 | Cierres perimetrales
80 | 10 | 40 | 20 | 80.10.40.20 | Puertas de acceso
80 | 10 | 40 | 30 | 80.10.40.30 | Rótulos
80 | 10 | 40 | 40 | 80.10.40.40 | Balizas de señalización
80 | 10 | 50 |  | 80.10.50 | Acopio
80 | 10 | 50 | 10 | 80.10.50.10 | Acopio de tierras y áridos
80 | 10 | 50 | 20 | 80.10.50.20 | Acopio de productos
80 | 10 | 50 | 30 | 80.10.50.30 | Palets
80 | 10 | 60 |  | 80.10.60 | Otros elementos de implantación de obra
80 | 10 | 60 | 10 | 80.10.60.10 | Silo
80 | 10 | 60 | 20 | 80.10.60.20 | Depósitos de obra
80 | 10 | 70 |  | 80.10.70 | Gestión de residuos
80 | 10 | 70 | 10 | 80.10.70.10 | Saca de escombros
80 | 10 | 70 | 20 | 80.10.70.20 | Contenedor de escombros
80 | 10 | 70 | 30 | 80.10.70.30 | Escombros
80 | 10 | 70 | 40 | 80.10.70.40 | Residuos especiales
80 | 10 | 70 | 50 | 80.10.70.50 | Chatarra
80 | 10 | 70 | 60 | 80.10.70.60 | Tubo de descarga de escombros
80 | 10 | 70 | 70 | 80.10.70.70 | Tolva
80 | 20 |  |  | 80.20 | Construcciones temporales
80 | 20 | 10 |  | 80.20.10 | Estructuras auxiliares y apeos
80 | 20 | 10 | 10 | 80.20.10.10 | Cimentaciones auxiliares
80 | 20 | 10 | 20 | 80.20.10.20 | Apuntalamiento de fachadas
80 | 20 | 10 | 30 | 80.20.10.30 | Apeo de servicios
80 | 20 | 10 | 40 | 80.20.10.40 | Encofrados auxiliares
80 | 20 | 20 |  | 80.20.20 | Instalaciones provisionales
80 | 20 | 20 | 10 | 80.20.20.10 | Instalación provisional eléctrica
80 | 20 | 20 | 20 | 80.20.20.20 | Instalación provisional de agua
80 | 20 | 20 | 30 | 80.20.20.30 | Instalación provisional de saneamiento
80 | 20 | 20 | 40 | 80.20.20.40 | Otras instalaciones provisionales
80 | 20 | 30 |  | 80.20.30 | Otras construcciones temporales
80 | 20 | 30 | 10 | 80.20.30.10 | Otras construcciones temporales
80 | 30 |  |  | 80.30 | Equipos y herramientas
80 | 30 | 10 |  | 80.30.10 | Maquinaria
80 | 30 | 10 | 10 | 80.30.10.10 | Maquinaria de excavación y cimentación
80 | 30 | 10 | 20 | 80.30.10.20 | Maquinaria para escombros
80 | 30 | 10 | 30 | 80.30.10.30 | Maquinaria de elevación
80 | 30 | 10 | 40 | 80.30.10.40 | Maquinaria de transporte
80 | 30 | 10 | 50 | 80.30.10.50 | Máquina de tratamiento de materiales
80 | 30 | 10 | 60 | 80.30.10.60 | Otros tipos de maquinaria
80 | 30 | 20 |  | 80.30.20 | Herramientas
80 | 30 | 20 | 10 | 80.30.20.10 | Herramientas manuales
80 | 30 | 20 | 20 | 80.30.20.20 | Herramientas no manuales
80 | 40 |  |  | 80.40 | Seguridad y salud
80 | 40 | 10 |  | 80.40.10 | Protecciones individuales y colectivas
80 | 40 | 10 | 10 | 80.40.10.10 | Equipos de protección individual
80 | 40 | 10 | 20 | 80.40.10.20 | Vallas de protección caídas
80 | 40 | 10 | 30 | 80.40.10.30 | Redes de protección
80 | 40 | 10 | 40 | 80.40.10.40 | Líneas de vida
80 | 40 | 10 | 50 | 80.40.10.50 | Otros medios de protección colectiva
80 | 40 | 20 |  | 80.40.20 | Equipos de medida preventiva
80 | 40 | 20 | 10 | 80.40.20.10 | Equipos de medida y detección de seguridad y salud
80 | 40 | 30 |  | 80.40.30 | Delimitaciones de zonas de seguridad
80 | 40 | 30 | 10 | 80.40.30.10 | Zonas de tráfico rodado y maquinaria
80 | 40 | 30 | 20 | 80.40.30.20 | Zonas de paso de personas
* En Revisión
©2017 GUBIMCAT ¦ http://gubimcat.blogspot.com.es