CONDICIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE GASES PARA EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD, SEDES DE BILBAO Y DONOSTIA – SAN SEBASTIAN

1.- El objeto del contrato es el suministro de gases con destino a los Laboratorios de Salud Pública del Departamento de Sanidad, sitos en Bilbao y Donostia – San Sebastian, con el fin de garantizar el normal funcionamiento del aparataje e instrumental existente en los mismos.

2.- Los gases a suministrar son los expecificados en el ANEXO I:

3.- Al existir en los laboratorios unas instalaciones de distribución de gases a los diferentes equipos, las ofertas presentadas deben garantizar el correcto funcionamiento de dichas instalaciones (ver apartado siguiente) y el suministro de los gases a los equipos. Cualquier modificación a efectuar en la instalación de suministro de gases con el fin de poder acoplar las botellas, correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Los concursantes quedan autorizados para visitar las dependencias de los laboratorios al objeto de que procedan a la observación directa de las condiciones y capacidad de almacenamiento existentes, así como las instalaciones de distribución de gases al diferente aparataje.

4.-En el apartado MANTENIMIENTO la oferta debe incluir:

4.1. Una revisión anual de las instalaciones de distribución de gases, tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa por una empresa autorizada, emitiéndose tras la inspección el correspondiente informe, en los siguientes apartados:

- Realización de “pruebas de estanqueidad” en la estación central de gases, así como en todos los puntos de distribución dentro del laboratorio.

- Comprobación del correcto funcionamiento de cada uno de los manómetros instalados en el laboratorio.

- Verificación del funcionamiento de las “válvulas de cierre/seguridad”.

4.2. Mantenimiento del compresor de aire y del generador de nitrógeno instalados en Bizkaia para dar suministro únicamente al equipo “LC-MS-MS”, en el lugar habilitado para la estación central de gases.  Este mantenimiento ha de incluir:

- Dos mantenimientos preventivos anuales al generador de nitrógeno, compresor y filtración de línea y una revisión anual de la cadena de filtración y secado.

Cada mantenimiento se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante y consistirá en:

    - Cambio de kit 4.000 horas al generador (semestral).

    - Cambio de kit 4.000 horas al compresor(semestral).

    - Cambio de filtro de línea (semestral).

    - Cambio de kit mantenimiento cadena de filtración y secado  (anual).

    - Revisión general de funcionamiento y limpieza del equipo.

5.- El suministro de los gases se hará de conformidad con las peticiones efectuadas por el laboratorio, en función de sus necesidades y de la capacidad de almacenamiento existente en nuestras dependencias, acompañándose a los efectos compromiso en este sentido.

Como principio general, los laboratorios realizarán las peticiones con una antelación mínima de 2 días, salvo que causas extraordinarias y urgentes exijan que el suministro se realice en un plazo inferior el indicado.

ANEXO I

LOTE 1

LABORATORIO SEDE DE BILBAO

| ARTICULO | PRESENTACION | Nº BOTELLAS | m3/Kg | PRECIO M3/kg. SIN IVA | TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIRE SINTETICO 99,999% | m3 | 86 | 851,40 | 7,38 | 6.283,33 |
| ARGON N-50 99,999% | m3 | 136 | 1.428,00 | 13,32 | 19.020,96 |
| ARGON RANGER N-50 | m3 | 25 | 3.250,00 | 15,62 | 50.765,00 |
| HELIO N-50 99,999% | m3 | 90 | 819,00 | 19,65 | 16.093,35 |
| HIDROGENO N-50 99,999% | m3 | 7 | 61,60 | 9,67 | 595,67 |
| NITROGENO N45 99,999% | m3 | 76 | 714,40 | 6,62 | 4.729,33 |
| NITROGENO N55 99,999% | m3 | 25 | 235,00 | 14,34 | 3.369,90 |
| ARGON BOTELLA STD B05 | unidad | 1 | 1,10 | 51,25 | 56,38 |
| DIOXIDO DE CARBONO CO2-SIFON | Kg | 4 | 140,00 | 1,48 | 207,20 |
| MEZCLA BOTELLA C0/N2 15 PPM (CERTIFICACION TIPO ENAC) | unidad | 1 |  | 361,93 | 361,93 |
| MEZCLA BOTELLA C0/N2 200 PPM (CERTIFICACION TIPO ENAC) | unidad | 2 |  | 361,93 | 723,86 |
| MEZCLA BOTELLA N0/N2 1 PPM TIPO B10 (CERTIFICACION COFRAC) | unidad | 1 |  | 361,93 | 361,93 |
| MEZCLA BOTELLA N0/N2 25 PPM TIPO B10 (CERTIFICACION COFRAC) | unidad | 2 |  | 361,93 | 723,86 |
| MEZCLA BOTELLA S02/N2 1 PPM (CERTIFICACION COFRAC) | unidad | 1 |  | 350,70 | 350,70 |
| MEZCLA BOTELLA S02/N2 25 PPM (CERTIFICACION COFRAC) | unidad | 2 |  | 361,93 | 723,86 |
| MANTENIMIENTO CENTRAL DE GASES | semestral | 1 |  | 2.971,86 | 2.971,86 |
| MANTENIMIENTO COMPRESORES DE AIRE | semestral | 2 |  | 2.666,01 | 5.332,02 |

IMPORTE TOTAL LOTE SIN IVA:			112.671,14 EUROS

IMPORTE IVA 16%:					 18.027,38 EUROS

TOTAL:						130.698,52 EUROS

LOTE 2

LABORATORIO SEDE DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

| ARTICULO | PRESENTA-CION | Nº BOTELLAS | m3/Kg | PRECIO m3/kgSIN IVA | TOTAL SIN IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIRE SINTETICO N50 99,999% | m3 | 4 | 39,60 | 7,38 | 292,25 |
| ARGON N-50 99,999% | m3 | 3 | 31,50 | 13,32 | 419,58 |
| ACETILENO N26 | Kg | 3 | 21,00 | 8,64 | 181,44 |
| HELIO N-50 99,999% | m3 | 24 | 218,40 | 19,65 | 4.291,56 |
| NITROGENO N55 99,999% | m3 | 5 | 47,00 | 14,34 | 673,98 |
| DIOXIDO DE CARBONO CO2-SIFON | Kg | 4 | 140,00 | 1,48 | 207,20 |
| MEZCLA METANO ARGON PR B50 | carga | 3 | 3,00 | 145,07 | 435,21 |
| MANTENIMIENTO CENTRAL DE AIRE | anual | 1 |  | 2.134,79 | 2.134,79 |

NOTA: El número de botellas en depósito será de 18 (15 instaladas y 3 de repuesto)

IMPORTE TOTAL LOTE SIN IVA:			8.636,01 EUROS

IMPORTE IVA 16%:					1.381,76 EUROS

TOTAL:	10.017,77 EUROS