[image: image2.png]



[image: image1.png]




PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE “ACCESORIOS INSTRUMENTOS / TÉCNICAS INSTRUMENTALES” (EXPEDIENTE 27/2009-S)

Como norma general, los plazos de caducidad en el momento de recepción por los laboratorios no serán en ningún caso inferiores a 6 meses cuando el suministro se planifique con carácter periódico a lo largo del año y superior en el caso de que éste tenga carácter anual, a excepción de aquellos productos que por su naturaleza no requieran estos supuestos.

Cada uno de los productos ofertados para cada uno de los lotes reunirá las características especificadas en los cuadros correspondientes a cada lote. Los productos serán preferentemente del mismo lote.

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 1

ACCESORIOS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS INSTRUMENTALES

	ARTICULO
	REF. MARCA
	REF. PRODUCTO
	PRESENTACIÓN
	ÁLAVA
	BIZKAIA
	GIPUZKOA
	TOTAL UNIDADES
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	IMPORTE TOTAL SIN IVA

	AGUJA MUESTREADOR CAMARA
	PERKIN ELMER
	B0129258
	unidad
	0
	1
	0
	1
	258,00
	258,00

	CAPSULA PARA VIAL
	PERKIN ELMER
	N9306076
	100 unidades
	0
	10
	0
	10
	91,00
	910,00

	CELL-QUARTZ 2 FIAS - MHS INNER DIA 7,5 mm
	PERKIN ELMER
	B0507486
	unidad
	1
	0
	0
	1
	906,00
	906,00

	COLUMNA CAPILAR GASES
	PERKIN ELMER
	N9316574
	unidad
	0
	1
	0
	1
	371,00
	371,00

	FILTER END FITTING 2 µm 
	PERKIN ELMER
	1445-4030
	10 unidades
	0
	1
	0
	1
	70,00
	70,00

	FILTRO PARA VENTILADOR
	PERKIN ELMER
	B0501252
	unidad
	0
	2
	0
	2
	3,00
	6,00

	HS NEEDLE SEAL ASSEMBLY WITHOUR O-RING
	PERKIN ELMER
	B0500833
	unidad
	0
	1
	0
	1
	79,00
	79,00

	JET NEEDLE STAINLESS STEEL
	PERKIN ELMER
	B0510363
	unidad
	0
	1
	0
	1
	1.039,00
	1.039,00

	LAMPARA CODIFICADA HCL DE CADMIO
	PERKIN ELMER
	N3050115
	unidad
	0
	1
	0
	1
	577,00
	577,00

	LAMPARA CODIFICADA HCL DE PLOMO
	PERKIN ELMER
	N3050157
	unidad
	0
	1
	0
	1
	643,00
	643,00

	LAMPARA DE AS EDL SYSTEM 2
	PERKIN ELMER
	N3050605
	unidad
	0
	1
	0
	1
	630,00
	630,00

	MODIFICADOR DE MATRIZ DIHIDROGENOFOSFATO DE AMONIO
	PERKIN ELMER
	N9303445
	100 ml
	0
	5
	0
	5
	88,00
	440,00

	MODIFICADOR DE MATRIZ NITRATO DE MAGNESIO
	PERKIN ELMER
	B0190634
	100 ml
	0
	1
	0
	1
	113,00
	113,00

	O-RING FOR NEEDLE SEAL ASSEMBLY
	PERKIN ELMER
	B0198110
	unidad
	0
	1
	0
	1
	44,00
	44,00

	O-RING KIT 5100 NEB
	PERKIN ELMER
	N9300065
	unidad
	1
	0
	0
	1
	89,00
	89,00

	O-RING SILICONE
	PERKIN ELMER
	N6101374-S
	unidad
	0
	1
	0
	1
	11,00
	11,00

	PATRON MULTIELEMENTO
	PERKIN ELMER
	N9300230
	unidad
	0
	1
	0
	1
	309,00
	309,00

	PTFE MENBRANE
	PERKIN ELMER
	B0508306
	50 unidades
	0
	2
	0
	2
	338,00
	676,00

	PYRO COATED TUBESCON "END CAPS"
	PERKIN ELMER
	B3000655
	20 unidades
	0
	1
	0
	1
	2.404,00
	2.404,00

	QUAD - RING 25 x 3,53
	PERKIN ELMER
	B0501236
	unidad
	2
	0
	0
	2
	14,00
	28,00

	QUARTZ WINDOW THGA
	PERKIN ELMER
	B0198005
	unidad
	2
	0
	0
	2
	127,00
	254,00

	SAMPLE CUP 1,2 ml 
	PERKIN ELMER
	B0510397
	2000 unidades
	2
	1
	0
	3
	65,00
	195,00

	SEPTUM ASSY 9000
	PERKIN ELMER
	N6100153-S
	unidad
	0
	1
	0
	1
	68,00
	68,00

	SET DE CONTACTOS THGA
	PERKIN ELMER
	B0504035
	unidad
	0
	2
	0
	2
	190,00
	380,00


Página 1 de 2
LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 1

ACCESORIOS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS INSTRUMENTALES

	ARTICULO


	REF. MARCA


	REF. PRODUCTO


	PRESENTACIÓN

	ÁLAVA


	BIZKAIA


	GIPUZKOA


	TOTAL UNIDADES


	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	IMPORTE TOTAL SIN IVA

	STANDARD THGA GRAPHITE TUBE
	PERKIN ELMER
	B0405033
	20 unidades
	2
	0
	0
	2
	2.355,00
	4.710,00

	SV - SHIPPING CHARGE
	PERKIN ELMER
	SV000085
	unidad
	1
	0
	0
	1
	37,00
	37,00

	THGA CONTACT CYLINDERS
	PERKIN ELMER
	B0504036
	5 unidades
	1
	0
	0
	1
	900,00
	900,00

	TUBO PTFE
	PERKIN ELMER
	B0191060
	unidad
	2
	0
	0
	2
	20,00
	40,00

	VIAL DE 22 ml HEAD SPACE SCREW
	PERKIN ELMER
	N9306078
	1000 unidades
	0
	1
	0
	1
	483,00
	483,00


Página 2 de 2
IMPORTE TOTAL LOTE 1 SIN IVA:


16.670,00 EUROS

IMPORTE IVA :





  2.667,20 EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 2
ACCESORIOS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS INSTRUMENTALES

	CÓDIGO
	ARTICULO
	REF. MARCA
	REF. PRODUCTO
	PRESENTACIÓN
	ALAVA
	BIZKAIA
	GIPUZKOA
	TOTAL UNIDADES
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	IMPORTE TOTAL SIN IVA

	 
	ADAPTADOR FRITA AGILENT BOMBA 1100
	AGILENT
	5062-8517
	4 unidades
	0
	1
	0
	1
	29,00
	29,00

	 
	AIR FILTER
	AGILENT
	G1833-65581
	 
	0
	3
	0
	3
	456,95
	1.370,85

	ACCL0100
	CAPILAR 150 mm LONGITUD 012 m
	AGILENT
	5021-1821
	1 unidad
	0
	0
	3
	3
	32,00
	96,00

	ACCL0200
	CAPILAR 280 mm LONGITUD 012 m
	AGILENT
	5021-1822
	1 unidad
	0
	0
	1
	1
	32,00
	32,00

	 
	CAPSULA PARA VIAL 300 µl 8mm
	AGILENT
	5180-0842
	500 unidades
	0
	1
	0
	1
	118,00
	118,00

	ACCG2900
	CAPSULA PARA VIAL DE INYECTOR AUTOMATICO GOMA ROJA 11 mm
	AGILENT
	5181-1210
	100 unidades
	0
	4
	0
	4
	12,00
	48,00

	ACCG0600
	CARTUCHO DE IMPRESION TINTA N
	AGILENT
	5181-1220
	1 unidad
	0
	0
	2
	2
	25,00
	50,00

	 
	CARTUCHO HT ZORBAX STABLE BOND SB C18 2,1 x 50 1,8 µm
	AGILENT
	821700-902
	unidad
	0
	4
	0
	4
	253,00
	1.012,00

	 
	CLAMPS
	AGILENT
	G1833-65430
	 
	0
	3
	0
	3
	64,00
	192,00

	 
	COLUMNA CARTUCHO LICHROSPHER 100 RP-8 5 µm 250 x 4 mm
	AGILENT
	79925 MO-584
	 
	0
	1
	0
	1
	489,00
	489,00

	 
	COLUMNA CARTUCHO NUCLEOSIL 100-5 C-18.5 µm 250 x 4 mm
	AGILENT
	7992718-584
	unidad
	0
	3
	0
	3
	398,00
	1.194,00

	ACCG0600
	COLUMNA HP 5MS 60 m x 0,25 mm x 0,25 µm
	AGILENT
	19091S-436
	unidad
	0
	0
	1
	1
	917,00
	917,00

	 
	COLUMNA HP-5 50 mm x 0,32 x 0,52
	AGILENT
	19091J-115E
	unidad
	0
	1
	0
	1
	810,00
	810,00

	 
	COLUMNA HPLC STABLE BOND C8 25 cm
	AGILENT
	7995208-585
	unidad
	0
	2
	0
	2
	507,00
	1.014,00

	 
	COLUMNA HPLC STABLE BOND SB C8 2,1 x 50 1,8 µm
	AGILENT
	827700-906
	unidad
	0
	2
	0
	2
	520,00
	1.040,00

	 
	COLUMNA MOD J+W 320ºC MAX DB-1 CAPILLARY 15 m x 530 µm x 150 µm NOMINAL
	AGILENT
	125-1012
	unidad
	1
	0
	0
	1
	311,00
	311,00

	 
	COLUMNA ZORBAX STABLE BOND SB C8 2,1 x 150 3,5 µm
	AGILENT
	830990-906
	unidad
	0
	1
	0
	1
	564,00
	564,00

	 
	CONECTOR QUARZ
	AGILENT
	G1833-65426
	 
	0
	2
	0
	2
	173,00
	346,00

	ACCG1105
	DESENCAPSULADOR MANUAL 11 mm
	AGILENT
	5181-1213
	unidad
	0
	0
	1
	1
	217,00
	217,00

	 
	DIRECT CONNET LINERS
	AGILENT
	G1544-80730
	unidad
	3
	0
	0
	3
	65,00
	195,00

	ACCG2805
	ENCAPSULADOR MANUAL 11 mm
	AGILENT
	8710-0979
	unidad
	0
	0
	2
	2
	180,00
	360,00


Página 1 de 3
LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 2

ACCESORIOS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS INSTRUMENTALES

	CÓDIGO
	ARTICULO
	REF. MARCA
	REF. PRODUCTO
	PRESENTACIÓN
	ALAVA
	BIZKAIA
	GIPUZKOA
	TOTAL UNIDADES
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	IMPORTE

TOTAL SIN IVA

	 
	FERRULA GRAFITO - VESPEL 0,4 mm
	AGILENT
	5062-3508
	10 unidades
	0
	2
	0
	2
	65,00
	130,00

	 
	FILTRO DE VIDRIO ENTRADA DE DISOLVENTES 2 um BOMBA 1100
	AGILENT
	5041-2168
	unidad
	0
	4
	0
	4
	43,00
	172,00

	ACCL1800
	FITTINSG PEEK
	AGILENT
	0100-1516
	2 unidades
	0
	0
	4
	4
	20,00
	80,00

	 
	JERINGA 
	AGILENT
	5181-3354
	unidad
	1
	0
	0
	1
	50,00
	50,00

	 
	JERINGA PARA INYECTOR AUTOMATICO 5µl
	AGILENT
	5182-0835
	unidad
	0
	2
	0
	2
	66,00
	132,00

	 
	KIT HARDWARE PARA CARTUCHO RR
	AGILENT
	820555-901
	unidad
	0
	1
	0
	1
	215,00
	215,00

	 
	KIT SOPORTE DE PRECOLUMNAS
	AGILENT
	820888-901
	unidad
	0
	2
	0
	2
	185,00
	370,00

	ACCG1905
	LINER SPLITLESS 900 µl LANA VIDRIO
	AGILENT
	5062-3587
	 unidad
	0
	0
	10
	10
	32,00
	320,00

	 
	MICROVIAL 300 µl
	AGILENT
	5180-0841
	500 unidades
	0
	1
	0
	1
	125,00
	125,00

	 
	NPD COLLECTOR NP BED
	AGILENT
	19234-60540
	unidad
	0
	10
	0
	10
	322,00
	3.220,00

	 
	OIL FILTER 1
	AGILENT
	1535-4970
	 
	0
	2
	0
	2
	114,00
	228,00

	 
	OIL FILTER 2
	AGILENT
	5063-9153
	5 l
	0
	2
	0
	2
	246,00
	492,00

	 
	PRECOLUMNA ZORBAX STABLE BOND SB C8 2,1 x 12,5 5 µm
	AGILENT
	821125-915
	4 unidades
	0
	2
	0
	2
	184,00
	368,00

	 
	RECOATING KIT FOR NPD
	AGILENT
	 5080-8872
	unidad
	0
	3
	0
	3
	240,00
	720,00

	 
	SAMPLE PERI PUMP TUBING
	AGILENT
	G1833-65569
	 
	0
	2
	0
	2
	115,00
	230,00

	 
	SAMPLE TRAY TYPE A
	AGILENT
	G3160-80060
	 
	0
	1
	0
	1
	648,00
	648,00

	 
	SAMPLING CONE Ni
	AGILENT
	G1820-65238
	 
	0
	2
	0
	2
	596,00
	1.192,00

	ACCL3560
	SEPTA PTFE MARFIL / SILICONA ROJA PARA VIAL
	AGILENT
	5182-0731
	100 unidades
	0
	2
	20
	22
	13,00
	286,00

	 
	SKIMMER CONE Ni
	AGILENT
	G3270-65024
	 
	0
	3
	0
	3
	443,00
	1.329,00

	 
	TORCH QUARTZ
	AGILENT
	G1820-65050
	 
	0
	1
	0
	1
	436,00
	436,00

	 
	TUNING SOLUTION
	AGILENT
	G3270-67002
	 
	0
	6
	0
	6
	232,00
	1.392,00

	 
	VACUUM PUMP OIL 4 l
	AGILENT
	6040-0798
	 
	0
	2
	0
	2
	141,00
	282,00


Página 2 de 3
LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 2

ACCESORIOS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS INSTRUMENTALES

	CÓDIGO

	ARTICULO


	REF. MARCA
	REF. PRODUCTO
	PRESENTACIÓN
	ALAVA
	BIZKAIA
	GIPUZKOA
	TOTAL UNIDADES
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	IMPORTE TOTAL SIN IVA

	ACCG3005
	VIAL 2 ml AMBAR ROSCA BOCA ANCHA
	AGILENT
	5182-0716
	100 unidades
	0
	0
	1
	1
	21,00
	21,00

	 
	VIAL ROSCA CON INSERTO

	AGILENT
	5188-6591
	100 unidades
	0
	0
	5
	5
	84,00
	420,00

	 
	VIAL TOPACIO CON ZONA DE ESCRITURA
	AGILENT
	5181-3376
	100 unidades
	0
	4
	0
	4
	16,00
	64,00

	ACCL4000
	VIAL TRANSPARENTE 2 ml
	AGILENT
	5181-3375
	100 unidades
	0
	0
	5
	5
	12,00
	60,00

	 
	WASTE PERI PUMP TUBING
	AGILENT
	G1833-65570
	
	0
	2
	0
	2
	296,00
	592,00


Página 3 de 3
IMPORTE TOTAL SIN IVA LOTE 2:

23.978,85 EUROS

IMPORTE IVA :




  3.836,61 EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 3
ACCESORIOS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS INSTRUMENTALES
	CÓDIGO
	ARTICULO
	REF. MARCA
	REF. PRODUCTO
	PRESENTACION
	ALAVA
	BIZKAIA
	GIPUZKOA
	TOTAL UNIDADES
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	IMPORTE TOTAL SIN IVA

	 
	CAPILAR TUBE ESI-SS CAPILLARY PLCZ
	WATERS
	700000341
	unidad
	0
	3
	0
	3
	92,40
	277,20

	 
	CARTUCHO C18 3 cm 500 mg
	WATERS
	20805
	50 unidades
	0
	6
	0
	6
	144,00
	864,00

	 
	CATION GUARD COLUMN
	WATERS
	7356
	unidad
	0
	2
	0
	2
	540,00
	1.080,00

	ACCL1326
	COLUMNA ACQUITY UPLC BEH C18 1,0 x 100 mm
	WATERS
	186002346
	unidad
	0
	0
	1
	1
	690,00
	690,00

	ACCL1327
	COLUMNA ACQUITY UPLC BEH C18 2,1 x 100 mm
	WATERS
	186002352
	unidad
	0
	0
	1
	1
	690,00
	690,00

	ACCL1328
	COLUMNA ACQUITY UPLC BEH C18 2,1 x 150 mm
	WATERS
	186002353
	unidad
	0
	0
	1
	1
	760,00
	760,00

	 
	COLUMNA C18 WATERS UPLC
	WATERS
	186002352
	unidad
	0
	3
	0
	3
	690,00
	2.070,00

	 
	COLUMNA ENVIROGEL GPC 19x150 mm
	WATERS
	186001915
	unidad
	0
	1
	0
	1
	1.860,00
	1.860,00

	 
	COLUMNA ENVIROGEL GPC 19x300 mm
	WATERS
	186001916
	unidad
	0
	1
	0
	1
	2.580,00
	2.580,00

	 
	COLUMNA HPLC ATLANTIS DE C18 3µm 150 X 2,1
	WATERS
	186001299
	unidad
	0
	3
	0
	3
	550,00
	1.650,00

	 
	COLUMNA IC-PAK CATION
	WATERS
	36570
	unidad
	0
	4
	0
	4
	1.290,00
	5.160,00

	 
	COLUMNA IC-PAK-ANION
	WATERS
	7355
	unidad
	0
	3
	0
	3
	1.360,00
	4.080,00

	 
	COLUMNA IN-LINE FILTER KIT (HOLDER/FILTROS)
	WATERS
	205000343
	unidad
	0
	2
	0
	2
	206,00
	412,00

	 
	COLUMNA NOVAPAK
	WATERS
	86344
	unidad
	0
	2
	0
	2
	410,00
	820,00

	 
	COLUMNA OASIS HLB 3 cm3 60 mg
	WATERS
	94226
	100 unidades
	0
	1
	0
	1
	304,00
	304,00

	 
	COLUMNA OASIS HLB 6 cm3 200 mg
	WATERS
	106202
	30 unidades
	0
	15
	0
	15
	175,00
	2.625,00

	 
	COLUMNA PDHs
	WATERS
	186001265
	unidad
	0
	3
	0
	3
	670,00
	2.010,00

	 
	COLUMNA SHODEX GPC HT-806M
	WATERS
	JWE037072
	unidad
	0
	3
	0
	3
	1.890,00
	5.670,00

	 
	COLUMNA SHODEX GPC HT-G
	WATERS
	JWE037073
	unidad
	0
	5
	0
	5
	480,00
	2.400,00

	 
	CONO DE MUESTRA
	WATERS
	700001237
	unidad
	0
	4
	0
	4
	420,00
	1.680,00

	 
	DELTA PACK C18 
	WATERS
	11795
	unidad
	0
	4
	0
	4
	590,00
	2.360,00

	 
	ELECTRODO REFERENCIA
	WATERS
	31446
	unidad
	0
	1
	0
	1
	684,00
	684,00

	 
	ELECTRODO REFERENCIA SALT - BRIDGE - AG / AG C1
	WATERS
	700001958
	unidad
	0
	2
	0
	2
	803,25
	1.606,50

	 
	ELECTRODO TRABAJO
	WATERS
	700001963
	unidad
	0
	4
	0
	4
	3.837,75
	15.351,00


Página 1 de 3

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 3

ACCESORIOS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS INSTRUMENTALES
	CÓDIGO
	ARTICULO
	REF. MARCA
	REF. PRODUCTO
	PRESENTACION
	ALAVA
	BIZKAIA
	GIPUZKOA
	TOTAL UNIDADES
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	IMPORTE TOTAL SIN IVA

	 
	EMBOLO Y AGUJA
	WATERS
	25559
	unidad
	0
	1
	0
	1
	45,15
	45,15

	 
	FILTER 0,2 µm SS IN-LINE
	WATERS
	700002775
	5 unidades
	0
	2
	0
	2
	97,65
	195,30

	 
	FILTER 47 mm GHPO 0,2 µm SS
	WATERS
	186003524
	100 unidades
	0
	1
	0
	1
	134,00
	134,00

	 
	FINGER FITING
	WATERS
	700001950
	unidad
	0
	6
	0
	6
	85,05
	510,30

	 
	GUARD PACK INSERTS
	WATERS
	44250
	10 unidades
	0
	2
	0
	2
	300,00
	600,00

	 
	IC PAK ANION GUARD - PACK INSERTS
	WATERS
	10551
	5 unidades
	0
	3
	0
	3
	320,00
	960,00

	 
	LAMPARA DEUTERIO 486
	WATERS
	80678
	unidad
	0
	1
	0
	1
	897,75
	897,75

	 
	OASIS EXTRACTION CARTRIDGE 500 mg  6 cm3
	WATERS
	186000115
	30 unidades
	0
	50
	0
	50
	216,00
	10.800,00

	 
	O-RING CONO
	WATERS
	700001194
	unidad
	0
	6
	0
	6
	52,50
	315,00

	 
	O-RING SONDA
	WATERS
	700000968
	5 unidades
	0
	3
	0
	3
	10,50
	31,50

	 
	PEEK TUBING AND FITTING 
	WATERS
	22995
	unidad
	0
	3
	0
	3
	75,60
	226,80

	 
	PEEK UNION & PKG PLC
	WATERS
	415000106
	2 unidades
	0
	6
	0
	6
	99,75
	598,50

	 
	PIC-A
	WATERS
	85101
	5 unidades
	0
	7
	0
	7
	155,00
	1.085,00

	 
	PRECOLUMNA ATLANTIS DE C18 3 µm 2,1 x 10 mm
	WATERS
	186001377
	2 unidades
	0
	5
	0
	5
	175,00
	875,00

	 
	PRECOLUMNA ATLANTIS DE C18 3 µm 2,1 x 20 mm
	WATERS
	186001381
	2 unidades
	0
	2
	0
	2
	185,00
	370,00

	ACCL2905

	PRECOLUMNA SYMMETRY C18 5 µm 3,9 x 20 mm
	WATERS
	WAT054225
	2 unidades
	0
	0
	2
	2
	165,00
	330,00

	 
	PTFE LINE & TUBE 
	WATERS
	700000296
	unidad
	0
	4
	0
	4
	53,55
	214,20

	 
	PUNTA DE SONDA
	WATERS
	M955016BC1
	unidad
	0
	2
	0
	2
	332,00
	664,00

	 
	RESOLVE C18
	WATERS
	85711
	unidad
	0
	12
	0
	12
	500,00
	6.000,00

	 
	SAFETY PRIMING SYRINGE 
	WATERS
	27629
	 
	0
	1
	0
	1
	243,60
	243,60

	 
	SENTRY 2,1 GUARD HOLDER
	WATERS
	97958
	unidad
	0
	2
	0
	2
	155,00
	310,00

	 
	SENTRY 2,1 x 20 mmGUARD HOLDER
	WATERS
	186000262
	unidad
	0
	3
	0
	3
	175,00
	525,00

	 
	SEP PACK PLUS C18
	WATERS
	20515
	50 unidades
	0
	60
	0
	60
	191,00
	11.460,00


Página 2 de 3

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 3

ACCESORIOS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS INSTRUMENTALES

	CÓDIGO
	ARTICULO
	REF. MARCA
	REF. PRODUCTO
	PRESENTACION
	ÁLAVA
	BIZKAIA
	GIPUKOA.
	TOTAL UNIDADES
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	IMPORTE TOTAL SIN IVA

	ACCL3570
	SEPTA PTFE PARA VIAL 4 ml
	WATERS
	WAT072714
	144 unidades
	0
	0
	1
	1
	13,00
	13,00

	 
	SPACER 50 mcl
	WATERS
	700001953
	unidad
	0
	4
	0
	4
	74,55
	298,20

	 
	SPHERISORB ANION EXCHANGE CARTRIDGE
	WATERS
	PSS845590
	unidad
	0
	12
	0
	12
	258,00
	3.096,00

	 
	SPHERISORB CATION EXCHANGE CARTRIDGE
	WATERS
	PSS845592
	unidad
	0
	18
	0
	18
	258,00
	4.644,00

	 
	STANDARDS POLYSTYRENE KIT
	WATERS
	11588
	10 unidades
	0
	1
	0
	1
	2.090,00
	2.090,00

	 
	SYMETRY C18 METHOD VALIDATION KIT
	WATERS
	54450
	3 unidades
	0
	2
	0
	2
	1.650,00
	3.300,00

	 
	TUBE FUSED SILICA 375 x 75
	WATERS
	6490512-S1
	unidad
	0
	2
	0
	2
	32,55
	65,10

	 
	TUBO 1,5 m
	WATERS
	700002104
	unidad
	0
	2
	0
	2
	48,30
	96,60

	 
	UNIVERSAL GUARD HOLDER
	WATERS
	46910
	unidad
	0
	2
	0
	2
	144,00
	288,00

	 
	VIAL 1ml
	WATERS
	25054C
	250 unidades
	0
	15
	0
	15
	52,00
	780,00

	 
	VIAL 700 ul
	WATERS
	186000837C
	100 unidades
	0
	15
	0
	15
	113,00
	1.695,00

	 
	VIAL AMBAR UPLC MAX RECOVEY T/ROSCA Y SEPTUM
	WATERS
	186003886C
	100 unidades
	0
	0
	1
	1
	170,00
	170,00

	 
	VIAL UPLC MAX RECOVEY T/ROSCA Y SEPTUM
	WATERS
	186000327C
	100 unidades
	0
	9
	2
	11
	155,00
	1.705,00


Página 3 de 3
IMPORTE TOTAL SIN IVA LOTE 3:

113.315,70 EUROS

IMPORTE IVA :




  18.130,54 EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 4
ACCESORIOS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS INSTRUMENTALES

	ARTICULO
	REF. MARCA
	REF. PRODUCTO
	PRESENTACION
	ÁLAVA
	BIZKAIA
	GIPUZKOA
	TOTAL UNIDADES
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	IMPORTE TOTAL SIN IVA

	COLUMNA DE INMUNOAFINIDAD AFLATOXINA B y G
	R-BIOPHARM
	P07
	50 unidades
	0
	1
	0
	1
	810,00
	810,00

	COLUMNA DE INMUNOAFINIDAD AFLATOXINA M1
	R-BIOPHARM
	P04
	25 unidades
	0
	2
	0
	2
	615,00
	1.230,00

	COLUMNA DE INMUNOAFINIDAD OCRATOXINA A
	R-BIOPHARM
	P14B
	50 unidades
	0
	1
	0
	1
	1.050,00
	1.050,00

	MATERIAL DE REFERENCIA PARA AFLATOXINA 
	R-BIOPHARM
	P22A
	3 ml
	0
	1
	0
	1
	160,00
	160,00

	MATERIAL DE REFERENCIA PARA OCRATOXINA A 
	R-BIOPHARM
	P11
	6 ml
	0
	2
	0
	2
	295,00
	590,00

	SOLUCION ESTANDAR PARA ZEARALENONA
	R-BIOPHARM
	P44
	6 ml
	0
	2
	0
	2
	295,00
	590,00


Página 1 de 1
IMPORTE TOTAL SIN IVA LOTE 4:


4.430,00 EUROS

IMPORTE IVA :





   708,80 EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 5
ACCESORIOS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS INSTRUMENTALES

	ARTICULO
	REF. MARCA
	REF. PRODUCTO
	PRESENTACION
	ÁLAVA
	BIZKAIA
	GIPUZKOA
	TOTAL UNIDADES
	PRECIO UNITARIO

SIN IVA
	IMPORTE TOTAL SIN IVA

	AMALGAMATOR 
	LECO
	874-000-521
	unidad
	5
	0
	0
	5
	34,75
	173,75

	CATALYTUC TUBE W/PACKING 
	LECO
	874-000-260
	unidad
	3
	0
	0
	3
	116,94
	350,82

	JUNTA
	LECO
	874-000-383
	unidad
	5
	0
	0
	5
	3,60
	18,00

	NICKEL BOAT LOOP SMALL 
	LECO
	874-000-180
	unidad
	10
	0
	0
	10
	12,85
	128,50

	NICKEL BOAT SMALL 
	LECO
	874-000-181
	unidad
	50
	0
	0
	50
	11,64
	582,00

	RESISTENCIA
	LECO
	874-000-332
	unidad
	3
	0
	0
	3
	90,93
	272,79

	SILICONE CARRIER GASKET 
	LECO
	874-000-380
	unidad
	5
	0
	0
	5
	3,60
	18,00

	SILICONE JOINT OFF
	LECO
	874-000-381
	unidad
	5
	0
	0
	5
	3,60
	18,00

	STAINLESS STEEL SPOILER
	LECO
	874-000-231
	unidad
	10
	0
	0
	10
	16,44
	164,40


Página 1 de 1
IMPORTE TOTAL  SIN IVA LOTE 5:



1.726,26 EUROS

IMPORTE IVA:






   276,20 EUROS

LABORATORIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANIDAD

LOTE 6
ACCESORIOS INSTRUMENTOS/TÉCNICAS INSTRUMENTALES

	CÓDIGO
	ARTICULO
	REF. MARCA
	REF. PRODUCTO
	PRESENTACION
	ÁLAVA
	BIZKAIA
	GIPUZKOA
	TOTAL UNIDADES
	PRECIO UNITARIO SIN IVA
	IMPORTE TOTAL SIN IVA

	ACCG0500
	CAPSULA DE  20 mm - BLANK
	CHROMACOL
	CC-20-ACB
	500 unidades
	1
	0
	6
	7
	41,53
	290,71

	 
	CRIMP CAP RED RUBBER / PTFE 11 mm 
	TEKNOKROMA
	TR-400012
	100 unidades
	0
	10
	0
	10
	9,28
	92,80

	 
	SERUM CONTROL, LYOPHIL LEVE I, II
	TEKNOKROMA
	RP-8882
	2 x 5 x 3 ml
	0
	1
	0
	1
	241,50
	241,50

	 
	URINE CONTROL FOR TOXIC ORGANIC COMPOUNDS LEVEL I + II
	TEKNOKROMA
	RP-8869
	2 x 5 x 10 ml
	0
	1
	0
	1
	262,50
	262,50

	 
	UNIVERSAL CONNECTO, PRESSTIGHT
	RESTEK
	RS-20401
	25 unidades
	0
	1
	0
	1
	239,01
	239,01

	ACCG1200
	DISCO 20 mm CHLOROBUTYL SEAL 3 mm
	CHROMACOL
	CC-20-CB3
	1000 unidades
	2
	0
	3
	5
	192,10
	960,50

	 
	MEDIUM POLAR GUARD COLUMN  0,53 mm ID (1x20 m)
	TEKNOKROMA
	TR-200085
	unidad
	2
	0
	0
	2
	169,61
	339,22

	 
	CAPSULADO INSERTO FIJO AMBAR CON ETIQUETA (MICRO+Ö) 300 mm
	CHROMACOL
	CC-03-FIV (A)
	500 unidades
	0
	1
	0
	1
	421,09
	421,09

	ACCL2900
	PRECOLUMNA ODS
	TEKNOKROMA
	TR-C-160-1
	5 unidades
	0
	0
	2
	2
	207,36
	414,72

	 
	TAPON ROSCADO CON SILICONA / PTFE LINER AZUL DE 9 mm 
	CHROMACOL
	CC-9-SC(B)-ST1/P
	100 unidades
	4
	0
	0
	4
	58,82
	235,28

	 
	CONECTORES UNIVERSALES
	TEKNOKROMA
	TR-330001
	12 unidades
	1
	0
	0
	1
	79,10
	79,10

	 
	VIAL ROSCADO BOCA ANCHA CON ETIQUETA TRANSPARENTE 2 ml
	CHROMACOL
	CC-2-SVW/P
	100 unidades
	4
	0
	0
	4
	21,61
	86,44

	 
	VIAL CAPSULADO AMBAR BOCA ANCCHA CON ETIQUETA 2 ml
	TEKNOKROMA
	TR-400011
	100 unidades
	0
	8
	0
	8
	11,25
	90,00

	 
	VIAL CAPSULADO TRANSPARENTE 10 ml
	CHROMACOL
	CC-10-CV
	125 unidades
	6
	0
	0
	6
	57,65
	345,90

	 
	VIAL CAPSULADO TRANSPARENTE BOCA ANCHA CON ETIQUETA 2 ml
	TEKNOKROMA
	TR-400010
	100 unidades
	0
	15
	0
	15
	10,75
	161,25


Página 1 de 1
IMPORTE TOTAL  SIN IVA:LOTE 6



4.260,02 EUROS

IMPORTE IVA:






   681,53 EUROS

[image: image1.png][image: image2.png]_999595159.bin

