Obras de acondicionamiento de la planta de sótano -4 de la nueva sede

del Departamento de Sanidad en Bizkaia (expte. 41/2008-S)
Relación de precios unitarios

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0101
	ud DESMONTAJE DE PUERTAS

Desmontaje de puerta metálica incluidos cercos, hojas y accesorios con posterior reposición de techos dañados y cierre de los huecos con albañilería, revestimientos y acabados de idénticas características del cierre donde se ubican.

Incluso preparación y limpieza de paramentos, embalajes, transportes y acopios a almacén indicado por !a propiedad de los elementos seleccionados. Transportes interiores y exteriores de materiales sobrantes a vertedero autorizado con canon de vertedero, autorizaciones y permisos necesarios. Incluso trámites y pagos necesarios para anulación o modificación de instalaciones. p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección colectiva, reparación o sustitución de aquellos elementos dañados.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Ejecutado según planos e indicaciones de la D.F. Medida la unidad completamente ejecutada.
	2,00
	115,00
	230,00

	0102
	ud APERTURA DE HUECO EN FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
Apertura de hueco en fabrica de albañilería de cualquier espesor y tipo de fábrica, para alojamiento de puerta metálica o para alojamiento de armario de BIE, incluso cambio de ubicación de elementos de instalaciones existentes en el hueco, con el fin que permitan el paso libre por la puerta o el hueco. Incluso recibidos de huecos con albañilería con el mismo tipo de fabrica. revestimiento del mismo tipo que el resto de la fábrica, y cargaderos necesarios.

Incluso preparación y limpieza de paramentos, embalajes, transportes y acopios a almacén indicado por la propiedad de los elementos seleccionados. Transportes interiores y exteriores de materiales sobrantes a vertedero autorizado con canon de vertedero, autorizaciones y permisos necesarios. Incluso trámites y pagos necesarios para anulación o modificación de instalaciones, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección colectiva, reparación o sustitución de aquellos elementos dañados.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Ejecutado según planos e indicaciones de la D.F. Medida la unidad completamente ejecutada.
	1,00
	165,00
	165,00

	0103
	ud PROTECCION DE CABINA DE MONTACOCHES

Suministro, montaje y posterior desmontaje de protección de la cabina del montacoches compuesta por tablero aglomerado de madera de 20 mm de espesor en paredes verticales y pavimento.
Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Incluso material auxiliar de fijación y refuerzo para su correcta colocación y estabilidad. Medida la unidad de montacoches.
	1,00
	1.200,00
	1.200,00

	
	TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
	
	
	1.595,00


CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y CIERRES

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0201
	m2 TABIQUE DE LHD A MEDIA ASTA

Suministro y montaje de fábrica de ladrillo hueco doble 25X12X8 cm colocado a media asta en tabiquería, fabricado en empresa con marca o sello de calidad reconocido, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río, de dosificación 1/6 para revestir por ambas caras, primera fila contra el forjado realizada con yeso según normas tecnológicas, relleno de los huecos entre la última fila de los casetones de la parte inferior del forjado. Incluso sello homologado AENOR, p.p. de formación de cargaderos con vigueta pretensada de cemento o ejecución in situ en todos los huecos. de cualquier medida, tales como puertas y pasos, replanteo aparejos, aplomado, nivelación, p.p. de enjarjes, mermas , roturas, humedecido de las piezas, realización de anclajes, armado según normativa, encuentros. Cajeados y rozas para alojo o paso de elementos varios, colocación y retirada de andamios. Incluso cierre de huecos de puertas anulados. Se limpiarán las zonas de arranque, zarpeando previamente los encuentros con los pilares muros y forjados y realizando los enlaces. Incluso p.p. de materiales y medios auxiliares. Construido según norma NBE/PTL.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
	256,74
	24,87
	6.385,12

	
	TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y CIERRES
	
	
	6.385,12


CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y FALSOS TECHOS

Subcapítulo 0301 REVESTIMIENTOS

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0301.1
	m2 RASE0 DE MORTERO HIDRÓFUGO MAESTREADO Y TALOCHADO

Suministro y colocación de raseo de mortero maestreado y talochado compuesto de cemento CEM II/A-P32.5 R y arena de río 1/6, con malla de fibra de vidrio de tipo Mallatex o similar previa capa de mortero de 20mm de espesor con acabado talochado.

Incluso .preparación de los paramentos, mermas , guerdavivos, mallatex o similar en encuentros, regleado. sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y p.p. de andamiaje, con todos los accesorios y medios auxiliares para su correcta ejecución.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos
	589,97
	14,83
	8.749,26

	0301.2
	m2 GUARNECIDO Y LUCIDO DE YESO EN VERTICALES

Suministro y colocación de guarnecido y lucido maestreado en paredes con pasta de yeso proyectado, con un grosor en el guarnecido de 12 mm. con pasta de yeso YF, y con 3 mm de grosor en el lucido con pasta de yeso de primera calidad, debiéndose obtener una dureza superficial 85-90 unidades shore C.

Incluso preparación y limpieza de los paramentos, bien aplomados y maestreados, mermas, con sus correspondientes ángulos escuadrados y aristas vivas con p.p. de guardavivos. Quedando los lucidos finos y planos, sin que se observen grumos o puntos de yeso sin fraguar. etc ... Con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta ejecución, así como protecciones de carpintería, tuberías, p.p. de materiales y medios auxiliares, etc ...

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Completamente acabado, medido deduciendo huecos.
	60,00
	9,60
	576,00

	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0301 REVESTIMIENTOS
	
	
	9.325,26


CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y FALSOS TECHOS

Subcapítulo 0302 SOLADOS

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0302.1
	m2 PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE MASTERTOP 1730 POLYKIT
Pavimento continuo a base de recubrimiento epoxi autonivelante en base acusosa tipo MASTERTOP 1730 Polykit de 3 mm de espesor compuesto por:

- Tratamiento de granallado por medios mecánicos. del soporte de hormigón, limpieza y libre de grasas. Eliminación del soporte de restos de aceites, grasas, lechadas de hormigón, restos de poliestireno expandido, restos deleznables, etc. La textura del hormigón será de poro abierto.

- Sellado de juntas de dilatación existentes de la solera con silicona de estanqueidad de primera calidad. Incluso cordones celulares de fondo de junta.

- Recubrimiento epoxi autonivelante en base acuosa tipo MASTERTOP 1730 Polykit consistente en: capa base de imprimación MASTERTOP (A7+B7+F1w e+Agua) aplicado mediante rodillo y capa base principal MASTERTOP (A7+B7+X1+F1w e+Agua) aplicada mediante llana dentada y desaireando la superficie mediante la superficie mediante rodillo de púa, con un espesor mínimo de 3 mm aplicado el material puro sin áridos.

- Incluso vertido, extendido, regleado, formación de pendientes, juntas de dilatación u hormigonado, curado, serrado para la formación de juntas y sellado de las mismas. Todo ello realizado en color a elegir por la D.F. dentro de la carta RAL, NCS y Pantone, y según recomendaciones del fabricante.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie ejecutada deduciendo todo tipo de huecos.
	573,25
	41,20
	23.617,90

	0302.2
	m2 RECRECIDO PARA FORMACIÓN DE RAMPAS

Suministro y formación de rampa con recrecido de hormigón HA-251WI de altura variable hasta 20 cm, armado según normativa, incluso p.p. de materiales y medios auxiliares, nivelado, vibrado, mermas formación de juntas de retracción, dilatación y constructivas, replanteo, vertido, extendido, curado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie en planta, totalmente terminada.
	36,66
	23,00
	843,18

	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0302 SOLADOS
	
	
	24.461,08


CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y FALSOS TECHOS

Subcapítulo 0303 FALSOS TECHOS

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0303.1

	m2 FALSO TECHO MODULAR ARMSTRONG

Falso techo horizontal modular ARMSTRONG, tipo Optima modelo 2387 M o similar aprobado por la D.F:, de fibra mineral de 22mm. de espesor.

- Perfilería Prelude XL/TL 24mm con acabado lateral tipo Vector y anclajes nivelables de unión al forjado.

- Placa de de fibra mineral de 600X600X22 mm, de color blanco. Absorción acústica hasta 1.0 alpha W, resistencia a la humedad del 95 % y reflexión de la luz mayor del 85%. Colocación de las placas de fibra mineral completas.

- Incluso parte proporcional de encintado perimetral del encuentro con los paramentos verticales mediante aplacado liso de cartón-yeso tipo Knauff D113 o similar de 12.5 mm de espesor fijada a perfilería mediante tornillos de acero inoxidable y tratamiento de juntas en dos fases mediante pasta de yeso KNAU-UNIFLOTT o similar, y biselado de los cantos según condiciones de colocación del fabricante.

- Perfilería de acero galvanizado en caliente en dos direcciones cruzados al mismo nivel, con empalme en cruz de 60X27X0.6mm, caballetes, cuelgues, anclajes nivelables de unión al forjado necesarios para garantizar su perfecta estabilidad.

Incluso replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y pasos de instalaciones, bandas de estanqueidad y dilatación autoadhesivas en uniones, repaso de juntas, remates necesarios para acoples de elementos de todo tipo de instalaciones, pantallas de alumbrado, altavoces, rejillas de aire, etc, de diferentes medidas, suministro y colocación, nivelado, replanteo y cortes. Construido según planos de detalle y especificaciones de la D.F., totalmente colocado y listo para pintar.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie totalmente ejecutada deduciendo huecos

	86,00
	41,45
	3.564,70


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0303.2
	m2 FALSO TECHO METALICO DE 600X600 mm

Falso techo metálico de 600x600 mm, tipo ORCAL o similar instalación con gancho, formado por:

- Bandejas de acero ligero electro-galvanizado, cubierto con capa de pintura de poliéster en polvo, (espesor mínimo 60 micrones), aplicada por medio de proceso electroestático, en ral a elegir por la D.F., microperforada con agujeros de 1,5 mm., en un porcentaje del 22%, con velo film acústico de lana mineral, de 8 mm. de espesor, y densidad de 100 kg/m3, con lámina aluminio en la parte posterior y tisu negro en la cara vista, colocadas a tope con perfil oculto, perfil primario, formado por perfil de suspensión tipo c 668 o similar, fijados al forjado mediante barras de suspensión.

Incluso abrazaderas, bridas y elementos de unión de perfiles, remates en forma de doble ángulo, lacados, sujeciones al forjado mediante tacos especiales, remates y cortes necesarios para acople de todo tipo de instalaciones, pantallas de alumbrado, altavoces, rejillas de climatización de diferentes dimensiones, suministro y colocación, refuerzos en placa en caso de ser necesarios, foseado de dimensiones variables, conformados por perfiles en "z" de aluminio, lacados en idéntico color a la placa, según planos y especificaciones de la D.F., nivelado, replanteado, cortes.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie ejecutada, deduciendo huecos y ocupación de lámparas.
	35,00
	37,00
	1.295,00

	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0303 FALSOS TECHOS
	
	
	4.859,70


	
	TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y FALSOS TECHOS
	
	
	38.646,04


CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0401
	ud PUERTA METÁLICA EI-60 TIPO P1

Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos P-1 homologada RF-60 de dos hojas pivotantes de 925x 2100 mm., formada por:

- Premarco de chapa de acero electrozincado conformado de 2,5 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.

- Marco autoportante desplazado respecto al eje del muro con el objeto de formar un solo plano con sus revestimientos de puerta y pared.

- Hoja y marco formada por chapa de acero esmaltado homologada EI-60 de 1,2 mm. de espesor formando cajón de 70 mm. de espesor, con bastidor interior de refuerzo y relleno especial aislante ignifugo.

- Cuatro pernios de acero inoxidable modelo DEMESEL.

- Juego de manillas HOPPE DIN 18255 con roseta o similar en acero inoxidable AISI 316 con roseta, manilla forma de -U-Ø20 mm., contraplaca de acero para cerradura homologada DIN 18250 o similar.

- Cierrapuertas aéreo GEZE TS-5000 IS DIN 18263 o similar, con perfil guía sin retención, acabado plata o similar con servoregulación de cierre integrado.

· Cerradura con frente de acero inoxidable con cilindro de alta seguridad (3 llaves por cilindro) KESO o similar con llave incopiable y amaestramiento grado F.

- Tope de ARCÓN o similar de acero inoxidable y banda de goma con dos puntos de anclaje.

- Angulares de aluminio anodizado en su color de 1,5 mm. de espesor en encuentros con revestimientos de modo que la cara exterior del marco quede enrasada con el revestimiento.

- Lacado mate de marcos, jambas, hojas y cantos de hojas a base de laca de casa homologada, color a elegir por la D.F., ejecutada con pistola y con un mínimo de 2 manos con un espesor total de 40 micras, imprimación antioxidante de todos los elementos metálicos.

Incluso mecanización de alojamiento de mecanismos, p.p. de materiales y medios auxiliares, remates, incluso protección de elementos anexos y limpieza posterior.
	7,00
	2.125,54
	14.878,78


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0402
	ud PUERTA METÁLICA EI-60 TIPO P2

Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos P-2 homologada RF-60 de una hoja pivotante de 925x 2100 mm., formada por:

- Premarco de chapa de acero electrozincado conformado de 2,5 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.

- Marco autoportante desplazado respecto al eje del muro con el objeto de formar un solo plano con sus revestimientos de puerta y pared.

- Hoja y marco formada por chapa de acero esmaltado homologada EI-60 de 1,2 mm. de espesor formando cajón de 70 mm. de espesor, con bastidor interior de refuerzo y relleno especial aislante ignifugo.

- Cuatro pernios de acero inoxidable modelo DEMESEL.

- Juego de manillas HOPPE DIN 18255 con roseta o similar en acero inoxidable AISI 316 con roseta, manilla forma de -U-Ø20 mm., contra placa de acero para cerradura homologada DIN 18250 o similar.

- Cierrapuertas aéreo GEZE TS-5000 DIN 18263 o similar, con perfil guía sin retención, acabado plata o similar.

- Cerradura con frente de acero inoxidable con cilindro de alta seguridad (3 llaves por cilindro) KESO o similar con llave incopiable y amaestramiento grado F.

- Tope de ARCÓN o similar de acero inoxidable y banda de goma con dos puntos de anclaje.

- Angulares de aluminio anodizado en su color de 1,5 mm. de espesor en encuentros con revestimientos de modo que la cara exterior del marco quede enrasada con el revestimiento.

- Lacado mate de marcos, jambas, hojas y cantos de hojas a base de laca de casa homologada, color a elegir por la D.F., ejecutada con pis tola y con un mínimo de 2 manos con un espesor total de 40 micras, imprimación antioxidante de todos los elementos metálicos.

Incluso mecanización de alojamiento de mecanismos, p.p. de materiales y medios auxiliares, remates, incluso protección de elementos anexos y limpieza posterior. Montada según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.
	7,00
	1.123.45
	7.864,15

	0403
	m RODAPIE DE ALUMINIO ANODIZADO

Construcción, suministro y montaje de rodapié formado por tablero DM hidrófugo de 150x 10 mm., fijado a paramento mediante tornillería y adhesivos especiales, tablero revestido de chapa plegada de aluminio anodizado en color plata mate en acabado a elegir por la D.F., de 1 mm. de espesor, plegada en sus extremos, fijada mediante adhesivos especiales, sin tornillos a la vista, incluso p.p. de materiales y medios auxiliares, incluso p.p. de cortes, desperdicios, cortes a inglete en esquinas, plegado y cierre en extremos y limpieza. Incluso sellado en remate superior e inferior mediante con silicona de primera calida realizada con perfil y color a elegir por la D.F. Montada según planos e indicaciones de la D.F. Medido en su longitud real colocada deduciendo pasos y puertas.
	432,35
	23,00
	9.944,05

	0404
	ud MONTAJE DE PUERTA METALICA EXISTENTE

Montaje de puerta metálica existente consistente en:

- Suministro y colocación de premarco de chapa de acero electrozincado conformado de 2,5 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.

- Suministro y colocación de angulares de aluminio anodizado en su color de 1,5 mm. de espesor en encuentros con revestimientos de modo que la cara exterior del marco quede enrasada con el revestimiento.

- Colocación de las puertas y los herrajes cuyo desmontaje ha sido realizado previamente. Incluso ajuste de todos los mecanismos y herrajes.

- Lacado mate de marcos, jambas, hojas y cantos de hojas a base de laca de casa homologada, color a elegir por la D.F., ejecutada con pistola y con un mínimo de 2 manos con un espesor total de 40 micras, imprimación antioxidante de todos los elementos metálicos.

Incluso materiales y medios auxiliares, remates, incluso protección de elementos anexos y limpieza posterior.
	2,00
	145,53
	291,06

	
	TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR
	
	
	32.978,04


CAPÍTULO 05 PINTURA

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0501
	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE VERTICALES

Suministro y aplicación de pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en color a elegir por la D.F., sobre superficies verticales aplicado a mano o con pistola, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado incluso pintado de mochetas y alfeizares en verticales y horizontales, protección de elementos, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección, montaje y desmontaje de andamios u otros mecanismos y limpieza final.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie aplicada totalmente ejecutada deduciendo todos los huecos.
	1.398,24
	6,12
	8.557,23

	0502
	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE EN HORIZONTALES

Suministro y aplicación de pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en color a elegir por la D.F., sobre superficies horizontales aplicado a mano o con pistola, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado incluso protección de elementos, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección, montaje y desmontaje de andamios u otros mecanismos y limpieza final.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie aplicada totalmente ejecutada deduciendo huecos.
	52,44
	6,80
	356,59

	0503
	m2 ESMALTE SINTÉTICO EN METALES

Revestimiento realizado con pintura al esmalte sintético sobre elementos metálicos verticales y horizontales, para aplicar en elementos no especificados en otras partidas, limpiado y desengrasado de las superficies, mano de imprimación antioxidante y 2 manos a pistola de esmalte sintético en color a elegir por la D.F., espesor total 40 micras.

Incluso protección de elementos anexos y limpiezas posteriores realizado según NTE/RPP-36.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie lacada deduciendo huecos.
	12,00
	8,00
	96,00

	0504
	ud PICTOGRAMA SEGÚN DISEÑO

Suministro y colocación de pictograma de minusválidos de diseño según planos e indicaciones de la D.F. de vinilo autoadhesivo, tipo 3M o similar, inscritos en un área máxima de 40x40cm en proyección vertical realizada en colores a elegir por la Dirección Facultativa, incluso p.p. de medios auxiliares o accesorios para su correcta colocación.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente montada.
	1,00
	15,11
	15,11

	
	TOTAL CAPÍTULO 05 PINTURA
	
	
	9.024,93


CAPÍTULO 06 DECORACIÓN

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0601
	ud ROTULO EN VINILO 3M

Suministro y colocación de rótulo bilingüe de diseño según planos e indicaciones de la D.F. formado por vinilo autoadhesivo, tipo 3M o similar, inscritos en un área máxima de 70x70cm realizada en colores, tipografía y diseño, a elegir por la Dirección Facultativa, incluso p.p. de medios auxiliares o accesorios para su correcta colocación, limpieza,etc.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente montada.
	1,00
	35,12
	35,12

	0602
	ud PICTOGRAMA SEGÚN DISEÑO

Suministro y colocación de pictograma de minusválidos de diseño según planos e indicaciones de la D.F. de vinilo autoadhesivo, tipo 3M o similar, inscritos en un área máxima de 40x40cm en proyección vertical realizada en colores a elegir por la Dirección Facultativa, incluso p.p. de medios auxiliares o accesorios para su correcta colocación.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente montada.
	2,00
	15,11
	30,22

	0603
	ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN ADHERIDA

Placa de señalización fotoluminiscente de equipos contra incendios, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente tipo sistema nea 6, de dimensiones 210x297 mm. o 210x210 mm, fijada al paramento mediante silicona especial libre de ácidos en posición según indicaciones de la D.F. Medida la unidad instalada.
	15,00
	11,34
	170,10


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0604
	ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DOBLE CARA

Placa de señalización fotoluminiscente de doble cara de equipos contra incendios, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente tipo sistema nea 6, de dimensiones 210x297 mm. o 210x210 mm, fijada suspendida del techo mediante cables en posición según indicaciones de la D.F. Medida la unidad instalada.
	4,00
	15,24
	60,96

	
	TOTAL CAPÍTULO 06 DECORACIÓN
	
	
	296,40


CAPÍTULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Subcapítulo 0701 EXTINCIÓN

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0701.1
	ud BATERÍA EXT. 2 BOT. 100 l. FE-13

Suministro e instalación de batería de extinción automática de incendios formada por 2 cilindros de alta presión de 100l de capacidad cada uno, con botellín piloto, capacidad total de 200l y carga máxima de agente extintor FE-13 de 170kg. Marca LPG, mod. 54100001 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Equipados de bastidor metálico con herraje de fijación, colector de descarga en acero ASTM/ASME-53-99 & 106-99/5L. Grabadas y pintadas según normativa. Incluso carga de FE-13. Incluso abarcón de soporte de tubo 2", contactor paso/enclavamiento 1/2", enlace zincado blanco 2", 2 microrruptores direccionales FA4501-2DN, 2 tes 6x6x6, 2 racores 1/4" a Cu 6, 10m de tubo de cobre 4x6, soporte para 2 solenoides/direccionales, asiento de colector simple (SF) 100/120/140, herraje para los cilindros, palanca cierre direccional, antirretorno 1/4", cono neumático y te 3 vías, 3 direccionales PN350 c/enlace 1", 2 direccional PN350 c/enlace 2", membrana de seguridad escape 220/FE-13 y juego etiquetas de local protegido. Incluidas ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	1,00
	11.925,46
	11.925,46

	0701.2
	ud BATERÍA EXT. 2 BOT. 75 l. FE-13

Suministro e instalación de batería de extinción automática de incendios formada por 2 cilindros de alta presión de 75l de capacidad cada uno, capacidad total de 120l y carga máxima de agente extintor FE-13 de 272kg. Marca LPG, mod. 57020758 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Equipados de bastidor metálico con doble herraje de fijación, colector de descarga de 2" en acero ASTM/ASME-53-99 & 106-99/5L. Grabadas y pintadas según normativa. Incluso carga de FE-13. Incluso abarcón de soporte de tubo 2", contactor de paso con enclavamiento 1/2", enlace zincado blanco 2" y juego etiquetas de local protegido. Incluidas ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	1,00
	6.382,48
	6.382,48

	0701.3
	ud BATERÍA EXT. 1 BOT. 67 l. FE-13

Suministro e instalación de batería de extinción automática de incendios formada por un cilindro de alta presión de 67l de capacidad y carga máxima de agente extintor FE-13 de 46kg. Marca LPG, mod. 767FE130 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Equipados de bastidor metálico con herraje de fijación, colector de descarga en acero ASTM/ASME-53-99 & 106-99/5L. Grabadas y pintadas según normativa. Incluso carga de FE-13. Incluso abarcón de soporte de tubo 1/2", 4 microrruptores direccionales FA4501-2DN, 3 tes 6x6x6, 5 racores 1/4" a Cu 6, 20m de tubo de cobre 4x6, soporte para 4 solenoides/direccionales, asiento de colector simple (SF) 26/40/50/67, herraje para los cilindros, solenoide 13W/24V alta presión, disparo manual simple, cono neumático y te 3 vías, 3 direccionales PN350 c/enlace 1", 1 direccional PN350 c/enlace 3/4", membrana de seguridad escape 220/FE-13 y juego etiquetas de local protegido. Incluidas ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente terminada.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.
	1,00
	6.045,72
	6.045,72

	0701.4
	ud DIFUSOR ACERO CROMADO 1"

Suministro e instalación de difusor de descarga 1", en cobertura de 360º e instalación en techo, marca LPG mod. 30400003 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, realizado en acero cromado e incluido el diafragma del difusor inox. de 1", calibrado. Incluso conexión a tubería y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	10,00
	46,84
	468,40


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0701.5
	ud DIFUSOR ACERO CROMADO 1 1/4"

Suministro e instalación de difusor de descarga 1 1/4", en cobertura de 360º e instalación en techo, marca LPG mod. 30400004 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, realizado en acero cromado e incluido el diafragma del difusor inox. de 1 1/4", calibrado. Incluso conexión a tubería y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	3,00
	54,13
	162,39

	0701.6
	m TUB. ACERO SCH80 1" DN25

Suministro e instalación de tubería de acero SCH80 estirado sin soldadura, según normativa ANSI B.36.10, de 1", i/codos, tes, manguitos y demás accesorios. Incluso ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la longitud totalmente terminada.
	104,00
	29,35
	3.052,40

	0701.7
	m TUB. ACERO SCH80 1 1/4" DN32

Suministro e instalación de tubería de acero SCH80 estirado sin soldadura, según normativa ANSI B.36.10, de 1 1/4", i/codos, tes, manguitos y demás accesorios.

Incluso ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la longitud totalmente terminada.
	8,00
	32,04
	256,32

	0701.8
	m TUB. ACERO SCH80 2" DN50

Suministro e instalación de tubería de acero SCH80 estirado sin soldadura, según normativa ANSI B.36.10, de 2", i/codos, tes, manguitos y demás accesorios. Incluso ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la longitud totalmente terminada.
	42,00
	42,53
	1,786,26

	0701.9
	ud CENTRAL EXTINCION

Suministro e instalación de central de extinción de incendios convencional marca

SIEMENS modelo XC1001-A, o equivalente aprobada por la dirección facultativa.

Controla un sector de extinción. Con 4 líneas de detección y 3 entradas controladas, 5 líneas de control vigiladas, 5 contactos libres de potencial y 8 salidas de driver.

Según norma EN12094 y EN54. Incluye dos baterías de 12V y 12A/h. Incluso cableado realizado desde la central hasta punto de conexión en caja de registro bajo tubo rígido de acero y conductores libres de halógenos 2x1,5mm2+T, conexionado de alimentación eléctrica y señales de entrada y salida, p.p. de materiales auxiliares y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente instalada, programada y funcionando.
	6,00
	1.030,26
	6.181,56

	0701.10
	ud PULS. DISPARO EXTINCION

Suministro e instalación de pulsador manual por rotura de cristal de superficie con texto serigrafiado "Disparo de extinción" color amarillo. Con tapa de protección. Marca SIEMENS, mod. DM1103-L, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Montado en caja de superficie. Incluido conexionado y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	7,00
	81,19
	568,33

	0701.11
	ud PULS. PARO EXTINCION

Suministro e instalación de pulsador por rotura de cristal de superficie con texto serigrafiado "Paro de extinción", color azul. Marca SIEMENS, mod. DM1103-S o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Con tapa de protección. Montado en caja de superficie. Incluido conexionado y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	7,00
	79,88
	559,16


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0701.12
	ud CARTEL EXTINCION DISPARADA

Suministro e instalación de rótulo luminoso de color blanco, texto indicador de disparo de extinción en color rojo y zumbador piezoeléctrico. Marca SIEMENS, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Alimentación de 12 A/h 12Vdc. Incluido conexionado y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	7,00
	73,03
	511,21

	0701.13
	m INTERCONEXIÓN ENTRE CENTRALES Y BATERÍAS DE EXTINCIÓN

Suministro e instalación de línea de interconexión eléctrica entre centrales de extinción y baterías de extinción, bajo tubo acero galvanizado M20, conductores de cobre flexible 2x1,5+T mm², aislamiento ES07Z1-K. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios y uniones de acero con el mismo color que el tubo, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra, Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	77,00
	10,90
	839,30

	0701.14
	ud ARMARIO BIE + EXTINTOR

Suministro e instalación de armario metálico horizontal de chapa de acero para alojamiento de BIE y extintor, con tapa ciega de acero inoxidable satinado, de dimensiones 930x715,250mm, marca ANBER, con puertas de acero con bisagras integradas y cierre de cuadradillo, todo ello construido en chapa de acero inoxidable calidad AISI304, acabado pulido mate, de 3mm de espesor, incluso vinilos autoadhesivos con pictogramas del extintor y de la BIE en diseño y color a elegir por la Dirección Facultativa Incluso BIE de 25mm y 20m de longitud con válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza tres efectos conectada por medio de macón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25mm y 20m y extintor manual de polvo polivalente de 6kg de capacidad con manómetro y disparo rápido. Colocación, conexión a la red de incendios y ayudas de albañilería incluidos.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	1,00
	1.063,94
	1.063,94

	0701.15
	m TUBERIA ACERO GALVAN. DN40

Suministro e instalación de tubería de acero galvanizado DN40 según norma UNE 19.040, con aislamiento tipo AF/Armaflex con clasificación M-1 de espesor mínimo  30mm cuando discurra por falsos techos, incluso p.p. de soportería con abrazaderas insonorizadas, codos, tes, manguitos, pasamuros, ayudas de albañilería y demás accesorios para su correcta instalación.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la longitud totalmente terminada.
	32,00
	13,45
	430,40

	0701.16
	ud EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV.6KG

Suministro e instalación de extintor manual de polvo polivalente de 6kg de capacidad con manómetro y disparo rápido, incluso soporte, montaje y pictograma indicativo formado por vinilo adhesivo fotoluminiscente tipo 3M o similar de dimensiones, diseño y ubicación según indicaciones de la D.F.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	6,00
	65,00
	390,00

	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0701 EXTINCIÓN
	
	
	40.623,33


CAPÍTULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Subcapítulo 0702 DETECCIÓN

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0702.1
	ud DETECTOR UNIVERSAL DE HUMOS ANALOGICO

Suministro e instalación de detector de humos analógico marca SIEMENS, modelo OP620A, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Sensor óptico electrónico con análisis dinámico de la señal de humo en el propio detector.

Programación desde la central y algoritmo de diagnóstico con autocomprobación automática. Inmunidad completa a falsas alarmas e influencias ambientales.

Compensación automática de la suciedad. Incluso zócalo para instalación, colocación, conexionado al bus y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	8,00
	79,31
	634,48


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0702.2
	ud DETECTOR UNIVERSAL DE HUMOS CONVENCIONAL

Suministro e instalación de kit migración convencional, marca SIEMENS modelo FDOOT241-9M; o equivalente aprobado por la dirección facultativa. Incluye detector FDOOT241-9 versión especial, base colectiva FDB201y base superficie FDB221.

Doble sensor de difusión óptica de avance y retroceso, para detección precoz de incendios. Incluso doble sensor de temperatura, inmunidad contra las falsas alarmas y interferencias electromagnéticas. Configurable según el entorno. Con indicador de acción incorporado visible a 360º. Según norma CEA4021 EN54-4. Incluso colocación y conexión al bus, p.p. de materiales auxiliares y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Totalmente instalado, programado y funcionando.
	10,00
	98,72
	987,20

	0702.3
	ud MODULO 4 ENTRADAS

Suministro e instalación de módulo 4 entradas direccionables marca SIEMENS modelo BFDCI222; o equivalente aprobado por la dirección facultativa. Alimentación desde el lazo de control, configuración independiente de cada entrada, incorpora indicador de acción, aislador contra cortocircuitos, incluso caja de conexión. Indicación de estado a través de leds, posibilidad de montaje en carril DIN. Según norma EN54-17. Incluso colocación y conexionado al bus, p.p. de materiales auxiliares y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Totalmente instalado programado y funcionando.
	9,00
	104,45
	940,05

	0702.4
	ud CAMARA ASPIRACION 1 ZONA

Suministro e instalación de cámara aspiración de humos marca SIEMENS modelo AD-1; o equivalente aprobado por la dirección facultativa. Incluye detectores de humo ópticos convencional modelo DO1103A, zócalo DB1101A para detectores Dx110X, y caja auxiliar MB-2 para alojar un detector. Incluso colocación, conexionado, p.p. de materiales auxiliares y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente instalada.
	2,00
	2.043,46
	4.086,92

	0702.5
	m TUBERIA ASPIRACION ABS-V0

Suministro e instalación de tubería para sistema de detección por aspiración de diámetro exterior de 25mm e interior de 21mm y material ABS-V0 (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), libre de halógenos y auto-extinguible. Color rojo.

Incluso parte proporcional de accesorios y soportación y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Totalmente instalada y funcionando.
	35,00
	7,15
	250,25

	0702.6
	ud FUENTE ALIMENT. 24 Vdc 5A

Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 5A marca SIEMENS modelo F-1520092; o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y indicadores luminosos de estado, salidas de relé para indicación del estado de la fuente. Incluye 2 baterías de 12Vcc. Incluso p.p. de materiales auxiliares y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Totalmente instalada y funcionando.
	1,00
	281,62
	281,62

	0702.7
	ud MODULO MULTIPLE DE 4 ENTRADAS 4 SALIDAS

Suministro e instalación de módulo 4 entradas/4 salidas direccionables marca SIEMENS modelo BFDCIO222; o equivalente aprobado por la dirección facultativa. Alimentación 230Vca/4A desde el lazo de control, configuración independiente de cada entrada y cada salida, incorpora indicador de acción, aislador contra cortocircuitos, incluso caja de conexión. Indicación de estado a través de leds, posibilidad de montaje en carril DIN. Según norma EN54-17. Incluso p.p. de materiales auxiliares y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Totalmente instalado programado y funcionando. o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
	4,00
	243,52
	974,08


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0702.8
	m CIRCUITO DE 2x1,5 LHR, TUBO ACERO

Suministro e instalación de circuito en superficie, bajo tubo acero galvanizado M16, realizado con manguera de par trenzado y apantallado con 2 conductores de cobre de 1,5mm2, clase 1, con pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5mm2, resistente al fuego, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios y uniones de acero con el mismo color que el tubo.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Totalmente montado e instalado. Incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	102,00
	7,51
	766,02

	0702.9
	ud DESMONTAJE Y ANULACIÓN DE INSTALACION DE PCI

Partida correspondiente al desmontaje de detectores, cableado y tubo instalados, y posterior custodia y entrega a la propiedad de los mismos, así como reprogramación de la central de incendios integrando la nueva configuración.

Anulación y desmontaje de detectores, cableado y tubos y conductos existentes de la red de detección.

Incluso tapas de cierres, sellados, cortes de las instalaciones con aviso previo a las entidades correspondientes tomando las medidas necesarias, autorizaciones, permisos, tramites y pagos necesarios para anulación o modificación de dichas instalaciones, preparación y limpieza de paramentos, embalajes, transportes y acopios a almacén indicado por la propiedad de los elementos seleccionados.

Transportes interiores y exteriores de materiales sobrantes a vertedero autorizado con canon de vertedero, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección colectiva, reparación o sustitución de aquellos elementos dañados. Ejecutado indicaciones de la D.F.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente ejecutada.
	1,00
	400,00
	400,00

	0702.10
	ud REPROGRAMACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE

Reprogramación de la instalación y de la central de incendios actual conforme a la nueva configuración.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.
	1,00
	150,00
	150,00

	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0702 DETECCIÓN
	
	
	9.470,62


CAPÍTULO 07 DETECCIÓN

Subcapítulo 0703 TRAMITACIÓN

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0703.1
	TRAMITACIÓN DE LA INST. PCI

Tramitación y legalización de la instalación de Protección contra incendios ante los organismos oficiales implicados a través de la realización y visado del proyecto de instalación, verificación de instalación mediante las medidas, ensayos y exámenes pertinentes del instalador, dirección de obra y Organismo de Control Autorizado, realización de planos as-built en formato CAD, certificado de instalación, entrega de estos documentos y sellado en la Delegación Territorial de Industria y demás organismos que lo soliciten. Incluso elaboración de planos as built y manuales de instrucciones, uso, conservación y mantenimiento. Medida la unidad totalmente terminada.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.
	1,00
	360,00
	360,00

	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0703 TRAMITACIÓN
	
	
	360,00


	
	TOTAL CAPÍTULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	
	
	50.453,95


CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0801
	ud PUNTO DE LUZ, TUBO DE ACERO

Suministro e instalación de punto de luz en superficie, bajo tubo acero M16, conductores de cobre flexible 2x1,5+T mm², aislamiento ES07Z1-K, desde luminaria hasta caja de registro. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios, ayudas de albañilería y uniones de acero con el mismo color que el tubo. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	93,00
	24,04
	2.235,72

	0802
	ud LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX NOVA N3S

Suministro e instalación de luminaria de emergencia en superficie modelo DAISALUX NOVA ESTANCO N3S, con lámpara de emergencia fluorescente, flujo luminoso 142 lm. Totalmente montado e instalado incluso caja de semiempotrar, rótulo de emergencia, replanteo, accesorios de anclaje conexionado y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según REBT.
	29,00
	95,17
	2.759,93

	0803
	ud LUMINARIA FLUORESCENTE LLEDO OD-8551 2TL36

Suministro e instalación de luminaria fluorescente en superficie modelo LLEDÓ 8551239 OD-8551 2TL36, incluso lámparas fluorescentes de 36W, accesorios de anclaje, conexionado y ayudas de albañilería. Totalmente montada e instalada y en perfecto funcionamiento.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según REBT.
	64,00
	67,08
	4.293,12

	0804
	ud INTERRUPTOR DE SUPERFICIE, TUBO ACERO

Suministro e instalación de punto interruptor desde mecanismo a caja de derivación, con instalación en superficie bajo tubo de acero M16, conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu. y aislamiento ES07Z1-K, incluso p/p de caja de registro, accesorios, caja universal con tornillos e interruptor de superficie unipolar Legrand Plexo, elementos de fijación, conexionado, accesorios, uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	20,00
	33,30
	666,00

	0805
	ud PULSADOR DE SUPERFICIE, TUBO ACERO

Suministro e instalación de punto pulsador de superficie, desde mecanismo a caja de registro, bajo tubo acero M16, conductores de cobre flexible 2x1,5+T mm², aislamiento ES07Z1-K, incluso p/p de caja de registro, accesorios, caja universal con tornillos pulsador en superficie Legrad serie plexo monobloc, lámpara de señalización, elementos de fijación, conexionado, accesorios, uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	16,00
	36,04
	576,64

	0806
	ud TOMA DE CORRIENTE SCHUCKO SUPERFICIE, TUBO ACERO

Suministro e instalación de toma de corriente, realizada con canalización en superficie con tubo acero M20, conductor flexible de 2,5 mm² de Cu. y aislamiento ES07Z1-K, incluso p/p de caja de registro, elementos de unión en acero galvanizado, accesorios, toma de corriente en superficie Legrad serie plexo monobloc, elementos de fijación, conexionado, accesorios y uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	16,00
	44,48
	711,68


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0807
	m CIRCUITO DE 2x1,5+T, TUBO ACERO

Suministro e instalación de circuito en superficie, bajo tubo acero galvanizado M16, conductores de cobre flexible 2x1,5+T mm², aislamiento ES07Z1-K. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios, uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	818,00
	6,95
	5.685,10

	0808
	m CIRCUITO DE TOMAS CORRIENTE 2x2,5+T, TUBO ACERO

Suministro e instalación de circuito de tomas de corriente en superficie, bajo tubo acero galvanizado M20, conductores de cobre flexible 2x2,5+T mm², aislamiento ES07Z1-K. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios, uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	71,00
	8,29
	588,59

	0809
	m CIRCUITO 2x1,5+T, 400ºC, 2H, TUBO DE ACERO

Suministro e instalación de circuito en superficie, bajo tubo acero galvanizado M16, conductores de cobre flexible 2x1,5+T mm², aislamiento libre de halógenos, resistente a la llama 400ºC, 2h. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios, uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado. Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	56,00
	10,27
	575,12

	0810
	m LINEA 2x1,5+T, 400ºC, 2H

Suministro e instalación de línea desde cuadro preferente de acceso hasta cuadro ampliación servicio preferente sótano 4, para alimentación de sistema de extinción de archivos, bajo canalización existente y bajo tubo rígido de acero donde proceda, conductores de cobre flexible 2x1,5+T mm², aislamiento libre de halógenos, resistente a la llama 400ºC, 2h. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios, uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	21,00
	6,05
	127,05

	0811
	m LÍNEA CABLE MULTICONDUCTOR 3X6, RZ1-K

Suministro e instalación de línea de 3x6 mm2 en bandeja o canalización bajo tubo de acero donde proceda. Conductores de cobre multiconductor, aislamiento RZ1-K.

Línea instalada , incluso p/p de cajas de derivación, elementos de fijación, conexionado e identificación y ayudas de albañilería. Totalmente montada, instalada y en perfecto funcionamiento.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	31,00
	6,34
	196,54

	0812
	ud AMPLIACIÓN CGBT

Suministro e instalación de protección diferencial 2x25A, 30mA y protección magnetotérmica de 2x25A, a instalar en CGBT para línea a cuadro suministro preferente Sótano-4.

Incluye, cableado, bornas, pequeño material, correcta identificación, ayudas de albañilería y demás elementos necesarios para su funcionamiento. Totalmente montado, instalado y en correcto funcionamiento.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según REBT.
	1,00
	111,46
	111,46


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0813
	ud NUEVO CUADRO SERVICIO PREFERENTE SOTANO 4

Cuadro ampliación servicio preferente sótano 4, en cofret metalico Pragma 24 con 24 pasos con las siguientes protecciones:

- 3 Interruptores diferenciales 2x25A, 30Ma
- 3 Interruptores magnetotermicos 1+N, 10ª 6Ka
- 1 Interruptor magnetotermico 1P+N, 25ª 6Ka
Incluye, puertas, cableado, bornas, pequeño material, correcta identificación, ayudas de albañilería y demás elementos necesarios para su funcionamiento. Totalmente montado, instalado y en correcto funcionamiento.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según REBT.
	1,00
	416,53
	416,53

	0814
	ud NUEVO CUADRO SERVICIO NO PREFERENTE SOTANO 4

Cuadro ampliación servicio preferente sótano 4, en cofret metálico Pragma 24 con 24

pasos con las siguientes protecciones:

- 2 Interruptor diferencial 2x25A, 30Ma.

- 3 Interruptores magnetotérmicos 1+N, 10ª 6Ka.

- 1 Interruptor magnetotérmico 1P+N, 16ª 6kA

- 1 Interruptor de carril.

- 1 Contactor 2NA, 230Vca para circuito ventilación.

- 1 Conmutador de carril.

Incluso automatismo para mando manual automático, puertas, cableado, bornas, pequeño material, correcta identificación, ayudas de albañilería y demás elementos necesarios para su funcionamiento. Totalmente montado, instalado y en correcto funcionamiento. Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según REBT.
	1,00
	442,95
	442,95

	0815
	ud CUADRO AUTOMATIZACIÓN ALUMBRADO PLANTA SOTANO-1

Suministro e instalación de cuadro de automatización de alumbrado de planta baja, Pragma 24 con 72 pasos, marca Merlin Guerin, compuesto por los siguientes elemento EIB marca SIEMENS:

1 Fuente de alimentación con filtro, 640 mA.

1 Comunicador RS232

1 Conector a bus

1 Acoplador de línea

1 Módulos de 4 salidas binarias a relé

11 Telerruptores 2NAX16

2 Pulsadores NA

Incluye , cableado, bornas, obturadores, puertas plenas, tapas, marcos, cerradura, pequeño material, correcta identificación y demás elementos necesarios para su funcionamiento. Totalmente montado, instalado y en correcto funcionamiento.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según REBT.
	1,00
	1.947,07
	1.947,07

	0816
	m LINEA BUS EIB

Suministro e instalación de línea BUS EIB, en instalación, bajo tubo rígido M16. Incluso, cajas de derivación y accesorios necesarios para su instalación.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada y en perfecto funcionamiento.
	38,00
	8,04
	305,52

	0817
	ud PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EIB

Diseño, programación y puesta en marcha del sistema de gestión automatizada EIB. Incluye configuración del sistema, programación de cada elemento de control, chequeo y verificación de su funcionamiento, prueba del sistema y puesta en marcha de la aplicación. Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada y en perfecto funcionamiento.
	1,00
	488,00
	488,00


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0818
	ud INTERFACE PARA 4 PULSADORES/INTERRUPTORES

Suministro e instalación de interface para 4 pulsadores marca SIEMENS EIB, en instalación en fondo de caja de mecanismo, con tubo corrugado M16, conductor bus EIB, incluso p/p de caja de registro, pulsadores y accesorios.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad montada y en perfecto funcionamiento.
	1,00
	147,95
	147,95

	0819
	ud TRABAJOS EN CUADRO EXISTENTE SERVICIOS NO PREF. SOT-4

Partida correspondiente a la conexión de los nuevos circuitos de alumbrado y tomas de corriente sobre las protecciones instaladas en el cuadro existente de servicios no preferentes de sótano-4. Incluso protecciones y conexión de circuitos de emergencias, rotulación, accesorios, ayudas de albañilería y elementos auxiliares, todo según esquema unifilar. Cuadro totalmente montado, instalado y en perfecto funcionamiento según REBT.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.
	1,00
	88,98
	88,98

	0820
	ud ANULACIÓN Y DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELEC. EXISTENTE

Partida correspondiente a los trabajos de retirada de luminarias, mecanismos y canalizaciones actuales ubicadas en la zona a reformar. Incluso custodia y entrega a la propiedad de los materiales retirados y transporte a vertedero del material desechado. Incluso ayudas de albañilería.

Anulación y desmontaje de luminarias, mecanismos, interruptores, canalizaciones, conductos, etc y demás elementos afectados de la instalación eléctrica existente.

Incluso tapas de cierres, sellados, cortes de las instalaciones con aviso previo a las entidades correspondientes tomando las medidas necesarias, autorizaciones, permisos, tramites y pagos necesarios para anulación o modificación de dichas instalaciones, preparación y limpieza de paramentos, embalajes, transportes y acopios a almacén indicado por la propiedad de los elementos seleccionados.

Transportes interiores y exteriores de materiales sobrantes a vertedero autorizado con canon de vertedero, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección colectiva, reparación o sustitución de aquellos elementos dañados.

Incluso p.p. de desmontaje de elementos de instalaciones y de megafonía y posterior montaje en nueva ubicación indicada por la D.F. Ejecutado indicaciones de la D.F. Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente ejecutada.
	1,00
	1.500,00
	1.500,00

	
	TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	
	
	23.863,95


CAPÍTULO 09 VENTILACIÓN ARCHIVOS

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0901
	ud EXTRACTOR Q:380 m³/h Pc:16mmca

Suministro e instalación de ventilador en línea, denominado en plano “V1”, marca SODECA, mod. CA/LINE 200 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con motor monofásico de 145W, 2.390rpm y 38dB(A), incluidos accesorios de montaje, conexión a conducto y conexión eléctrica.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	2,00
	273,58
	547,16

	0902
	ud REJA CON REGULACION 225x75mm

Suministro e instalación de rejilla, denominada en planos “R1 y R2”, de dimensiones 225x75mm, con lamas fijas y regulación, sujeción mediante fijación oculta, realizada con perfil de aluminio extruído con acabado anodizado en color aluminio, marca TROX, modelo AH-0-AG/325x125/A1/ALUMINIO, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, incluso marco de 28mm y plenum de conexión. Incluidas ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	28,00
	63,72
	1.784,16


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0903
	m2 CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO

Suministro e instalación de conducto de chapa de acero galvanizada en diferentes espesores según dimensiones, con plegado en punta de diamante y unidos entre si mediante vainas deslizantes, incluso soportes y accesorios. Incluidas ayudas de albañilería. Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	177,00
	30,03
	5.315,31

	0904
	ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 200x200

Suministro e instalación de compuerta cortafuegos, denominada en planos "CF01", de dimensiones 200x200mm, con conexión por cuello, marca TROX, modelo FKA-3.5/0/R/200x200/Z14, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con fusible bimetálico, electroimán 24Vcc y final de carrera para indicación de compuerta cerrada. Incluso cableado de señal de estado de compuerta desde ésta hasta el módulo de entradas y salidas de la central de incendios y conexión de la misma. Incluidas ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	14,00
	369,37
	5.171,18

	0905
	m ALIMENTACIÓN A VENTILADORES DESDE CAJA REGISTRO

Suministro e instalación de circuito de alimentación de ventiladores desde caja de registro a cada ventilador, realizado con tubo de acero M16 y conductores de cobre libre de halógenos 2x1,5mm2 + T, incluso cajas de registro, bornas, identificadores, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra, medida la unidad totalmente terminada.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.
	25,00
	10,28
	257,00

	0906
	m ALIMENTACIÓN COMPUERTAS CORTAFUEGOS

Suministro e instalación de circuito de alimentación de compuertas cortafuegos desde centrales de extinción a cada compuerta, realizado con tubo de acero M16 y conductores de cobre libre de halógenos 2x1,5mm2 + T, incluso cajas de registro, bornas, identificadores, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra, medida la unidad totalmente terminada.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.
	73,00
	10,28
	750,44

	0907
	ud INTEGRACION EN CONTROL CENTRAL

Suministro e instalación de todos los elementos necesarios para realizar la integración de la maniobra del sistema de ventilación en el control central existente del edificio, marca SIEMENS. Incluso reprogración de la aplicación tanto del SCADA como del controlador.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	1,00
	223,87
	223,87

	
	TOTAL CAPÍTULO 09 VENTILACIÓN ARCHIVOS
	
	
	14.049,12


CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN MEGAFONÍA

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	1001
	ud ALTAVOZ DE SUPERFICIE

Suministro e instalación de altavoz de 6 W A-266AMC de OPTIMUS o equivalente aprobado por dirección facultativa, de instalación superficial en almacenes y archivos del sótano 4, compuesto por altavoz dispersor de 6", con una potencia de emisión de 3 W, incluso línea desde el atenuador o el altavoz correspondiente formada por conductores de cobre libre de halógenos ES07Z1-K UNE 211002 750V 2x0,75 mm², bajo tubo de acero M16, p.p. de conexión de la línea al atenuador existente, p.p. de cajas de derivación de superficie de 80x80x35 mm, medido según plano, elementos de fijación, conexionado en paralelo, p.p. de revestimiento Promastop o equivalente aprobado por dirección facultativa en los pasos entre diferentes sectores de incendio y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada. Todo según proyecto.
	8,00
	110,04
	880,32


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	1002
	ud ANULACIÓN Y DESMONTAJE DE INSTALACIÓN MEG. EXISTENTE

Partida correspondiente a los trabajos de desconexión y retirada de los proyectores acústicos, uno de los dos atenuadores y las canalizaciones y cableados actuales ubicadas en la zona a reformar. Incluso custodia y entrega a la propiedad de los materiales retirados y transporte a vertedero del material desechado. Incluso ayudas de albañilería.

Anulación y desmontaje de proyectores acústicos, atenuador, canalizaciones, conductores, etc y demás elementos afectados de la instalación de megafonía existente.

Incluso tapas de cierres, sellados, cortes de las instalaciones con aviso previo a las entidades correspondientes tomando las medidas necesarias, autorizaciones, permisos, trámites y pagos necesarios para anulación o modificación de dichas instalaciones, preparación y limpieza de paramentos, embalajes, transportes y acopios a almacén indicado por la propiedad de los elementos seleccionados.

Transportes interiores y exteriores de materiales sobrantes a vertedero autorizado con canon de vertedero, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección colectiva, reparación o sustitución de aquellos elementos dañados. Ejecutado según indicaciones de la D.F.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente ejecutada.
	1,00
	286,01
	286,01

	
	TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN MEGAFONÍA
	
	
	1.166,33


CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	1101
	ud TOMA DOBLE VOZ Y DATOS DE SUPERFICIE

Suministro e instalación de toma doble para voz y datos de superficie en almacenes y archivos del sótano 4, realizado con materiales de infra+ o equivalente aprobado por dirección facultativa, formado por dos conectores categoría 6 UTP, tapa doble para conectores RJ45 infra+ para cajas de EUNEA, incluso latiguillo UTP Cat. 6 de 3 m, p.p. de tubo de acero M20 desde la bandeja Rejiband de la montante hasta la toma, p.p. de salida de tubos desde bandeja, medido según plano, p.p. de revestimiento Promastop o equivalente aprobado por dirección facultativa en los pasos entre diferentes sectores de incendio, p.p. de registros de paso necesarios, accesorios necesarios y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente terminada.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Todo según proyecto.
	8,00
	113,24
	905,92

	1102
	ml CABLEADO HORIZONTAL CABLE UTP CATEGORÍA 6

Suministro e instalación de cableado horizontal del sistema de cableado estructurado para voz y datos, realizado con cable MNC Giga Cross 4P, 100 ohmios, UTP LSZH Cat. 6 300 MHz, de infra+ o equivalente aprobado por dirección facultativa, desde el armario central del sótano 1 hasta cada una de las tomas de voz o datos del sótano 4, según esquema, incluso accesorios necesarios y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la longitud totalmente terminada. Todo según proyecto.
	800,00
	3,37
	2.696,00

	1103
	ud AMPLIACIÓN ARMARIO CENTRAL V-D EN SÓTANO 1

Suministro e instalación de ampliación necesaria para el armario central de distribución situado en planta sótano 1, realizado con materiales de infra+ o equivalente aprobado por dirección facultativa, compuesto de 4 conectores RJ45 cat.6 UTP, 4 latiguillos de interconexión RJ45 cat. 6 de 1 m, incluso accesorios necesarios y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente terminada. Todo según proyecto.
	1,00
	97,99
	97,99


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	1104
	ud ANULACIÓN Y DESMONTAJE DE INSTALACIÓN TEL. EXISTENTE

Partida correspondiente a los trabajos de desconexión y retirada de las tomas de voz y datos y las canalizaciones y cableados actuales ubicadas en la zona a reformar. Incluso custodia y entrega a la propiedad de los materiales retirados y transporte a vertedero del material desechado. Incluso ayudas de albañilería.

Anulación y desmontaje de tomas de voz y datos, canalizaciones, conductores, etc y demás elementos afectados de la instalación de megafonía existente.

Incluso tapas de cierres, sellados, cortes de las instalaciones con aviso previo a las entidades correspondientes tomando las medidas necesarias, autorizaciones, permisos, trámites y pagos necesarios para anulación o modificación de dichas instalaciones, preparación y limpieza de paramentos, embalajes, transportes y acopios a almacén indicado por la propiedad de los elementos seleccionados.

Transportes interiores y exteriores de materiales sobrantes a vertedero autorizado con canon de vertedero, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección colectiva, reparación o sustitución de aquellos elementos dañados.

Ejecutado según indicaciones de la D.F. Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente ejecutada.

	1,00
	286,01
	286,01

	
	TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
	
	
	3.985,92


	
	TOTAL
	
	
	182.444,80


18 de 18 páginas

