SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN DETECTOR DE MASAS TRIPLE CUADRUPOLO PARA HPLC PARA EL LABORATORIO NORMATIVO DE SALUD PÚBLICA DE GIPUZKOA (EXPTE. 50/2007-S)

PLIEGO DE BASES TÉCNICAS

CARACTERISTICAS MÍNIMAS QUE DEBE CUMPLIR

Analizador: Triple cuadrupolo en tandem. Rango de masas hasta al menos, 1600 amu., resolución 1, Velocidad de barrido superior a 5000 amu/sec y dwel time de al menos 5 msec dotado de sistema de vacío con bomba turbomolecular apoyada con bomba mecánica e interfase API Se deberá aportar información sobre: Sensibilidad demostrada con patrones y muestras reales Implantación de aplicaciones en el nuevo sistema. Consumo de gases en standby.