BASES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DE VACUNA FRENTE A LA HEPATITIS A TIPO ADULTO EXPEDIENTE 20/2010-SC

HEPATITIS A ADULTO

- Vacuna conteniendo virus inactivado de la hepatitis A libre de reacciones adversas imputables a la misma.

- Presentación en monodosis de 0,5 o 1 ml (vacuna adultos) conteniendo cantidad suficiente de antígeno para garantizar una respuesta inmunológica adecuada en población adulta mayor de 19 años.

- La vacuna NO deberá utilizar conservantes mercuriales (tiomersal) o sólo tendrá trazas del mismo.

- El plazo mínimo de caducidad en el momento del suministro será de 12 meses para todos los lotes correspondientes a todas las entregas.

##### NOTAS

Las vacunas correspondientes deberán contar con la correspondiente autorización y registro por parte de la Agencia Española del Medicamento.

El transporte será refrigerado garantizando en todo momento que el contenido no superará los + 8º C para todos los lotes objeto de concurso ni descenderá de los + 2º C. A tal efecto todos los envíos deberán ir provistos en su interior de al menos un indicador de tiempo-temperatura junto con sus instrucciones de funcionamiento.

En el transporte de la vacuna desde la empresa elaboradora hasta el punto de recepción se respetarán rigurosamente las condiciones técnicas de conservación de cada lote, para lo cual se utilizarán embalajes acondicionados, en cada uno de los cuales existirá al menos un indicador de tiempo-temperatura homologado para el rango térmico indicado.

Se rechazará toda expedición con el indicador tiempo-temperatura sin activar en origen por el laboratorio preparador. Asimismo se rechazará toda expedición en la que el indicador tiempo-temperatura ponga de manifiesto que se ha superado el rango térmico indicado para cada lote.

El referido indicador no se sujetará a los criostatos, en caso de llevarlos el envío, e irá pegado en el anverso de una cartulina de control de la cadena de frío en donde figurará:

Nombre del laboratorio fabricante

Fecha y hora de salida del envío

Clase de vacuna, nº de lote(s) y fecha de caducidad

Fecha y hora de entrada en el punto de recepción

Caso de resultar rechazada alguna expedición de vacuna por cualquier motivo el laboratorio adjudicatario queda obligado a reponer el pedido en un plazo máximo de 48 h. desde la notificación de la devolución por rechazo.

No será responsable el laboratorio fabricante respecto de cualquier viraje del indicador de tiempo-temperatura posterior a la recepción del envío si el mismo ha sido conforme.

En el exterior de cada paquete figurará de manera visible el siguiente texto:

VACUNAS

PRESENTACIÓN ESPECIAL PARA PROGRAMAS SANITARIOS DE INMUNIZACIÓN.

NO EXPONER A LA LUZ NI A FUENTES DE CALOR

En los paquetes de los envíos figurará además la siguiente leyenda "NO CONGELAR"

- La propuesta económica deberá presentarse en el Modelo de Proposición Económica Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, estando incluidos todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal, específicamente el IVA y el beneficio industrial del contratista.

- La entrega de las dosis de vacuna se realizará en los lugares especificados en la cláusula 14 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, con las siguientes cantidades:

| VACUNA | ÁLAVA | BIZKAIA | GIPUZKOA | TOTAL CAPV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hepatitis A tipo adulto | 2.500 | 3.700 | 3.300 | 9.500 |