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Expediente n.º: 41-2008/S.

Objeto de la contratación: Obras de acondicionamiento de la planta de sótano -4 de la nueva sede del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en Bizkaia.


Tarea: carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.


Procedimiento: Contratación de obras por procedimiento abierto.

1. OBJETO DEL CONTRATO:

1.1.- Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación nacional de productos por actividades (CPA-2002): 45.21.15.
1.2.- Número de referencia de la C.P.V (Reglamento (CE) n.º 2151/2003, de la Comisión, de 16 de diciembre de 2003): 45210000-2.
	
	Nomenclatura principal
	Nomenclatura complementaria


Objeto principal: Obras de acondicionamiento de la planta de sótano -4 de la nueva sede del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en Bizkaia, sita en C/. Alameda Rekalde, 39 A de Bilbao, para el albergue de almacenes y archivos de documentación.

Objeto adicional

1.3.- Expresión de los documentos del proyecto que revisten carácter contractual: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, del que forma parte esta Carátula, y todos los documentos que comprende el proyecto de obras a que se refiere el artículo 107.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, salvo la memoria, que únicamente tendrá carácter contractual en lo referente a la descripción de los materiales básicos de las unidades de obra.
1.4.- Necesidades administrativas a satisfacer: Acondicionamiento de la planta de sótano -4 para el albergue de almacenes y archivos de documentación.
1.5.- Existencia de lotes (sí/no): No.
a) Reglas especiales para licitar a los lotes (sí/no):

b) Reglas especiales para adjudicar los lotes (sí/no):

1.6.-Posibilidad de introducir variantes (sí/no): No.
Variantes en número total no superior a ……. sobre los siguientes elementos o sistemas y en la condiciones (requisitos mínimos y modalidades de presentación) que se señalan:

2. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Dirección de Servicios y Régimen Económico del Departamento de Sanidad.
3. NÚMERO DE EXPEDIENTE: 41-2008/S.
4. SE TRATA DE UN CONTRATO SUJETO A REGULACIÓN ARMONIZADA (sí/no): No.
5. SE TRATA DE UN CONTRATO RESERVADO A:

                            - Centros Especiales de Empleo (sí/no): No.


              - Su ejecución en el marco de programas de empleo protegido (sí/no): No.
La reserva exige que al menos el 70 por 100 de las personas trabajadoras afectadas sean personas con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones normales

6. TRAMITACIÓN URGENTE (si/no): No.
7. SE AUTORIZA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ELECTRÓNICA (sí/no): No.
8. PERFIL DEL CONTRATANTE. LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER LOS PLIEGOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS E INFORMACIÓN REFENTE A PROTECCION DE EMPLEO, MEDIO AMBIENTE E IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES:
8.1 Perfil del contratante: www.contratacion.info      www.euskadi.net/contratacion
Se accederá desde la Web institucional e incluye datos e informaciones referentes a la actividad contractual del órgano de contratación.

8.2 Lugar donde se puede examinar el proyecto y demás documentación de interés:
Departamento de Sanidad
Dirección de Servicios y Régimen Económico

C/. Donostia-San Sebastián, 1 – 4.ª planta Edificio Lakua II

01010 Vitoria-Gasteiz

Contacto: Vega Pérez Lezana.
Tfno: 945-01.91.77.
Fax: 945-01.93.01.
Los interesados en obtener copia del proyecto deberán dirigirse a la siguiente dirección:
CIANOPLAN

C/. Rekakoetxe, 8

48010 Bilbao

Tel.: 94.443.65.91

Fax: 94.431.68.95

8.3 Información referente a protección de empleo, medio ambiente e igualdad de mujeres y hombres.

La licitadora podrá obtener en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la información relativa a las disposiciones vigentes  en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, aplicables a la ejecución del contrato además de las cláusulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato.

Podrá obtener en la Viceconsejería de Medio Ambiente del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, a través de su sociedad pública IHOBE, la información relativa a las disposiciones vigentes en materia de medio ambiente aplicables a la ejecución del contrato además de las cláusulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato

Asimismo, podrá obtener en el organismo autónomo EMAKUNDE-Instituto Vasco de la Mujer la información relativa a las disposiciones vigentes en materia de igualdad de mujeres y hombres, aplicables a la ejecución del contrato además de las cláusulas adicionales en su caso previstas en los pliegos del contrato.  

9. PRESUPUESTO DE LICITACIÓN: 217.109,31 € (IVA no incluido).
IVA (16%): 34.737,49 €.

Presupuesto de licitación + IVA: 251.846,80 €.

9.1.- Porcentaje de Gastos Generales: 13%.
9.2.- Los precios unitarios son derivados de la oferta de los licitadores (si/no): Los precios unitarios de licitación son los derivados del proyecto constructivo. Los precios unitarios que regirán durante la ejecución del contrato serán los ofertados por la empresa contratista en su proposición.
10. CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA (en su caso, distribución en anualidades):

08.0.1.09.33.0000.3.622.81.41110.003.J.

11. EL SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL PRECIO ES EL TANTO ALZADO Y OBRAS CON PRECIO CERRADO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 216 DE LA LCSP (sí/no): No.
11.1 Unidades o partes de la obra que se excluyen de este sistema.

11.2 Las variantes ofertadas se han de ofertar bajo la modalidad de tanto alzado y otras con precio por unidad, estando obligadas las licitadoras a presentar un proyecto básico.

12. PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 meses.
12.1.- Plazos de cumplimiento parcial: No.
13. PLAZO PARA LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO: La comprobación del replanteo se realizará en el plazo máximo de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la firma del contrato.
14. REVISIÓN DE PRECIOS (sí/no): No.
14.1.- Índice o fórmula de carácter oficial aplicable:

14.2.- Método o sistema para su aplicación:

15. CLÁUSULA DE VARIACIÓN DEL PRECIO EN FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS OBJETIVOS DE PLAZOS O DE RENDIMIENTO (sí/no): No.
Supuesto del artículo 83.2 de la LCSP.

16. GARANTÍAS:

16.1.- Garantía provisional: No se requiere.
16.2.- Garantía definitiva: 10.855,47 € (5% del presupuesto de licitación sin IVA).
16.3.- Garantía complementaria: No se requiere.
17. SE REQUIERE PÓLIZA DE SEGURO QUE CUBRA GARANTÍA DECENAL (sí/no): No.
18. IMPORTE DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD: 390,71 euros, que serán por cuenta del adjudicatario.
19. ENSAYOS Y ANÁLISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA ORDENADOS POR LA DIRECCIÓN. CUANTÍA DEL COSTE A CARGO DEL CONTRATISTA O DE LA ADMINISTRACIÓN, SEGÚN SE SEÑALA: A cargo del contratista.
20. PORCENTAJE MÁXIMO DE SUBCONTRATACIÓN: De acuerdo con el artículo 210 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se establece un porcentaje máximo de subcontratación del 80%. Los licitadores, en su oferta técnica, deberán indicar la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización. Una vez adjudicado el contrato, la empresa contratista tendrá con carácter general la obligación de acreditar la documentación exigida en el punto 18 de este Pliego de Cláusulas Administrativas.
21. PENALIDADES DISTINTAS A LAS ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO 196.3 DE LA LCSP: No se contemplan.
22. PENALIZACIONES POR INCUMPLIMIENTO DE OTRAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES DISTINTAS DEL PRECIO: No se contemplan.
23. SUPUESTOS EN QUE, EN SU CASO, LOS INCUMPLIMIENTOS DE CARÁCTER PARCIAL SERÁN CAUSA DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: No se establecen penalidades diferentes a las enumeradas en el artículo 196 de la LCSP.
24. PLAZO DE RECEPCIÓN Y DE GARANTÍA DE LA OBRA:

24.1.- Plazo de Recepción: 1 mes desde la fecha prevista para la terminación de la obra.
24.2.- Plazo de Garantía: 2 años a contar desde la recepción de la obra.
25. CONDICIONES LINGÜÍSTICAS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6.º y regulado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del euskera, y por la normativa que la desarrolla.

El uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución del contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato.

En la ejecución de contrato ha de observarse lo estipulado en la cláusula 16.11 del pliego

26. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DE TIPO MEDIOAMBIENTAL O SOCIAL (la licitadora deberá suscribir y presentar el compromiso recogido en el anexo III): 
26.1.- De carácter medioambiental: 
26.2.- De carácter social: 
a) Inserción laboral de personas que se encuentran con especial dificultad de acceso al empleo:
La empresa adjudicataria se comprometerá a incorporar en la ejecución de la prestación contratada al menos un 20% de personas desempleadas que se encuentren en especial dificultad para acceder al empleo. El porcentaje de inserción se computará en relación con el número total de personas trabajadoras necesarias para la ejecución tanto de la empresa contratista como, en su caso de las subcontratistas.

Se considerarán en especial dificultad para acceder al empleo las personas que pertenezcan a alguno de los colectivos indicados en el Anexo “0” que se adjunta al final de esta carátula.

Esta obligación de inserción laboral podrá modularse en el caso de que el nuevo contrato no suponga para la empresa adjudicataria la necesidad de nuevas contrataciones. El anterior supuesto, de carácter excepcional habrá de motivarse y justificarse.

Salvo el supuesto previsto en el párrafo anterior, la imposibilidad de incorporar en la ejecución de la prestación contractual un 20 % de personas desempleadas con especiales dificultades de acceso al empleo, sólo podrá ser aceptada cuando esté motivada por la incapacidad acreditada de los servicios públicos de empleo y los servicios sociales de base, para atender la oferta de empleo presentada, o por cuestiones de tipo productivo, organizativo, técnico o económico, razones todas ellas debidamente acreditadas. En estos supuestos, siempre que sea adecuado a la tipología de las prestaciones objeto del contrato, la empresa adjudicataria deberá subcontratar al menos el 5% del importe del contrato con empresas inscritas en el Registro de Centros Especiales de Empleo contemplado en el Real Decreto 2273/1985, o en el Registro de Empresas de Inserción regulado por el Decreto 305/2000, de 26 de diciembre. A estos efectos, las empresas obligadas podrán solicitar del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la relación de empresas inscritas en los referidos Registros.

b) Igualdad de la mujer y el hombre:
a)
En la ejecución del contrato, la empresa contratista o subcontratista garantizará la igualdad entre mujeres y hombres en el trato, en el acceso al empleo, clasificación profesional, promoción, permanencia, formación, extinción, retribuciones, calidad y estabilidad laboral, duración y ordenación de la jornada laboral. Así mismo, durante la ejecución del contrato la empresa contratista o subcontratista mantendrá medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las personas adscritas a la ejecución.

b)
Asimismo, se garantizará la adopción por parte de las empresas contratistas o subcontratistas de más de 10 trabajadores y trabajadoras, de medidas para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo en relación con las personas trabajadoras adscritas a la ejecución del contrato, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación, o el establecimiento de procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del acoso.

c)
En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y la empresa contratista o subcontratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en plantilla, deberá realizar para la ejecución del contrato, y durante todo el plazo de ejecución, al menos una nueva contratación de mujer o transformar al menos una contratación temporal de mujer en contratación indefinida. Se entenderá por plantilla desequilibrada aquélla que cuente con una representación o presencia de mujeres inferior al 40 por ciento del total de la misma.

c) Calidad del empleo y derechos laborales básicos:

1.
Al menos el 30% de la plantilla adscrita a la ejecución del contrato deberá ser indefinida. Esta obligación no será exigida en los casos en los que el porcentaje de contratación indefinida de la empresa sea superior al 80% del total de la plantilla.

El porcentaje se computará con relación al número total de trabajadores necesarios para la ejecución del contrato, incluido en dicho cómputo el de las empresas subcontratistas asignado a la ejecución del contrato.

2.
Con independencia de la obligación anterior relativa al personal adscrito a la ejecución del contrato, en los contratos sometidos a la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, las empresas deberán contar con un número de personas trabajadoras indefinidas no inferior a los porcentajes establecidos con carácter obligatorio dicha Ley 32/2006. 

3.
La empresa adjudicataria deberá garantizar en la ejecución del contrato el respeto de los derechos laborales básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellas, las referidas a la libertad sindical y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social y la abolición del trabajo infantil.

26.3.- De la seguridad y salud laboral: 

La empresa contratista y las subcontratistas, si las hubiere, deberán:
a)
Disponer de un procedimiento de inspecciones periódicas en la obra y/o prestación de servicio a través de su organización preventiva siguiendo las pautas establecidas en el procedimiento de comprobación específico del Plan de Prevención. En dicho procedimiento deberá incluirse la comprobación periódica de las medidas de protección colectiva previstas en la Evaluación de Riesgos/Plan de Seguridad y Salud, así como el uso efectivo de los EPIs.

b)
Disponer de personas que, conforme al plan de prevención, ejercen funciones de dirección y han recibido la formación necesaria para integrar la prevención de riesgos laborales en el conjunto de sus actividades y decisiones. 

c)
La empresa contratista nombrará por cada obra un responsable de seguridad y salud perteneciente a la empresa, que tenga formación especializada en prevención y que gestione el Plan de prevención de riesgos laborales.

d)
Promover la coordinación mediante reuniones periódicas del coordinador de seguridad (y en el caso de que no corresponda su nombramiento, la dirección facultativa), la persona responsable de seguridad y salud designada por la empresa y el delegado o delegada de prevención elegida por los trabajadores y las trabajadoras.

e)
Cuando en la ejecución del contrato se incorporen personas trabajadoras inmigrantes, proveer procedimientos que permitan una comunicación eficaz para garantizar un sistema de prevención adecuado
27. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Lugar:
Gobierno Vasco – Departamento de Sanidad

Dirección de Servicios y Régimen Económico


C/. Donostia-San Sebastián, 1 – 4.ª planta Edificio Lakua II


01010 Vitoria-Gasteiz

En caso de licitación electrónica: Pag_Web
No es el caso.
27.1- Medios para anunciar, en su caso, el envío de la oferta por correo postal:

Tfno: 945-01.91.77.
Fax: 945-01.93.01.
28. CLASIFICACIÓN O CONDICIONES DE SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y DE SOLVENCIA TÉCNICA REQUERIDAS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO:

En el caso de que, como medio de acreditar la solvencia, se exija una declaración indicando la maquinaria y equipos técnicos del que se dispondrá para la ejecución del trabajo, se adjuntará a la declaración la documentación acreditativa de la adecuación de dichos medios a la normativa de seguridad que les sea de aplicación. Entre otros, el Real Decreto1435/1992 y demás derivados de la Directiva europea de máquinas y el Real Decreto 1215/1997 sobre utilización de equipos de trabajo.

28.1.- En el caso de exigirse clasificación: No se exige.
28.1.1.- Clasificación exigida: 
28.1.2.- En defecto de dicha clasificación, las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea acreditarán por los medios fijados a continuación los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica conforme a los artículos 16 y 17 de la LCAP:

a) Medios de acreditación:

- Solvencia económica y financiera:

- Solvencia técnica:

b) Requisitos:

28.2.- Contratos cuyo presupuesto es inferior a 350.000,00 euros, o se encuentran exceptuados de clasificación: los licitadores acreditarán por lo medios fijados a continuación los siguientes requisitos de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica conforme a los artículos 64 y 65 de la LCSP:

28.2.1.- Medios de acreditación:

- Solvencia económica y financiera:

Justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos profesionales (póliza y último recibo).

- Solvencia técnica:

Relación de obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término.

28.2.2.- Requisitos:

28.3.- En el caso de que el anexo III del pliego contemple concretos medios personales o materiales, el licitador deberá suscribir y presentar el compromiso de adscribir a la ejecución del contrato dichos medios, según el modelo recogido en el citado anexo III.

29. CRITERIOS OBJETIVOS DE ADJUDICACIÓN:




29.1.- Existencia de un único criterio de adjudicación: Precio mas bajo (sí/no): No.

29.2.- Criterios objetivos que han de servir de base a la adjudicación relacionados por orden decreciente de importancia, por la ponderación que se les atribuye, junto con las fórmulas establecidas para su valoración (la valoración de los criterios valorables mediante aplicación de fórmulas se realizará en la última fase de valoración):

Calidad, valor técnico del a oferta y Programa de Trabajo (máximo 35 puntos).

a)
Se valorará la coherencia interna de la oferta con 10 puntos. Se distribuyen los 10 puntos entre los capítulos de obra, proporcionales a su importancia cuantitativa dentro del presupuesto global. Para el cálculo de la puntuación se sumarán los correspondientes a los capítulos, siempre que se aproximen a la media o estén justificados.

b)
Se valorará con 5 puntos el análisis del proyecto y del proceso constructivo, indicando las posibles dificultades técnicas y constructivas, así como un estudio de medidas propuestas para minimizar las incidencias sobre la operatividad de otras instalaciones cercanas a la obra, en caso de que exista esta posibilidad.

c)
Se valorará con 10 puntos las características técnicas de los elementos ofertados en función de las certificaciones de calidad aportadas relativas a materiales. A fin de valorar este criterio, se podrá acompañar de cuanta documentación se considere oportuna sobre la ejecución prevista, descripción de los materiales, instalaciones, catálogos, subcontratistas, etc.
d)
Se valorará con 6 puntos la aportación de un programa de trabajo, que contendrá:

1.
El plan de ejecución previsto en forma de PERT y GANTT, incluyendo todas las actividades y según el personal y maquinaria adscritos a la obra.

2.
La metodología para la actualización del programa en el caso de posibles desfases en la obra.

e)
Se valorará con otros 4 puntos la presentación de un estudio de las actividades críticas que condicionan la obra y los condicionantes externos y climatológicos.


Precio (máximo 30 puntos).


Se asignará la puntuación máxima a la oferta más económica. El resto de ofertas se puntuarán proporcionalmente a la anterior.


Las ofertas que estén por debajo del 20% de la media de las ofertas admitidas podrán ser consideradas como ofertas desproporcionadas, en cuyo caso podrá ser requerida del licitador una justificación de la valoración de su oferta y que precise las condiciones de la misma.


Plazo de ejecución (máximo 25 puntos).


Se otorgará la mayor puntuación a la oferta que presente menor plazo de ejecución y no se asignará ninguna puntuación en este apartado a quien no oferte reducción alguna del plazo de 2 meses. Los plazos intermedios se valorarán mediante interpolación lineal entre ambos extremos.


Plazo de garantía (máximo 10 puntos).


Se valorará el plazo de garantía adicional al establecido en el presente pliego de cláusulas administrativas particulares, puntuando los dos primeros años adicionales con 3 puntos y cada uno de los restantes con 2 puntos.

29.3.- Supuesto excepcional en que se dará preponderancia a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor (sí/no): constitución de un comité de expertos o evaluación por organismo técnico especializado identificado. No.

29.4.- En su caso, fases de valoración de las proposiciones en que operarán los distintos criterios de adjudicación, numeradas por el orden en que operarán y umbral mínimo de puntuación exigido (la valoración del precio u oferta económica se realizará en la última fase de valoración): De acuerdo con lo establecido en el artículo 134 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, no exigiéndose umbrales mínimos de puntuación.

29.5.- Límites que permiten apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las bajas cuando el único criterio valorable sea el precio: los derivados del artículo 85 del Reglamento General de la LCAP. No es el caso.

29.6.- En su caso, criterios objetivos en función de los cuales se parciarían los valores anormales o desproporcionados cuando para la adjudicación deba considerarse mas de un criterio de adjudicación. No hay.
30. DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR QUIEN LICITA (al objeto de valorar los criterios de adjudicación fijados en el punto 29 de esta carátula):

30.1.- Se detallará la documentación que se ha de  de acompañar en el  sobre A  para la valoración de los criterios valorables mediante fórmulas. Igualmente la que se debe integrar en el sobre C para la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Sobre A: documentación para la valoración de los criterios valorables mediante fórmulas.

Se incluirá la documentación mencionada en la cláusula 7.3 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como todos los datos que puedan ser objeto de valoración mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas matemáticas (precio, plazo de ejecución y plazo de garantía).
De acuerdo con lo establecido en dicha cláusula, deberá incluirse en este sobre una relación de precios unitarios de todas y cada una de las unidades de obra que componen el proyecto, un presupuesto de ejecución material y un presupuesto de ejecución por contrata. Los licitadores en sus ofertas deberán respetar el presupuesto de licitación establecido en el punto 9 de esta carátula y cada uno de los precios unitarios establecidos en el presupuesto del proyecto. No será admitida, consiguientemente, ninguna proposición en la que uno o varios de los precios unitarios ofertados supere el importe de los establecidos en el proyecto, y ello incluso en el caso de que el precio total ofertado no supere el presupuesto de licitación.
Tanto los precios unitarios, como el resultado de multiplicar dichos precios unitarios por la cantidades correspondientes se consignarán con dos decimales. Será causa de exclusión la inexactitud de las operaciones, tanto en la multiplicación de cada precio unitario por la cantidad establecida, como en la suma total de todos los elementos de la obra, por lo que se evitará la utilización en las operaciones de decimales ocultos que puedan distorsionar la exactitud del resultado.
Sobre C: documentación para la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.

Se incluirá la documentación necesaria para la valoración de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, es decir, el Programa de Trabajo y aquella que permita valorar la calidad y el valor técnico de la oferta: análisis del proyecto y del proceso constructivo, descripción de los materiales, catálogos, subcontratistas, estudio de las actividades críticas que condicionan la obra, etc.

30.2.- Si entre los citados criterios se contempla el concepto «otras mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación», se estará a lo previsto en la cláusula 7.3.3. y anexo II del pliego, teniendo en cuenta, en el caso de que se encuentren fijados, los siguientes límites y condiciones: No es el caso.
Número total no superior a ……, sobre los siguientes elementos o sistemas y en la condiciones que se señalan:

31. EN LA ADJUDICACIÓN SE APLICARÁN LAS PREFERENCIAS CONTEMPLADAS EN LA CLÁUSULA 8.4. DEL PLIEGO.

32. OTRAS ESPECIFICACIONES DEL PRESENTE CONTRATO ADICIONALES A LAS INDICADAS EN EL PLIEGO: No hay.
     
33.
SE CONTEMPLA LA CELEBRACIÓN DE UNA SUBASTA ELECTRÓNICA (si/no): No.
34.
CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOMABIENTALES EN EL PROCEDIMIENTO Y EN EL CONTRATO. 
En dicho cuadro se señalará con un “SI” la casilla correspondiente a la incorporación de los aspectos referidos

	Criterios
	Inserción laboral
	Igualdad de mujeres y hombres 
	Prevención de Riesgos Laborales
	Medioambientales

	Objeto del contrato
	
	
	
	

	Criterios de solvencia técnica y profesional
	
	
	
	

	Especificaciones técnicas
	
	
	
	

	Criterios de adjudicación
	
	
	
	

	Condiciones especiales de ejecución
	Sí
	Sí
	Sí
	


ANEXO “0”

Colectivos de personas en especial dificultad para acceder al empleo

a) Las personas perceptoras de renta básica  (acreditado por certificación del servicio social de base correspondiente, acreditativo de ser beneficiario/a del citado programa) que hayan suscrito un convenio de inserción.

b) Las mujeres mayores de 30 años para las cuales esta contratación sea su primera experiencia laboral, así como aquéllas contratadas después de cinco años de inactividad.(acreditado con un informe de vida laboral.)

c) Las personas con discapacidad que tengan reconocida una minusvalía igual o superior al 33%. (acreditado con certificado de minusvalía expedido por el organismo oficial competente)

d) Las víctimas de violencia doméstica, entendiendo que se encuentran en esta situación quienes hayan sufrido violencia física o psíquica ejercida por su cónyuge o por la personas que haya estado ligada a ella de forma estable por análoga relación de afectividad, o por sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que estos hechos hayan sido acreditados mediante sentencia condenatoria u orden de protección a favor de la víctima o, excepcionalmente, mediante informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la persona denunciante es víctima de la referida violencia en tanto se tramita la orden de protección.

e) Las personas que padecen una enfermedad mental (acreditado con un informe médico).

f) El padre o la madre de una familia monoparental, siempre que figuren inscritas como paradas con una antigüedad mínima de tres meses. A estos efectos se entiende que se encuentra en esta situación aquella persona que tenga a su cargo uno o varios descendientes que no desempeñen actividad retribuida. (acreditado con certificado de convivencia, copia del Libro de Familia y declaración jurada de que tiene a su cargo a uno o varios descendientes que no desempeñan actividad retribuida, así como certificado expedido por el correspondiente Servicio Público de Empleo de ámbito autonómico o estatal relativo a los periodos de inscripción como desempleada).
g) Las personas inmigrantes extracomunitarias inscritas como desempleadas un periodo mínimo de 6 meses continuados. (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Público de Empleo de ámbito autonómico o estatal relativo a los periodos de inscripción como desempleada)

h) Las personas desempleadas de larga duración inscritas de forma continuada como demandante de empleo en el servicio público correspondiente al menos durante 12 meses. (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Público de Empleo de ámbito autonómico o estatal relativo a los periodos de inscripción como desempleada)

i) Las personas mayores de 45 años inscritos como parados al menos durante 3 meses continuados. (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Público de Empleo de ámbito autonómico o estatal relativo a los periodos de inscripción como desempleada)

j) Las personas jóvenes comprendidas entre los 16 y los 30 años de edad, que figuren inscritos como parados entre 5 y 12 meses continuados. (acreditado con certificado expedido por el correspondiente Servicio Público de Empleo de ámbito autonómico o estatal relativo a los periodos de inscripción como desempleada).

k) Las personas procedentes de instituciones de protección de menores siempre que el proceso de inserción laboral se inicie en los doce meses siguientes a su salida (acreditado con la correspondiente Certificación institucional.)

l) Personas extoxicómanas (exalcohólicas y exdrogadictas), considerando como tales a aquéllas que, habiendo superado a juicio del equipo terapéutico correspondiente las fases de desintoxicación y deshabituación, lleven más de 6 meses de tratamiento continuado. (acreditado con certificado del Centro de Salud correspondiente)

m) Personas internas en centros penitenciarios que carezcan de cualquier contrato de trabajo y cuyo régimen penitenciario les permita acceder a un puesto de trabajo, y personas ex-reclusas, inscritas como desempleadas, siempre que la contratación se celebre durante los 12 meses posteriores a su liberación. (acreditado con la correspondiente Certificación institucional.)

n) Cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera una intervención o actuación específica para la inserción laboral (acreditado por los  Servicios Sociales de Base).

o) Las personas que sufran o hayan sufrido la acción terrorista o la de personas que, integradas en bandas o grupos armados, actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana. Serán consideradas igualmente, aún cuando los responsables no estén formalmente integrados en grupos o bandas constituidas con tal fin pero tengan el mismo propósito.

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS POR EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN ABIERTO.
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VII.- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

I.- OBJETO Y CUESTIONES GENERALES DEL CONTRATO

1.- OBJETO DEL CONTRATO.


1.1.- El objeto del contrato lo constituye la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto aprobado por la Administración, descritas en el punto 1 de la carátula del presente pliego.


1.2.- La obra se ejecutará según el proyecto redactado. De los documentos integrantes del proyecto tendrán carácter contractual los que se expresan en el punto 1.3 de la carátula, así como el presente pliego de cláusulas administrativas particulares y su carátula que deberá ser firmado en prueba de conformidad por la empresa adjudicataria en el acto de formalización del contrato.


1.3.- Se podrán ofertar las variantes que respondan a los requisitos y modalidades de presentación señalados en el punto 1.6 de la carátula del presente pliego y en el número máximo explicitado en dicho punto.

2.- NORMAS REGULADORAS.


2.1.- El contrato se regirá por:

a) Las cláusulas contenidas en este pliego conformadas con las especificaciones de su carátula.

b) La Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.

c) El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de octubre, (RGLCAP), en cuanto no se oponga a lo prevenido en la LCSP.

d) El Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas generales para la Contratación de Obras del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

e) Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

f) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

g) La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

h) La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

i) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

j) La Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, sobre tramitación telemática de determinados procedimientos y actuaciones previstas en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.

k) Por cualesquiera otras disposiciones que regulen la contratación tanto a nivel estatal como de la Comunidad Autónoma de Euskadi y que resulten aplicables en el ámbito de la misma.


2.2.- El desconocimiento del contrato en cualquiera de sus términos, de los documentos anejos al mismo, o de las instrucciones, pliegos o normas de toda índole dictados por la Administración que puedan tener aplicación de en la ejecución de lo pactado, no eximirá al empresario de la obligación de su cumplimiento.

3.- PRESUPUESTO DEL CONTRATO, EXISTENCIA DE CRÉDITO Y PRECIO DEL CONTRATO.


3.1.- El importe del presupuesto formulado por la Administración es el que figura en el punto 9 de la carátula del presente pliego, dividido en las anualidades previstas en el punto 10 de la misma.


3.2.- Existe el crédito preciso para atender a las obligaciones económicas que se deriven para la Administración del cumplimiento de este contrato, siendo su consignación presupuestaria la que aparece en el punto 10 de la carátula de este pliego.


3.3.- El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el presupuesto formulado por la Administración.


Ahora bien, respetando ese límite y la oferta realizada por la empresa adjudicataria, de requerirse en el procedimiento, los precios unitarios que regirán durante la ejecución del mismo serán los ofertados por la empresa contratista en su proposición.


3.4.- El sistema de retribución a tanto alzado adoptado en el apartado 10 de la carátula, se configura como de precio cerrado, lo que lleva a que el precio ofertado se mantenga invariable, no siendo asumibles las modificaciones del contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto sometido a licitación.

4.- REVISIÓN DE PRECIOS.


4.1.- La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura de la empresa contratista.


4.2.- No obstante, en lo referente a la revisión de precios se estará a lo consignado en el punto 14 de la carátula de este pliego, teniendo presente lo establecido en el Título III Capítulo II de la LCSP y concordantes del RGLCAP.


4.3.- En el supuesto de que la carátula no contemple la revisión de precios, dicha circunstancia no se modificará por la prórroga del plazo de ejecución siempre que ésta no esté motivada por causa imputable a la Administración o por casos de fuerza mayor entendiendo por tal los establecidos en el artículo 214 de la LCSP.


4.4.- En el supuesto de que la carátula contemple la revisión de precios, ésta únicamente procederá cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el porcentaje del 20 por 100 ni el primer año de ejecución, contado desde la adjudicación pueden ser objeto de revisión. 


La revisión de precios se practicará periódicamente con ocasión de la relación valorada de las obras ejecutadas en cada periodo, recogiéndose en una sola certificación la obra ejecutada y su revisión.

5.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.


5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que resulte de la adjudicación del mismo y no podrá superar el plazo máximo fijado por la Administración en el punto 12 de la carátula del presente pliego, atendiéndose en cuanto a los plazos de cumplimiento parcial a lo establecido en el punto 12.1 de la misma.


Los plazos de ejecución comenzarán a contar a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.


5.2.- El plazo contractual sólo será prorrogable cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.

6.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN.


La adjudicación del presente contrato se llevará a cabo por el procedimiento previsto en el artículo 122, punto 2 de la Ley de Contratos del Sector Público y desarrollada en los artículos 141 y siguientes del citado texto legal.

II.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA

7.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACIÓN EXIGIDA.


7.1.- NORMAS GENERALES.-


Podrán presentar ofertas en la licitación objeto del contrato y en la forma que se especifica más adelante, las personas físicas o jurídicas, españolas o extranjeras, con plena capacidad de obrar y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional o, en su caso, la clasificación. 


No podrán concurrir a la licitación las empresas que hayan participado en la elaboración, en su caso, de las especificaciones técnicas de la presente contratación, siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.


Tampoco podrán concurrir las empresas adjudicatarias del contrato de consultoría y asistencia que tenga por objeto la vigilancia, supervisión, control y dirección de las obras objeto de esta contratación, ni las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el Artículo 42 del Código de Comercio.

La presentación de proposiciones presume por parte de quien licita la aceptación incondicionada de las cláusulas de este Pliego con las especificaciones de su carátula, incluyendo las estipulaciones contrarias al pliego de cláusulas administrativas generales que se incluyan a tenor del artículo 99 de la Ley, la conformidad con el proyecto a expensas de la comprobación del replanteo y del resto de los documentos contractuales, en su totalidad y sin salvedad alguna, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación de la obra.


Cada licitador no podrá presentar más de una proposición (sin perjuicio de las variantes que en su caso autorice la carátula) ni individualmente ni como miembro de más de una unión temporal de empresas, y quien licite individualmente no podrá suscribir propuesta en unión temporal con otros. La contravención de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las ofertas suscritas en contravención a las mismas.


7.2.- PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN.-


Para participar en la presente licitación, quienes hubieren de proponer deberán presentar, dentro del plazo establecido en el anuncio de la licitación y en las dependencias que se indican en el punto 27 de la carátula de este pliego, dos sobres cerrados (A y B) cuando sólo exista un único criterio de adjudicación o tres sobres A, B y C cuando exista más de un criterio, salvo en el supuesto previsto en el último párrafo de la cláusula 7.3.4 siguiente (diferentes fases de valoración) en cuyo caso el número de sobres será mayor. Cada sobre contendrá la documentación que luego se indicará, especificando en cada uno de ellos la obra a la que se concurre, denominación de la empresa, nombre y apellidos de quien firme la proposición y el carácter con que lo hace, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico, todo ello de forma legible. Los sobres deberán estar, necesariamente, firmados por quien licite o persona que le represente. En el caso de que liciten varias empresas en unión temporal de empresas los sobres serán firmados por todas ellas.


En el caso de que el/la licitador/a envíe su proposición por correo postal, deberá justificar la fecha de imposición del envío en la oficina de Correos y anunciar al órgano de contratación, mediante alguno de los medios señalados en el punto 27.1 de la carátula, la remisión por correo postal de la oferta. Ambas actuaciones, envío de la proposición y anuncio al órgano de contratación, deberán realizarse con anterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo de presentación señalado en el anuncio.


Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo de presentación señalado en el anuncio. Transcurridos diez días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso.


El envío del anuncio al órgano de contratación por correo electrónico sólo será válido si, además de estar autorizado por el punto 27.1 de la carátula, existe constancia de la transmisión y recepción, de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente a quien remite y a quien va destinado. En este supuesto, se procederá a la obtención de copia impresa y a su registro, que se incorporará al expediente.

7.3.- SOBRE «A»: PROPOSICIÓN ECONÓMICA, DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION  VALORABLES CON FORMULAS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.-


Contendrá en hoja independiente una relación del contenido del sobre, enunciado numéricamente; y, además, los siguientes documentos:



7.3.1.- Proposición económica.- Se presentará una sola proposición económica firmada por quien licite o persona que le represente (en el caso de que se licite en unión temporal de empresas deberán firmar los representantes de todas las empresas que licitan en unión temporal), redactada conforme al modelo que figura como anexo I, incluyéndose en el precio ofertado todos los conceptos, incluido el beneficio industrial de la empresa contratista, los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal excepto el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA.), que se indicará como partida independiente.

Cuando el punto 1.6 de la carátula del pliego autorice la presentación de variantes, además de la proposición económica referida al proyecto base aprobado por la Administración, este sobre podrá incluir una proposición económica por cada variante que formule quien licita. La proposición económica correspondiente a cada variante se formulará, igualmente, conforme al modelo que figura en el anexo I e incluirá los conceptos y condiciones señalados en el párrafo anterior.



7.3.2.- En relación con la proposición económica formulada para la base y, en su caso, también para cada variante, habrán de incluirse:

a) Relación de precios unitarios de ejecución material de todas y cada una de las unidades de obra que componen el proyecto, redactados en letra, y teniendo en cuenta que los precios de ejecución material no deben incluir en esta relación el porcentaje de gastos generales ni el beneficio industrial. La empresa licitadora ofertará las partidas alzadas de abono íntegro a los precios que la misma decida. Las partidas alzadas a justificar, si las hubiere, serán objeto de liquidación y quien licite ofertará la misma cantidad que figure en el proyecto.

b) Presupuesto de ejecución material constituido por el resultado de aplicar a las mediciones del proyecto los precios unitarios ofertados por quien licite.

c) Presupuesto de ejecución por contrata obtenido adicionando al presupuesto de ejecución material el porcentaje correspondiente de gastos generales señalado en el punto 8.1 de la carátula y el 6 por 100 de beneficio industrial, e incrementando dicha suma en el tipo correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido que grave la ejecución de la obra.



7.3.3.- Habrán de incluirse los documentos tendentes a valorar los criterios de adjudicación establecidos en el punto 29 de la carátula valorables mediante fórmulas.

Si entre los criterios de adjudicación establecidos en el citado punto 29 se encuentre el concepto «otras mejoras consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas y no incluidas en otros criterios de adjudicación», se tendrá en cuenta lo siguiente:


Las citadas mejoras no incrementarán el precio del contrato, se ofertarán conforme al modelo del anexo II y formarán parte del contrato en el caso de que sean expresamente aceptadas por la Administración.


Dichas mejoras, con las características recogidas en el enunciado del concepto, podrán ofertarse libremente salvo que el punto 30.1 de la carátula establezca concretos límites y condiciones, en cuyo caso las mejoras que no los respeten no serán tenidas en consideración.


En cualquier caso, cada una de las mejoras ofertadas se considera independiente, de tal forma que el órgano de contratación podrá optar por incluir dentro del contrato una, varias o ninguna de ellas.



7.3.4.- En el caso de que el punto 29.4 de la carátula contempla diferentes fases de valoración de los criterios de adjudicación, en el sobre «A» se incluirá únicamente la proposición económica base, y en su caso las correspondientes a las variantes, junto con la relación de precios unitarios, el presupuesto de ejecución material y el presupuesto de ejecución por contrata. Además, se presentarán otros tantos sobres como fases de valoración (salvo la relativa al precio) se hayan establecido. En cada uno de ellos se incluirá la documentación correspondiente a una fase de valoración. Cada uno de los sobres identificará la fase de valoración a la que corresponde con mención del número de fase de valoración asignado en el punto 29.4 de la carátula y los demás datos que se detallan en la cláusula 8.2 de este pliego.



7.3.5.- Cuando se autorice por el punto 1.6 de la carátula de este pliego, los licitadores que deseen presentar variantes deberá incluir en este sobre, junto con la proposición económica, los documentos relativos a las variantes presentadas.



7.3.6.- En el caso de estimarlo preciso, la empresa podrá indicar, conforme al modelo incluido en el anexo V, las informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre que considera de carácter confidencial por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales. En ningún caso tendrá tal carácter la proposición económica realizada.


7.4.- SOBRE «B»: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA, DE CAPACIDAD Y SOLVENCIA.


Contendrá los siguientes documentos, a los que se acompañará, en hoja independiente, una relación de su contenido, enunciado numéricamente:



7.4.1.- Documento Nacional de Identidad de la persona que presente la proposición en nombre propio o como apoderado/a.



7.4.2.- Cuando quien licite sea una persona jurídica, la escritura de constitución y de modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando ese requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial. Los empresarios deberán acreditar la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato.



7.4.3.- Cuando quien licite no actúe en nombre propio o se trate de sociedad o persona jurídica, apoderamiento bastante para representar a la sociedad o entidad en cuyo nombre concurra. Dicho poder deberá estar debidamente inscrito, en su caso, en el Registro Mercantil. No obstante, si se trata de un poder para un acto concreto no será necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 94.1 del Reglamento del Registro Mercantil.



7.4.4.- Acreditación, con mención expresa de la referencia del contrato concreto, de no estar incursa/o en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en los números 1 y 2 del artículo 49 de la LCSP. Dicha acreditación podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa según los casos y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable (anexo IV) otorgada ante una autoridad administrativa, notario/a público/a u organismo profesional cualificado.


La declaración responsable comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. Sin perjuicio de ello, se exigirá con la adjudicación provisional, a la empresa que vaya a resultar adjudicataria del contrato, la presentación de los certificados correspondientes, a cuyo efecto se le concederá un plazo máximo de 15 días hábiles.



7.4.5.- Las empresas licitadoras que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Contratistas, regulado por Decreto 12/1998, de 3 de febrero, sobre Registro Oficial de Contratistas e implantación de la clasificación, mediante un procedimiento de acreditación de la capacidad para contratar, deberán presentar, únicamente, copia del certificado vigente expedido por el/la Letrado/a responsable del Registro. De tal manera que estarán eximidos de presentar y acreditar los documentos y circunstancias señalados en las cláusulas 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.4, 7.4.6 (excepto la declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas) y la clasificación a que hace referencia la cláusula 7.4.8.a) de este pliego, en este último caso siempre que el certificado de inscripción en el Registro de Contratistas contenga dicha clasificación y se encuentre vigente.


El certificado del Registro Oficial de Contratistas no exime de presentar los documentos previstos en las cláusulas 7.4.8.b), c) y d) y 7.4.9; ni la declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, a que se refiere el punto 7.4.6 que habrá de presentarse en todo caso.



7.4.6.- El alta referida al ejercicio corriente, o el último recibo, del Impuesto sobre Actividades Económicas, en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que la empresa ejerza actividades sujetas a este impuesto, o en relación con las actividades que vengan realizando a la fecha de presentación, que les faculte para su ejercicio en el ámbito territorial en que las ejercen. Además del alta o del último recibo, se presentará una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.



7.4.7.- Documentación acreditativa de la clasificación o requisitos de solvencia o que debe presentarse con ella:

a) Cuando así se consigne en el punto 28.1. de la carátula de este pliego, clasificación suficiente y no caducada, que habilite para contratar obras del Grupo, Subgrupo y Categoría allí indicadas, o en el caso de empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, la documentación acreditativa de los requisitos a que se refiere el punto 28.1.2 de la carátula.

b) Si no fuese exigible clasificación, se acompañará la documentación que acredite el cumplimiento de las condiciones de solvencia económica y financiera y de solvencia técnica conforme se disponga en el punto 28.2 de la carátula de este pliego.

c) En el caso de que el anexo III, al que remite el punto 28.3. de la carátula, exija el compromiso de adscripción de medios personales o materiales, el licitador deberá presentar firmado el compromiso de adscripción que contenga como mínimo los medios materiales y personales que se relacionan en referido anexo III.

d) Para la aplicación y acreditación de las preferencias de adjudicación contempladas en la cláusula 8.4 de este pliego deberá aportarse la siguiente documentación:

1.-
Para la preferencia señalada en la letra a) de la referida cláusula, el documento TC2 de la Seguridad Social acreditativo del personal integrado en la empresa, y declaración firmada por la empresa indicando el número de trabajadores con porcentaje de discapacidad igual o superior al 33%.
2.-
Para la preferencia señalada en la letra b) compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30% de sus puestos de trabajo con personas pertenecientes a los colectivos recogidos en la disposición adicional sexta de la LCSP y la documentación acreditativa de encontrarse sujeta la Disposición Adicional Novena de la Ley 12/2001 de 9 de Julio, de medidas urgentes del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.

3.-
Para la preferencia señalada en la letra c) la que acredite que la entidad está reconocida como de Comercio Justo.

4.-
Para la preferencia señalada en la letra d) figurar inscrita en le correspondiente Registro Oficial.

Y con carácter general además la documentación acreditativa de que cumple las condiciones requeridas en dicha legislación para la aplicación de la preferencia.



7.4.8.- Cuando así se requiera en el punto 16.1 de la carátula del pliego, quien licite deberá prestar la garantía provisional, que no podrá ser superior a un 3% del presupuesto del contrato, que se constituirá en la forma en que se indica a continuación:


La garantía podrá ser constituida en metálico o en valores de Deuda Pública.


También podrá ser constituida la garantía mediante aval prestado por Banco, Caja de Ahorros, Cooperativa de Crédito, Establecimientos Financieros de Crédito y Sociedad de Garantía Recíproca debidamente autorizados o mediante contrato de seguro de caución celebrado con entidad aseguradora autorizada para operar en España en el ramo de caución.


El metálico, los títulos, los certificados, el aval o la póliza del contrato de seguro de caución se depositarán en la Tesorería General del País Vasco o en la del Ente Público Osakidetza. 


La garantía provisional podrá ser sustituida por la certificación expedida por la Tesorería General del País Vasco o la del Ente Público de Osakidetza, según corresponda, de la existencia de la garantía global, de la suficiencia de la misma, así como, de la inmovilización del importe de la garantía a constituir.



7.4.9.- En el caso de estimarlo preciso, la empresa podrá indicar, conforme al modelo incluido en el anexo V, las informaciones y aspectos de la oferta incluidos en este sobre que considera de carácter confidencial por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales.



7.4.10.- Cuando varias empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal de empresas, cada una de las empresas que la componen deberá acreditar su capacidad de obrar y su solvencia conforme a lo establecido en las cláusulas anteriores, esto es, la documentación relativa al sobre «B» deberá ser aportada por todos y cada uno de sus miembros, con las siguientes particularidades: 

a) A efectos del cumplimiento del requisito de clasificación exigido, en su caso, en el punto 28.1 de la carátula, se aplicará lo establecido en el artículo 56 del LCSP, acumulándose las clasificaciones acreditadas por cada uno de los integrantes de la unión temporal siempre que todas las empresas que concurren en unión temporal hayan acreditado clasificación como contratista de obras.

b) Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión temporal empresas nacionales, extranjeras no comunitarias o extranjeras comunitarias, las dos primeras deberán acreditar su clasificación y las últimas, en defecto de ésta, su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica.

c) La garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las empresas participantes en la unión, siempre que en conjunto se alcance la cuantía requerida en el punto 161 de la carátula de este pliego, y se garantice solidariamente a todas las empresas integrantes de la unión temporal.


Quienes liciten en unión temporal deberán presentar, así mismo, un escrito de proposición en el que se indiquen los nombres y circunstancias de las empresas que la suscriben, la participación de cada una de ellas y el nombramiento de la persona física representante o apoderada única con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven del contrato, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados para cobros y pagos de cuantía significativa, así como el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicataria. Este documento deberá estar firmado por la representación de cada una de las empresas componentes de la unión. Sólo en el caso de que el contrato sea adjudicado a la unión temporal se deberá formalizar la misma en escritura pública. 


7.5.- SOBRE  <C> DOCUMENTACIÖN RELATIVA A LOS CRITERIOS VALORABLES MEDIANTE UN JUICIO DE VALOR.

         En este se sobre se acompañará la documentación  que venga señalada en el apartado 30.1 de la caratula tendente a valorar los criterios valorables mediante un juicio de valor.


7.6.- NOTAS ACLARATORIAS SOBRE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.



7.5.1.- Quien licite podrá presentar la documentación exigida mediante original o mediante copia de la misma debidamente compulsada bien por la Administración contratante o bien por notario/a, a excepción de aquellos documentos que acrediten la constitución de garantía provisional que deberá ser en todo caso original.



7.5.2.- En cuanto a la documentación a presentar en el sobre «B» por las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea, al igual que por las demás empresas extranjeras, se estará a lo dispuesto en el anexo VI de este pliego.



7.5.3.- No se exigirá el depósito en la Tesorería de la garantía provisional cuando ésta estuviera constituida en forma de aval o mediante contrato de seguro de caución, en cuyo caso se constituirá ante el órgano de contratación y se presentará en la secretaría de la mesa de contratación.



7.5.4.- Agotados los plazos para la interposición de los recursos contra la adjudicación sin que se hayan interpuesto, la documentación que se acompaña a las proposiciones quedará a disposición de quienes hubieran licitado.


No obstante, transcurrido el plazo de tres meses desde la firmeza de la adjudicación, la Administración podrá disponer sobre la destrucción de la documentación aportada por quienes hubieren licitado cuando éstos no hayan procedido a su retirada.



7.5.5.- La documentación presentada deberá estar redactada en uno de los dos idiomas oficiales de la Comunidad Autónoma (euskera o castellano). En el caso de que se encuentre redactada en otra lengua deberá acompañarse la correspondiente traducción oficial.


7.7.- COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.-


La Administración podrá comprobar, tanto antes como después de la adjudicación y en el curso del contrato, la veracidad del contenido de los documentos incluidos en los sobres, entendiéndose que la falsedad de los datos y circunstancias presentados por la empresa puede ser causa de resolución del contrato, en su caso, por incumplimiento imputable a la empresa licitadora, con pérdida de la garantía provisional constituida o, en su caso, indemnización por valor de aquélla si no se ha constituido o si no se exige su constitución en el punto 16.1 de la carátula del pliego, debiendo indemnizar, además, a la Administración los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada.

III.- CLÁUSULAS PROPIAS DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN

8.- CLÁUSULAS PROPIAS DE LA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN


8.1.- APERTURA Y CALIFICACIÓN DEL SOBRE «B» JUNTO EN SU CASO DEL SOBRE <C> CUANDO EXISTA MÁS DE UN CRITERIO DE VALORACIÓN.-


La mesa de contratación examinará con carácter previo el contenido del sobre «B» y calificará previamente los documentos presentados por quienes hayan licitado en tiempo y forma.


Si la mesa de contratación observase defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará verbalmente a quienes hayan licitado. Sin perjuicio de lo anterior, las circunstancias reseñadas deberán hacerse públicas a través de anuncios del citado órgano colegiado, concediéndose un plazo no superior a tres días hábiles para que los/las licitadores/as los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación.


Al margen de la subsanación a que se refiere el párrafo anterior, la mesa de contratación, a efectos de la comprobación de los requisitos de capacidad y solvencia, podrá recabar del empresario aclaraciones sobre certificados y documentos presentados o requerirle para la presentación de otros complementarios, lo que deberá cumplimentar en el plazo de cinco días sin que puedan presentarse después de la declaración de admisión a que se refiere el párrafo siguiente.


Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones, la mesa de contratación procederá a determinar las empresas que se ajustan a los requisitos capacidad y de solvencia a que se refieren la cláusula 7.4 de este pliego y el punto 28 de su carátula, y se pronunciará expresamente sobre los admitidos a licitación, los rechazados y las causas de su rechazo.


Cuando diversos criterios objetivos sirvan de base a la adjudicación, la mesa de contratación, tras la calificación del sobre B procederá a abrir el sobre C y a comprobar si constan todos los documentos exigidos en el punto 30.1 de la carátula, y remitirá la documentación relativa a los criterios de adjudicación  a la Dirección promotora de la contratación para que por los servicios técnicos oportunos se proceda a elaborar informe técnico sobre las ofertas en el que se analicen y valoren los criterios de adjudicación referidos


8.2.- APERTURA PÚBLICA DE LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS CONTENIDAS EN EL SOBRE «A».-


La mesa de contratación en el lugar, día y hora señalados en el anuncio de licitación comunicará en acto público y en los términos establecidos en el artículo 83 del RGLCAP el número de proposiciones recibidas y el nombre de los licitadores, y en el mismo acto notificará el resultado de la calificación de los documentos del sobre «B» con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión, procediéndose seguidamente a la apertura de las proposiciones económicas de las ofertas admitidas contenidas en el sobre «A» y a la lectura de las mismas.


En el caso de que el punto 29.4 de la carátula contemple diferentes fases de valoración de los criterios de adjudicación, con anterioridad a la apertura pública del sobre que contiene la proposición económica, la mesa de contratación abrirá por el orden establecido en el citado punto 29.4 los sobres que contienen la documentación relativa a las distintas fases, salvo la que contiene la proposición económica, y previos los informes técnicos pertinentes determinará las proposiciones admitidas que pasan a la siguiente fase, las rechazadas y la causa del rechazo. En el acto público de apertura de las proposiciones u ofertas económicas y con anterioridad a la apertura de éstas, los licitadores serán informados del resultado de las valoraciones de las ofertas técnicas de las empresas admitidas a licitación.


8.2.1.- No se aceptarán aquellas proposiciones:

a) Que tengan contradicciones, omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administración estime fundamental para considerar la oferta.

b) Que no guarden concordancia con la documentación examinada y admitida.

c) Que excedan del presupuesto de licitación.

d) Que varíen sustancialmente el modelo de proposición establecido en el anexo I.

e) Que comporten error manifiesto en el importe de la proposición.

f) En las que existiese reconocimiento por parte de quien licite de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable.

g) Las que vengan suscritas con la forma del empresario individual o representante de la empresa social.



8.2.2.- Cuando solo exista un criterio de ajudicación, la mesa de contratación, en el mismo acto, efectuará propuesta de adjudicación provisional al postor que oferte el precio más bajo e invitará a los/las licitadores/as asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen oportunas, las cuales deberán formularse por escrito en el plazo máximo de dos días hábiles siguientes al de aquel acto y se dirigirán al órgano de contratación, el cual, previo informe de la mesa de contratación resolverá el procedimiento, con pronunciamiento expreso sobre las reclamaciones presentadas, en la adjudicación del contrato.


8.3.- INFORMES TÉCNICOS.-


Cuando existan diversos criterios objetivos que sirvan de base a la adjudicación, la evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicación de fórmulas se realizará trás efectuar previamente la de aquellos criterios en que no concurra esta circusntancia, dejándose constancia documental  de todo ello en el expediente. Dichos informes deberán ser remitidos a la mesa de contratación, para que ésta eleve las proposiciones, las actas, el informe técnico, la propuesta de adjudicación que efectúe y las observaciones que estime pertinentes al órgano de contratación. La mesa de contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere precisos en orden a la adjudicación de la contratación.


Cuando se haya dado preponderancia en el apartado 29.2 de la carátula a criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité de expertos encargado de realizar la evaluación de las ofertas o se encomendará ésta al organismo técnico especializado identificado en el punto 29.3 de la carátula de este pliego.


En el caso de que la carátula del pliego haya establecido diferentes fases de valoración la valoración de los aspectos técnicos de la oferta será realizada con anterioridad a la apertura pública de la proposición económica.


De preveerse en el apartado 33 de la carátula podrá celebarse una subasta electrónica coforme al artículo 132 de la LCSP, articulada como un proceso iterativo, que tiene lugar tras una primera evaluación completa de las ofertas, para la presentación de mejoras en los precios o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las ofertas que las mejoren en su conjunto.


8.4.- PREFERENCIAS EN LA ADJUDICACIÓN.-


Una vez determinada la oferta más ventajosa y antes de formular la propuesta de adjudicación provisional, la mesa de contratación aplicará las preferencias de adjudicación siempre que el licitador haya aportado la documentación a que se refiere la cláusula 7.4.8 del presente pliego. Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones de las empresas que se señalan a continuación, siempre y cuando igualen a la más ventajosa desde el punto de vista de los criterios objetivos de adjudicación:

a) La empresa que en el momento de acreditar la solvencia técnica cuente en su plantilla con el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100, siempre que dicho porcentaje no sea inferior al 2 por 100 de su plantilla.

b) Las empresas dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de exclusión social, reguladas en la Disposición Adicional Novena de la Ley 12/2007, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo.

c) En los contratos que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo, las entidades reconocidas como Organizaciones de Comercio Justo.

d) En el caso de contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial las presentadas por entidades sin ánimo de lucro.


En la aplicación de la preferencia tendrá prioridad la proposición de la empresa que reúna más de una de las características indicadas. Los eventuales empates se resolverán en el caso de concurso, a favor de la oferta que según el orden de prioridad establecido tenga mejor puntuación en uno de los criterios de adjudicación; y, en el caso de subasta, por sorteo.


En el caso de uniones temporales de empresas, las preferencias se entenderán en proporción al porcentaje de cada licitador en la misma.


8.5.-  PROPUESTA DE ADJUDICACION PROVISIONAL DEL CONTRATO.-


Por último, la mesa de contratación elevará al órgano de contratación dichas proposiciones clasificadas por orden decreciente, las Actas, el resto de la documentación técnica aportada, junto con la propuesta de adjudicación provisional y las observaciones que estime pertinentes. Con anterioridad a la propuesta de adjudicación podrá requerirse a los oferentes para que formulen por escrito las aclaraciones necesarias para la compresión de algún aspecto de las ofertas. En ningún caso, se admitirá que en el proceso de aclaraciones el licitador varíe los términos expresados de la oferta. Solo puede ser considerada la información que facilite el análisis de la solución propuesta inicialmente.


8.6.- ACCESO VIRTUAL A LA APERTURA.


La Administración facilitará, en función de los recursos técnicos disponibles, el acceso virtual a dichos actos de apertura pública por los interesados en el procedimiento. 


A los efectos prácticos de la visualización del Acto de Apertura, el Gobierno Vasco ha instalado una cámara web en la sala donde se efectúan los actos de apertura. Las imágenes generadas por la cámara web serán transmitidas por Internet mediante un procedimiento del streamming en formato adaptado al programa de visualización «Real Player».


Es posible obtener, de forma gratuita, el programa «Real Player» en la dirección www.realplayer.com. Para la apertura, el Gobierno Vasco facilitará la dirección de streamming a través de las funcionalidades de Visualización del Acto de Apertura de la Aplicación de Licitación Electrónica.

9.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO.


9.1.- El órgano de contratación adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya presentado la proposición que resulte económicamente más ventajosa.


9.2.- La resolución de adjudicación provisional motivada deberá notificarse a quienes hubiesen participado en la licitación y publicarse en un diario oficial o en el perfil del contratante del órgano de contratación.


9.3.- La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá producirse antes de que transcurran quince días hábiles desde el siguiente en que se publique aquella en un diario oficial o en el perfil del contratante del órgano de contratación.


9.4.- Durante ese plazo de quince días, la empresa adjudicataria provisional deberá presentar la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los medios que se hubieren comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 53.2 de la LCSP que le reclame el órgano de contratación, así como constituir la garantía que, en su caso, sea procedente.

 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, se habrá de acreditar,  mediante la o las certificaciones administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan y por la Tesorería General de la Seguridad Social o el Certificado vigente del Registro Oficial de Contratistas, de encontrarse al corriente en cuanto a su cumplimiento con el alcance y forma que previene el artículo 15 del RGLCAP, 


No obstante, cuando la empresa no esté obligada a presentar las declaraciones o documentos a que se refieren el artículo 13 (obligaciones tributarias) y el artículo 14 (obligaciones de Seguridad Social) del RGLCAP, se acreditará esta circunstancia mediante declaración responsable.


9.5.- Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato a la empresa que hubiere resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria, la Administración podrá efectuar una adjudicación provisional a la empresa o empresas siguientes a aquella, siempre que ello fuese posible y que la nueva adjudicataria haya prestado su conformidad, en cuyo caso se le concederá un plazo de diez días hábiles para cumplimentar lo señalado en el párrafo anterior.


9.6.- La adjudicación provisional no procederá cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma  de valores anormales o desproporcionados.


En estos supuestos deberá darse audiencia a la empresa que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma. En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio correspondiente.


Si el órgano de contratación estimase que la oferta no puede ser cumplida,  acordará la adjudicación provisional a favor de la siguiente proposición económicamente más ventajosa que se estime pueda ser cumplida a satisfacción de la Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

10.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO


La adjudicación provisional del contrato debe elevarse a definitiva dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes a aquel en que expiró el plazo señalado en la cláusula 10.3, siempre que la empresa propuesta haya presentado la documentación señalada y constituido la garantía definitiva, en caso de ser exigible, y sin perjuicio de la eventual revisión de aquella en vía de recurso especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la LCSP.

11.- NOTIFICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS ADJUDICACIONES.


La adjudicación del contrato una vez acordada será notificada a quienes hubiesen participado en la licitación, de conformidad con lo prevenido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como lo prevenido en la Orden de 16 de agosto de 2004, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública.


Para la utilización de la notificación electrónica será necesario que se haya señalado o consentido expresamente dicho medio de notificación como preferente mediante la identificación o aceptación de una dirección electrónica que se facilitará a tal efecto.


La notificación electrónica se entenderá practicada o rechazada en el momento en que el/la interesado/a firme electrónicamente su aceptación o rechazo, sin perjuicio de que se entienda igualmente rechazado cuando existiendo constancia de la recepción de la notificación en la dirección electrónica, transcurriesen diez días naturales sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia de la persona destinataria se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. A estos efectos, en la base de datos quedará grabada la fecha y hora en que la notificación se encuentra accesible para la persona interesada en la dirección electrónica correspondiente, así como, en su caso, la fecha y hora en que se produzca el acceso a su contenido por parte de la persona interesada.


Así mismo, a las adjudicaciones se les dará la publicidad que viene prevenida en el artículo 138 de la LCSP.


El órgano de contratación podrá no comunicar y publicar determinada información relativa a la adjudicación del contrato que tenga caracter confidencial.

IV.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

12.- OBLIGACIONES PREVIAS A LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.


Acusado recibo de la notificación de adjudicación definitiva, la empresa adjudicataria, dentro del plazo de diez días hábiles existentes para la formalización del contrato deberá aportar los siguientes documentos:


12.1.- De figurar la empresa adjudicataria dada de alta en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas en municipio o territorio distinto a aquél en que vayan a realizarse las obras, deberá matricularse en este último territorio (salvo habilitación nacional) a tenor del artículo 42 de la Ley 2/1990, de 8 de junio, de adaptación del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Ley de Tasas y Precios Públicos, y justificar documentalmente tal circunstancia.


12.2.- Acreditar haber satisfecho el importe de los anuncios en Boletines Oficiales, teniendo en cuenta que únicamente serán de cuenta de quien hubiese resultado adjudicatario del contrato la publicación, por una sola vez de los anuncios de los contratos en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial del País Vasco.


12.3.- Aportar copia de la póliza y justificante de pago de la prima de contratación de los siguientes contratos de seguro, que la empresa adjudicataria contratará y mantendrá a su costa durante el periodo de construcción y el plazo de garantía:



12.3.1.- Póliza de Todo Riesgo de Construcción, que cubra los daños que puedan sufrir las obras realizadas y en curso de realización, incluyéndose las coberturas siguientes:

a) Daños derivados de los riesgos de incendio, rayo, explosión, robo, expoliación, impacto, impericia, negligencia, actos vandálicos y malintencionados, de los riesgos de la naturaleza y/o cualquier otro riesgo no denominado.

b) Garantías adicionales derivadas de:

- Error de diseño, riesgo del fabricante.

- Gastos por horas extraordinarias, desescombrado, demolición, medidas adoptadas por la autoridad, etc.

- Daños a bienes preexistentes.

- Huelga, motín y terrorismo.


Quedará asegurada toda pérdida o daño que resulte de una causa cuyo origen se encuentre en el periodo de construcción, así como la que se ocasione en esta etapa o posteriores como consecuencia de la ejecución de trabajos llevados a cabo con el fin de dar correcto cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato de obras.


El periodo de mantenimiento será, como mínimo, de un año a partir de la recepción de las obras.



12.3.2.- Póliza de Responsabilidad Civil, en sus vertientes de general, patronal, cruzada y trabajos terminados, incluyendo como asegurada a la empresa contratista, subcontratistas y la Administración como promotora de las obras.



Los límites asegurados de las garantías anteriormente descritas serán aquellas que la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco determine en cada obra en función de las peculiaridades de ésta, de los edificios colindantes, de los bienes preexistentes, etc.


La determinación de los límites asegurados de las garantías se realizará por el Servicio promotor de las obras, previa audiencia de la empresa contratista, salvo que se trate de obras cuyas singularidades determinen la necesidad de informe del Servicio de Gestión de Riesgos y Seguros del Gobierno Vasco.



12.3.3.- En el caso de así se contemple en el punto 17 de la carátula, la empresa contratista deberá cubrir su responsabilidad decenal bajo una póliza de seguro específica.


12.4.- En el caso de que los trabajos fueran adjudicados a una unión temporal de empresas deberán éstas acreditar la constitución de la misma, en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la formalización del contrato, así como el Código de Identificación Fiscal asignado a la unión temporal.

13.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.


13.1.- El documento de formalización del contrato se otorgará dentro del plazo de 10 días hábiles señalados en la cláusula anterior a contar desde el siguiente al de recepción de la notificación de la adjudicación y revestirá el carácter de documento administrativo, debiendo reunir las menciones que se contemplan en el artículo 71 del RGLCAP.


13.2.- Cuando por causas imputables a la empresa contratista no pudiese formalizarse el contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la resolución del mismo, previo el preceptivo trámite de audiencia.


En tal supuesto procederá la incautación de la garantía provisional y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados.

V.- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

14.- COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LA OBRA.


14.1.- La ejecución del contrato de obras comenzará con la firma del acta de comprobación del replanteo, que deberá tener lugar dentro del plazo que se refleje en el punto 12 de la carátula de este pliego, desde la fecha de la formalización del contrato en los expedientes de tramitación ordinaria, pudiéndose llevar a cabo a partir de la notificación de la adjudicación, aunque no se haya formalizado aquél, en los de tramitación urgente.


La demora respecto al cumplimiento del citado plazo es causa de resolución del contrato.


En los expedientes de tramitación urgente el plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a quince días hábiles contados desde la notificación de la adjudicación definitiva, pudiendo ser resuelto el contrato en caso contrario, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y a la empresa contratista, y así se hiciera constar en la correspondiente resolución motivada.


El acta de comprobación de replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo respecto de los documentos contractuales del proyecto con especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del contrato.


14.2.- No podrá iniciarse la obra sin que se haya extendido el acta de comprobación del replanteo o cuando se hagan constar en ella reservas que se estimen fundadas, en cuyo caso se suspenderá su iniciación o se acordará la suspensión definitiva.


La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis meses por parte de la Administración sin dictarse acuerdo sobre dicha situación y notificarlo al contratista es causa de resolución del contrato.


14.3.- Igualmente, no podrá iniciarse la obra sin la previa aprobación del Plan de Seguridad y Salud a tenor de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, y sin la previa acreditación por el contratista del cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales contempladas en la cláusula 16.1.


14.4.- Los plazos de ejecución del contrato, tanto los parciales como el total, comenzarán a computarse a partir del día siguiente al de la firma del acta de comprobación de replanteo.

15.- ABONOS A LA EMPRESA CONTRATISTA.


15.1.- El importe de las obras ejecutadas se acreditará por medio de certificaciones mensuales, expedidas por la Dirección Facultativa de las obras, tomando como base la relación valorada redactada por la misma.


Los abonos resultantes de las certificaciones expedidas tienen el concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final, sin suponer, en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que comprenden.


15.2.- No podrá emitirse ninguna certificación y, en su consecuencia, realizarse ningún pago hasta que se hayan cumplido las condiciones establecidas en las cláusulas 13, 14.3, 16.5 y 16.7 del presente pliego.


15.3.- La empresa contratista tendrá también derecho a percibir, previa petición escrita, abonos a cuenta sobre su importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra de conformidad con el artículo 215 de la LCSP, en las condiciones y con los límites establecidos en los artículos 155 a 157 del RGLCAP, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía.


15.4.- Cuando la Administración se demore en el pago por un plazo superior a sesenta días, deberá abonar a la empresa contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

16.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.


16.1.- En materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo.- La empresa contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo, y en particular:

1. Cuando las prestaciones a desarrollar estén sujetas a ordenanza laboral o convenio colectivo vendrán obligadas a cumplir con las disposiciones de la ordenanza laboral y convenio colectivo correspondiente.

2. La empresa, adoptará cuantas medidas de seguridad e higiene en el trabajo fueren de pertinente obligación o necesarias en orden a la más perfecta prevención de los riesgos que puedan afectar a la vida, integridad y salud de los/las trabajadores/as. Cumplirá así mismo las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales establecidas por la normativa vigente y antes del inicio de la actividad contratada deberá acreditar el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Haber adoptado una modalidad de organización preventiva acorde con la legislación vigente.

b) Integrar la prevención de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa mediante la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales según el artículo 2 del Reglamento delos Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. Se considerará acreditada dicha exigencia por tener establecido un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales basado en la Norma OHSAS 18001, las Directrices sobre sistemas de Seguridad y Salud de la OIT u otra norma equivalente, siempre que dicho sistema evalúe y acreedite el cumplimiento de las medidas exigidas. El cumplimiento de esta obligación también podrá acreditarse por cualquier otro medio de prueba adecuado.

c) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada.

d) Disponer de un procedimiento escrito que regule la forma de haber llevado a cabo la Consulta y Participación prevista en el capítulo V de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, o, en su caso, las actas de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

e) Disponer de un procedimiento que regule el control del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas procediendo en su caso a la adopción de medidas disciplinarias previstas en el Estatuto de los Trabajadores, Convenio Colectivo, etc... para garantizar la seguridad de todos los trabajadores.

f) Haber entregado el Plan de Seguridad y Salud a los subcontratistas y comprobado su cumplimiento, así como cumplir con todas las obligaciones en relación con el Libro de Subcontratación previsto en el Anexo III del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, de acuerdo con el artículo 11 de ese mismo Real Decreto.

g) Disponer de una relación de los puestos de trabajo y/o actividades que requieran presencia de recursos preventivos vinculados a la evaluación de riesgos.

h) Que todo el personal que intervenga en la ejecución del contrato, tanto propio como ajeno, haya recibido en el momento de incorporación una información de riesgos específicos, medidas de protección y medidas de emergencia, así como que haya recibido la formación necesaria sobre los riesgos que afectan a su actividad (artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995 y Ley 32/2006 y Real Decreto 1109/2007), de acuerdo con el procedimiento del Plan. En particular, que se haya dado la formación pertinente sobre el uso de EPIs. A tal efecto, para el sector de la construcción la empresa adjudicataria podrá utilizar, entre otros, los servicios del Aula Permanente puesta en marcha por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

i) Disponer de justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, fueran necesarios.

j) Proporcionar servicios comedores y de descanso adecuados, y servicios higiénicos y vestuarios, teniendo en cuenta el número de trabajadores y trabajadoras y la localización de las zonas de trabajo.

k) Planificar el desarrollo de los trabajos y la contratación de personal de forma que se respeten las jornadas de descanso de las trabajadoras y los trabajadores, y que la realización de horas extraordiarias sea excepcional.

l) Presentar en la Dirección de Trabajo y Seguridad Social del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social la relación de empresas subcontratistas y personas trabajadoras autónomas que vayan a participar en la obra, con indicación de la fecha de inicio y finalización de la actividad, actividad subcontratada y personal que realizará las tareas.

3. Si la empresa subcontrata parte de la obra deberá exigir a las subcontratas los justificantes de las obligaciones anteriores y entregarlos a la Administración contratante. Las empresas deberán, así mismo, poner en conocimiento del coordinador de seguridad y salud de la obra las subcontrataciones realizadas con carácter previo al inicio de los trabajos.

4. En el caso de accidente o perjuicio de cualquier género ocurrido a los/las operarios/as con ocasión del ejercicio de los trabajos, cumplirá lo dispuesto en las normas vigentes bajo su responsabilidad, sin que ésta alcance en modo alguno a la Administración.


16.2.- Libro de Ordenes.- La empresa contratista está obligada a conservar y a tener a disposición, en todo momento, en la obra el «Libro de Órdenes» que estará a disposición de la Dirección Facultativa de las obras, quien deberá consignar en él las visitas, incidencias y órdenes que se produzcan durante el desarrollo de la obra. La empresa contratista estará obligada por sí o por medio de su persona delegada a firmar el oportuno acuse de recibo de tales instrucciones.


En el acto de recepción se exigirá la presentación del «Libro de Órdenes» debidamente cumplimentado, el cual pasará a poder de la Administración una vez efectuada la recepción.


16.3.- Tasas, ensayos y análisis.- Son de cuenta de la empresa contratista las tasas por prestación de los trabajos facultativos de replanteo, dirección, inspección y liquidación de las obras y cualesquiera otras que resulten de aplicación, según lo establecido en la Ley 13/1998, de 29 de mayo, de tasas y precios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y demás disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.


Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos en el pliego de prescripciones técnicas en los que se estará al contenido del mismo, la Dirección de la obra puede ordenar que se realicen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten pertinentes, siendo de cuenta de la Administración o de la empresa contratista, según se encuentre determinado en el punto 18 de la carátula de este pliego.


16.4.- Permisos municipales.- La empresa adjudicataria se obliga a gestionar todos los permisos municipales, salvo el otorgamiento de la Licencia Municipal de obras, para colocación de andamiajes, vados, vallas, aperturas de calzadas para acometidas, etc., siendo totalmente a cargo de la empresa contratista tanto los gastos, como tasas y demás tributos que ocasionen su gestión y ejecución.


El importe del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras y el importe de la Tasa por Licencia Municipal de Obras, son de cuenta o corren a cargo de la Comunidad Autónoma de Euskadi en su calidad de sujeto pasivo, a título de contribuyente de ambos tributos.


16.5.- Programa de trabajo.- La empresa contratista, cuando la ejecución de la obra esté prevista en más de una anualidad, deberá presentar un programa de trabajo en el plazo de treinta días desde la formalización del contrato o, salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras. Asimismo, como anexo al programa de trabajo, deberá especificar la plantilla por categorías que estime necesaria para la realización de los trabajos, indicando también la plantilla propia con la que cuenta.


El precitado programa de trabajo podrá confeccionarse mediante diagramas de barras, pudiéndose dividir la obra en tantas partes o capítulos, unidades o partes de ellos como se crea conveniente para su mejor planificación. En todo caso, deberán incluirse los siguientes datos:

1) Ordenación en partes o clases de obra de las unidades que integran el proyecto, con expresión de sus mediciones.

2) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, con expresión de sus rendimientos medios.

3) Estimación en días calendario de los plazos de ejecución de las diversas obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y de los de ejecución de las diversas partes o clases de obra.

4) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u operaciones preparatorias, equipo e instalaciones y partes o unidades de obra a precios unitarios.

5) Gráficos de las diversas actividades o trabajos


El plan de trabajo, en tanto en cuanto se refiere al ritmo de ejecución de obra en lo referente al año en curso, podrá exceder, nunca ser inferior, de la cantidad destinada a la anualidad del año en curso, haciéndose constar que dicho exceso nunca será abonado con cargo a dicha anualidad.


El plan presentado por el adjudicatario será documento contractual a todos los efectos.


El órgano de contratación resolverá sobre el plan de trabajo en los quince días posteriores a su presentación o impondrá, en su caso, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.


16.6.- Otros permisos.- Serán de cuenta y a costa de la empresa contratista la realización de las gestiones, pago de todos los gastos, tasas, arbitrios, etc., y redacción y visado de los proyectos que haya que presentar en los Organismos competentes a efectos de obtener el alta y permiso de funcionamiento, enganches a redes y servicios, acometidas provisionales y definitivas y, en general, todo lo necesario para el funcionamiento adecuado y legalizado de las instalaciones.


16.7.- Señalización.- La empresa contratista está obligada a instalar, a su costa, las señalizaciones precisas para indicar el acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.


Del mismo modo, desde el inicio de las obras la empresa adjudicataria hará figurar, en la señalización que identifique las mismas, carteles identificatorios de las obras con las características que fije el Departamento u Ente Público interesado.


16.8.- Conservación y vigilancia.- La empresa contratista estará obligada no sólo a la ejecución de las obras sino también a su conservación hasta la recepción de las mismas. Igualmente, hasta que se produzca la recepción, la empresa adjudicataria responderá de la vigilancia de los terrenos y bienes que haya en los mismos.


16.9.- Normas y reglamentaciones.- La empresa contratista vendrá obligada a observar las normas básicas de la edificación y las demás reglamentaciones técnicas de obligado cumplimiento.


16.10.- Deber de sigilo.- Asimismo, la empresa contratista se encuentra obligada a guardar sigilo sobre el contenido del contrato adjudicado.


16.11.- Condiciones lingüísticas de ejecución.- Los rótulos, avisos, señalizaciones y otras comunicaciones de carácter general se realizarán en euskera y en castellano.


En las relaciones con la Administración contratante se empleará normalmente el euskera. A efectos de la ejecución del contrato se entiende por emplear «normalmente el euskera» lo siguiente: 

a) En las comunicaciones verbales, el personal con conocimiento de euskera que en funciones de ejecución del contrato se dirija a la Administración contratante se expresará inicialmente en esta lengua. Si la Administración contratante se dirige en euskera a personal adscrito a la ejecución del contrato que no tenga conocimientos suficientes de esta lengua, la empresa encargada de la ejecución habrá de facilitar inmediatamente los medios o personal con capacitación lingüística en euskera necesarios para que la relación con la Administración derivada de la ejecución del contrato pueda desarrollarse en euskera.

b) Las comunicaciones escritas se redactarán en euskera y castellano salvo que emisor y receptor opten por el euskera.


16.12.- Condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental o social.- En el caso de que así haya sido previsto en el punto 26 de la carátula, el contratista adjudicatario aplicará en la ejecución del contrato la condiciones especiales que con el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de trabajo, u otras de tipo social o medioambiental se encuentres especificadas en dicho punto de la carátula.

17.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS. RESPONSABLE DEL CONTRATO.


17.1.- En todo caso, la obra se ejecutará con estricta sujeción a su proyecto, a las cláusulas del presente pliego y siguiendo las instrucciones que, en interpretación técnica de aquél, diese a la empresa contratista la Dirección Facultativa de las obras, que serán vinculantes para las partes y de obligado cumplimiento, siempre que lo sean por escrito.


La Administración, a través de la Dirección Facultativa de las obras, efectuará la inspección, comprobación y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada.


Las órdenes, instrucciones y comunicaciones que la Dirección Facultativa de las obras estime oportuno dar a la empresa contratista se efectuarán por escrito en el Libro de Órdenes, autorizándolas con su firma.


17.2.- Sin perjuicio de la Dirección del contrato, el órgano de contratación podrá designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del ámbito de las facultades que aquellos le atribuyan.

18.- CESION DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN.


18.1.- En esta materia se estará a lo previsto en los artículos 209 y 210 de la LCSP.


18.2.- Salvo que la carátula del pliego prohíba la subcontratación y sin perjuicio de exigencias específicas relativas a ciertos contratos, la empresa contratista tendrá con carácter general la obligación de acreditar los siguientes extremos:

1. Los/las subcontratistas con quienes concertará la ejecución parcial del contrato y las partes del contrato que serán objeto de subcontratación, con sujeción a lo dispuesto en el apartado 2.a) del artículo 210 de la LCSP y en la carátula del pliego.

2. El cumplimiento de la obligación de pactar con la empresa subcontratista o suministradora el precio pactado en los plazos y condiciones previstas en el artículo 211 de la LCSP.

3. El cumplimiento de la condición establecida en el apartado 5 del artículo 210 de la LCSP relativa a la prohibición de subcontratar con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo 49 de la citada Ley, o que estén incursas en la suspensión de clasificaciones.


18.3.- La acreditación de tales extremos se efectuará mediante la presentación de los siguientes documentos:

1. Comunicación escrita previa a la formalización de la subcontratación en la que se relacionen las empresas subcontratistas con las que concertará la ejecución parcial del contrato y las partes del contrato que serán objeto de subcontratación.

2. A dicha comunicación se acompañará borrador de un documento bilateral a firmar con cada empresa subcontratista y suministradora en el que ambos pacten plazos y condiciones de pago que observen lo estipulado o recogido en el artículo 211 de la LCSP.

3. A la comunicación referida en el punto 1 se acompañará, así mismo, las siguientes acreditaciones:

a) Acreditación de no estar incursas las empresas subcontratistas en ninguna de las prohibiciones de contratar establecidas en el artículo 49 de la LCSP en las condiciones reflejadas en el apartado 3 de la cláusula 18.2 anterior. Dicha acreditación podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa según los casos y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable (anexo IV) otorgada ante una autoridad administrativa, notario/a público/a u organismo profesional cualificado, en cuyo caso, tratándose de personas jurídicas deberá presentarse poder de quien firma que le acredite para representar a la empresa ante la Administración y, tratándose de persona física el Documento Nacional de Identidad.

b) En relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social, las empresas subcontratistas deberán acreditar, mediante la o las certificaciones administrativas expedidas, a tal efecto, por las Haciendas que correspondan y por la Tesorería General de la Seguridad Social, encontrarse al corriente en cuanto a su cumplimiento con el alcance y forma que previene el artículo 15 del RGLCAP; si bien en cuanto al Impuesto sobre Actividades Económicas habrá de presentarse el alta y en su caso, el último recibo que corresponda, completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.

c) Aquellas empresas subcontratistas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Contratistas, regulado por Decreto 12/1998, de 3 de febrero, sobre Registro Oficial de Contratistas e implantación de la clasificación, mediante un procedimiento de acreditación de la capacidad de contratar, deberán presentar, únicamente, copia del certificado vigente expedido por el/la letrado/a responsable del Registro. De tal manera estarán eximidos de tener que presentar y acreditar los documentos y circunstancias señalados en los puntos a) y b) anteriores.


18.4.- Los documentos referidos en la cláusula 18.3 serán presentados ante el órgano de contratación con una antelación mínima de quince días naturales a la fecha en que haya de formalizarse la subcontratación y una vez formalizada ésta un original del documento bilateral referido en la cláusula 18.3.2, debidamente firmado, será presentado ante el órgano de contratación. En caso de que no cumplimentara tal obligación o se incumplieran las condiciones establecidas no podrá realizarse dicha subcontratación.

19.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO.


19.1.- Perfeccionado el contrato la Administración sólo puede introducir modificaciones en los elementos que lo integran dentro de los límites que establece la legislación.


19.2.- Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal, parcial, o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el interés público, el titular del Departamento podrá acordar que continúen provisionalmente las mismas, tal y como esté prevista en la propuesta técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo previsto no supere el 20 por 100 del precio primitivo del contrato y exista crédito adecuado y suficiente para su financiación.


19.3.- Los acuerdos de modificación deberán ser adoptados previo informe del asesor jurídico de la mesa de contratación, con arreglo a los trámites previstos en el artículo 217 de la LCSP en sus apartados 3 y 4.


Será preceptivo el informe de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi cuando la cuantía de las modificaciones aislada o conjuntamente sea superior en un 20 por 100 del precio inicial del contrato y éste sea igual o superior a 6.010.121,04 euros.


19.4.- Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la LCSP.


19.5.- Son causa de resolución del contrato las modificaciones en el mismo, aunque fueran sucesivas, que impliquen, aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía superior, en más o en menos, al 20 por 100 del precio inicial del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración sustancial del proyecto inicial.


19.6.- Ni la Dirección Facultativa de las obras, ni la empresa contratista podrán introducir o ejecutar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación de la modificación y del presupuesto resultante como consecuencia de ella, con la excepción de las contempladas en el artículo 217 de la LCSP. 


19.7.- La propuesta de la Dirección de la obra sobre los nuevos precios se basará en los criterios contemplados en el artículo 217.2 de la LCSP.


19.8.- Habrán de tramitarse como modificación del contrato los cambios de origen o procedencia de los materiales naturales previstos y exigidos en la memoria, o en su caso, en el pliego de prescripciones técnicas.

20.- SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.


Si la Administración acordara una suspensión de las obras, ya sea «temporal parcial», «temporal total» o «definitiva», se deberá levantar la correspondiente Acta de Suspensión, que deberá ir firmada por la Dirección Facultativa de las obras y la empresa contratista, y en la que se hará constar el acuerdo de la Administración que originó la suspensión, las circunstancias que la han ocasionado y la situación de hecho en la ejecución de la obra, definiéndose concretamente la parte o partes o la totalidad de la obra afectadas por aquélla.


Acordada la suspensión, la Administración abonará a la empresa contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por ésta.


La suspensión definitiva del contrato solo podrá tener lugar por motivo grave.


Es causa de resolución del contrato la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración.

VI.- CONCLUSIÓN DEL CONTRATO

21.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA.


21.1.- El contrato se entenderá cumplido por la empresa contratista cuando ésta haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfacción de la Administración, la totalidad de su objeto.


21.2.- Su constatación exigirá por parte de la Administración un acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en el punto 24.1 de la carátula de este pliego.


21.3.- A la recepción de las obras, a su terminación y a los efectos establecidos en el artículo 218 de la LCSP concurrirá el responsable del contrato, una persona facultativa designada por la Administración representante de ésta, la persona facultativa encargada de la dirección de las obras, la representación de la Oficina de Control Económico, en su caso, y la empresa contratista asistida, si lo estima oportuno, de su facultativo/a.


21.4.- A tales efectos, la empresa contratista o su delegación comunicará por escrito a la Dirección Facultativa de las obras, la fecha prevista para su terminación, con una antelación mínima de cuarenta y cinco días hábiles.


21.5.- La recepción de la obra se realizará una vez efectuada la comunicación escrita y como máximo dentro del plazo que estuviese consignado en la carátula de este pliego.


De la recepción se extenderá la correspondiente acta, que será suscrita por todas las personas que concurran al acto, y en la que se hará constar si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, en cuyo caso el/la funcionario/a técnico/a designado/a por la Administración contratante y representante de ésta las dará por recibidas, comenzando entonces el plazo de garantía.


En otro caso, se hará constar así en el acta y la Dirección Facultativa de las obras señalará los defectos observados y dará las instrucciones precisas, fijando un plazo, al efecto de remediar los defectos observados. En caso de incumplimiento podrá concederse otro nuevo plazo o declarar resuelto el contrato.


21.6.- La Administración podrá efectuar recepciones parciales de las obras, en el caso de que se hubiese establecido en el punto 12.1 de la carátula de este pliego la existencia de plazos de cumplimiento parcial, debiéndose expedir la correspondiente certificación a cuenta.


21.7.- Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su puesta en servicio al uso o servicio público, aún sin el cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propias del acto de recepción de las obras requiriéndose el levantamiento de la correspondiente acta de comprobación de las obras.


21.8.- En las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, la empresa contratista vendrá obligada a entregar: 


a) La relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación.


b) La documentación relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

22.- PLAZO DE GARANTÍA Y RESPONSABILIDADES.


22.1.- El plazo de garantía tendrá la duración que se consigna en el punto 24.2 de la carátula de este pliego, sin que pueda ser inferior a un año, salvo casos especiales y se contará a partir de la recepción de la obra, ya sea parcial o total. Transcurrido dicho plazo sin objeciones por parte de la Administración quedará extinguida la responsabilidad de la empresa contratista.


22.2.- Durante el plazo de garantía la empresa contratista será responsable por los defectos o vicios que puedan manifestarse en la obra, y asimismo, estará obligada a la guarda y conservación de la obra, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas y a la instrucciones que dicte la Dirección facultativa de las obras, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se produzcan.


22.3.- Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, la Dirección facultativa de la obra, de oficio o a instancia de la empresa contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, la empresa contratista quedará relevada de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo 219 de la LCSP. En el caso de que el informe no fuera favorable, y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía la dirección facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones a la empresa contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuará encargada de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.


22.4.- No obstante lo anterior, si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte de la empresa contratista, responderá ésta de los daños y perjuicios durante el término de quince años a contar desde la recepción de la obra.


22.5.- AsImismo, en las obras sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación la empresa contratista responderá durante tres años de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad del apartado 1 letra «C» del artículo 3 de la citada Ley.

23.- LIQUIDACIÓN.


Con carácter previo a la liquidación dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas que será abonada a la empresa contratista a cuenta de la liquidación del contrato.


Previamente a la liquidación, que deberá acordarse, notificarse y abonarse, transcurrido el periodo de garantía, si el informe de la Dirección de Obras sobre su estado es favorable, se procederá a la medición general de la obra. A tal efecto, la Dirección Facultativa de las obras citará a la empresa contratista o a su delegación, fijando la fecha en que la misma haya de tener lugar.


Establecida la medición general de la obra, la Dirección Facultativa de las obras procederá a formular la liquidación aplicando al resultado de aquélla los precios y condiciones económicas del contrato, previa notificación a la empresa contratista, debiendo el órgano de contratación aprobar y abonar la liquidación en el plazo de sesenta días.

24.- DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS.


24.1.- Aprobada la liquidación del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la garantía y transcurrido el plazo de garantía consignado en el punto 24.2 de la carátula de este pliego, se dictará acuerdo de devolución de aquélla o de cancelación del aval siendo necesario que la autoridad a cuyo favor estuviese constituida comunique a la Tesorería General del País Vasco o a la del Ente Público Osakidetza, según corresponda, que la garantía ha quedado libre de responsabilidades por razón de las obligaciones derivadas del contrato.


24.2.- Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables a la empresa contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de la garantía, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere el artículo 88 de la LCSP.

25.- INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL.


El incumplimiento por la empresa contratista de cualquiera de las obligaciones establecidas con carácter preceptivo en el presente pliego o en el resto de los documentos contractuales podrá ser causa de resolución del contrato.

26.- INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS.


26.1.- La constitución en mora de la empresa contratista, por causas imputables a la misma, no precisará intimación previa por parte de la Administración.


26.2.- Si la empresa contratista, por causas imputables a la misma, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento de los plazos parciales cuando se hubiesen previsto en el punto 12.1 de la carátula del pliego o cuando la demora en el cumplimiento de los mismos haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento del plazo total, o cuando éste hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación podrá optar indistintamente por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la imposición de las penalidades establecidas en el artículo 196.4 de la LCSP, o las establecidas en el punto 28 de la carátula.


26.3.- Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo, o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.


26.4.- En los supuestos anteriores, cuando el órgano de contratación opte por la resolución del contrato, ésta se acordará por dicho órgano previa audiencia de la empresa contratista y cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación vigente.

27.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.


Constituyen causas de resolución del contrato las contempladas en los artículos 206 y 220 de la LCSP.

VII.- RECURSOS. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE.

28.- RECURSOS. RECURSO ESPECIAL EN MATERIA DE CONTRATACIÓN

       28.1 En los contratos sujetos a regulación armonizada, serán susceptibles de recurso especial los acuerdos de adjudicación provisional, los pliegos reguladores de la licitación, los actos que establezcan las características de la prestación y los actos de trámite adoptados en el procedimiento antecedente, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.


28.2 El recurso especial en materia de contratación, regulado en el artículo 37 de la LCSP, será previo a la interposición del recurso contencioso administrativo, sin que proceda, dentro de su ámbito, la interposición de los recursos administrativos ordinarios.


28.3 En los contratos no sujetos a regulación armonizada los recursos administrativos que resultarán procedentes serán los contemplados en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

29- PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN Y JURISDICCIÓN COMPETENTE


29.1.- El órgano de contratación tiene la prerrogativa de interpretar el contrato administrativo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.


29.2.- Los acuerdos dictados al efecto, que serán adoptados con audiencia de la empresa contratista y, previos los informes que procedan, pondrán fin a la vía administrativa y serán inmediatamente ejecutivos, cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación vigente.


29.3.- Contra todos los acuerdos que pongan fin a la vía administrativa procederá el recurso contencioso administrativo, que habrá de interponerse conforme a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ante el órgano jurisdiccional competente en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Potestativamente, de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán ser recurridos en reposición ante el mismo órgano que los hubiese dictado.

ANEXO I DEL PLIEGO

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

D./Dña.............................................con domicilio en .................., calle 
.......................................................

y provisto/a del DNI. ................ en nombre propio / en representación de la empresa
................................................................................................................................................................

con domicilio en ......................, calle .............................................................................................................

CP .................. Tfno ...................... y CIF ...................

DECLARO:


I.- Que he quedado enterado/a del anuncio de licitación para la adjudicación del contrato que tiene por objeto las obras de acondicionamiento de la planta de sótano -4 de la nueva sede del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco en Bizkaia.


II.- Que igualmente conozco el Proyecto, con su contenido, al que se presta conformidad a expensas de la comprobación del replanteo, el pliego de cláusulas administrativas particulares y demás documentación que debe regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad, sin salvedad alguna.


III.- Que la empresa a la que represento cumple con todos los requisitos y obligaciones exigidos por la normativa vigente para su apertura, instalación y funcionamiento , y que en la elaboración de la oferta ha tenido en cuenta todos las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección de empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales y protección del medio ambiente.


IV.- Que en relación con la prestación de la presente oferta, propongo su realización según la solución base/variante n.º ............. (-especificar lo que corresponda-) por la cifra total de: .................................................................................................................................................................euros (debe expresarse en letra), comprendiéndose en el precio ofertado todos los conceptos, incluyendo el beneficio industrial de la empresa contratista, el porcentaje de gastos generales, los impuestos, gastos, tasas y arbitrios de cualquier esfera fiscal excepto el impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
El importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente a este importe asciende a la cantidad de .....................................................................................................................................................

Plazo de ejecución ofertado: .........................................................................
Plazo de garantía ofertado: ...........................................................................


En..................., a ..... de ..................de .......

Fdo.:

DNI:

(*) En el caso de exención subjetiva deberá indicarse y adjuntarse documentación acreditativa.
ANEXO A ADJUNTAR JUNTO CON EL

 ANEXO I MODELO DE PROPOSCIÓN ECONÓMICA
Obras de acondicionamiento de la planta de sótano -4 de la nueva sede

del Departamento de Sanidad en Bizkaia (expte. 41/2008-S)
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0101
	ud DESMONTAJE DE PUERTAS

Desmontaje de puerta metálica incluidos cercos, hojas y accesorios con posterior reposición de techos dañados y cierre de los huecos con albañilería, revestimientos y acabados de idénticas características del cierre donde se ubican.

Incluso preparación y limpieza de paramentos, embalajes, transportes y acopios a almacén indicado por !a propiedad de los elementos seleccionados. Transportes interiores y exteriores de materiales sobrantes a vertedero autorizado con canon de vertedero, autorizaciones y permisos necesarios. Incluso trámites y pagos necesarios para anulación o modificación de instalaciones. p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección colectiva, reparación o sustitución de aquellos elementos dañados.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Ejecutado según planos e indicaciones de la D.F. Medida la unidad completamente ejecutada.
	2,00
	
	

	0102
	ud APERTURA DE HUECO EN FÁBRICA DE ALBAÑILERÍA
Apertura de hueco en fabrica de albañilería de cualquier espesor y tipo de fábrica, para alojamiento de puerta metálica o para alojamiento de armario de BIE, incluso cambio de ubicación de elementos de instalaciones existentes en el hueco, con el fin que permitan el paso libre por la puerta o el hueco. Incluso recibidos de huecos con albañilería con el mismo tipo de fabrica. revestimiento del mismo tipo que el resto de la fábrica, y cargaderos necesarios.

Incluso preparación y limpieza de paramentos, embalajes, transportes y acopios a almacén indicado por la propiedad de los elementos seleccionados. Transportes interiores y exteriores de materiales sobrantes a vertedero autorizado con canon de vertedero, autorizaciones y permisos necesarios. Incluso trámites y pagos necesarios para anulación o modificación de instalaciones, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección colectiva, reparación o sustitución de aquellos elementos dañados.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Ejecutado según planos e indicaciones de la D.F. Medida la unidad completamente ejecutada.
	1,00
	
	

	0103
	ud PROTECCION DE CABINA DE MONTACOCHES

Suministro, montaje y posterior desmontaje de protección de la cabina del montacoches compuesta por tablero aglomerado de madera de 20 mm de espesor en paredes verticales y pavimento.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Incluso material auxiliar de fijación y refuerzo para su correcta colocación y estabilidad. Medida la unidad de montacoches.
	1,00
	
	

	
	TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
	
	
	


CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y CIERRES

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0201
	m2 TABIQUE DE LHD A MEDIA ASTA

Suministro y montaje de fábrica de ladrillo hueco doble 25X12X8 cm colocado a media asta en tabiquería, fabricado en empresa con marca o sello de calidad reconocido, tomado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río, de dosificación 1/6 para revestir por ambas caras, primera fila contra el forjado realizada con yeso según normas tecnológicas, relleno de los huecos entre la última fila de los casetones de la parte inferior del forjado. Incluso sello homologado AENOR, p.p. de formación de cargaderos con vigueta pretensada de cemento o ejecución in situ en todos los huecos. de cualquier medida, tales como puertas y pasos, replanteo aparejos, aplomado, nivelación, p.p. de enjarjes, mermas , roturas, humedecido de las piezas, realización de anclajes, armado según normativa, encuentros. Cajeados y rozas para alojo o paso de elementos varios, colocación y retirada de andamios. Incluso cierre de huecos de puertas anulados. Se limpiarán las zonas de arranque, zarpeando previamente los encuentros con los pilares muros y forjados y realizando los enlaces. Incluso p.p. de materiales y medios auxiliares. Construido según norma NBE/PTL.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos.
	256,74
	
	

	
	TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA Y CIERRES
	
	
	


CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y FALSOS TECHOS

Subcapítulo 0301 REVESTIMIENTOS

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0301.1
	m2 RASE0 DE MORTERO HIDRÓFUGO MAESTREADO Y TALOCHADO

Suministro y colocación de raseo de mortero maestreado y talochado compuesto de cemento CEM II/A-P32.5 R y arena de río 1/6, con malla de fibra de vidrio de tipo Mallatex o similar previa capa de mortero de 20mm de espesor con acabado talochado.

Incluso .preparación de los paramentos, mermas , guerdavivos, mallatex o similar en encuentros, regleado. sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y p.p. de andamiaje, con todos los accesorios y medios auxiliares para su correcta ejecución.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie realmente ejecutada deduciendo huecos
	589,97
	
	

	0301.2
	m2 GUARNECIDO Y LUCIDO DE YESO EN VERTICALES

Suministro y colocación de guarnecido y lucido maestreado en paredes con pasta de yeso proyectado, con un grosor en el guarnecido de 12 mm. con pasta de yeso YF, y con 3 mm de grosor en el lucido con pasta de yeso de primera calidad, debiéndose obtener una dureza superficial 85-90 unidades shore C.

Incluso preparación y limpieza de los paramentos, bien aplomados y maestreados, mermas, con sus correspondientes ángulos escuadrados y aristas vivas con p.p. de guardavivos. Quedando los lucidos finos y planos, sin que se observen grumos o puntos de yeso sin fraguar. etc ... Con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta ejecución, así como protecciones de carpintería, tuberías, p.p. de materiales y medios auxiliares, etc ...

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Completamente acabado, medido deduciendo huecos.
	60,00
	
	

	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0301 REVESTIMIENTOS
	
	
	


CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y FALSOS TECHOS

Subcapítulo 0302 SOLADOS

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0302.1
	m2 PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE MASTERTOP 1730 POLYKIT
Pavimento continuo a base de recubrimiento epoxi autonivelante en base acusosa tipo MASTERTOP 1730 Polykit de 3 mm de espesor compuesto por:

- Tratamiento de granallado por medios mecánicos. del soporte de hormigón, limpieza y libre de grasas. Eliminación del soporte de restos de aceites, grasas, lechadas de hormigón, restos de poliestireno expandido, restos deleznables, etc. La textura del hormigón será de poro abierto.

- Sellado de juntas de dilatación existentes de la solera con silicona de estanqueidad de primera calidad. Incluso cordones celulares de fondo de junta.

- Recubrimiento epoxi autonivelante en base acuosa tipo MASTERTOP 1730 Polykit consistente en: capa base de imprimación MASTERTOP (A7+B7+F1w e+Agua) aplicado mediante rodillo y capa base principal MASTERTOP (A7+B7+X1+F1w e+Agua) aplicada mediante llana dentada y desaireando la superficie mediante la superficie mediante rodillo de púa, con un espesor mínimo de 3 mm aplicado el material puro sin áridos.

- Incluso vertido, extendido, regleado, formación de pendientes, juntas de dilatación u hormigonado, curado, serrado para la formación de juntas y sellado de las mismas. Todo ello realizado en color a elegir por la D.F. dentro de la carta RAL, NCS y Pantone, y según recomendaciones del fabricante.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie ejecutada deduciendo todo tipo de huecos.
	573,25
	
	

	0302.2
	m2 RECRECIDO PARA FORMACIÓN DE RAMPAS

Suministro y formación de rampa con recrecido de hormigón HA-251WI de altura variable hasta 20 cm, armado según normativa, incluso p.p. de materiales y medios auxiliares, nivelado, vibrado, mermas formación de juntas de retracción, dilatación y constructivas, replanteo, vertido, extendido, curado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie en planta, totalmente terminada.
	36,66
	
	

	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0302 SOLADOS
	
	
	


CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y FALSOS TECHOS

Subcapítulo 0303 FALSOS TECHOS

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0303.1
	m2 FALSO TECHO MODULAR ARMSTRONG

Falso techo horizontal modular ARMSTRONG, tipo Optima modelo 2387 M o similar aprobado por la D.F:, de fibra mineral de 22mm. de espesor.

- Perfilería Prelude XL/TL 24mm con acabado lateral tipo Vector y anclajes nivelables de unión al forjado.

- Placa de de fibra mineral de 600X600X22 mm, de color blanco. Absorción acústica hasta 1.0 alpha W, resistencia a la humedad del 95 % y reflexión de la luz mayor del 85%. Colocación de las placas de fibra mineral completas.

- Incluso parte proporcional de encintado perimetral del encuentro con los paramentos verticales mediante aplacado liso de cartón-yeso tipo Knauff D113 o similar de 12.5 mm de espesor fijada a perfilería mediante tornillos de acero inoxidable y tratamiento de juntas en dos fases mediante pasta de yeso KNAU-UNIFLOTT o similar, y biselado de los cantos según condiciones de colocación del fabricante.

- Perfilería de acero galvanizado en caliente en dos direcciones cruzados al mismo nivel, con empalme en cruz de 60X27X0.6mm, caballetes, cuelgues, anclajes nivelables de unión al forjado necesarios para garantizar su perfecta estabilidad.

Incluso replanteo, limpieza, nivelación, ejecución de ángulos y pasos de instalaciones, bandas de estanqueidad y dilatación autoadhesivas en uniones, repaso de juntas, remates necesarios para acoples de elementos de todo tipo de instalaciones, pantallas de alumbrado, altavoces, rejillas de aire, etc, de diferentes medidas, suministro y colocación, nivelado, replanteo y cortes. Construido según planos de detalle y especificaciones de la D.F., totalmente colocado y listo para pintar.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie totalmente ejecutada deduciendo huecos

	86,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0303.2
	m2 FALSO TECHO METALICO DE 600X600 mm

Falso techo metálico de 600x600 mm, tipo ORCAL o similar instalación con gancho, formado por:

- Bandejas de acero ligero electro-galvanizado, cubierto con capa de pintura de poliéster en polvo, (espesor mínimo 60 micrones), aplicada por medio de proceso electroestático, en ral a elegir por la D.F., microperforada con agujeros de 1,5 mm., en un porcentaje del 22%, con velo film acústico de lana mineral, de 8 mm. de espesor, y densidad de 100 kg/m3, con lámina aluminio en la parte posterior y tisu negro en la cara vista, colocadas a tope con perfil oculto, perfil primario, formado por perfil de suspensión tipo c 668 o similar, fijados al forjado mediante barras de suspensión.

Incluso abrazaderas, bridas y elementos de unión de perfiles, remates en forma de doble ángulo, lacados, sujeciones al forjado mediante tacos especiales, remates y cortes necesarios para acople de todo tipo de instalaciones, pantallas de alumbrado, altavoces, rejillas de climatización de diferentes dimensiones, suministro y colocación, refuerzos en placa en caso de ser necesarios, foseado de dimensiones variables, conformados por perfiles en "z" de aluminio, lacados en idéntico color a la placa, según planos y especificaciones de la D.F., nivelado, replanteado, cortes.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie ejecutada, deduciendo huecos y ocupación de lámparas.
	35,00
	
	

	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0303 FALSOS TECHOS
	
	
	


	
	TOTAL CAPÍTULO 03 REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y FALSOS TECHOS
	
	
	


CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0401
	ud PUERTA METÁLICA EI-60 TIPO P1

Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos P-1 homologada RF-60 de dos hojas pivotantes de 925x 2100 mm., formada por:

- Premarco de chapa de acero electrozincado conformado de 2,5 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.

- Marco autoportante desplazado respecto al eje del muro con el objeto de formar un solo plano con sus revestimientos de puerta y pared.

- Hoja y marco formada por chapa de acero esmaltado homologada EI-60 de 1,2 mm. de espesor formando cajón de 70 mm. de espesor, con bastidor interior de refuerzo y relleno especial aislante ignifugo.

- Cuatro pernios de acero inoxidable modelo DEMESEL.

- Juego de manillas HOPPE DIN 18255 con roseta o similar en acero inoxidable AISI 316 con roseta, manilla forma de -U-Ø20 mm., contraplaca de acero para cerradura homologada DIN 18250 o similar.

- Cierrapuertas aéreo GEZE TS-5000 IS DIN 18263 o similar, con perfil guía sin retención, acabado plata o similar con servoregulación de cierre integrado.

· Cerradura con frente de acero inoxidable con cilindro de alta seguridad (3 llaves por cilindro) KESO o similar con llave incopiable y amaestramiento grado F.

- Tope de ARCÓN o similar de acero inoxidable y banda de goma con dos puntos de anclaje.

- Angulares de aluminio anodizado en su color de 1,5 mm. de espesor en encuentros con revestimientos de modo que la cara exterior del marco quede enrasada con el revestimiento.

- Lacado mate de marcos, jambas, hojas y cantos de hojas a base de laca de casa homologada, color a elegir por la D.F., ejecutada con pistola y con un mínimo de 2 manos con un espesor total de 40 micras, imprimación antioxidante de todos los elementos metálicos.

Incluso mecanización de alojamiento de mecanismos, p.p. de materiales y medios auxiliares, remates, incluso protección de elementos anexos y limpieza posterior.
	7,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0402
	ud PUERTA METÁLICA EI-60 TIPO P2

Suministro y colocación de puerta metálica cortafuegos P-2 homologada RF-60 de una hoja pivotante de 925x 2100 mm., formada por:

- Premarco de chapa de acero electrozincado conformado de 2,5 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.

- Marco autoportante desplazado respecto al eje del muro con el objeto de formar un solo plano con sus revestimientos de puerta y pared.

- Hoja y marco formada por chapa de acero esmaltado homologada EI-60 de 1,2 mm. de espesor formando cajón de 70 mm. de espesor, con bastidor interior de refuerzo y relleno especial aislante ignifugo.

- Cuatro pernios de acero inoxidable modelo DEMESEL.

- Juego de manillas HOPPE DIN 18255 con roseta o similar en acero inoxidable AISI 316 con roseta, manilla forma de -U-Ø20 mm., contra placa de acero para cerradura homologada DIN 18250 o similar.

- Cierrapuertas aéreo GEZE TS-5000 DIN 18263 o similar, con perfil guía sin retención, acabado plata o similar.

- Cerradura con frente de acero inoxidable con cilindro de alta seguridad (3 llaves por cilindro) KESO o similar con llave incopiable y amaestramiento grado F.

- Tope de ARCÓN o similar de acero inoxidable y banda de goma con dos puntos de anclaje.

- Angulares de aluminio anodizado en su color de 1,5 mm. de espesor en encuentros con revestimientos de modo que la cara exterior del marco quede enrasada con el revestimiento.

- Lacado mate de marcos, jambas, hojas y cantos de hojas a base de laca de casa homologada, color a elegir por la D.F., ejecutada con pis tola y con un mínimo de 2 manos con un espesor total de 40 micras, imprimación antioxidante de todos los elementos metálicos.

Incluso mecanización de alojamiento de mecanismos, p.p. de materiales y medios auxiliares, remates, incluso protección de elementos anexos y limpieza posterior. Montada según planos de proyecto e indicaciones de la D.F.
	7,00
	
	

	0403
	m RODAPIE DE ALUMINIO ANODIZADO

Construcción, suministro y montaje de rodapié formado por tablero DM hidrófugo de 150x 10 mm., fijado a paramento mediante tornillería y adhesivos especiales, tablero revestido de chapa plegada de aluminio anodizado en color plata mate en acabado a elegir por la D.F., de 1 mm. de espesor, plegada en sus extremos, fijada mediante adhesivos especiales, sin tornillos a la vista, incluso p.p. de materiales y medios auxiliares, incluso p.p. de cortes, desperdicios, cortes a inglete en esquinas, plegado y cierre en extremos y limpieza. Incluso sellado en remate superior e inferior mediante con silicona de primera calida realizada con perfil y color a elegir por la D.F. Montada según planos e indicaciones de la D.F. Medido en su longitud real colocada deduciendo pasos y puertas.
	432,35
	
	

	0404
	ud MONTAJE DE PUERTA METALICA EXISTENTE

Montaje de puerta metálica existente consistente en:

- Suministro y colocación de premarco de chapa de acero electrozincado conformado de 2,5 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso con p.p. de sellado de juntas con masilla incombustible, en las dos caras del block, y antes de colocar los tapajuntas, entre el precerco de obra y el cerco visto.

- Suministro y colocación de angulares de aluminio anodizado en su color de 1,5 mm. de espesor en encuentros con revestimientos de modo que la cara exterior del marco quede enrasada con el revestimiento.

- Colocación de las puertas y los herrajes cuyo desmontaje ha sido realizado previamente. Incluso ajuste de todos los mecanismos y herrajes.

- Lacado mate de marcos, jambas, hojas y cantos de hojas a base de laca de casa homologada, color a elegir por la D.F., ejecutada con pistola y con un mínimo de 2 manos con un espesor total de 40 micras, imprimación antioxidante de todos los elementos metálicos.

Incluso materiales y medios auxiliares, remates, incluso protección de elementos anexos y limpieza posterior.
	2,00
	
	

	
	TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERÍA INTERIOR
	
	
	


CAPÍTULO 05 PINTURA

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0501
	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE VERTICALES

Suministro y aplicación de pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en color a elegir por la D.F., sobre superficies verticales aplicado a mano o con pistola, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado incluso pintado de mochetas y alfeizares en verticales y horizontales, protección de elementos, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección, montaje y desmontaje de andamios u otros mecanismos y limpieza final.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie aplicada totalmente ejecutada deduciendo todos los huecos.
	1.398,24
	
	

	0502
	m2 PINTURA PLÁSTICA LISA MATE EN HORIZONTALES

Suministro y aplicación de pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en color a elegir por la D.F., sobre superficies horizontales aplicado a mano o con pistola, formada por lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado incluso protección de elementos, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección, montaje y desmontaje de andamios u otros mecanismos y limpieza final.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie aplicada totalmente ejecutada deduciendo huecos.
	52,44
	
	

	0503
	m2 ESMALTE SINTÉTICO EN METALES

Revestimiento realizado con pintura al esmalte sintético sobre elementos metálicos verticales y horizontales, para aplicar en elementos no especificados en otras partidas, limpiado y desengrasado de las superficies, mano de imprimación antioxidante y 2 manos a pistola de esmalte sintético en color a elegir por la D.F., espesor total 40 micras.

Incluso protección de elementos anexos y limpiezas posteriores realizado según NTE/RPP-36.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la superficie lacada deduciendo huecos.
	12,00
	
	

	0504
	ud PICTOGRAMA SEGÚN DISEÑO

Suministro y colocación de pictograma de minusválidos de diseño según planos e indicaciones de la D.F. de vinilo autoadhesivo, tipo 3M o similar, inscritos en un área máxima de 40x40cm en proyección vertical realizada en colores a elegir por la Dirección Facultativa, incluso p.p. de medios auxiliares o accesorios para su correcta colocación.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente montada.
	1,00
	
	

	
	TOTAL CAPÍTULO 05 PINTURA
	
	
	


CAPÍTULO 06 DECORACIÓN

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0601
	ud ROTULO EN VINILO 3M

Suministro y colocación de rótulo bilingüe de diseño según planos e indicaciones de la D.F. formado por vinilo autoadhesivo, tipo 3M o similar, inscritos en un área máxima de 70x70cm realizada en colores, tipografía y diseño, a elegir por la Dirección Facultativa, incluso p.p. de medios auxiliares o accesorios para su correcta colocación, limpieza,etc.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente montada.
	1,00
	
	

	0602
	ud PICTOGRAMA SEGÚN DISEÑO

Suministro y colocación de pictograma de minusválidos de diseño según planos e indicaciones de la D.F. de vinilo autoadhesivo, tipo 3M o similar, inscritos en un área máxima de 40x40cm en proyección vertical realizada en colores a elegir por la Dirección Facultativa, incluso p.p. de medios auxiliares o accesorios para su correcta colocación.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente montada.
	2,00
	
	

	0603
	ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN ADHERIDA

Placa de señalización fotoluminiscente de equipos contra incendios, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente tipo sistema nea 6, de dimensiones 210x297 mm. o 210x210 mm, fijada al paramento mediante silicona especial libre de ácidos en posición según indicaciones de la D.F. Medida la unidad instalada.
	15,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0604
	ud PLACA DE SEÑALIZACIÓN DOBLE CARA

Placa de señalización fotoluminiscente de doble cara de equipos contra incendios, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente tipo sistema nea 6, de dimensiones 210x297 mm. o 210x210 mm, fijada suspendida del techo mediante cables en posición según indicaciones de la D.F. Medida la unidad instalada.
	4,00
	
	

	
	TOTAL CAPÍTULO 06 DECORACIÓN
	
	
	


CAPÍTULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Subcapítulo 0701 EXTINCIÓN

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0701.1
	ud BATERÍA EXT. 2 BOT. 100 l. FE-13

Suministro e instalación de batería de extinción automática de incendios formada por 2 cilindros de alta presión de 100l de capacidad cada uno, con botellín piloto, capacidad total de 200l y carga máxima de agente extintor FE-13 de 170kg. Marca LPG, mod. 54100001 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Equipados de bastidor metálico con herraje de fijación, colector de descarga en acero ASTM/ASME-53-99 & 106-99/5L. Grabadas y pintadas según normativa. Incluso carga de FE-13. Incluso abarcón de soporte de tubo 2", contactor paso/enclavamiento 1/2", enlace zincado blanco 2", 2 microrruptores direccionales FA4501-2DN, 2 tes 6x6x6, 2 racores 1/4" a Cu 6, 10m de tubo de cobre 4x6, soporte para 2 solenoides/direccionales, asiento de colector simple (SF) 100/120/140, herraje para los cilindros, palanca cierre direccional, antirretorno 1/4", cono neumático y te 3 vías, 3 direccionales PN350 c/enlace 1", 2 direccional PN350 c/enlace 2", membrana de seguridad escape 220/FE-13 y juego etiquetas de local protegido. Incluidas ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	1,00
	
	

	0701.2
	ud BATERÍA EXT. 2 BOT. 75 l. FE-13

Suministro e instalación de batería de extinción automática de incendios formada por 2 cilindros de alta presión de 75l de capacidad cada uno, capacidad total de 120l y carga máxima de agente extintor FE-13 de 272kg. Marca LPG, mod. 57020758 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Equipados de bastidor metálico con doble herraje de fijación, colector de descarga de 2" en acero ASTM/ASME-53-99 & 106-99/5L. Grabadas y pintadas según normativa. Incluso carga de FE-13. Incluso abarcón de soporte de tubo 2", contactor de paso con enclavamiento 1/2", enlace zincado blanco 2" y juego etiquetas de local protegido. Incluidas ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	1,00
	
	

	0701.3
	ud BATERÍA EXT. 1 BOT. 67 l. FE-13

Suministro e instalación de batería de extinción automática de incendios formada por un cilindro de alta presión de 67l de capacidad y carga máxima de agente extintor FE-13 de 46kg. Marca LPG, mod. 767FE130 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Equipados de bastidor metálico con herraje de fijación, colector de descarga en acero ASTM/ASME-53-99 & 106-99/5L. Grabadas y pintadas según normativa. Incluso carga de FE-13. Incluso abarcón de soporte de tubo 1/2", 4 microrruptores direccionales FA4501-2DN, 3 tes 6x6x6, 5 racores 1/4" a Cu 6, 20m de tubo de cobre 4x6, soporte para 4 solenoides/direccionales, asiento de colector simple (SF) 26/40/50/67, herraje para los cilindros, solenoide 13W/24V alta presión, disparo manual simple, cono neumático y te 3 vías, 3 direccionales PN350 c/enlace 1", 1 direccional PN350 c/enlace 3/4", membrana de seguridad escape 220/FE-13 y juego etiquetas de local protegido. Incluidas ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente terminada.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.
	1,00
	
	

	0701.4
	ud DIFUSOR ACERO CROMADO 1"

Suministro e instalación de difusor de descarga 1", en cobertura de 360º e instalación en techo, marca LPG mod. 30400003 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, realizado en acero cromado e incluido el diafragma del difusor inox. de 1", calibrado. Incluso conexión a tubería y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	10,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0701.5
	ud DIFUSOR ACERO CROMADO 1 1/4"

Suministro e instalación de difusor de descarga 1 1/4", en cobertura de 360º e instalación en techo, marca LPG mod. 30400004 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, realizado en acero cromado e incluido el diafragma del difusor inox. de 1 1/4", calibrado. Incluso conexión a tubería y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	3,00
	
	

	0701.6
	m TUB. ACERO SCH80 1" DN25

Suministro e instalación de tubería de acero SCH80 estirado sin soldadura, según normativa ANSI B.36.10, de 1", i/codos, tes, manguitos y demás accesorios. Incluso ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la longitud totalmente terminada.
	104,00
	
	

	0701.7
	m TUB. ACERO SCH80 1 1/4" DN32

Suministro e instalación de tubería de acero SCH80 estirado sin soldadura, según normativa ANSI B.36.10, de 1 1/4", i/codos, tes, manguitos y demás accesorios.

Incluso ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la longitud totalmente terminada.
	8,00
	
	

	0701.8
	m TUB. ACERO SCH80 2" DN50

Suministro e instalación de tubería de acero SCH80 estirado sin soldadura, según normativa ANSI B.36.10, de 2", i/codos, tes, manguitos y demás accesorios. Incluso ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la longitud totalmente terminada.
	42,00
	
	

	0701.9
	ud CENTRAL EXTINCION

Suministro e instalación de central de extinción de incendios convencional marca

SIEMENS modelo XC1001-A, o equivalente aprobada por la dirección facultativa.

Controla un sector de extinción. Con 4 líneas de detección y 3 entradas controladas, 5 líneas de control vigiladas, 5 contactos libres de potencial y 8 salidas de driver.

Según norma EN12094 y EN54. Incluye dos baterías de 12V y 12A/h. Incluso cableado realizado desde la central hasta punto de conexión en caja de registro bajo tubo rígido de acero y conductores libres de halógenos 2x1,5mm2+T, conexionado de alimentación eléctrica y señales de entrada y salida, p.p. de materiales auxiliares y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente instalada, programada y funcionando.
	6,00
	
	

	0701.10
	ud PULS. DISPARO EXTINCION

Suministro e instalación de pulsador manual por rotura de cristal de superficie con texto serigrafiado "Disparo de extinción" color amarillo. Con tapa de protección. Marca SIEMENS, mod. DM1103-L, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Montado en caja de superficie. Incluido conexionado y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	7,00
	
	

	0701.11
	ud PULS. PARO EXTINCION

Suministro e instalación de pulsador por rotura de cristal de superficie con texto serigrafiado "Paro de extinción", color azul. Marca SIEMENS, mod. DM1103-S o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Con tapa de protección. Montado en caja de superficie. Incluido conexionado y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	7,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0701.12
	ud CARTEL EXTINCION DISPARADA

Suministro e instalación de rótulo luminoso de color blanco, texto indicador de disparo de extinción en color rojo y zumbador piezoeléctrico. Marca SIEMENS, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Alimentación de 12 A/h 12Vdc. Incluido conexionado y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	7,00
	
	

	0701.13
	m INTERCONEXIÓN ENTRE CENTRALES Y BATERÍAS DE EXTINCIÓN

Suministro e instalación de línea de interconexión eléctrica entre centrales de extinción y baterías de extinción, bajo tubo acero galvanizado M20, conductores de cobre flexible 2x1,5+T mm², aislamiento ES07Z1-K. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios y uniones de acero con el mismo color que el tubo, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra, Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	77,00
	
	

	0701.14
	ud ARMARIO BIE + EXTINTOR

Suministro e instalación de armario metálico horizontal de chapa de acero para alojamiento de BIE y extintor, con tapa ciega de acero inoxidable satinado, de dimensiones 930x715,250mm, marca ANBER, con puertas de acero con bisagras integradas y cierre de cuadradillo, todo ello construido en chapa de acero inoxidable calidad AISI304, acabado pulido mate, de 3mm de espesor, incluso vinilos autoadhesivos con pictogramas del extintor y de la BIE en diseño y color a elegir por la Dirección Facultativa Incluso BIE de 25mm y 20m de longitud con válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza tres efectos conectada por medio de macón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25mm y 20m y extintor manual de polvo polivalente de 6kg de capacidad con manómetro y disparo rápido. Colocación, conexión a la red de incendios y ayudas de albañilería incluidos.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	1,00
	
	

	0701.15
	m TUBERIA ACERO GALVAN. DN40

Suministro e instalación de tubería de acero galvanizado DN40 según norma UNE 19.040, con aislamiento tipo AF/Armaflex con clasificación M-1 de espesor mínimo  30mm cuando discurra por falsos techos, incluso p.p. de soportería con abrazaderas insonorizadas, codos, tes, manguitos, pasamuros, ayudas de albañilería y demás accesorios para su correcta instalación.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la longitud totalmente terminada.
	32,00
	
	

	0701.16
	ud EXTINTOR MANUAL POLVO POLIV.6KG

Suministro e instalación de extintor manual de polvo polivalente de 6kg de capacidad con manómetro y disparo rápido, incluso soporte, montaje y pictograma indicativo formado por vinilo adhesivo fotoluminiscente tipo 3M o similar de dimensiones, diseño y ubicación según indicaciones de la D.F.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	6,00
	
	

	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0701 EXTINCIÓN
	
	
	


CAPÍTULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Subcapítulo 0702 DETECCIÓN

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0702.1
	ud DETECTOR UNIVERSAL DE HUMOS ANALOGICO

Suministro e instalación de detector de humos analógico marca SIEMENS, modelo OP620A, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Sensor óptico electrónico con análisis dinámico de la señal de humo en el propio detector.

Programación desde la central y algoritmo de diagnóstico con autocomprobación automática. Inmunidad completa a falsas alarmas e influencias ambientales.

Compensación automática de la suciedad. Incluso zócalo para instalación, colocación, conexionado al bus y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	8,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0702.2
	ud DETECTOR UNIVERSAL DE HUMOS CONVENCIONAL

Suministro e instalación de kit migración convencional, marca SIEMENS modelo FDOOT241-9M; o equivalente aprobado por la dirección facultativa. Incluye detector FDOOT241-9 versión especial, base colectiva FDB201y base superficie FDB221.

Doble sensor de difusión óptica de avance y retroceso, para detección precoz de incendios. Incluso doble sensor de temperatura, inmunidad contra las falsas alarmas y interferencias electromagnéticas. Configurable según el entorno. Con indicador de acción incorporado visible a 360º. Según norma CEA4021 EN54-4. Incluso colocación y conexión al bus, p.p. de materiales auxiliares y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Totalmente instalado, programado y funcionando.
	10,00
	
	

	0702.3
	ud MODULO 4 ENTRADAS

Suministro e instalación de módulo 4 entradas direccionables marca SIEMENS modelo BFDCI222; o equivalente aprobado por la dirección facultativa. Alimentación desde el lazo de control, configuración independiente de cada entrada, incorpora indicador de acción, aislador contra cortocircuitos, incluso caja de conexión. Indicación de estado a través de leds, posibilidad de montaje en carril DIN. Según norma EN54-17. Incluso colocación y conexionado al bus, p.p. de materiales auxiliares y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Totalmente instalado programado y funcionando.
	9,00
	
	

	0702.4
	ud CAMARA ASPIRACION 1 ZONA

Suministro e instalación de cámara aspiración de humos marca SIEMENS modelo AD-1; o equivalente aprobado por la dirección facultativa. Incluye detectores de humo ópticos convencional modelo DO1103A, zócalo DB1101A para detectores Dx110X, y caja auxiliar MB-2 para alojar un detector. Incluso colocación, conexionado, p.p. de materiales auxiliares y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente instalada.
	2,00
	
	

	0702.5
	m TUBERIA ASPIRACION ABS-V0

Suministro e instalación de tubería para sistema de detección por aspiración de diámetro exterior de 25mm e interior de 21mm y material ABS-V0 (Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), libre de halógenos y auto-extinguible. Color rojo.

Incluso parte proporcional de accesorios y soportación y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Totalmente instalada y funcionando.
	35,00
	
	

	0702.6
	ud FUENTE ALIMENT. 24 Vdc 5A

Suministro e instalación de fuente de alimentación conmutada de 24Vcc 5A marca SIEMENS modelo F-1520092; o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa. Salidas independientes protegidas por fusibles térmicos (PTC) y indicadores luminosos de estado, salidas de relé para indicación del estado de la fuente. Incluye 2 baterías de 12Vcc. Incluso p.p. de materiales auxiliares y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Totalmente instalada y funcionando.
	1,00
	
	

	0702.7
	ud MODULO MULTIPLE DE 4 ENTRADAS 4 SALIDAS

Suministro e instalación de módulo 4 entradas/4 salidas direccionables marca SIEMENS modelo BFDCIO222; o equivalente aprobado por la dirección facultativa. Alimentación 230Vca/4A desde el lazo de control, configuración independiente de cada entrada y cada salida, incorpora indicador de acción, aislador contra cortocircuitos, incluso caja de conexión. Indicación de estado a través de leds, posibilidad de montaje en carril DIN. Según norma EN54-17. Incluso p.p. de materiales auxiliares y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Totalmente instalado programado y funcionando. o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa.
	4,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0702.8
	m CIRCUITO DE 2x1,5 LHR, TUBO ACERO

Suministro e instalación de circuito en superficie, bajo tubo acero galvanizado M16, realizado con manguera de par trenzado y apantallado con 2 conductores de cobre de 1,5mm2, clase 1, con pantalla con cinta de aluminio/poliéster y drenaje de cobre estañado de 0,5mm2, resistente al fuego, libre de halógenos, baja emisión de humo y baja corrosividad. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios y uniones de acero con el mismo color que el tubo.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Totalmente montado e instalado. Incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	102,00
	
	

	0702.9
	ud DESMONTAJE Y ANULACIÓN DE INSTALACION DE PCI

Partida correspondiente al desmontaje de detectores, cableado y tubo instalados, y posterior custodia y entrega a la propiedad de los mismos, así como reprogramación de la central de incendios integrando la nueva configuración.

Anulación y desmontaje de detectores, cableado y tubos y conductos existentes de la red de detección.

Incluso tapas de cierres, sellados, cortes de las instalaciones con aviso previo a las entidades correspondientes tomando las medidas necesarias, autorizaciones, permisos, tramites y pagos necesarios para anulación o modificación de dichas instalaciones, preparación y limpieza de paramentos, embalajes, transportes y acopios a almacén indicado por la propiedad de los elementos seleccionados.

Transportes interiores y exteriores de materiales sobrantes a vertedero autorizado con canon de vertedero, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección colectiva, reparación o sustitución de aquellos elementos dañados. Ejecutado indicaciones de la D.F.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente ejecutada.
	1,00
	
	

	0702.10
	ud REPROGRAMACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE

Reprogramación de la instalación y de la central de incendios actual conforme a la nueva configuración.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.
	1,00
	
	

	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0702 DETECCIÓN
	
	
	


CAPÍTULO 07 DETECCIÓN

Subcapítulo 0703 TRAMITACIÓN

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0703.1
	TRAMITACIÓN DE LA INST. PCI

Tramitación y legalización de la instalación de Protección contra incendios ante los organismos oficiales implicados a través de la realización y visado del proyecto de instalación, verificación de instalación mediante las medidas, ensayos y exámenes pertinentes del instalador, dirección de obra y Organismo de Control Autorizado, realización de planos as-built en formato CAD, certificado de instalación, entrega de estos documentos y sellado en la Delegación Territorial de Industria y demás organismos que lo soliciten. Incluso elaboración de planos as built y manuales de instrucciones, uso, conservación y mantenimiento. Medida la unidad totalmente terminada.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.
	1,00
	
	

	
	TOTAL SUBCAPÍTULO 0703 TRAMITACIÓN
	
	
	


	
	TOTAL CAPÍTULO 07 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
	
	
	


CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0801
	ud PUNTO DE LUZ, TUBO DE ACERO

Suministro e instalación de punto de luz en superficie, bajo tubo acero M16, conductores de cobre flexible 2x1,5+T mm², aislamiento ES07Z1-K, desde luminaria hasta caja de registro. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios, ayudas de albañilería y uniones de acero con el mismo color que el tubo. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	93,00
	
	

	0802
	ud LUMINARIA DE EMERGENCIA DAISALUX NOVA N3S

Suministro e instalación de luminaria de emergencia en superficie modelo DAISALUX NOVA ESTANCO N3S, con lámpara de emergencia fluorescente, flujo luminoso 142 lm. Totalmente montado e instalado incluso caja de semiempotrar, rótulo de emergencia, replanteo, accesorios de anclaje conexionado y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según REBT.
	29,00
	
	

	0803
	ud LUMINARIA FLUORESCENTE LLEDO OD-8551 2TL36

Suministro e instalación de luminaria fluorescente en superficie modelo LLEDÓ 8551239 OD-8551 2TL36, incluso lámparas fluorescentes de 36W, accesorios de anclaje, conexionado y ayudas de albañilería. Totalmente montada e instalada y en perfecto funcionamiento.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según REBT.
	64,00
	
	

	0804
	ud INTERRUPTOR DE SUPERFICIE, TUBO ACERO

Suministro e instalación de punto interruptor desde mecanismo a caja de derivación, con instalación en superficie bajo tubo de acero M16, conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu. y aislamiento ES07Z1-K, incluso p/p de caja de registro, accesorios, caja universal con tornillos e interruptor de superficie unipolar Legrand Plexo, elementos de fijación, conexionado, accesorios, uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	20,00
	
	

	0805
	ud PULSADOR DE SUPERFICIE, TUBO ACERO

Suministro e instalación de punto pulsador de superficie, desde mecanismo a caja de registro, bajo tubo acero M16, conductores de cobre flexible 2x1,5+T mm², aislamiento ES07Z1-K, incluso p/p de caja de registro, accesorios, caja universal con tornillos pulsador en superficie Legrad serie plexo monobloc, lámpara de señalización, elementos de fijación, conexionado, accesorios, uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	16,00
	
	

	0806
	ud TOMA DE CORRIENTE SCHUCKO SUPERFICIE, TUBO ACERO

Suministro e instalación de toma de corriente, realizada con canalización en superficie con tubo acero M20, conductor flexible de 2,5 mm² de Cu. y aislamiento ES07Z1-K, incluso p/p de caja de registro, elementos de unión en acero galvanizado, accesorios, toma de corriente en superficie Legrad serie plexo monobloc, elementos de fijación, conexionado, accesorios y uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	16,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0807
	m CIRCUITO DE 2x1,5+T, TUBO ACERO

Suministro e instalación de circuito en superficie, bajo tubo acero galvanizado M16, conductores de cobre flexible 2x1,5+T mm², aislamiento ES07Z1-K. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios, uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	818,00
	
	

	0808
	m CIRCUITO DE TOMAS CORRIENTE 2x2,5+T, TUBO ACERO

Suministro e instalación de circuito de tomas de corriente en superficie, bajo tubo acero galvanizado M20, conductores de cobre flexible 2x2,5+T mm², aislamiento ES07Z1-K. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios, uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	71,00
	
	

	0809
	m CIRCUITO 2x1,5+T, 400ºC, 2H, TUBO DE ACERO

Suministro e instalación de circuito en superficie, bajo tubo acero galvanizado M16, conductores de cobre flexible 2x1,5+T mm², aislamiento libre de halógenos, resistente a la llama 400ºC, 2h. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios, uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado. Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	56,00
	
	

	0810
	m LINEA 2x1,5+T, 400ºC, 2H

Suministro e instalación de línea desde cuadro preferente de acceso hasta cuadro ampliación servicio preferente sótano 4, para alimentación de sistema de extinción de archivos, bajo canalización existente y bajo tubo rígido de acero donde proceda, conductores de cobre flexible 2x1,5+T mm², aislamiento libre de halógenos, resistente a la llama 400ºC, 2h. Incluso p/p de cajas de registro, elementos de fijación, conexionado, accesorios, uniones de acero con el mismo color que el tubo y ayudas de albañilería. Totalmente montado e instalado.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	21,00
	
	

	0811
	m LÍNEA CABLE MULTICONDUCTOR 3X6, RZ1-K

Suministro e instalación de línea de 3x6 mm2 en bandeja o canalización bajo tubo de acero donde proceda. Conductores de cobre multiconductor, aislamiento RZ1-K.

Línea instalada , incluso p/p de cajas de derivación, elementos de fijación, conexionado e identificación y ayudas de albañilería. Totalmente montada, instalada y en perfecto funcionamiento.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según normas de REBT.
	31,00
	
	

	0812
	ud AMPLIACIÓN CGBT

Suministro e instalación de protección diferencial 2x25A, 30mA y protección magnetotérmica de 2x25A, a instalar en CGBT para línea a cuadro suministro preferente Sótano-4.

Incluye, cableado, bornas, pequeño material, correcta identificación, ayudas de albañilería y demás elementos necesarios para su funcionamiento. Totalmente montado, instalado y en correcto funcionamiento.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según REBT.
	1,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0813
	ud NUEVO CUADRO SERVICIO PREFERENTE SOTANO 4

Cuadro ampliación servicio preferente sótano 4, en cofret metalico Pragma 24 con 24 pasos con las siguientes protecciones:

- 3 Interruptores diferenciales 2x25A, 30Ma

- 3 Interruptores magnetotermicos 1+N, 10ª 6Ka

- 1 Interruptor magnetotermico 1P+N, 25ª 6Ka

Incluye, puertas, cableado, bornas, pequeño material, correcta identificación, ayudas de albañilería y demás elementos necesarios para su funcionamiento. Totalmente montado, instalado y en correcto funcionamiento.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según REBT.
	1,00
	
	

	0814
	ud NUEVO CUADRO SERVICIO NO PREFERENTE SOTANO 4

Cuadro ampliación servicio preferente sótano 4, en cofret metálico Pragma 24 con 24

pasos con las siguientes protecciones:

- 2 Interruptor diferencial 2x25A, 30Ma.

- 3 Interruptores magnetotérmicos 1+N, 10ª 6Ka.

- 1 Interruptor magnetotérmico 1P+N, 16ª 6kA

- 1 Interruptor de carril.

- 1 Contactor 2NA, 230Vca para circuito ventilación.

- 1 Conmutador de carril.

Incluso automatismo para mando manual automático, puertas, cableado, bornas, pequeño material, correcta identificación, ayudas de albañilería y demás elementos necesarios para su funcionamiento. Totalmente montado, instalado y en correcto funcionamiento. Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según REBT.
	1,00
	
	

	0815
	ud CUADRO AUTOMATIZACIÓN ALUMBRADO PLANTA SOTANO-1

Suministro e instalación de cuadro de automatización de alumbrado de planta baja, Pragma 24 con 72 pasos, marca Merlin Guerin, compuesto por los siguientes elemento EIB marca SIEMENS:

1 Fuente de alimentación con filtro, 640 mA.

1 Comunicador RS232

1 Conector a bus

1 Acoplador de línea

1 Módulos de 4 salidas binarias a relé

11 Telerruptores 2NAX16

2 Pulsadores NA

Incluye , cableado, bornas, obturadores, puertas plenas, tapas, marcos, cerradura, pequeño material, correcta identificación y demás elementos necesarios para su funcionamiento. Totalmente montado, instalado y en correcto funcionamiento.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada según REBT.
	1,00
	
	

	0816
	m LINEA BUS EIB

Suministro e instalación de línea BUS EIB, en instalación, bajo tubo rígido M16. Incluso, cajas de derivación y accesorios necesarios para su instalación.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada y en perfecto funcionamiento.
	38,00
	
	

	0817
	ud PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA EIB

Diseño, programación y puesta en marcha del sistema de gestión automatizada EIB. Incluye configuración del sistema, programación de cada elemento de control, chequeo y verificación de su funcionamiento, prueba del sistema y puesta en marcha de la aplicación. Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad terminada y en perfecto funcionamiento.
	1,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0818
	ud INTERFACE PARA 4 PULSADORES/INTERRUPTORES

Suministro e instalación de interface para 4 pulsadores marca SIEMENS EIB, en instalación en fondo de caja de mecanismo, con tubo corrugado M16, conductor bus EIB, incluso p/p de caja de registro, pulsadores y accesorios.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad montada y en perfecto funcionamiento.
	1,00
	
	

	0819
	ud TRABAJOS EN CUADRO EXISTENTE SERVICIOS NO PREF. SOT-4

Partida correspondiente a la conexión de los nuevos circuitos de alumbrado y tomas de corriente sobre las protecciones instaladas en el cuadro existente de servicios no preferentes de sótano-4. Incluso protecciones y conexión de circuitos de emergencias, rotulación, accesorios, ayudas de albañilería y elementos auxiliares, todo según esquema unifilar. Cuadro totalmente montado, instalado y en perfecto funcionamiento según REBT.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.
	1,00
	
	

	0820
	ud ANULACIÓN Y DESMONTAJE DE INSTALACIÓN ELEC. EXISTENTE

Partida correspondiente a los trabajos de retirada de luminarias, mecanismos y canalizaciones actuales ubicadas en la zona a reformar. Incluso custodia y entrega a la propiedad de los materiales retirados y transporte a vertedero del material desechado. Incluso ayudas de albañilería.

Anulación y desmontaje de luminarias, mecanismos, interruptores, canalizaciones, conductos, etc y demás elementos afectados de la instalación eléctrica existente.

Incluso tapas de cierres, sellados, cortes de las instalaciones con aviso previo a las entidades correspondientes tomando las medidas necesarias, autorizaciones, permisos, tramites y pagos necesarios para anulación o modificación de dichas instalaciones, preparación y limpieza de paramentos, embalajes, transportes y acopios a almacén indicado por la propiedad de los elementos seleccionados.

Transportes interiores y exteriores de materiales sobrantes a vertedero autorizado con canon de vertedero, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección colectiva, reparación o sustitución de aquellos elementos dañados.

Incluso p.p. de desmontaje de elementos de instalaciones y de megafonía y posterior montaje en nueva ubicación indicada por la D.F. Ejecutado indicaciones de la D.F. Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente ejecutada.
	1,00
	
	

	
	TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
	
	
	


CAPÍTULO 09 VENTILACIÓN ARCHIVOS

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0901
	ud EXTRACTOR Q:380 m³/h Pc:16mmca

Suministro e instalación de ventilador en línea, denominado en plano “V1”, marca SODECA, mod. CA/LINE 200 o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con motor monofásico de 145W, 2.390rpm y 38dB(A), incluidos accesorios de montaje, conexión a conducto y conexión eléctrica.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	2,00
	
	

	0902
	ud REJA CON REGULACION 225x75mm

Suministro e instalación de rejilla, denominada en planos “R1 y R2”, de dimensiones 225x75mm, con lamas fijas y regulación, sujeción mediante fijación oculta, realizada con perfil de aluminio extruído con acabado anodizado en color aluminio, marca TROX, modelo AH-0-AG/325x125/A1/ALUMINIO, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, incluso marco de 28mm y plenum de conexión. Incluidas ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	28,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	0903
	m2 CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO

Suministro e instalación de conducto de chapa de acero galvanizada en diferentes espesores según dimensiones, con plegado en punta de diamante y unidos entre si mediante vainas deslizantes, incluso soportes y accesorios. Incluidas ayudas de albañilería. Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	177,00
	
	

	0904
	ud COMPUERTA CORTAFUEGOS 200x200

Suministro e instalación de compuerta cortafuegos, denominada en planos "CF01", de dimensiones 200x200mm, con conexión por cuello, marca TROX, modelo FKA-3.5/0/R/200x200/Z14, o equivalente aprobado por la Dirección Facultativa, con fusible bimetálico, electroimán 24Vcc y final de carrera para indicación de compuerta cerrada. Incluso cableado de señal de estado de compuerta desde ésta hasta el módulo de entradas y salidas de la central de incendios y conexión de la misma. Incluidas ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	14,00
	
	

	0905
	m ALIMENTACIÓN A VENTILADORES DESDE CAJA REGISTRO

Suministro e instalación de circuito de alimentación de ventiladores desde caja de registro a cada ventilador, realizado con tubo de acero M16 y conductores de cobre libre de halógenos 2x1,5mm2 + T, incluso cajas de registro, bornas, identificadores, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra, medida la unidad totalmente terminada.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.
	25,00
	
	

	0906
	m ALIMENTACIÓN COMPUERTAS CORTAFUEGOS

Suministro e instalación de circuito de alimentación de compuertas cortafuegos desde centrales de extinción a cada compuerta, realizado con tubo de acero M16 y conductores de cobre libre de halógenos 2x1,5mm2 + T, incluso cajas de registro, bornas, identificadores, ayudas de albañilería, material auxiliar y mano de obra, medida la unidad totalmente terminada.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.
	73,00
	
	

	0907
	ud INTEGRACION EN CONTROL CENTRAL

Suministro e instalación de todos los elementos necesarios para realizar la integración de la maniobra del sistema de ventilación en el control central existente del edificio, marca SIEMENS. Incluso reprogración de la aplicación tanto del SCADA como del controlador.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada.
	1,00
	
	

	
	TOTAL CAPÍTULO 09 VENTILACIÓN ARCHIVOS
	
	
	


CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN MEGAFONÍA

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	1001
	ud ALTAVOZ DE SUPERFICIE

Suministro e instalación de altavoz de 6 W A-266AMC de OPTIMUS o equivalente aprobado por dirección facultativa, de instalación superficial en almacenes y archivos del sótano 4, compuesto por altavoz dispersor de 6", con una potencia de emisión de 3 W, incluso línea desde el atenuador o el altavoz correspondiente formada por conductores de cobre libre de halógenos ES07Z1-K UNE 211002 750V 2x0,75 mm², bajo tubo de acero M16, p.p. de conexión de la línea al atenuador existente, p.p. de cajas de derivación de superficie de 80x80x35 mm, medido según plano, elementos de fijación, conexionado en paralelo, p.p. de revestimiento Promastop o equivalente aprobado por dirección facultativa en los pasos entre diferentes sectores de incendio y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad totalmente terminada. Todo según proyecto.
	8,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	1002
	ud ANULACIÓN Y DESMONTAJE DE INSTALACIÓN MEG. EXISTENTE

Partida correspondiente a los trabajos de desconexión y retirada de los proyectores acústicos, uno de los dos atenuadores y las canalizaciones y cableados actuales ubicadas en la zona a reformar. Incluso custodia y entrega a la propiedad de los materiales retirados y transporte a vertedero del material desechado. Incluso ayudas de albañilería.

Anulación y desmontaje de proyectores acústicos, atenuador, canalizaciones, conductores, etc y demás elementos afectados de la instalación de megafonía existente.

Incluso tapas de cierres, sellados, cortes de las instalaciones con aviso previo a las entidades correspondientes tomando las medidas necesarias, autorizaciones, permisos, trámites y pagos necesarios para anulación o modificación de dichas instalaciones, preparación y limpieza de paramentos, embalajes, transportes y acopios a almacén indicado por la propiedad de los elementos seleccionados.

Transportes interiores y exteriores de materiales sobrantes a vertedero autorizado con canon de vertedero, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección colectiva, reparación o sustitución de aquellos elementos dañados. Ejecutado según indicaciones de la D.F.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente ejecutada.
	1,00
	
	

	
	TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN MEGAFONÍA
	
	
	


CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES

	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	1101
	ud TOMA DOBLE VOZ Y DATOS DE SUPERFICIE

Suministro e instalación de toma doble para voz y datos de superficie en almacenes y archivos del sótano 4, realizado con materiales de infra+ o equivalente aprobado por dirección facultativa, formado por dos conectores categoría 6 UTP, tapa doble para conectores RJ45 infra+ para cajas de EUNEA, incluso latiguillo UTP Cat. 6 de 3 m, p.p. de tubo de acero M20 desde la bandeja Rejiband de la montante hasta la toma, p.p. de salida de tubos desde bandeja, medido según plano, p.p. de revestimiento Promastop o equivalente aprobado por dirección facultativa en los pasos entre diferentes sectores de incendio, p.p. de registros de paso necesarios, accesorios necesarios y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente terminada.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Todo según proyecto.
	8,00
	
	

	1102
	ml CABLEADO HORIZONTAL CABLE UTP CATEGORÍA 6

Suministro e instalación de cableado horizontal del sistema de cableado estructurado para voz y datos, realizado con cable MNC Giga Cross 4P, 100 ohmios, UTP LSZH Cat. 6 300 MHz, de infra+ o equivalente aprobado por dirección facultativa, desde el armario central del sótano 1 hasta cada una de las tomas de voz o datos del sótano 4, según esquema, incluso accesorios necesarios y ayudas de albañilería.

Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la longitud totalmente terminada. Todo según proyecto.
	800,00
	
	

	1103
	ud AMPLIACIÓN ARMARIO CENTRAL V-D EN SÓTANO 1

Suministro e instalación de ampliación necesaria para el armario central de distribución situado en planta sótano 1, realizado con materiales de infra+ o equivalente aprobado por dirección facultativa, compuesto de 4 conectores RJ45 cat.6 UTP, 4 latiguillos de interconexión RJ45 cat. 6 de 1 m, incluso accesorios necesarios y ayudas de albañilería. Medida la unidad totalmente terminada. Todo según proyecto.
	1,00
	
	


	Código
	Descripción
	Cantidad
	Precio unitario sin IVA
	Importe total sin IVA

	1104
	ud ANULACIÓN Y DESMONTAJE DE INSTALACIÓN TEL. EXISTENTE

Partida correspondiente a los trabajos de desconexión y retirada de las tomas de voz y datos y las canalizaciones y cableados actuales ubicadas en la zona a reformar. Incluso custodia y entrega a la propiedad de los materiales retirados y transporte a vertedero del material desechado. Incluso ayudas de albañilería.

Anulación y desmontaje de tomas de voz y datos, canalizaciones, conductores, etc y demás elementos afectados de la instalación de megafonía existente.

Incluso tapas de cierres, sellados, cortes de las instalaciones con aviso previo a las entidades correspondientes tomando las medidas necesarias, autorizaciones, permisos, trámites y pagos necesarios para anulación o modificación de dichas instalaciones, preparación y limpieza de paramentos, embalajes, transportes y acopios a almacén indicado por la propiedad de los elementos seleccionados.

Transportes interiores y exteriores de materiales sobrantes a vertedero autorizado con canon de vertedero, p.p. de materiales y medios auxiliares, medios de protección colectiva, reparación o sustitución de aquellos elementos dañados.

Ejecutado según indicaciones de la D.F. Incluso parte proporcional de la totalidad de los conceptos de Seguridad y Salud de acuerdo con los contenidos del PSS que redacte el contratista y sea aprobado por la DO, la DE y el Coordinador de S y S de acuerdo con la legislación vigente.

Medida la unidad completamente ejecutada.

	1,00
	
	

	
	TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
	
	
	


	
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
	
	
	


ANEXO II DEL PLIEGO

PROPUESTA DE OTRAS MEJORAS, SIN INCREMENTO DEL PRECIO OFERTADO, CONSISTENTES EN PRESTACIONES ADICIONALES SOBRE LAS OBLIGACIONES PRESCRITAS EN EL CONTRATO Y NO INCLUIDAS EN OTROS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

D./Dña. .........................................con domicilio en ............., calle 
....................................y provisto/a del DNI ........................... en nombre propio / en representación de la empresa ...........................con domicilio en ...................., calle 
.....................

CP........Tfno..........................y CIF...................


De conformidad con lo establecido en el punto 30.1 de la carátula y en la cláusula 8.3.3 del pliego, realiza en relación con la oferta base/ variante n.º……… (indicar lo que corresponda) las siguientes propuestas de otras mejoras, sin incremento del precio ofertado, consistentes en prestaciones adicionales sobre las obligaciones prescritas en el contrato y no incluidas en otros criterios de adjudicación.


Cada una de las mejoras se considera independiente, de tal forma que el órgano de contratación podrá optar por incluir dentro del contrato alguna, varias o ninguna de ellas.

	MEJORA n.º …

	Descripción de la mejora:



	(En su caso, unidades o capítulos afectados)
	Medición afectada (en su caso)


	MEJORA n.º …

	Descripción de la mejora:



	(En su caso, unidades o capítulos afectados)
	Medición afectada (en su caso)


	MEJORA n.º ….

	

	
	


En..................., a ..... de .....................de ......

Fdo.:

DNI:

ANEXO III DEL PLIEGO

COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN


A efectos de completar la acreditación de la solvencia técnica el licitador, entre los medios materiales y personales para la ejecución, deberá comprometerse a adscribir los siguientes:


I.- Medios materiales:


II.- Medios personales:

	DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS Y DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

D./Dña. ...................................................con domicilio en ........., calle
.............................

y provisto/a del DNI................ en nombre propio / en representación de la empresa 
.............................

con domicilio en............., calle.......................... 

CP ..... Tfno .................... y CIF..........

DECLARA


Que se compromete a cumplir las condiciones especiales de ejecución indicadas en la carátula y en el pliego, y a adscribir a la ejecución del contrato: a) los medios indicados en la carátula como condiciones especiales de ejecución, b) los medios acreditados en el sobre de documentación técnica, así como, en el caso de encontrarse fijados, los concretos medios personales y materiales indicados en este Anexo


Y para que conste, firmo la presente declaración en .............., a ..... de .....................de .......

Firma




ANEXO IV DEL PLIEGO

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR

D./Dña..........................................................

con domicilio en..........., calle .............................

y provisto/a del DNI................. en nombre propio / en representación de la empresa................................... con domicilio en .............., calle 
.....................

CP ........ Tfno............ y CIF. ............... 


En relación con el expediente (*)..............................

DECLARA


Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes legales de la misma, se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones para contratar con las Administraciones públicas, señaladas en el artículo 49 de la Ley 30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.


Igualmente declara que la citada empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, comprometiéndose, caso de resultar adjudicatario, a presentar en un plazo máximo de 5 días hábiles, la acreditación de tal requisito.


También declara no haberse dado de baja en la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).


Y para que conste, firmo la presente declaración en  ..................., a ..... de .....................de .......

Firma

(*) Indicar el número de expediente que figura en el punto 3 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.
ANEXO V DEL PLIEGO

MODELO DE DESIGNACIÓN COMO CONFIDENCIAL DE INFORMACIONES FACILITADAS POR LA EMPRESA

D./Dña..........................................con domicilio en ............., calle 
.........................................y provisto/a del DNI. ............ en nombre propio / en representación de la empresa........................... con domicilio en ..........., calle 
................................

CP .......... Tfno ............... y CIF. ............. 


DECLARO:


Que en relación con la documentación aportada en el sobre .... (designar el sobre al que se refiere) del expediente de contratación número........................ (*), se consideran confidenciales las siguientes informaciones y aspectos de la oferta por razón de su vinculación a secretos técnicos o comerciales:


En ........, a ...... de .................... de ............

Fdo.:

DNI:

(*) Indicar el número de expediente que figura en el punto 3 de la carátula del pliego de cláusulas administrativas particulares.

ANEXO VI DEL PLIEGO

DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN APORTAR LAS EMPRESAS EXTRANJERAS


Las empresas no españolas de Estados miembros de la Comunidad Europea, deberán aportar en el sobre «B» la documentación siguiente:


1.- Las empresas deberán acreditar su capacidad de obrar mediante su inscripción en un Registro profesional o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del RGLCAP.


2.- En el caso de que quien licite no actúe en nombre propio o se trate de persona jurídica, deberá aportar poder bastante que habrá de ser, asimismo, traducido de forma oficial al castellano o al euskera.


3.- Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder a quien licita.


4.- Acreditación de no estar incursa en ninguna de las circunstancias expresadas en el artículo 49 de la LCSP.


Dicha acreditación podrá realizarse mediante testimonio judicial o certificación administrativa según los casos y cuando dicho documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario/a público/a u organismo profesional cualificado (anexo IV). Cuando esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable otorgada ante una autoridad judicial.


5.- Certificado expedido por la autoridad competente del Estado miembro, traducido oficialmente al castellano o al euskera por el que se acredite que la empresa está en regla con sus obligaciones relativas al pago de sus obligaciones tributarias y cotizaciones de la Seguridad Social, según las disposiciones legales del Estado del poder adjudicador.


6.- En el supuesto de exigirse clasificación, para las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea será suficiente acreditar ante el órgano de contratación correspondiente su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica conforme a lo exigido en el punto 28.1.2. de la carátula de este pliego, y de acuerdo con los artículos 64 y 65 de la LCSP.


Los certificados de clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la Unión Europea en favor de sus propias empresas constituyen una presunción de capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en relación con las letras b) y c) del artículo 64.1; letra a) del artículo 65 y letras a), b), d) y j) del artículo 49 de la LCSP.


7.- Quien licite deberá prestar la garantía provisional que, en su caso, sea exigida en el punto 16.1 de la carátula de este pliego, por importe de hasta el 3 por 100 del presupuesto del contrato, que se constituirá en la forma que se indica en la cláusula 12.1.


8.- Aquellas empresas extranjeras de Estados no miembros de la Unión Europea, además de los requisitos expuestos en los apartados anteriores deberán acreditar:

a) La capacidad de obrar, mediante informe expedido por la respectiva Misión Diplomática Permanente española o la Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga constar previa acreditación por la empresa que figuran inscritas en el Registro local, profesional, comercial o análogo, o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato, salvo que se trate de Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo en cuyo caso se acreditara su capacidad de obrar conforme se previene con el punto 1.º del presente anexo.

b) Que su Estado de procedencia admite la participación de empresas españolas en la contratación con la Administración en forma sustancialmente análoga o que es signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio. Este extremo se justificará mediante el informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española.

c) Documentalmente, que tiene abierta una sucursal con domicilio en España y ha designado nominalmente a los/las apoderados/as o representantes de la misma para sus operaciones.

d) Que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, al igual que los apoderamientos referidos en el párrafo anterior.

e) En el caso de que el importe del contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, sea igual o superior a la cifra que figura en el artículo 14 de la LCSP no se exigirá el informe de reciprocidad a que se refiere el apartado b) en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio.
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