## Resumen
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
|  | Presupuesto de Ejecución por Material | SUMA (incluido GG y Beneficio Industrial) | IVA | presupuesto ejecución contrata
| UGALDEBIETA (A-8 P.K. 130,0) | 4823.6348 | 5740.1255 | 1033.2226 | 6773.3481
| NOCEDAL (A-8 P.K. 129,0) | 6693.5548 | 7965.3303 | 1433.7594 | 9399.0897
| URIOSTE (A-8 P.K. 127,7) | 7010.0248 | 8341.9296 | 1501.5473 | 9843.4769
| SALCEDILLO (A-8 VÍA LATERAL P.K. 126,5) | 5996.3548 | 7135.6623 | 1284.4192 | 8420.0815
| SESTAO (INCORPORACIÓN A-8) | 6481.8907 | 7713.4499 | 1388.421 | 9101.8709
| TRAPAGA (A-8 P.K. 125,5) | 6083.7648 | 7239.6802 | 1303.1424 | 8542.8226
| LARRASKITU (A-8 P.K. 115,5) | 5742.7648 | 6833.8902 | 1230.1002 | 8063.9904
| MIRIBILLA (BI-631 P.K. 0,3) | 5531.4307 | 6582.4025 | 1184.8325 | 7767.235
| IRUSTA (A-8 P.K. 114,5) | 6114.7648 | 7276.5702 | 1309.7826 | 8586.3528
| PUERTO SANTURTZI (INCORPORACIÓN A-8) | 5677.7507 | 6756.5233 | 1216.1742 | 7972.6975
| SANTURTZI (INCORPORACIÓN A-8) | 6581.2507 | 7831.6883 | 1409.7039 | 9241.3922
| PORTUGALETE (INCORPORACIÓN A-8) | 6604.2507 | 7859.0583 | 1414.6305 | 9273.6888
| LARRASKITU-UGALDEBIETA | 57171.1709 | 68033.6934 | 12246.0648 | 80279.7582
| CRUCES-TRAPAGA | 24437.1848 | 29080.25 | 5234.445 | 34314.695
| CONEXIÓN VSM-KADAGUA | 8833.9548 | 10512.4063 | 1892.2331 | 12404.6394
| TOTAL | 163783.7481 | 194902.6602 | 35082.4788 | 229985.139
15

## Ugaldebieta
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
UGALDEBIETA (A-8 P.K. 130,0)
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. |  | Ud. | 413.79 | 0
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 1 | Ud. | 700 | 700
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 8 | Ud. | 14.74 | 117.92
|  |  |  | Total capítulo: | 817.92
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 106 | M. | 1.55 | 164.3
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto |  | M. | 1.05 | 0
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 8 | Ud. | 36 | 288
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 271.55 | 0
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. | 1 | Ud. | 266.16 | 266.16
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 46.94 | 0
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 8 | Ud. | 21.34 | 170.72
|  |  |  | Total capítulo: | 889.18
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 | 1 | PA. | 1862.069 | 1862.069
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional |  | PA. | 560.3448 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 1862.069
|  | Total |  |  | 4000.2034
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 4000.2034
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 4823.6348
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 627.0725
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 289.4181
|  |  |  | Suma: | 5740.1255
| 18% IVA |  |  |  | 1033.2226
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 6773.3481
Note on E45: KBO: Se asumen 2 días de cortes para la realización de los trabajos

## Nocedal
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
NOCEDAL (A-8 P.K. 129,0)
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. | 1 | Ud. | 413.79 | 413.79
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 1 | Ud. | 700 | 700
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 16 | Ud. | 14.74 | 235.84
|  |  |  | Total capítulo: | 1349.63
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 370 | M. | 1.55 | 573.5
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto | 370 | M. | 1.05 | 388.5
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego | 40 | M. | 1.91 | 76.4
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 16 | Ud. | 36 | 576
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 1 | Ud. | 271.55 | 271.55
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. |  | Ud. | 266.16 | 0
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 46.94 | 0
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 16 | Ud. | 21.34 | 341.44
|  |  |  | Total capítulo: | 2227.39
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 | 1 | PA. | 1862.069 | 1862.069
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional |  | PA. | 560.3448 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 1862.069
|  | Total |  |  | 5870.1234
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 5870.1234
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 6693.5548
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 870.1621
0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 401.6133
|  |  |  | Suma: | 7965.3303
| 18% IVA |  |  |  | 1433.7594
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 9399.0897

## Urioste
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
URIOSTE (A-8 P.K. 127,7)
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. |  | Ud. | 413.79 | 0
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 1 | Ud. | 700 | 700
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 16 | Ud. | 14.74 | 235.84
|  |  |  | Total capítulo: | 935.84
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 711 | M. | 1.55 | 1102.05
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto | 640 | M. | 1.05 | 672
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 16 | Ud. | 36 | 576
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 271.55 | 0
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. | 1 | Ud. | 266.16 | 266.16
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 46.94 | 0
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 16 | Ud. | 21.34 | 341.44
|  |  |  | Total capítulo: | 2957.65
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 | 1 | PA. | 1862.069 | 1862.069
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional |  | PA. | 560.3448 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 1862.069
|  | Total |  |  | 6186.5934
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 6186.5934
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 7010.0248
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 911.3032
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 420.6015
|  |  |  | Suma: | 8341.9296
| 18% IVA |  |  |  | 1501.5473
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 9843.4769

## Salcedillo
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
SALCEDILLO (A-8 VÍA LATERAL P.K. 126,5)
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. | 1 | Ud. | 413.79 | 413.79
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 1 | Ud. | 700 | 700
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 16 | Ud. | 14.74 | 235.84
|  |  |  | Total capítulo: | 1349.63
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 160 | M. | 1.55 | 248
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto | 16 | M. | 1.05 | 16.8
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego | 40 | M. | 1.91 | 76.4
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 16 | Ud. | 36 | 576
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 1 | Ud. | 271.55 | 271.55
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. |  | Ud. | 266.16 | 0
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 46.94 | 0
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 16 | Ud. | 21.34 | 341.44
|  |  |  | Total capítulo: | 1530.19
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 | 1 | PA. | 1862.069 | 1862.069
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional |  | PA. | 560.3448 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 1862.069
|  | Total |  |  | 5172.9234
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 5172.9234
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 5996.3548
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 779.5261
| 18% IVA |  |  |  | 0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 359.7813
|  |  |  | Suma: | 7135.6623
| 18% IVA |  |  |  | 1284.4192
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 8420.0815

## Sestao
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
SESTAO (INCORPORACIÓN A-8)
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. |  | Ud. | 413.79 | 0
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 2 | Ud. | 700 | 1400
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 24 | Ud. | 14.74 | 353.76
|  |  |  | Total capítulo: | 1753.76
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 820 | M. | 1.55 | 1271
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto |  | M. | 1.05 | 0
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 24 | Ud. | 36 | 864
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 271.55 | 0
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. | 1 | Ud. | 266.16 | 266.16
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 46.94 | 0
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 24 | Ud. | 21.34 | 512.16
|  |  |  | Total capítulo: | 2913.32
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 | 0 | PA. | 1862.069 | 0
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional | 1 | PA. | 560.3448 | 560.3448
|  |  |  | Total capítulo: | 560.3448
|  | Total |  |  | 5658.4593
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 5658.4593
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 6481.8907
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 842.6458
| 18% IVA |  |  |  | 0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 388.9134
|  |  |  | Suma: | 7713.4499
| 18% IVA |  |  |  | 1388.421
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 9101.8709

## Trapaga
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
TRAPAGA (A-8 P.K. 125,5)
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. | 1 | Ud. | 413.79 | 413.79
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 1 | Ud. | 700 | 700
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 16 | Ud. | 14.74 | 235.84
|  |  |  | Total capítulo: | 1349.63
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 280 | M. | 1.55 | 434
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto |  | M. | 1.05 | 0
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 16 | Ud. | 36 | 576
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 271.55 | 0
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. | 1 | Ud. | 266.16 | 266.16
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 46.94 | 0
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 16 | Ud. | 21.34 | 341.44
|  |  |  | Total capítulo: | 1617.6
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 | 1 | PA. | 1862.069 | 1862.069
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional |  | PA. | 560.3448 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 1862.069
|  | Total |  |  | 5260.3334
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 5260.3334
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 6083.7648
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 790.8894
| 18% IVA |  |  |  | 0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 365.0259
|  |  |  | Suma: | 7239.6802
| 18% IVA |  |  |  | 1303.1424
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 8542.8226

## Larraskitu
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
LARRASKITU (A-8 P.K. 115,5)
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. | 1 | Ud. | 413.79 | 413.79
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 1 | Ud. | 700 | 700
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 16 | Ud. | 14.74 | 235.84
|  |  |  | Total capítulo: | 1349.63
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 60 | M. | 1.55 | 93
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto |  | M. | 1.05 | 0
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 16 | Ud. | 36 | 576
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 271.55 | 0
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. | 1 | Ud. | 266.16 | 266.16
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 46.94 | 0
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 16 | Ud. | 21.34 | 341.44
|  |  |  | Total capítulo: | 1276.6
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 | 1 | PA. | 1862.069 | 1862.069
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional |  | PA. | 560.3448 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 1862.069
|  | Total |  |  | 4919.3334
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 4919.3334
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 5742.7648
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 746.5594
| 18% IVA |  |  |  | 0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 344.5659
|  |  |  | Suma: | 6833.8902
| 18% IVA |  |  |  | 1230.1002
1093.4224
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 8063.9904

## Irusta
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
IRUSTA (A-8 P.K. 114,5)
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. | 1 | Ud. | 413.79 | 413.79
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 1 | Ud. | 700 | 700
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 16 | Ud. | 14.74 | 235.84
|  |  |  | Total capítulo: | 1349.63
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 300 | M. | 1.55 | 465
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto |  | M. | 1.05 | 0
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 16 | Ud. | 36 | 576
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 271.55 | 0
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. | 1 | Ud. | 266.16 | 266.16
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 46.94 | 0
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 16 | Ud. | 21.34 | 341.44
|  |  |  | Total capítulo: | 1648.6
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 | 1 | PA. | 1862.069 | 1862.069
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional |  | PA. | 560.3448 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 1862.069
|  | Total |  |  | 5291.3334
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 5291.3334
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 6114.7648
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 794.9194
| 18% IVA |  |  |  | 0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 366.8859
|  |  |  | Suma: | 7276.5702
| 18% IVA |  |  |  | 1309.7826
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 8586.3528

## Miribilla
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
MIRIBILLA (BI-631 P.K. 0,3)
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. | 1 | Ud. | 413.79 | 413.79
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 1 | Ud. | 700 | 700
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 16 | Ud. | 14.74 | 235.84
|  |  |  | Total capítulo: | 1349.63
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 760 | M. | 1.55 | 1178
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto |  | M. | 1.05 | 0
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 16 | Ud. | 36 | 576
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 1 | Ud. | 271.55 | 271.55
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. |  | Ud. | 266.16 | 0
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 46.94 | 0
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 16 | Ud. | 21.34 | 341.44
|  |  |  | Total capítulo: | 2366.99
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 |  | PA. | 1862.069 | 0
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional | 1 | PA. | 560.3448 | 560.3448
|  |  |  | Total capítulo: | 560.3448
|  | Total |  |  | 4707.9993
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 4707.9993
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 5531.4307
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 719.086
| 18% IVA |  |  |  | 0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 331.8858
|  |  |  | Suma: | 6582.4025
| 18% IVA |  |  |  | 1184.8325
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 7767.235

## Puerto Santurtzi
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
PUERTO SANTURTZI (INCORPORACIÓN A-8)
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. |  | Ud. | 413.79 | 0
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 2 | Ud. | 700 | 1400
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 8 | Ud. | 14.74 | 117.92
|  |  |  | Total capítulo: | 1517.92
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 1020 | M. | 1.55 | 1581
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto | 370 | M. | 1.05 | 388.5
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 36 | 0
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 271.55 | 0
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. | 0 | Ud. | 266.16 | 0
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 8 | Ud. | 46.94 | 375.52
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 21.34 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 2345.02
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 |  | PA. | 1862.069 | 0
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional | 1 | PA. | 560.3448 | 560.3448
|  |  |  | Total capítulo: | 560.3448
|  | Total |  |  | 4854.3193
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 4854.3193
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 5677.7507
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 738.1076
| 18% IVA |  |  |  | 0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 340.665
|  |  |  | Suma: | 6756.5233
| 18% IVA |  |  |  | 1216.1742
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 7972.6975

## Santurtzi
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
SANTURTZI (INCORPORACIÓN A-8)
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. |  | Ud. | 413.79 | 0
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 2 | Ud. | 700 | 1400
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 8 | Ud. | 14.74 | 117.92
|  |  |  | Total capítulo: | 1517.92
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 1420 | M. | 1.55 | 2201
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto | 640 | M. | 1.05 | 672
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 36 | 0
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 271.55 | 0
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. |  | Ud. | 266.16 | 0
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 8 | Ud. | 46.94 | 375.52
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 21.34 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 3248.52
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 |  | PA. | 1862.069 | 0
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional | 1 | PA. | 560.3448 | 560.3448
|  |  |  | Total capítulo: | 560.3448
|  | Total |  |  | 5757.8193
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 5757.8193
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 6581.2507
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 855.5626
| 18% IVA |  |  |  | 0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 394.875
|  |  |  | Suma: | 7831.6883
| 18% IVA |  |  |  | 1409.7039
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 9241.3922

## Portugalete
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
PORTUGALETE (INCORPORACIÓN A-8)
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. |  | Ud. | 413.79 | 0
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 2 | Ud. | 700 | 1400
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 8 | Ud. | 14.74 | 117.92
|  |  |  | Total capítulo: | 1517.92
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 1760 | M. | 1.55 | 2728
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto | 160 | M. | 1.05 | 168
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 36 | 0
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 271.55 | 0
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. |  | Ud. | 266.16 | 0
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 8 | Ud. | 46.94 | 375.52
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 21.34 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 3271.52
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 |  | PA. | 1862.069 | 0
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional | 1 | PA. | 560.3448 | 560.3448
|  |  |  | Total capítulo: | 560.3448
|  | Total |  |  | 5780.8193
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 5780.8193
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 6604.2507
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 858.5526
| 18% IVA |  |  |  | 0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 396.255
|  |  |  | Suma: | 7859.0583
| 18% IVA |  |  |  | 1414.6305
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 9273.6888

## Larraskitu-Ugaldebieta
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
LARRASKITU-UGALDEBIETA
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. | 8 | Ud. | 413.79 | 3310.32
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. |  | Ud. | 700 | 0
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 512 | Ud. | 14.74 | 7546.88
|  |  |  | Total capítulo: | 10857.2
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 18150 | M. | 1.55 | 28132.5
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto |  | M. | 1.05 | 0
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 8 | Ud. | 1241.38 | 9931.04
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 36 | 0
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 271.55 | 0
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. | 8 | Ud. | 266.16 | 2129.28
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 64 | Ud. | 46.94 | 3004.16
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 21.34 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 43196.98
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 | 1 | PA. | 1862.525 | 1862.525
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional |  | PA. | 560.3448 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 1862.525
|  | Total |  |  | 56347.7395
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 56347.7395
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 57171.1709
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 7432.2522
| 18% IVA |  |  |  | 0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 3430.2703
|  |  |  | Suma: | 68033.6934
| 18% IVA |  |  |  | 12246.0648
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 80279.7582

## Cruces-Trapaga
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
CRUCES-TRAPAGA
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. | 1 | Ud. | 413.79 | 413.79
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. |  | Ud. | 700 | 0
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 192 | Ud. | 14.74 | 2830.08
|  |  |  | Total capítulo: | 3243.87
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 3400 | M. | 1.55 | 5270
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto |  | M. | 1.05 | 0
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 3 | Ud. | 1241.38 | 3724.14
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 36 | 0
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 271.55 | 0
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. | 3 | Ud. | 266.16 | 798.48
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 64 | Ud. | 46.94 | 3004.16
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 21.34 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 12796.78
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. | 3000 | M. | 0.96 | 2880
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. | 600 | M. | 4 | 2400
|  |  |  | Total capítulo: | 5280
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 | 1 | PA. | 1862.069 | 1862.069
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional |  | PA. | 560.3448 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 1862.069
|  | Total |  |  | 23613.7534
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 23613.7534
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 24437.1848
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 3176.834
| 18% IVA |  |  |  | 0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 1466.2311
|  |  |  | Suma: | 29080.25
| 18% IVA |  |  |  | 5234.445
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 34314.695

## Cnx VSM-Kadagua
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
CONEXIÓN VSM-KADAGUA
Unidad | Descripción | Cantidad PBT |  | Precio unitario PBT | Coste PBT
CAPÍTULO 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES
1.1 | Suministro de caja de empalme de fibra óptica, equipada con las bandejas para 64 fibras, según las características que se incluyen en el presente pliego. No se incluye el empalme de las fibras ópticas. | 2 | Ud. | 413.79 | 827.58
1.2 | Suministro e instalación de repartidor óptico para 16 fibras ópticas, modelo para alojar en bastidor de 19” y 2U de altura, equipado con bandeja de empalme, según las características que se incluyen en el presente pliego, También se incluyen los trabajos de instalación del repartidor óptico definidos en el presente pliego. | 2 | Ud. | 700 | 1400
1.3 | Suministro e instalación de un protector de cable según las características que se incluyen en el presente pliego | 24 | Ud. | 14.74 | 353.76
|  |  |  | Total capítulo: | 2581.34
CAPÍTULO 2: TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA
2.1 | Tendido de cable de 64 fibras ópticas en conducto vacío incluyendo, mandrilado de conducto, limpieza de conducto, el pequeño material de instalación y todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego. En el caso de que el cable quede en punta esta unidad de obra comprende el suministro e instalación del protector de cable en el extremo no conectado, de modo que quede perfectamente protegido. | 792 | M. | 1.55 | 1227.6
2.2 | Suplemento por tendido de dos cables de fibra óptica por el mismo tubo de modo simultáneo. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios, según se define en el presupuesto |  | M. | 1.05 | 0
2.3 | Recuperación de cable para empalmes se incluyen todos los trabajos necesarios para que quede el cable perfectamente instalado, según se define en el presente pliego |  | M. | 1.91 | 0
2.4 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 64 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 1241.38 | 0
2.5 | Realización de empalme (FUSION) de cable de 1 fibra óptica, La presente unidad de obra comprende la realización de empalme de cable de fibra óptica por medio del método de arco de fusión, de modo que todas las fibras queden correctamente empalmadas. Incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego | 24 | Ud. | 36 | 864
2.6 | Preparación de cable de F.O. para Segregación de 16 fibras ópticas, incluyendo el suministro e instalación del pequeño material necesario y todos los trabajos necesarios , según se define en el presente pliego |  | Ud. | 271.55 | 0
2.7 | Preparación de punta cable de 64 fibras ópticas, para su instalación en caja de empalme o repartidor, Incluye todas las tareas definidas en el presente pliego de forma que el cable quede perfectamanete instaladado en la caja de empalme o repartidor. | 2 | Ud. | 266.16 | 532.32
2.8 | Medida reflectométrica bidireccional de fibra óptica instalada, Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. |  | Ud. | 46.94 | 0
2.9 | Medida reflectométrica unidireccional de fibra óptica instalada. Esta unidad de obra comprende las acciones necesarias para medir los tramos de cable fibra óptica instalados, según las especificaciones del presente pliego. | 24 | Ud. | 21.34 | 512.16
|  |  |  | Total capítulo: | 3136.08
CAPÍTULO 3: ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
3.1 | Mandrilado de conducto existente de cualquier diámetro. La presente unidad de obra comprende la limpieza de conducto, incluso paso de lanzadera o varilla de acero, paso de cuerda o cable de tiro, limpieza y paso de mandril incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 0.96 | 0
3.2 | Limpieza de conducto. La presente unidad de obra comprende la ejecución de trabajos para realización de limpieza de conducto, incluyendo todas los materiales y operaciones necesarias para su correcta ejecución, según las características que se indican en el presente pliego. |  | M. | 4 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 0
Capítulo 4. DOCUMENTACIÓN
4.1 | Entrega de Documentación del hito según las características que se indican en el presente pliego. | 1 | Ud. | 431.0345 | 431.0345
|  |  |  | Total capítulo: | 431.0345
Capítulo 5. SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
5.1 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la Autopista A-8 | 1 | PA. | 1862.069 | 1862.069
5.3 | Partida alzada de mano de obra y material de señalización y balizamiento en la carretera convencional |  | PA. | 560.3448 | 0
|  |  |  | Total capítulo: | 1862.069
|  | Total |  |  | 8010.5234
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR MATERIAL
| Total emplazamiento: |  |  |  | 8010.5234
| Seguridad y Salud |  |  |  | 823.4314
| Total presupuesto ejecución material |  |  |  | 8833.9548
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
| 13% Gastos generales |  |  |  | 1148.4141
| 18% IVA |  |  |  | 0
| 6% Beneficio Industrial |  |  |  | 530.0373
|  |  |  | Suma: | 10512.4063
| 18% IVA |  |  |  | 1892.2331
| Total presupuesto ejecución contrata |  |  |  | 12404.6394

## Presupuesto Ejecución Material
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
TRAMOS DE TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA |  | Presupuesto
UGALDEBIETA (A-8 P.K. 130,0) |  | 4823.6348
0 |  | 0
NOCEDAL (A-8 P.K. 129,0) |  | 6693.5548
0 |  | 0
URIOSTE (A-8 P.K. 127,7) |  | 7010.0248
0 |  | 0
SALCEDILLO (A-8 VÍA LATERAL P.K. 126,5) |  | 5996.3548
0 |  | 0
SESTAO (INCORPORACIÓN A-8) |  | 6481.8907
0 |  | 0
TRAPAGA (A-8 P.K. 125,5) |  | 6083.7648
0 |  | 0
LARRASKITU (A-8 P.K. 115,5) |  | 5742.7648
0 |  | 0
MIRIBILLA (BI-631 P.K. 0,3) |  | 5531.4307
0 |  | 0
IRUSTA (A-8 P.K. 114,5) |  | 6114.7648
0 |  | 0
PUERTO SANTURTZI (INCORPORACIÓN A-8) |  | 5677.7507
0 |  | 0
SANTURTZI (INCORPORACIÓN A-8) |  | 6581.2507
PORTUGALETE (INCORPORACIÓN A-8) |  | 6604.2507
LARRASKITU-UGALDEBIETA |  | 57171.1709
CRUCES-TRAPAGA |  | 24437.1848
0 |  | 0
CONEXIÓN VSM-KADAGUA |  | 8833.9548
Total presupuesto ejecución material |  | 163783.7481
El presente presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS Y VEINTINUEVE CÉNTIMOS (163.783,75 .- €).
ETXEGARATE (N-I p.k. 405,800)
ETXEGARATE (N-I p.k. 405,800)

## Presupuesto Ejecución Contrata
PROYECTO DE INFORMACIÓN VARIABLE Y SENSORIZACIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA RED DE CARRETERAS DE LA CAPV
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL |  |  | 163783.7481
13% GASTOS GENERALES |  |  | 21291.8872
6% BENEFICIO INDUSTRIAL |  |  | 9827.0249
|  | SUMA | 194902.6602
18% IVA |  |  | 35082.4788
| Total presupuesto ejecución contrata |  | 229985.139
El presente presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS Y CINCUENTA CÉNTIMOS (229.985,14 .- €).
ETXEGARATE (N-I p.k. 405,800)
ETXEGARATE (N-I p.k. 405,800)