BASES TÉCNICAS PARA la ADQUISICIÓN DE equipos de reposicion de las infraestructuras de red del DEPARTAMENTO DE INTERIOR

Bilbao, 14 de Septiembre de 2007

TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	OBJETO DEL EXPEDIENTE	4

3.	CONTENIDO	5

4.	CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO	7

4.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS	7

4.2	ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL	7

5.	Presentación de la oferta	8

5.1	OFERTA ECONÓMICA	8

5.2	RESPUESTA A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES	8

# INTRODUCCIÓN

El Decreto 364/2005, de 24 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Interior, establece en su artículo 18-1 que corresponderá a la Dirección de Recursos Generales, entre otras cosas, el aprovisionamiento de medios, dotación y gestión de todo tipo de sistemas informáticos instrumentales necesarios para el cumplimiento de las funciones que incumben a la Ertzaintza y, más extensamente, a la Viceconsejería de Interior.

En desarrollo de este precepto, y para hacer frente a las actuales necesidades de equipos informáticos para el Departamento de Interior, la Dirección de Recursos Generales  precisa realizar la adquisición de equipos de reposición de las infraestructuras de red.

# OBJETO DEL EXPEDIENTE

El objeto del presente expediente es la adquisición de equipos de reposición de las infraestructuras de red para el Departamento de Interior,.

El material citado deberá de estar en consonancia con los equipos ya instalados, ya que serán equipos de sustitución rápida que permitan minimizar el impacto de las averías que se puedan producir o permitan la ampliación de los sistemas actuales con una perfecta integración en las estructuras ya existentes.

# CONTENIDO

Los equipos a adquirir deben de ser modelos idénticos a los ya instalados en el Departamento de Interior o versiones superiores totalmente compatibles por ser su destino la sustitución rápida que permitan minimizar el impacto de las averías que se puedan producir o permitan la ampliación de los sistemas actuales con una perfecta integración en las estructuras ya existentes.

El contenido concreto del suministro será el siguiente:

Equipos CISCO

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| HWIC-2FE | HWIC two routed port fast ethernet |
| WIC-1ENET | Single-Port Ethernet WAN Interface Card |
| CAB-V35MT | V.35 Cable, DTE, Male, 10 Feet |
| CAB-SS-V35MT | V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet |
| NM-4T | 4-Port Serial Network Module |
| WIC-2T | 2-Port Serial WAN Interface Card |
| WS-G5486 | 1000BASE-LX/LH long haul GBIC (singlemode or multimode) |
| WS-G5484 | 1000BASE-SX Short Wavelength GBIC (Multimode only) |
| WS-G5487 | 1000Base-ZX extended reach GBIC(singlemode) |
| GLC-LH-SM | 1000BASE-LX/LH long-wavelength/long haul |
| GLC-SX-MM | 1000BASE-SX short wavelength |
| WS-C2960-24TC-L | Catalyst 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN Base Image |
| WS-C2960G-48TC-L | Catalyst 2960 44 10/100/1000 + 4 DPGE Uplinks, LAN Base Image |
| WS-C6506-E | Catalyst 6500 Enhanced 6-slot chassis,12RU,no PS,no Fan Tray |
|  | Fan Tray para chasis WS-C6506-E |
|  | PS de 3000W para WS-C6506-E |
| WS-C4510R | Catalyst 4500 Chassis (10-Slot),fan, no p/s,Red Sup Capable |
| PWR-C45-1400AC | Catalyst 4500 1400W AC Power Supply (Data Only) |
| WS-X4516 | Catalyst 4500 Supervisor V (2 GE),Console(RJ-45) |
| CSACSE-1113-K9 | Cisco Secure ACS 4.X Solution Engine 1113 Appliance |
| CSACSE-4.1-SW-K9 | Config. Option: ACS 4.1 software loaded on 1113 |
| CISCO3845 | 3845 w/AC PWR,2GE,1SFP,4NME,4HWIC, IP Base, 64F/256D |
|  | Incluyendo en el precio |
| PWR-3845-AC | Cisco 3845 AC power supply |
| ROUTER-SDM | SDM software |
| MEM3800-256D= | 256MB DIMM DDR DRAM for the Cisco 3800 Series |
| MEM3800-64CF= | 64MB CF for the Cisco 3800 Series |
| S384IPB-12403 | Cisco 3845 IP BASE W/O CRYPTO |
| CVPN3030ENRBUN-K9 | CISCO VPN3030:Chassis, 3FE, SEP-E, 1500 user, client, SW, US PWR |

Todos los equipos CISCO indicados incluirán el SmartNet correspondiente cuando sea necesario y se indicará en la oferta de forma detallada.

Equipos RadWare

| Referencia | Descripción |
| --- | --- |
| 19046606 | WSD 1000- Application Switch 2 - 5xGb*+16FE 256MB |
| 19046226 | WSD 200- Application Switch 1 - 8FE 256MB |

Todos los equipos RadWare indicados incluirán 1 año Certainty Level III, soporte 7x24, envio equipos NBD, mantenimiento y releases y se indicará su inclusión en la oferta de forma detallada.

# CONDICIONES GENERALES DEL SUMINISTRO

## SUMINISTRO DE EQUIPOS

El adjudicatario realizará las siguientes tareas:

-	Comprobar el correcto funcionamiento de todos y cada uno de los equipos a suministrar.

-	Transporte y entrega de los equipos en el lugar que, a tal efecto, le sea indicado por la DTIT de la Dirección de Recursos Generales.

## ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL

Una vez realizadas las tareas anteriormente descritas y entregada la documentación completa y actualizada de los equipos, se procederá a levantar el Acta de Recepción Provisional.

# Presentación de la oferta

La oferta presentada por el contratista deberá ser lo mas detallada posible, de forma que permita su análisis y valoración según los criterios de adjudicación y/o selección que se determinen para este expediente.

La oferta deberá incluir como mínimo los siguientes apartados:

- Oferta económica

- Respuesta a las condiciones contractuales

Las ofertas se valorarán utilizando estos datos; el contratista será el único responsable de las consecuencias que la falta u omisión de alguno de los datos anteriormente indicados pueda generar en la valoración de ofertas.

Así mismo, el contratista deberá entregar la documentación que le sea requerida por el órgano de contratación como parte del “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” o formalización del contrato correspondiente a este expediente.

## OFERTA ECONÓMICA

La propuesta económica será conforme al “Modelo de proposición económica”, y los precios incluirán el I.V.A.

## RESPUESTA A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La oferta realizada deberá incluir las respuestas del contratista a las condiciones contractuales relativas a las condiciones de ejecución del contrato fijadas en el "Pliego de cláusulas administrativas particulares" (alcance, garantía, etc.).